## pakiet 1
Pakiet nr 1 Preparat do maszynowego i manualnego sprzętu endoskopowego, preparat do dezynfekcji endoskopów
l.p. | Nazwa asortymentu | Wielkość opakowania | ilość opakowań | PODAĆ: Nazwa handlowa produktu, nazwa producenta, rok produkcji | Cena jedn. Netto za opakowanie | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1 | Gotowy do użycia preparat w płynie do manualnej dezynfekcji wysokiego poziomu endoskopów i innych termolabilnych wyrobów na poziomie sporobójczym. Spektrum działania: B, F, Tbc,V, S (C. difficile, C. sporogenes, B. Subtilis) w czasie 5 min. Substancja aktywna: kwas nadoctowy powstały w skutek opatentowanej metody syntezy - PHERA®System - brak zawartości kwasu octowego, ph: 7,5-8,5. Aktywność preparatu max. 14 dni, czas aktywacji preparatu nie dłuższy niż 30 min. Kontrola substancji aktywnej za pomocą pasków testowych. Opakowanie 5l + zintegrowany aktywator. Środek typu Anioxyde 1000 LD | 5l | 45
2 | Pięcioenzymatyczny (proteaza, lipaza, amylaza, mannaza, celulaza) preparat do manualnego i maszynowego reprocesowania narzędzi, endoskopów, oprzyrządowania anestezjologicznego i innych wyrobów medycznych. Bardzo wydajne, niskie stężenie robocze od 0,1% do 0,5%. Szerokie zastosowanie – mycie manualne, w myjkach ultradźwiękowych, w półautomatycznych i automatycznych myjniach do endoskopów oraz w myjniach‑dezynfektorach. Wartość pH* (koncentrat) 20 ºC - 8 , Wartość pH* (roztwór, 1 – 5 ml/l) 20 ºC - 7,25 . Szybkie działanie – już po 1 min. Kanister 5L. Wyrób medyczny klasy I. Środek typu Aniosyme Synergy 5 | 5l | 5
3 | Paski testowe typu Anioxyde 1000 do sprawdzenia aktywnośći przygotowanego roztworu Anioxyde | 50 szt. | 3
| SUMA |  |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
UWAGA: Zamawiający wymaga, aby zaoferowane przez Wykonawcę środki były ze sobą kompatybilne (od jednego producenta)
Oferowany termin realizacji zamówienia ……………………………………
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami.
……………………………………………………..
(pieczęć i podpis Wykonawcy)

## pakiet 2
Pakiet nr 2 Środki sporobójcze - koncentrat
l.p. | Nazwa asortymentu | Wielkość opakowania koncentratu | ilość opakowań | PODAĆ: Nazwa handlowa produktu, nazwa producenta, rok produkcji | Cena jedn. Netto za szt. | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1 | Sporobójczy, płynny, dwufazowy koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni na bazie dwutlenku chloru. Nie zawierający aldehydów, fenoli, kwasu nadoctowego, QAC. Spektrum B (zgodnie z EN 13727), V (wg EN 14476), F (wg EN 13624), Tbc (wg EN 14348), S (EN 13704) – w czasie do 5 min. Opakowanie 100 ml wystarcza na przygotowanie 5 l roztworu roboczego. Wyrób medyczny, saszetka dwufazowa, w tym 50 ml preparatu bazowego i 50 ml roztwory aktywatora, doza 100 ml/5 l wody | 0,1l | 80
UWAGA: wymagana próbka 1 szt.
Oferowany termin realizacji zamówienia:…………………………..
……………………………………………………..
(pieczęć i podpis Wykonawcy)

## pakiet 3
Pakiet 3 Nawilżane chusteczki do powierzchni
l.p. | Nazwa asortymentu | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | PODAĆ: Nazwa handlowa produktu, nazwa producenta | Cena jedn. Netto za op. | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1 | Chusteczki bezalkoholowe do mycia i dezynfekcji nieinwazyjnych urządzeń medycznych i powierzchni wrażliwych na alkohol: akryl, guma, tworzywa sztuczne, głowice USG, materiały obiciowe, nie zawierające alkoholu, aldehydu, posiadają właściwości myjące, bardzo dobra tolerancja materiałowa, działanie na B (Tbc), V (min. wirusy otoczkowe), F, czas działania : B, F, V do 1 minuty, prątki do 5 min, możliwość stosowania w pionie żywnościowym, gotowe do użycia w opakowaniu sztywnym , trwałym (nie folia) szczelnie zamykanym, zapobiegającym wysychaniu, zachowujące trwałość biobójczą co najmniej 30 dni od otwarcia opakowania, nie powodujące uczuleń 100 szt. w opakowaniu (+/-10), możliwość uzupełnienia tuby | 100 szt. | 700
2 | Alkoholowe chusteczki do szybkiej dezynfekcji i mycia niewielkich powierzchni medycznych oraz nieinwazyjnego sprzętu medycznego, nie zawierające aldehydu i fenolu, gotowe do użycia, działają już od 30 sek. na B, F, Tbc, V otoczkowe i Rota oraz 60s na Adeno, posiadające wysoką tolerancję materiałową w opakowaniu sztywnym, trwałym (nie folia) szczelnie zamykanym, zapobiegającym wysychaniu, zachowujące trwałość biobójczą co najmniej 24 dni od otwarcia opakowania, 100 szt. w opakowaniu (+/-10), możliwość uzupełnienia tuby, nie powodujące uczuleń. Wyrób medyczny klasy II a | 100 szt. | 1000
| SUMA |  |  |  |  | 0 |  | 0
UWAGA: wymagane próbki do pakietu.
Oferowany termin realizacji zamówienia:…………………………..
……………………………………………………..
(pieczęć i podpis Wykonawcy)

## pakiet 4
Pakiet nr 4 Środki do mycia i dezynfekcji endoskopów giętkich
l.p. | Nazwa asortymentu | Wielkość opakowania koncentratu | ilość litrów | PODAĆ: Nazwa handlowa produktu, nazwa producenta, rok produkcji | Cena jedn. Netto za litr | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1 | Środek do enzymatyczngo wstępnego mycia endoskopu oraz instrumentów chirurgicznych, posiada właściwości myjące w obecności zanieczyszczeń organicznych, wysoka tolerancja materiałowa, rozpuszczalny w zimnej wodzie, środek niskopieniący, posiada substancje antykorozyjne, w postaci płynnego koncentratu, działa w niskim stężeniu do 1%, wyrób medyczny, pH 7-7,5 | a’ 2l | 60
2 | Środek do wysokiego stopnia dezynfekcji narzędzi i endoskopu, nie zawiera formaldehydu, aldehydów i QAC,na bazie kwasu bursztynowego, przeznaczony do dezynfekcji sprzętu termolabilnego, zawiera szerokie spektrum działania: bakteriobójcze, grzybobójcze, prątkobójcze, wirusobójcze oraz Clostridium difficile bez użycia aktywatora, wysoka tolerancja materiałowa, nie matowi optyki, usuwa trudne zabrudzenia, rozpuszczalny w wodzie, w postaci płynnego koncentratu, możliwość kontroli stężenia paskami testowymi, wyrób medyczny | a’ 5l | 80
| SUMA |  |  |  |  | 0 |  | 0
UWAGA: Zamawiający wymaga, aby zaoferowane przez Wykonawcę środki były ze sobą kompatybilne (od jednego producenta), dodatkowo wymagane paski do mierzenia steżenia roztworu
Oferowany termin realizacji zamówienia:…………………………..
……………………………………………………..
(pieczęć i podpis Wykonawcy)

## pakiet 5
Pakiet 5 Preparaty do mycia i pielęgnacji pacjenta
l.p. | Nazwa asortymentu | Ilość | Wielkość opakowania | PODAĆ: Nazwa handlowa produktu, nazwa producenta, rok produkcji | Cena jedn. Netto za szt. | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1 | Jednorazowa myjka o miękkiej strukturze, nasączona dwustronnie środkami myjącymi z rumiankiem i aloesem o neutralnym dla skóry pH 5,5 , rozmiar jednej myjki: 12x20 cm, gramatura: 150 g/m2, Wyrób kosmetyczny , opakowanie 10 szt | 5000 | 10 szt.
| SUMA |  |  |  |  | 0 |  | 0
Oferowany termin realizacji zamówienia:…………………………..
……………………………………………………..
(pieczęć i podpis Wykonawcy)

## pakiet 6
Pakiet 6 Myjki do mycia części intymnych
l.p. | Nazwa asortymentu | Ilość | Wielkość opakowania | PODAĆ: Nazwa handlowa produktu, nazwa producenta, rok produkcji | Cena jedn. Netto za szt. | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1 | Jedmorazowe nawilżone myjki w postaci rękawicy przeznaczone do mycia, pielęgnacji i ochrony skóry przy inkontynencji, z zawartością substancji ochronnej 3% dimetykon, niezawierające składników o właściwościachbójczych, substancji zapachowych i barwników, alkoholi, parabenów, mydła oraz kwasu mlekowego. Zawiera składniki myjące, odżywcze praz pielęgnujące takie jak: witamina E, gliceryna, glikol kaprylowy i kaprylan glicerolu, nie wymagające spłukiwania oraz osuszania ciała. Posiadające Ph neutralne dla skóy, hipoalergiczne, testowane dermatologicznie. Rękawice o zaokrąglonym anatomicznym kształcie, zgrzewane ultradźwiękowo dzięki czemu nie drażni wrażliwej skóry pacjenta, miękkie i przyjemne w dotyku, wykonane z wytrzymałego i delikatnego matriału, rękawice o wymiarze 22 x 15 cm i gramaturze 82g/m2, pakowanie w opakowaniu typu flow-pack z możliwośćią podgrzania w kuchence mikrofalowej, zarejestrowany jako wyrób medyczny | 200 | 8 sztuk
| SUMA |  |  |  |  | 0 |  | 0
Oferowany termin realizacji zamówienia:…………………………..
……………………………………………………..
(pieczęć i podpis Wykonawcy)

## pakiet 7
Pakiet nr 7 Worki
l.p. | Nazwa asortymentu | Wielkość opakowania * | Ilość rolka | j.m. | Cena jedn. Netto za rolkę | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1 | Worki czerwone 35 l | 50 | 400 | rolka
2 | Worki czerwone 60 l | 50 | 2000 | rolka
3 | Worki czerwone 120 l | 25 | 2000 | rolka
4 | Worki czerwone 160 l | 10 | 2000 | rolka
5 | Worki czerwone 240 l | 10 | 800 | rolka
6 | Worki niebieskie 35 l | 50 | 1000 | rolka
7 | Worki niebieskie 60 l | 50 | 2000 | rolka
8 | Worki niebieskie 120 l | 25 | 1500 | rolka
9 | Worki niebieskie 160 l | 10 | 1500 | rolka
10 | Worki niebieskie 240 l | 10 | 200 | rolka
11 | Worki żółte 35 l | 50 | 20 | rolka
12 | Worki żółte 60 l | 50 | 200 | rolka
13 | Worki żółte 120 l | 25 | 360 | rolka
14 | Worki żółte 160 l | 10 | 500 | rolka
15 | Worki białe 120 l | 25 | 500 | rolka
16 | Worki białe 160 l | 10 | 1000 | rolka
17 | Worki czarne 35 l | 50 | 1500 | rolka
18 | Worki czarne 60 l | 50 | 3000 | rolka
19 | Worki czarne 120 l | 25 | 2000 | rolka
20 | Worki czarne 160 l | 10 | 2000 | rolka
21 | Worki czarne 240 l | 10 | 500 | rolka
| SUMA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
* w przypadku worków pakowanych inaczej w rolce niż preferowany w sposób powyżej proszę podać wielkość opakowania tj. rolki i przeliczenie ilości rolek tak aby odpowiadały ilości worków w sztukach; przykład 280 rolek worków czerwony 35 litrów pakowanych po 50 sztuk przy ofercie pakowanych po 60 sztuk daje 233,3 rolki
Worki pakowane w rolki; mocne, wykonane z folii LDPE; odporne na działanie wilgoci i środków chemicznych; zgrzewy worków wytrzymałe co najmniej tak samo jak folia, z której zostały wykonane, nieprzeźroczyste, łatwa otwieralność, gat I, worki powinny posiadać perforację ułatwiającą umożliwiającą odrywanie kolejnych worków, każda rolka z opisem dot. wielkości worka (litry) i ilości w opakowaniu( w rolce), jakość worków musi odpowiadać wymogom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 (Dz.U. 2017 poz 1975) w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami medycznymi; worki dłuższe jak szerokie, wymiary worków 35 litrów: 500-530 mm x 600-630 mm, 60 litrów: 600-630 mm x 800-830 mm, 120 litrów: 700-730 mm x 1140-1170 mm, 160 litrów: 900-930 mm x 1140-1170 mm
Oferowany termin realizacji zamówienia:…………………………..
……………………………………………………..
(pieczęć i podpis Wykonawcy)

## pakiet 8
Pakiet nr 8 Koncentraty do czyszczenia i konserwacji powierzchni powierzchni
l.p. | Nazwa asortymentu | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | PODAĆ: Nazwa handlowa produktu, nazwa producenta | Cena jedn. Netto za op. | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1 | Skoncentrowany środek do codziennego mycia i pielęgnacji wszystkich wodoodpornych podłóg, również pokrytych preparatami polimerowymi do zabezpieczania powierzchni, koncentrat do rozcieńczania w zimnej wodzie, dozowanie czyszczenie codzienne: od 25 do 100 ml na 10 litrów zimnej wody do do stosowania ręcznego i maszynowego,niskopieniący, o przyjemnym zapachu, niewymagający spłukiwania wodą, po wyschnięciu nie pozostawia smug, posiada w składzie składniki pielęgnujące powierzchnię oraz nadające jej właściwości antypoślizgowe., ph 8-9, wymagane zaświadczenie niezależnego uprawnionego podmiotu potwierdzającego deklarowany skład producenta, przeznaczenie i sposobie użycia, atest PZH i pozostałe wymagane przepisami prawa dokumenty, wymagany dozownik dozujący | 5 l | 40
2 | Skoncentrowany środek do codziennego mycia powierzchni małych, wodoodpornych innych niż podłogi(blaty kuchenne, powierzchnie z tworzyw sztucznych, ramy okienne, możliwość stosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością, uniwersalny, posiada przyjemny zapach, nie pozostawia smug ani zacieków, niewymagający splukiwania, może być stosowany przed i po zastosowaniu środków dezynfekcyjnych, używanie środka nie wymaga stosowania specjalnych środków ochrony osobistej, nie sklasyfikowany jako substancja lub mieszanina niebezpieczna, nie podrażnia dróg oddechowych, dozowanie 25 10 litrów wody, ph -8, wymagany dozownik dozujący | 5 l | 30
3 | Silnie działający środek do gruntownego czyszczenia powierzchni dużych, profesjonalny preparat do zmywania starych powłok ochronnych, i brudu z wodoodpornych podłóg typu lastriko, PCV, gres, terakota, do stosowania ręcznego i maszynowego, nisko pieniący, wodorozcieńczalny, w postaci koncentratu, skład: 2-(2-butoksyetoksy)etanol 10-,25%, 2-aminoetanol 2,5-<10%, wodorotlenek sodu 2,5-<10%, metakrzemian sodu pięciowodny 1-2,5%, ph 13-14, bezwonny | 5 l | 60
4 | Wydajny, bezwonny, preparat do zabezpieczania różnych typów podłóg np.. z linoleum, PCV, lastriko, betonu, tworzący na podłodze grubą, bardzo trwałą powłokę odporną na zarysowania i przenikanie brudu, posiadający właściwości antypoślizgowe, wyrównujące i kryjące niedoskonałości podłoża, tworzący powłokę niezmieniającą koloru, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych, zachowujący połysk na długi czas, skład mieszanina wodna na bazie wosków, konserwantów, składników zapachowych, rozproszonych polimerów i surfakantów, ph 8-9,5, wymagana ulotka i karta charakterystyki | 5 l | 60
5 | Środek antybakteryjny do codziennego mycia wszystkich powierzchni i przedmiotów w pomieszczeniach sanitarnych (muszle, pisuary, bidety oraz armatura łazienkowa, również do elementów ze stali nierdzewnej i aluminium), środek o przyjemnym, świeżym zapachu, długoutrzymującym się; na silne zabrudzenia możliwość użycia nierozcieńczonego, odpowiedni do powierzchni ze stali nierdzewnej i chromy, skutecznie usuwający osady z kamienia wapiennego i urynowego, rdzy, mydła; produkt nie sklasyfikowany jako substancja niebezpieczna, nie podrażnia dróg oddechowych, i nie wymaga stosowania przez użytkowników specjalnych środków ochrony, w postaci koncentratu do przygotowania roztworu roboczego przy użyciu dozownika, zawierający w składzie kwas amidosiarkowy 2,5-,10%, ph 0,5-1, wymagany dozownik dozujący | 5 l | 30
| SUMA |  |  |  |  | 0 |  | 0
Oferowany termin realizacji zamówienia ………………………….
UWAGA: Zamawiający wymaga, aby zaoferowane przez Wykonawcę środki były ze sobą kompatybilne (od jednego producenta)
Dla powyższych środków (oprócz poz 3 i 4 ) należy dostarczyć i zainstalować z pierwszą dostawą jeden stacjonarny system dozujący dla czterech środków (dozownik ma samodzielnie pobierać odpowiednią ilość wody i koncentratu tak, aby w efekcie końcowym otrzymać oczekiwany roztwór roboczy). Wykonawca nie będzie naliczał dodatkowych kosztów związanych z instalacją i eksploatacją systemu dozującego.
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami.
……………………………………………………..
(pieczęć i podpis Wykonawcy)

## pakiet 9
Pakiet nr 9 Mopy
l.p. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | PODAĆ: Nazwa handlowa produktu, nazwa producenta | Cena jedn. Netto za szt. | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1 | Drążek aluminiowy ok. 140 cm +-/ 2 cm długości przeznaczony do mocowania uchwytów do nakładek, możliwość mocowania uchwytów w 2 zakresach, drążek zakończony rączką z tworzywa sztucznego z otworem, umożliwiającym zawieszenie drążka na haku. Drążek kompatybilny ze stelażami. | 15
2 | Uchwyt/stelaż typu Rasant, do nakładek 40 cm wyposażonych w kieszeniowy system dozowania, waga uchwytu ok. 350 g +/- 10; długość całkowita min 40 cm, szerokość 11 cm, obrotowa głowica dająca możliwość mycia podłóg, ścian i sufitów; posiada jeden przegub oraz przycisk metalowy nożny umożliwiający bezdotykowe zamaczanie i wymianę nakładek, wykonany z polipropylenu, odporny na działania środków chemicznych. Stelaż kompatybilny z drążkiem i nakładkami. | 15
3 | Nakładka z mikrofazy w kolorze białym przeznaczona do mycia i dezynfekcji wszelkich gładkich zmywalnych powierzchni tj. wykładziny, panele, płytki;, posiada kieszeniowy system mocowania oraz system zakładek trapezowych umożliwiających bezdotykowe wyciskanie nakładek, kieszonki usztywnione za pomocą specjalnych wsadów, optymalnie absorbujące wodę, posiadająca właściwości eliminujące tarcie, o gęstej i mięsistej strukturze, dobrze wychwytującej kurz i zabrudzenia, wyposażone w kolorowy wszywki umożliwiające oznaczenie miejsca użytkowania, wytrzymała na wysoką temperaturę, temperatura prania 60 , nie kurczy się podczas prania, skład 100 % mikrofibra, wymiary 45 x 16 cm, kieszeń 6,5 x 12 cm, trapezowe zakładki 6x9x8,5 cm, waga ok. 130 g | 2000
| SUMA |  |  |  | 0 |  | 0
Oferowany termin realizacji zamówienia ……………………………….
Wymagana próbka do pozycji 3
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami.
……………………………………………………..
(pieczęć i podpis Wykonawcy)

## pakiet 10
Pakiet nr 10 Kosze
l.p. | Nazwa asortymentu | Ilość sztuk | PODAĆ: Nazwa handlowa produktu, nazwa producenta | Cena jedn. Netto za szt. | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1 | Kosz na śmieci uchylny 25-30 litrów, click it, z tworzywa sztucznego, zbiornik otwierany ręcznie za pomocą obrotowej pokrywy, różne kolory, łatwy do mycia i dezynfekcji, konstrukcja kosza pozostawia zawartość kosza zamkniętą i niewidoczną, wymiary 32,5 x 26,5 x 50,5 cm +-/ 5 cm | 50
2 | Kosz na śmieci uchylny 50 litrów, click it, z tworzywa sztucznego, zbiornik otwierany ręcznie za pomocą obrotowej pokrywy, różne kolory, łatwy do mycia i dezynfekcji, konstrukcja kosza pozostawia zawartość kosza zamkniętą i niewidoczną, wymiary 38,5 x 33,5 x 63,5 cm +-/ 5 cm | 20
3 | Kosz metalowy pedałowy ze stali nierdzewnej o pojemności 30 litrów, kosz wyposażony w nożny mechanizm otwierający pokrywę bez użycia rąk, wyjmowany pojemnik ułatwiający zmianę worka, pokrywa zabezpiecza przed wypadaniem zawartości i nieprzyjemnymi zapachami, odporny na wilgoć, łatwy do mycia i dezynfekcji, odporny na środki chemiczne używane do mycia i dezynfekcji | 20
4 | Kosz metalowy pedałowy ze stali nierdzewnej o pojemności 50 litrów, kosz wyposażony w nożny mechanizm otwierający pokrywę bez użycia rąk, wyjmowany pojemnik ułatwiający zmianę worka, pokrywa zabezpiecza przed wypadaniem zawartości i nieprzyjemnymi zapachami, odporny na wilgoć, łatwy do mycia i dezynfekcji, odporny na środki chemiczne używane do mycia i dezynfekcji | 20
| SUMA |  |  |  | 0 |  | 0
Oferowany termin realizacji zamówienia …………………………………
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami.
……………………………………………………..
(pieczęć i podpis Wykonawcy)

## pakiet 11
Pakiet nr 11 Proszek do prania
l.p. | Nazwa asortymentu | Wielkość opakowania | Ilość kg | PODAĆ: Nazwa handlowa produktu, nazwa producenta | Cena jedn. Netto za kg | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1 | Środek piorąco - dezynfekujący do prania tekstyliów, musi posiadać szerokie spectrum działania bójczego (co najmniej bakterie, w tym Tbc, grzyby, wirusy); nie zawiera fosforanów i chloru, możliwość dezynfekcji już w temperaturze 65 st. C.; działanie piorące już w 30 st. C, delikatny zapach lub bezzapachowy, o właściwościach wybielających; usuwa plamy nie niszcząc tkanin (przeznaczony zarówno do tkanin naturalnych jak i zawierających tworzywa sztuczne); również do prania i dezynfekcji mopów bawełnianych i z mikrofazy, usuwający przykre zapachy i zabrudzenia białkowe, bezpieczny dla środowiska, niepieniący, niezapychający systemu dozowania proszku, do wszystkich typów pralnic oraz stopniach twardości wody, umieszczony w wykazie PZH, wyrób medyczny klasy IIa, wielkość opakowania jednostkowego 10-15 kg, |  | 1000
| SUMA |  |  |  |  | 0 |  | 0
Oferowany termin realizacji zamówienia …………………………………
Wymagana bezpłatna próbka na 3 cykle prania (min 200g)
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami.
……………………………………………………..
(pieczęć i podpis Wykonawcy)

## pakiet 12
Pakiet nr 12 Sól pastylkowa
l.p. | Nazwa asortymentu | Wielkość opakowania | Ilość kg | PODAĆ: Nazwa handlowa produktu, nazwa producenta | Cena jedn. Netto za kg | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1 | Sól pastylkowa sprasowana sól do zmiękczaczy i uzdatniaczy wody, bez domieszek i substancji zlepiających, rozpuszcza się stopniowo, nie tworzy mułu ani zgłogów, w opakowaniach 25 kg | 25 kg | 5000
| SUMA |  |  |  |  | 0 |  | 0
Oferowany termin realizacji zamówienia ……………………………………...
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami.
……………………………………………………..
(pieczęć i podpis Wykonawcy)