W Y K A Z

Gaśnice i urządzenia przeciwpożarowe będące na wyposażeniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szczecinie

| Lp | NZAWA PLACÓWKI | AKTUALNA ILOŚĆ SPRZĘTU GAŚNICZEGO | LOKALIZACJA SPRZĘTU | TYP GAŚNICY I PROSZKU GAŚNICZEGO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Budynek Dyrekcji ul. Golisza 10 Szczecin | 19 szt. | Piwnica – korytarz | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 1 szt. Gaśnica proszkowa GP 6x – ABC – 2 szt. |
|  |  |  | Parter – korytarz Biuro Obsługi Interesantów | Gaśnica proszkowa GP 6x – ABC – 2 szt. Gaśnica proszkowa GP 6x – ABC – 1 szt. |
|  |  |  | I piętro – korytarz Sekretariat | Gaśnica proszkowa GP 6x – ABC – 3 szt. Gaśnica przewoźna AP 25 – ABC – 1 szt. Gaśnica proszkowa GP 4x – ABC – 1 szt. |
|  |  |  | II piętro – korytarz | Gaśnica proszkowa GP 6x – ABC – 3 szt. Gaśnica przewoźna AP 25 – ABC – 1 szt. |
|  |  |  | III piętro – korytarz | Gaśnica proszkowa GP 6 x – ABC – 3 szt. Gaśnica przewoźna AP 25 – ABC – 1 szt. |
|  |  |  | Serwerownia na I piętrze | Stałe urządzenie gaśnicze gazowe |
| 2. | Budynki AB i C ul. Golisza 8 Szczecin | 23 szt. + 94 szt. na samochodach | AB parter: Wodomierz. – korytarz Pom. – wodomierze Pogotowie – szatnia Warsztaty Warsztaty – elektryczne Warsztaty elektr. -korytarz Spawalnia | Gaśnica proszkowa GP 6 x – ABC – 1 szt. Gaśnica proszkowa GP 6 x – ABC – 1 szt. Gaśnica pianowa GWP 6x – AB - 1 szt. Gaśnica proszkowa GP 6 x – ABC – 2 szt. Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 1 szt. Gaśnica proszkowa GP 6 x – ABC – 2 szt. Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 3 szt. |
|  |  |  | AB I piętro: korytarz | Gaśnica proszkowa GP 6 x – ABC – 5 szt. |
|  |  |  | C parter: Klatka schodowa Warsztat samochodowy | Gaśnica proszkowa GP 6 x – ABC – 1 szt. Gaśnica proszkowa GP 6 x – ABC – 2 szt. Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 4 szt. |
|  |  |  | Na samochodach | Gaśnica proszkowa GP 1x – ABC – 66 szt. Gaśnica proszkowa GP 2x – ABC – 27 szt. Gaśnica proszkowa GP 6x – ABC – 1 szt. |
| 3. | Wodomierzownia ul. Tatrzańska 1 Szczecin | 2 szt. | Pom. biurowe | Gaśnica pianowa GWP 9 – ABC – 1 szt. |
|  |  |  | Pom. legalizacji | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 2 szt. |
| 4. | Laboratorium Centralne ul. Szczawiowa 15 Szczecin | 8 szt. | Korytarz | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 1 szt. Gaśnica proszkowa GP 6x – ABC – 2 szt. |
|  |  |  | Magazyn odczynników | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 1 szt. |
|  |  |  | Pracownia ścieki | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 1 szt. |
|  |  |  | Pracownia wodna | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 1 szt. |
|  |  |  | Pracownia chromatografii | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 1 szt. |
|  |  |  | Korytarz -1 | Gaśnica śniegowa GP 6x – ABC – 1 szt. |
| 5. | Zakład Produkcji Wody „Pomorzany” ul. Szczawiowa 15 Szczecin | 32 szt. | Produkcja III p. | Gaśnica proszkowa GP 6x – ABC – 1 szt. |
|  |  |  | Stolarnia | Gaśnica proszkowa GP 6x – ABC – 1 szt. Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 1 szt. |
|  |  |  | Szatnia (pod lab.) | Gaśnica proszkowa GP 6x – ABC – 1 szt. |
|  |  |  | Stara chlorownia | Gaśnica proszkowa GP 6x – ABC – 1 szt. |
|  |  |  | Stróżówka (ul. Boryny) | Gaśnica proszkowa GP 6x – ABC – 1 szt. |
|  |  |  | Pom. grupy rat. chem. | Gaśnica proszkowa GP 4x – ABC – 2 szt. |
|  |  |  | P3 | Gaśnica proszkowa GP 2x – ABC – 1 szt. Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 2 szt. |
|  |  |  | Pom. elektryków (I p. bud. produkcji) | Gaśnica proszkowa GP 2x – ABC – 1 szt. |
|  |  |  | Turbina | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 1 szt. |
|  |  |  | Dyżurka maszynistów | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 1 szt. Gaśnica proszkowa GP 6x – ABC – 1 szt. |
|  |  |  | Warsztat (konserwatora) | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 1 szt. |
|  |  |  | Magazyn główny | Gaśnica śniegowa GP 6x – ABC – 1 szt. Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 1 szt. |
|  |  |  | Hala zasuw | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 2 szt. |
|  |  |  | P4 - korytarz | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 1 szt. Gaśnica śniegowa GP 6x – ABC – 1 szt. |
|  |  |  | P4 – dyżurka | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 1 szt. |
|  |  |  | P4 - pompownia | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 2 szt. |
|  |  |  | Sprężarkownia - koagulacja | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 1 szt. |
|  |  |  | Koagulacja | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 2 szt. |
|  |  |  | P2 – klatka schodowa – parter | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 2 szt. |
|  |  |  | Filtry pospieszne | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 1 szt. |
|  |  |  | Dyżurka chlorowni | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 1 szt. |
| 6. | Zakład Produkcji Wody Kurów Szczecin | 4 szt. |  | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 4 szt. |
| 7. | Zakład Produkcji Wody „Świerczewo” ul. Przygodna 1 Szczecin | 9 szt. | Pom. filtrów | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 3 szt. Gaśnica proszkowa GP 2x – ABC – 1 szt. |
|  |  |  | Agregat prądotwórczy | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 1 szt. |
|  |  |  | Rozdzielnia NN | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 1 szt. |
|  |  |  | Warsztat podręczny | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 1 szt. |
|  |  |  | Kotłownia | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 1 szt. Gaśnica proszkowa GP 2x – ABC – 1 szt. |
| 8. | Zakład Produkcji Wody „Miedwie” Nieznań Gmina Stare Czarnowo | 54 szt. | Warsztat elektryczny | Gaśnica proszkowa GP 6x – ABC – 1 szt. |
|  |  |  | Warsztat elektryczny - kotłownia | Gaśnica proszkowa GP 6x – ABC – 1 szt. |
|  |  |  | Warsztat mechaniczny | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 1 szt. |
|  |  |  | Warsztat samochodowy | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 1 szt. |
|  |  |  | Spawalnia | Gaśnica proszkowa GP 6x – ABC – 1 szt. |
|  |  |  | Magazynek podręczny | Gaśnica proszkowa GP 6x – ABC – 1 szt. |
|  |  |  | Bud. biurowy – korytarz parter | Gaśnica proszkowa GP 6x – ABC – 1 szt. |
|  |  |  | Bud. biurowy – korytarz I p. | Gaśnica proszkowa GP 6x – ABC – 1 szt. Gaśnica proszkowa GP 6x – ABC – 1 szt. |
|  |  |  | Laboratorium | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 1 szt. Gaśnica proszkowa GP 6x – ABC – 2 szt. |
|  |  |  | Bud. biurowy – P-01 magazynek podręczny | Gaśnica proszkowa GP 2x – ABC – 1 szt. |
|  |  |  | Bud. Biurowy - kotłownia | Gaśnica proszkowa GP 6x – ABC – 1 szt. |
|  |  |  | P1 hala silników | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 1 szt. Gaśnica przewoźna ASL 60 – BC – 1 szt. |
|  |  |  | P1 klatka schodowa -1 | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 1 szt. |
|  |  |  | P1 sterownia | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 1 szt. |
|  |  |  | P1 kotłownia | Gaśnica proszkowa GP 6x – ABC – 1 szt. |
|  |  |  | P1 rozdzielnia 0,4 kV | Gaśnica przewoźna ASL 60 – 1 szt. |
|  |  |  | Filtry pospieszne – rozdzielnia NN | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 1 szt. |
|  |  |  | Filtry pospieszne – rozdzielnia | Gaśnica przewoźna ASL 60 – BC – 1 szt. |
|  |  |  | Filtry pospieszne – hala pomp i dmuchaw | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 2 szt. |
|  |  |  | Filtry pospieszne – kablownia | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 1 szt. |
|  |  |  | Filtry pospieszne – korytarz I p. | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 1 szt. Gaśnica proszkowa GP 6x – ABC – 1 szt. |
|  |  |  | Filtry pospieszne – sterownia | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 2 szt. |
|  |  |  | Filtry pospieszne – hala filtrów | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 2 szt. |
|  |  |  | Filtry pospieszne – korytarz parter | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 1 szt. |
|  |  |  | Filtry pospieszne – hydrofornia | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 1 szt. |
|  |  |  | Filtry pospieszne – kotłownia | Gaśnica proszkowa GP 6x – ABC – 1 szt. |
|  |  |  | Garaż sztaplarki | Gaśnica śniegowa GP 6 – ABC – 1 szt. |
|  |  |  | Filtry węglowe – hala filtrów | Gaśnica proszkowa GP 6x – ABC – 2 szt. |
|  |  |  | Filtry węglowe – kotłownia | Gaśnica proszkowa GP 2x – ABC – 1 szt. |
|  |  |  | Filtry węglowe – korytarz (przy sterowni) | Gaśnica proszkowa GP 2x – ABC – 1 szt. |
|  |  |  | Filtry węglowe – hala pomp | Gaśnica proszkowa GP 2x – ABC – 1 szt. |
|  |  |  | Filtry węglowe – korytarz (przy ozonowni) | Gaśnica proszkowa GP 2x – ABC – 1 szt. |
|  |  |  | Magazyn główny | Gaśnica proszkowa GP 6x – ABC – 1 szt. |
|  |  |  | Kotłownia kontenerowa | Gaśnica proszkowa GP 6x – ABC – 1 szt. |
|  |  |  | Chlorownia | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 1 szt. |
|  |  |  | Magazyn paliw | Gaśnica proszkowa GP 6x – ABC – 1 szt. |
|  |  |  | Komora zasuw | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 1 szt. |
|  |  |  | Koagulacja – kotłownia | Gaśnica proszkowa GP 6x – ABC – 1 szt. |
|  |  |  | Koagulacja – klatka schodowa parter (hala) | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 1 szt. |
|  |  |  | Koagulacja – korytarz I p. | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 1 szt. |
|  |  |  | Ozonownia | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 1 szt. |
|  |  |  | Portiernia | Gaśnica proszkowa GP 6x – ABC – 1 szt. |
|  |  |  | Ciągnik | Gaśnica proszkowa GP 1x – ABC – 1 szt. |
|  |  |  | Łódź | Gaśnica proszkowa GP 1x – ABC – 1 szt. |
|  |  |  | Sztaplarka | Gaśnica proszkowa GP 1x – ABC – 1 szt. |
| 9. | Zakład Produkcji Wody „Pilchowo” ul. Wodociągowa 5 Szczecin | 20 szt. | Rozdzielnia NN nr 1 | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 1 szt. |
|  |  |  | Rozdzielnia NN nr 2 | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 1 szt. |
|  |  |  | Rozdzielnia NN nr 3 | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 1 szt. |
|  |  |  | Hala filtrów | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 3 szt. |
|  |  |  | Hala pomp | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 2 szt. Gaśnica proszkowa GP 6x – ABC – 1 szt. |
|  |  |  | Kotłownia | Gaśnica proszkowa GP 6x – ABC – 1 szt. |
|  |  |  | Korytarz – piwnica | Gaśnica proszkowa GP 6x – ABC – 1 szt. Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 1 szt. Gaśnica pianowa GWP 9z – AB - 1 szt. |
|  |  |  | Klatka schodowa - parter | Gaśnica proszkowa GP 6x – ABC – 1 szt. |
|  |  |  | Klatka schodowa – I p. | Gaśnica proszkowa GP 6x – ABC – 1 szt. |
|  |  |  | Budynek chlorowni | Gaśnica proszkowa GP 6x – ABC – 2 szt. |
|  |  |  | Magazyn paliw | Gaśnica proszkowa GP 6x – ABC – 1 szt. |
|  |  |  | Magazyn | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 1 szt. Gaśnica proszkowa GP 6x – ABC – 1 szt. |
| 10. | Zakład Produkcji Wody „Skolwin” ul. Biwakowa 60 Szczecin | 4 szt. | Hydrofornia | Gaśnica proszkowa GP 6x – ABC – 2 szt. |
|  |  |  | Hala filtrów | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 2 szt. |
| 11. | Zakład Produkcji Wody „Arkonka” ul. Międzyparkowa Szczecin | 2 szt. | Hala pomp | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 2 szt. |
| 12. | Przepompownia Wody ul. Lechicka Szczecin | 4 szt. | Pom. agregatu prądotw. | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 1 szt. |
|  |  |  | Hala pomp | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 2 szt. |
|  |  |  | Korytarz część socjalna | Gaśnica proszkowa GP 6x – ABC – 1 szt. |
| 13. | Przepompownia Wody „Kijewo” ul. Zwierzyniecka Szczecin | 3 szt. | Korytarz | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 1 szt. |
|  |  |  | Hala pomp | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 2 szt. |
| 14. | Wydział Sieci Wodociągowej Rejon I ul. Warcisława 29 Szczecin | 9 szt. | Klatka schodowa (wejście) | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 1 szt. |
|  |  |  | Biuro mistrzów | Gaśnica proszkowa GP 6x – ABC – 1 szt. |
|  |  |  | Korytarz w piwnicy | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 1 szt. |
|  |  |  | Kotłownia | Gaśnica proszkowa GP 6x – ABC – 1 szt. |
|  |  |  | Rozdzielnia NN | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 1 szt. |
|  |  |  | Pom. z agregatem prądotwórczym | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 1 szt. |
|  |  |  | Nowa pompownia | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 1 szt. |
|  |  |  | Magazyn (bud. chlorowni) | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 1 szt. |
|  |  |  | Kontener | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 1 szt. |
| 15. | Pompownia ul. Warcisława 29 Szczecin | 5 szt. | Hala pomp | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 2 szt. |
|  |  |  | Chlorownia | Gaśnica proszkowa GP 6x – ABC – 1 szt. |
|  |  |  | Rozdzielnia NN | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 1 szt. |
|  |  |  | Agregat | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 1 szt. |
| 16. | Pompownia Warszewo ul. Łączna Szczecin | 6 szt. | Korytarz | Gaśnica proszkowa GP 6x – ABC – 2 szt. |
|  |  |  | Chlorownia | Gaśnica proszkowa GP 6x – ABC – 1 szt. |
|  |  |  | Hala pomp | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 2 szt. |
|  |  |  | Agregat prądotwórczy | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 1 szt. |
|  |  |  | Rozdzielnia NN | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 1 szt. |
| 17. | Hydrofornia ul. Szafera 10 Szczecin | 1 szt. |  | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 1 szt. |
| 18. | Hydrofornia ul. Klonowica 11Szczecin | 1 szt. |  | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 1 szt. |
| 19. | Zbiorniki czystej wody – Las Arkoński Szczecin | 2 szt. |  | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 2 szt. |
| 20. | Wydział Sieci Wodociągowej Rejon II ul. Powstańców Wlkp. 60. Szczecin | 6 szt. | Klatka schodowa – parter | Gaśnica proszkowa GP 6x – ABC – 1 szt. |
|  |  |  | Magazyn paliw Garaż | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 1 szt. Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 4 szt. |
| 21. | Wydział Sieci Wodociągowej Rejon III ul. Wspólna 41 Szczecin | 9 szt. | Korytarz I p. | Gaśnica proszkowa GP 6x – ABC – 2 szt. |
|  |  |  | Korytarz parter | Gaśnica proszkowa GP 6x – ABC – 1 szt. |
|  |  |  | Magazynek | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 1 szt. |
|  |  |  | Garaż | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 5 szt. |
| 22. | Pompownia Zdroje ul. Batalionów Chłopskich | 3 szt. |  | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 2 szt. Gaśnica proszkowa GP 2x – ABC – 1 szt. |
| 23. | Hydrofornia Płonia ul. Uczniowska 5 Szczecin | 1 szt. |  | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 1 szt. |
| 24. | Wydział Gospodarki Sanitarnej Rejon I ul. 1 Maja 37 Szczecin | 13 szt. | Boksy garażowe | Gaśnica proszkowa GP 4x – ABC – 3 szt. Gaśnica proszkowa GP 6x – ABC – 4 szt. Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 2 szt. |
|  |  |  | Szatnia – parter | Gaśnica proszkowa GP 6z – ABC – 1 szt. |
|  |  |  | I piętro | Gaśnica proszkowa GP 6x – ABC – 1 szt. |
|  |  |  | Serwerownia (pom. tech.) Biuro | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 1 szt. Gaśnica proszkowa GP 6z – ABC – 1 szt. |
| 25. | OSK „Dolny Brzeg” ul. Jana z Kolna 8 Szczecin | 3 szt. | Hala pomp | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 1 szt. Gaśnica proszkowa GP 6x – ABC – 1 szt. Gaśnica proszkowa GP 2x – ABC – 1 szt. |
| 26. | PSK Żelechowo ul. Słowicza Szczecin | 2 szt. | Pompownia | Gaśnica proszkowa GP 2x – ABC – 1 szt. |
|  |  |  | Warsztat | Gaśnica proszkowa GP 2x – ABC – 1 szt. |
| 27. | OSK Dzielnicowa ul. Dzielnicowa Szczecin | 1 szt. | Pomieszczenie gospodarcze | Gaśnica proszkowa GP 9x – BC – 1 szt. |
| 28. | OSK Grabów ul. 1-go Maja | 2 szt. |  | Gaśnica proszkowa GP 6x – ABC – 1 szt. Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 1 szt. |
| 29. | Wydział Gospodarki Sanitarnej Rejon II ul. Zapadła 8 Szczecin | 13 szt. | Korytarz parter – bud. adm | Gaśnica proszkowa GP 4x – ABC – 1 szt. |
|  |  |  | Korytarz piętro – bud. adm | Gaśnica proszkowa GP 4x – ABC – 2 szt. |
|  |  |  | Magazynek | Gaśnica proszkowa GP 4x – ABC – 1 szt. |
|  |  |  | Kotłownia | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 1 szt. |
|  |  |  | Garaż duży | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 1 szt. |
|  |  |  | Garaż mały | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 1 szt. |
|  |  |  | Garaż mały | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 1 szt. |
|  |  |  | Garaż mały | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 1 szt. |
|  |  |  | Garaż duży | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 1 szt. |
|  |  |  | Garaż duży | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 1 szt. |
|  |  |  | Garaż duży | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 1 szt. |
|  |  |  | Garaż duży | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 1 szt. |
| 30. | PSK (Nowa) ul. Zapadła 6 Szczecin | 5 szt. | Bud. admin. | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 1 szt. |
|  |  |  | Bud. admin. | Gaśnica proszkowa GP 6x – ABC – 1 szt. |
|  |  |  | Hala pomp | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 3 szt. |
| 31. | OSK Gumieńce ul. Białowieska Szczecin | 3 szt. | Budynek socjalny | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 1 szt. |
|  |  |  | Przepompownia | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 2 szt. |
| 32. | PSK ul. Szczawiowa Szczecin | 3 szt. |  | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 3 szt. |
| 33. | PM Wyspa Pucka ul. Marynarska 1 Szczecin | 2 szt. |  | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 1 szt. Gaśnica płynowa GWP 6z – AB – 1 szt. |
| 34. | Oczyszczalnia Ścieków Pomorzany, ul. Tama Pomorzańska 8 Szczecin | 46 szt. | Bud. adm. (2.01) serwerownia | Urządzenie gaśnicze GSE -2x – 1 szt. |
|  |  |  | Bud. adm.(2.01) korytarz parter | Gaśnica proszkowa GP 6x – ABC – 1 szt. |
|  |  |  | Bud. adm.(2.01) rozdzie. parter | Urządzenie gaśnicze GSE -2x – 1 szt. |
|  |  |  | Bud. adm.(2.01) laboratorium | Gaśnica proszkowa GP 6x – ABC – 1 szt. |
|  |  |  | Bud. adm.(2.01) rozdzielnia I p. | Gaśnica proszkowa GP 2x – ABC – 1 szt. |
|  |  |  | Bud. adm.(2.01) dyspozytornia | Gaśnica proszkowa GP 2x – ABC – 1 szt. |
|  |  |  | Bud. odw. osad. (1.16/1) | Gaśnica proszkowa GP 6x – ABC – 1 szt. |
|  |  |  | Spalarnia (1.16/2) pom. pieców | Gaśnica proszkowa GP 6x – ABC – 1 szt. |
|  |  |  | Spalarnia (1.16/2) pom. suszarek | Gaśnica proszkowa GP 6x – ABC – 1 szt. |
|  |  |  | Spalarnia (1.16/2) pom. reak. os | Gaśnica przewoźna AP 25 – ABC – 1 szt. |
|  |  |  | Bud. socj. (2.02) wiatrołap | Gaśnica proszkowa GP 6x – ABC – 1 szt. |
|  |  |  | Bud. socj. (2.02) warszt. elek. | Urządzenie gaśnicze GSE -2x – 1 szt. |
|  |  |  | Bud. socj.(2.02) warszt. mech. | Urządzenie gaśnicze GSE -2x – 1 szt. |
|  |  |  | Garaż (2.03) | Urządzenie gaśnicze GSE -2x – 1 szt. |
|  |  |  | Garaż (2.03) | Gaśnica proszkowa GP 6x – ABC – 1 szt. |
|  |  |  | Garaż (2.03) | Gaśnica przewoźna AP 25 – ABC – 1 szt. |
|  |  |  | Garaż (2.03) | Gaśnica proszkowa GP 2x – ABC – 1 szt. |
|  |  |  | Bud. Kontenerów z popiołem | Gaśnica proszkowa GP 6x – ABC – 1 szt. |
|  |  |  | Bud. tech. (1.11) korytarz | Gaśnica proszkowa GP 6x – ABC – 1 szt. |
|  |  |  | Bud. tech. (1.11) sterownia |  |
|  |  |  | Bud. tech. (1.11) zagęszczarki | Gaśnica proszkowa GP 6x – ABC – 1 szt. |
|  |  |  | Bud. tech. (1.11) zagęszczarki | Urządzenie gaśnicze GSE -2x – 1 szt. |
|  |  |  | Bud. tech. (1.11) kotłownia | Gaśnica proszkowa GP 6x – ABC – 2 szt. |
|  |  |  | Bud. tech. (1.11) wymiennikownia | Gaśnica proszkowa GP 6x – ABC – 1 szt. |
|  |  |  | Bud. generatorów (1.11/4) | Gaśnica proszkowa GP 6x – ABC – 2 szt. |
|  |  |  | Bud. generatorów (1.11/4) | Gaśnica przewoźna AP 25 – ABC – 1 szt. |
|  |  |  | Rozdzielnia główna (3.02) | Urządzenie gaśnicze GSE -2x – 1 szt. Gaśnica proszkowa GP 2x – ABC – 1 szt. |
|  |  |  | Rozdzielnia główna (strona ZWiK) | Gaśnica proszkowa GP 2x – ABC – 1 szt. |
|  |  |  | Odsiarcz. biogazu (1.11/3) | Gaśnica proszkowa GP 2x – ABC – 1 szt. |
|  |  |  | Odsiarcz. biogazu (1.11/3) | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 1 szt. |
|  |  |  | Magazynownia biogazu | Urządzenie gaśnicze GSE -2x – 1 szt. |
|  |  |  | Rozdzielnia RZ 3 (1.07/4) | Urządzenie gaśnicze GSE -2x – 1 szt. |
|  |  |  | Bud. dmuchaw (1.07/4) | Gaśnica proszkowa GP 6x – ABC – 1 szt. |
|  |  |  | Bud. dmuchaw (1.07/4) | Urządzenie gaśnicze GSE -2x – 1 szt. |
|  |  |  | Rozdzielnia (1.29) RZ 4 | Urządzenie gaśnicze GSE -2x – 1 szt. |
|  |  |  | Rozdzielnia RZ 2 | Urządzenie gaśnicze GSE -2x – 1 szt. |
|  |  |  | Rozdzielnia RZ 1 | Urządzenie gaśnicze GP -2x – 1 szt. |
|  |  |  | Bud. krat (1.03) | Gaśnica proszkowa GP 6x – ABC – 1 szt. |
|  |  |  | Zbiorniki Pix Pax | Gaśnica proszkowa GP 6x – ABC – 2 szt. |
|  |  |  | Stróżówka | Gaśnica proszkowa GP 6x – ABC – 1 szt. |
|  |  |  | Ob. Obróbki tłuszczu (wymienniki) | Gaśnica proszkowa GP 6x – ABC – 1 szt. |
|  |  |  | Ob. Obróbki tłuszczu (magazynek) | Gaśnica proszkowa GP 2x – ABC – 1 szt. |
|  |  |  | Punkt zlewczy | Gaśnica proszkowa GP 2x – ABC – 1 szt. |
| 35. | Oczyszczalnia Ścieków Zdroje ul. Wspólna 41/43 Szczecin | 31 szt. | Bud. adm. korytarz parter | Gaśnica proszkowa GP 6x – ABC – 2 szt. |
|  |  |  | Bud. adm. Korytarz I p. | Gaśnica proszkowa GP 6x – ABC – 2 szt. |
|  |  |  | Magazynek elektryczny | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 2 szt. |
|  |  |  | Warsztat nr 8 bud. biuro. | Gaśnica proszkowa GP 6x – ABC – 1 szt. |
|  |  |  | Laboratorium | Gaśnica proszkowa GP 6x – ABC – 1 szt. |
|  |  |  | Pompownia główna | Gaśnica proszkowa GP 6x – ABC – 2 szt. |
|  |  |  | Rozdzielnia SN | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 1 szt. |
|  |  |  | Rozdzielnia RS1 | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 1 szt. |
|  |  |  | Piaskownik - separator | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 1 szt. |
|  |  |  | Zagęszczarka | Gaśnica proszkowa GP 6x – ABC – 1 szt. |
|  |  |  | Stacja dmuchaw | Gaśnica proszkowa GP 6x – ABC – 1 szt. |
|  |  |  | Obiekt 204 - parter | Gaśnica proszkowa GP 6x – ABC – 2 szt. |
|  |  |  | Poletka | Gaśnica proszkowa GP 4x – ABC – 8 szt. |
|  |  |  | Zlewnia | Gaśnica proszkowa GP 6x – ABC – 1 szt. |
|  |  |  | Stacja wirówek | Gaśnica proszkowa GP 6x – ABC – 1 szt. |
|  |  |  | Suszarnia | Gaśnica proszkowa GP 6x – ABC – 1 szt. |
|  |  |  | Stacja odsiarczania | Gaśnica proszkowa GP 6x – ABC – 1 szt. |
|  |  |  | Galeria rurociągów 204 | Gaśnica proszkowa GP 6x – ABC – 1 szt. |
|  |  |  | Magazyn części | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 1 szt. |
| 36. | Wydział Gospodarki Sanitarnej III ul. Łozowa 1 Szczecin | 10 szt. | Biuro Warsztat Garaż | Gaśnica proszkowa GP 6x – ABC – 3 szt. Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 1 szt. Gaśnica proszkowa GP 6x – ABC – 6 szt. |
| 37. | Bud. Socj.-biurowy ul. Szlamowa 4B Szczecin | 1 szt. |  | Gaśnica płynowa GP 6x – ABC – 1 szt. |
| 38. | PŚ ul. Jordana Szczecin | 1 szt. |  | Gaśnica proszkowa GS 5x – BC – 1 szt. |
| 39 | PŚ Dąbie ul. E. Gierczak Szczecin | 1 szt. |  | Gaśnica proszkowa GS 5x – BC – 1 szt. |
| 40. | PŚ „Tartaczna” ul. Tartaczna | 2 szt. |  | Gaśnica śniegowa GS 5x – BC – 2 szt |