Przedmiotem zamierzenia jest rozbudowa stacji uzdatniania wody w Przywidzu, gmina Przywidz, powiat gdański.

Zamierzenie budowlane obejmuje wszystkie elementy zawarte w dokumentacji technicznej, a w szczególności:

- demontaż urządzeń i rurociągów w budynku stacji uzdatniania wody,

- usunięcie istniejących płyt betonowych oraz chodnika,

- przebudowę i remont budynku stacji uzdatniania wody,

- montaż urządzeń uzdatniania wody w budynku,

- montaż pompowni sieciowej,

- montaż zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej, na żelbetowym fundamencie,

- unieczynnienie części istniejącej infrastruktury technicznej,

- budowę instalacji zewnętrznych, wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych,

- montaż agregatu prądotwórczego, na żelbetowym fundamencie,

- wykonanie automatycznego sterowania pracą ujęcią i SUW, z wykonaniem rozdzielni głównej, technologicznej i zestawu pompowego,

- wykonanie wizualizacji pracy ujęcia i SUW z włączeniem do istniejącego w Gminie Przywidz sytemu wizualizacji obiektów,

- wykonanie ciągu pieszo-jezdnego oraz opasek ochronnych obiektów,

- wykonanie ogrodzenia terenu w projektowanym zakresie,

- wykonanie instalacji fotowoltaicznej,