OB 2/06/2024                                                                                                                                  Kępno, 20.06.2024 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie konserwacji nawierzchni boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej przy ul. Sportowej w Kępnie.

Teren objęty inwestycją zlokalizowany jest w Kępnie, ul. Sportowa (działka nr 940/1 ; 941/7 ; 941/10 ; 941/11 ; 941/17).

Inwestor: Projekt Kępno Sp. z o.o.

ul. Sportowa 9, 63-600 Kępno

Planowana inwestycja znajduje się na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w czynnej strefie wypoczynku i rekreacji w centrum miasta Kępna.

Wykonanie konserwacji nawierzchni boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej

Opis obiektu

Boisko z nawierzchnią sztuczną (trawy wykonane z włókien monofilowych), pozwala na prowadzenie treningów oraz zajęć, zarówno o charakterze amatorskim jak i profesjonalnym.

- Wymiar płyty głównej

90 x 55 metrów szerokości. Wolna strefa za linią końcową wynosi 3 metry, za linią boczną 2,5 metra.

Remont boiska do piłki nożnej

Powierzchnia boiska wynosi: 4950,00 m2

W zakres prac należy uwzględnić:

- kompleksowa konserwacja nawierzchni z trawy syntetycznej (wyczyszczenie, wyczesanie uzupełnienie granulatu, wygrabienie granulatu)

- wywóz oraz utylizacja odpadów

UWAGI ZAMAWIAJĄCEGO.

W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w zleceniu, a są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, Wykonawca winien je wycenić i uwzględnić już w cenie ofertowej.

Wykonawca prac obowiązkowo zabezpieczy i nie spowoduje zniszczenia tego terenu przez dojeżdżający sprzęt budowlany Wykonawcy. Odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia istniejącej infrastruktury związane ze składowaniem materiałów budowlanych jak i dojazdem do budowy ponosi Wykonawca.

W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je rozumieć jako przykładowe minimalne parametry oczekiwane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Wykonawca prac we własnym zakresie i w ramach potrzeb:

- zapewni dostawę wody i energii elektrycznej dla potrzeb prac remontowo-naprawczych lub Zamawiający może udostępnić miejsce podłączenia do wody i energii.

Koszty urządzenia zaplecza i prac remontowo-naprawczych  wraz z dostawą wody i energii elektrycznej obciążają Wykonawcę i należy je uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. W przypadku podłączenia                                         u Zamawiającego Wykonawca zostanie obciążony kosztami na podstawie spisanych liczników.

Na wszystkie materiały Wykonawca dostarczy atesty lub świadectwa (np. Instytutu Techniki Budowlanej) dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej oraz deklaracje zgodności przed wbudowaniem.

Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, że wszelkie materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem, aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB) dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej, chyba że zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi. Wszelkie aprobaty europejskie lub europejskie oceny techniczne muszą być przetłumaczone na język polski.

W wynagrodzeniu ryczałtowym za kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca prac zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty związane z obowiązkami Wykonawcy w okresie rękojmi                                 i gwarancji.

Zalecamy przeprowadzenie wizji lokalnej w obiekcie hali.

Wizja powinna odbyć się w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-15:00 po uzgodnieniu z Zamawiającym.

Załączniki stanowiące integralną część zapytania ofertowego:

- Zdjęcia istniejącej nawierzchni z trawy syntetycznej boiska sztucznego do piłki nożnej.