**Załącznik nr 3 Zaproszenia / nr 2 do Umowy**

**Formularz ofertowy /**

**Wykaz Zespołów Spalinowo - Elektrycznych i Agregatów**

**Infrastruktury KPW Świnoujście**

**przewidzianych do przeglądu i konserwacji w ramach przeglądu rocznego 2025**

**na terenie m. Świnoujście, Dziwnów, Międzyzdroje**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Typ Zespołu Spalinowo - Energetycznego** | **Dane znamionowe kVA** | **Rokprod.** | **Uwagi dodatkowe w zakresie wymiany płynów i części eksploatacyjnych oraz systemów kontroli sprzętu** | **Koszty jednostkowe wykonania usługi** |
| **netto** | **brutto** |
| 1 | Zesp .Prądotwórczy O'BRIEN OB400K-DW63 IN-B6506  | 413 | 1999 | *Wymiana oleju, filtra oleju, paliwa, powietrza,* |   |   |
| 2 | Agregat Prądotwórczy HERKULES D/VP 400 IN-B0967 | 400 | 2007 | *Wymiana oleju, filtra oleju, paliwa, powietrza,*  |   |   |
| 3 | Agregat Prądotwórczy FOGO FD 600IN-B 9353 | 600 | 2014 | *Wymiana płynu chłodzącego, oleju, filtra oleju, paliwa, powietrza* |   |   |
| 4 | Agregat Prądotwórczy FOGO FD 600IN-B 9354 | 600 | 2014 | *Wymiana płynu chłodzącego, oleju, filtra oleju, paliwa, powietrza* |   |   |
| 5 | Agregat Prądotwórczy FOGO FD 600IN-B 9298 | 600 | 2014 | *Wymiana płynu chłodzącego, oleju, filtra oleju, paliwa, powietrza* |   |   |
| 6 | Agregat Prądotwórczy FOGO FM 30ASGIN-B4131 | 39 | 2008 | *Wymiana oleju, filtra oleju, paliwa, powietrza* |   |   |
| 7 | Agregat Prądotwórczy FV 410 ASCGIN-B4106 | 438 | 2008 | *Wymiana oleju, filtra oleju, paliwa, powietrza*  |   |   |
| 8 | Kontenerowa Elektrownia Polowa KEP 100IN-B0242 | 65 | 2014 | *Wymiana oleju, filtra oleju, paliwa, powietrza* |   |   |
| 9 | Zesp. Spal. Elektr. PAD 36-3/400IN-B9679 | 45 | 1982 | *Wymiana oleju, filtra oleju, paliwa, powietrza* |   |   |
| 10 | Agregat Prądotwórczy KAMA KGE 2500IN-B1649 | 60 | 2012 | *Wymiana oleju ,filtra paliwa, powietrza, świecy zapłonowej* |   |   |
| 11 | Agregat Prądotwórczy EISMAN 60003 ED-S DERA IN-B3680 | 213 | 1989 |  *Wymiana oleju, filtra oleju, paliwa, powietrza* |   |   |
| 12 | Zesp. Spal. Elektr. WOLA TR-K-125/R/SIN-B6829 | 110 | 2015 | *Wymiana płynu chłodzącego, oleju, filtra oleju, paliwa, powietrza* |  |  |
| 13 | Zesp .prądotw. - agregat prądotwórczy C110D5 GENOWERIN-B7650 | 250 | 2015 | *Wymiana płynu chłodzącego, oleju, filtra oleju, paliwa, powietrza* |   |   |
| 14  | WEIHAI -F Chiny GWP 250 SOIN-B0650 | 200 | 2015 | *Wymiana płynu chłodzącego, oleju, filtra oleju, paliwa, powietrza* |   |   |
| 15 | FOGO FDG 200 ISIN-B1795 | 11,9 | 2017 | *Wymiana płynu chłodzącego, oleju, filtra oleju, paliwa, powietrza* |  |  |
| 16 | Agregat Prądotwórczy FOGO FV 11001 RCEA IN-B3562 | 40 | 2001 | *Wymiana oleju, filtra oleju, paliwa, powietrza, świecy zapłonowej* |   |   |
| 17 | Agregat Prądotwórczy Stacjon. ANDORIAIN-B4659 | 37,5 | 1996 |  *Wymiana płynu chłodzącego, oleju, filtra oleju, paliwa, powietrza* |   |   |
| 18 | Agregat Prądotwórczy SDMO JS40 MONTANA IN-B7529 | 65 | 2011 | *Przegląd bez wymiany płynów i materiałów eksploatacyjnych* |   |   |
| 19 | Zesp. Prądotwórczy KEP 65 TDEKIN-B0196 | 36 | 1984 | Wymiana oleju, płynu chłodzącego, filtra oleju, paliwa, powietrza, wymiana wskaźnika ilości paliwa w zbiorniku, sprawdzenie i regulacja luzów zaworowych |   |   |
| 20 | Zesp. Spal. Elektr. PAD-36-3/400/RIN-B8799 | 3,1 | 2006 | *Wymiana płynu chłodzącego, oleju, filtra oleju, paliwa, powietrza* |   |   |
| 21 | Agregat Prądotwórczy G 2500 SPIN-B2907 | 3,1 | 2005 | *Wymiana oleju, filtra oleju, paliwa, powietrza, świecy zapłonowej* |   |   |
| 22 | Agregat Prądotwórczy K-AP8500A KALTMANN IN-B6218 | 8,1 | 2014 | *Wymiana oleju, filtra oleju, paliwa, powietrza, świecy zapłonowej* |   |   |
| 23 | Agregat Prądotwórczy HONDA EC 2200IN-B3321 | 1,7 | 1997 |  *Wymiana oleju, filtra oleju, paliwa, powietrza* |   |   |
| 24 | Agregat Prądotwórczy FOGO FH 5540XIN-P0545 | 4,8 | 2008 | *Wymiana oleju, filtra oleju, paliwa, powietrza, świecy zapłonowej, czyszczenie układu paliwowego* |   |   |
| 25 | Agregat Prądotwórczy FOGO FH 2541IN-P1863 | 2,5 | 2005 | *Wymiana oleju, filtra oleju, paliwa, powietrza, świecy zapłonowej, czyszczenie układu paliwowego* |   |   |
| 26 | Agregat Prądotwórczy FOGO FH 5540N-P3325 | 4,8 | 2008 | *Wymiana oleju, filtra oleju, paliwa, powietrza, świecy zapłonowej, czyszczenie układu paliwowego* |   |   |
| 27 | Agregat Prądotwórczy WACKER B-2.1IN-B1078 | 5,1 | 1998 | *Wymiana oleju, filtra oleju, paliwa, powietrza, świecy zapłonowej,* |   |   |
| 28 | Agregat Prądotwórczy FOGO FH 5540IN-P3337 | 4,8 | 2012 | *Wymiana oleju, filtra oleju, paliwa, powietrza, świecy zapłonowej, czyszczenie układu paliwowego* |   |   |
| 29 | Agregat Prądotwórczy FOGO 4541IN-P9948 | 3,9 | 2008 | *Wymiana oleju, filtra oleju, paliwa, powietrza, świecy zapłonowej, czyszczenie układu paliwowego* |   |   |
| 30 | Agregat Prądotwórczy FOGO FH 5540 XIN-P3325 | 4,8 | 2008 | *Wymiana oleju, filtra oleju, paliwa, powietrza, świecy zapłonowej, czyszczenie układu paliwowego* |   |   |
| 31 | Agregat Prądotwórczy FOGO 4541XIN-B9956 | 3,9 |  | *Wymiana oleju, filtra oleju, paliwa, powietrza, świecy zapłonowej, czyszczenie układu paliwowego*  |  |  |
| 32 | Agregat Prądotwórczy FOGO 4541XIN-B9944 | 3,9 |  | *Wymiana oleju, filtra oleju, paliwa, powietrza, świecy zapłonowej, czyszczenie układu paliwowego* |  |  |
| 33 | Agregat Prądotwórczy FOGO 4541XIN-B9943 | 3,9 |  | *Wymiana oleju, filtra oleju, paliwa, powietrza, świecy zapłonowej, czyszczenie układu paliwowego* |  |  |
| 34 | ZESPÓŁ PRĄDOTWÓRCZY ZPW 16 DTPEZ | 14,0 | 2011 | *Wymiana płynu chłodzącego, oleju, filtra oleju, paliwa, powietrza* |  |  |
| 35 | Agregat Prądotwórczy KRAFTWELESDG 9800IN-B | 9,8 |  | *Wymiana oleju, filtra oleju, paliwa, powietrza, czyszczenie układu paliwowego* |  |  |
| 36 | Agregat Prądotwórczy KRAFTWELESDG 9800IN-B | 9,8 |  | *Wymiana oleju, filtra oleju, paliwa, powietrza, czyszczenie układu paliwowego* |  |  |
| **RAZEM** |   |   |