Wrocław, dnia. 3.06.2025r.

ZAŁĄCZNIK Nr 1

do wniosku  o udzielenie zamówienia publicznego

Naprawa dachu w budynku KPP w Świdnicy przy ul. Ofiar oświęcimskich 15

a. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

Naprawa dachu w budynku KPP w Świdnicy przy ul. Ofiar oświęcimskich 15

- oczyszczenie powierzchni dachu krytego papą o wym. 14,27x2,83= 183,08 m²

- hydroizolacja dachu płynną membraną o trwałości do 25 lat, - 183,08 m²

- odbicie tynków na kominach -30 m²,

- wykonanie nowych tynków i malowanie – 30 m²

- demontaż i ponowny montaż nowych  rynien dachowych tytan cynk o śr. 15 cm- 36 m,

-  zbiorniczki przy rynnach – 4 szt,

- obróbki blacharskie z blachy tytan cynk w rozwinięciu ponad 25 cm – 40 m²

- demontaż i ponowny montaż nowych rur spustowych o śr 12,5 cm – 40m,

- demontaż i ponowny nowego wyłazu dachowego 80x80 -1 szt.

- wywóz i utylizacja śmieci – 1m³

b. Kosztorys ofertowy należy opracować zgodnie z obowiązującymi zasadami kosztorysowania.

c) Realizacja przedmiotu zamówienia nie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych,

d) Realizacja przedmiotu zamówienia nie jest związana z jakimikolwiek prawami autorskimi lub prawami wyłączności

e)  Normy i certyfikaty – zgodnie z PN przenoszącymi normy europejskie i wytycznymi branżowymi,

f) Dodatkowe usługi, warunki zamówienia – przed przystąpieniem do prac należy dokładnie zapoznać się               z  opisem ewentualnie dokonać wizji lokalnej.

g) Nie dopuszcza się ofert wariantowych;

h) Poszczególne części zamówienia mogą być przez Wykonawcę powierzone do realizacji podwykonawcom.

i) Termin realizacji zadania – zadanie przewidziano do realizacji do 31.08.2025r

j) Zakres przedmiotu zamówienia nie wiąże się z dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych, gdyż nie jest to budowa,  przebudowa, nadbudowa, zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń a  bieżący remont.

k) Przedmiot zamówienia ze względu  wąski zakres robót nie może być dzielony.

l)  Prace wykonywane na czynnym obiekcie.