Załącznik nr 1.3 A  parametry techniczne

Pakiet nr 3 „ Szybkie testy do identyfikacji bakterii metodą aglutynacji lateksowej „

Nazwa i typ :             ……………………………..…………………………

Nazwa producenta:  ……………..…………………………………………

Kraj produkcji: 	…………………………………..……………………

Rok produkcji:         …..……………………………………………………

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | Parametr oferowany, opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat 9001 |  |
| 2 | Certyfikat ISO 13485 ( na produkcję odczynników ) |  |
| 3 | Znak zgodności CE |  |
| Test do identyfikacji paciorkowców Beta - hemolizujących |  |  |
| 4 | Zestaw do szybkiego testu lateksowego do jakościowego wykrywania i identyfikacji grup Lancefield paciorkowców A, B, C, D, F, G, która odbywa się poprzez aglutynację swoistych przeciwciał pokrytych lateksem w obecności enzymatycznie wyekstrahowanego antygenu |  |
| 5 | Wykonanie testu z czystej hodowli bakteryjnej |  |
| 6 | W zestawie wielowartościowa kontrola dodatnia |  |
| 7 | Wszystkie odczynniki niezbędne do wykonania oznaczenia w zestawie |  |
| Test do identyfikacji Staphylococcus aureus |  |  |
| 8 | Zestaw przeznaczony do identyfikacji gronkowca złocistego z hodowli, wykrywający czynnik aglutynujący i/lub białko A gronkowca |  |
| 9 | W zestawie kontrola dodatnia testu |  |
| 10 | Wszystkie odczynniki niezbędne do wykonania oznaczenia w zestawie |  |
| Test do identyfikacji Streptococcus pneumoniae |  |  |
| 11 | Zestaw do szybkiej identyfikacji Streptococcus pneumoniae z hodowli na podłożu stałym |  |
| 12 | W zestawie kontrola dodatnia i ujemna |  |
| 13 | Wszystkie odczynniki niezbędne do wykonania oznaczenia w zestawie |  |
|  | OCENIANE PARAMETRY I WARUNKI | Parametr oferowany, opis |
| 1 | Instrukcje wykonania, inerpretacji wyników, przechowywania testów w języku polskim |  |
| 2 | W przypadku testu do identyfikacji Streptococcus pneumoniae możliwość wykonania testu z hodowli w podłożu płynnym ( płynne podłoża do posiewu krwi ) |  |

Każda odpowiedź potwierdzona odpowiednimi dokumentami  (ulotki odczynnikowe )

W przypadku parametrów ocenianych:

Spełnienie parametru – 5 punktów

Brak parametru – 0 punktów