Załącznik nr 1.5 A – parametry techniczne

Pakiet nr 5

" Odczynniki, kontrole, kalibratory i materiały eksploatacyjne wraz z dzierżawą analizatora

immunoserologicznego"

Nazwa i typ :             ……………………………..…………………………

Nazwa producenta:  ……………..…………………………………………

Kraj produkcji: 	…………………………………..……………………

Rok produkcji:         …..……………………………………………………

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | Parametr oferowany, opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji – max. 2018 lub nowszy |  |
| 2 | Analizator w pełni automatyczny, wieloparametrowy, z komputerem, monitorem, drukarką zewnętrzną. |  |
| 3 | Aparat dostępny do pracy 24 godziny na dobę, bez konieczności wykonywania codziennej konserwacji, bez procedury " start up " |  |
| 4 | Analizator nie wymagający do pracy wody i innych płynów płuczących |  |
| 5 | Oprogramowanie w języku polskim |  |
| 6 | Wykluczenie kontaminacji, jednorazowe końcówki dozujące próbki i odczynniki dla każdego oznaczenia |  |
| 7 | Możliwość dokonania badań w serii i pojedynczych ( bez dodatkowych kosztów wykonywania analizy pojedynczej ) - monotesty |  |
| 8 | W przypadku niedoszacowania przez wykonawcę ilości i zakresu asortymentowego (odczynników, kontroli, materiałów eksploatacyjnych ), umożliwiającego wykonanie wyspecyfikowanej ilości badań z uwzględnieniem zużycia odczynników na kalibrację, Wykonawca dostarczy je na własny koszt |  |
| 9 | Wymiary aparatu ( szerokość, wysokość, głębokość ) 90 x 50 x 60 cm, ze względu na ograniczone wymiary boksu aparaturowego |  |
| 10 | Gwarancje techniczne przez cały okres trwania umowy uwzględniające koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych oraz wszystkie części i akcesoria nieuwzględnione w formularzu oferty |  |
| 11 | Czas oczekiwania na serwis max 24 godzin. Zamawiający dopuszcza możliwość zdalnej opieki serwisowej. |  |
| 12 | Certyfikat CE |  |
| 13 | Dwukierunkowa transmisja danych i komunikacja z systemem informatycznym ASECO/INFOMEDICA. Pokrycie kosztów podłączenia do w/w systemu |  |
| 14 | Analizator wyposażony w zewnętrzny UPS |  |
| 15 | Zapewnienie udziału w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej 1 raz w roku dla wszystkich wyspecyfikowanych parametrów z wyjątkiem D – dimer |  |
| 16 | Lodówka-niezbędna do przechowywania odczynników w odpowiedniej temperaturze |  |
|  | OCENIANE PARAMETRY I WARUNKI | Parametr oferowany, opis |
| 1 | Automatyczne samotestowanie odczynników i systemu |  |
| 2 | Wymagana rekalibracja nie częściej niż 1 x na 14 dni |  |
| 3 | Odczynnik do oznaczenia D – Dimerów z możliwością zastosowania w diagnozowaniu zatorowości płucnej, czułość testu > 99%, NPV > 99%. Dane potwierdzone w badaniach klinicznych, w metodyce oznaczenia. Zakres pomiarowy oznaczenia do minimum 10 000ng/ml/FEU |  |
| 4 | Maksymalna wielkość opakowania - 100 oznaczeń |  |
| 5 | Termin ważności odczynnika po otwarciu ( z uwzględnie- niem trwałości na pokładzie analizatora ) nie krótszy niż 4 miesiące dla każdego z parametrów |  |
| 6 | Fabryczna krzywa kalibracji dla każdej serii odczynnika |  |
| 7 | Kompletny zestaw odczynnikowy – odczynnik, standard, surowica kontrolna |  |
| 8 | Metoda odczytu - enzymoimmunofluorescencyjna |  |

Każda odpowiedź potwierdzona odpowiednimi dokumentami  ( instrukcja aparatu, ulotki odczynnikowe )

W przypadku parametrów ocenianych:

Spełnienie parametru – 5 punktów

Brak parametru – 0 punktów