Tabela wyposażenia

Tabela wyposażenia odnosi się do przedstawionej w PFU koncepcji.

W przypadku zmiany układu, wielkości oraz funkcji pomieszczeń Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania wyposażenia do dokonanych zmian.

Kolorystyka, materiał, z którego jest wykonane stosowne wyposażenie powinno być uzgodnione z Zamawiającym na etapie projektu wykonawczego i nawiązywać do kolorystyki wnętrz pomieszczeń basenu krytego.

Legenda

Kolor fiolet - wymagane wyposażenie w etapie I

Kolor czarny – wyposażenie objęte etapem II

| Lp. nr pom. | Nazwa pomieszczenia / opis wyposażenia | Ilość | Rys. poglądowy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kondygnacja (-1) |  |  |  |  |
| A.-1.1 | Klatka schodowa | nd. |  |  |
| A.-1.2 | Restauracja |  |  |  |
| poz. 1 | Krzesła wykonane z drewna bukowego, siedziska tapicerowane. Kolor do uzgodnienia. Maksymalne obciążenie min 120kg | 60 |  |  |
| poz. 2 | Stół restauracyjny klasyczny. Wysokość 75 cm Szerokość 80 cm Długość 80/138/160/180 cm Materiał ramy stal Grubość blatu 28 mm Blat- płyta wiórowa laminowana dwustronnie | 11 |  |  |
| poz. 3 | Stół restauracyjny klasyczny. Wysokość 75 cm Szerokość 80 cm Długość 138 Materiał ramy Stal Grubość blatu 28 mm Blat- płyta wiórowa laminowana dwustronnie | 2 |  |  |
| poz. 4 | Bar / kontuar barowy wykonany na zamówienie (zgonie z rysunkiem na rzucie pomieszczenia )z wysokiej jakości płyty wiórowej w pełni odpornej na uszkodzenia. Wymiary lady: - dł. boku ok. 5 m i ok. 1,8 m, wys. ok.112-115 - Szerokość 60 cm (50 cm – szerokość blatu i 10 cm – poręcz). Pulpit roboczy - szer. ok. 30-35 cm, wys. ok. 85-90 cm - punkt obsługi klientów poruszających się na wózkach, wys. max. 90 cm Przewidzieć montaż dyspensera do napojów. | 1 |  |  |
| poz. 5 | Pomocnik kelnerski o wymiarach ok. 100 x45x120 cm wykonany na zamówienie łącznie kontuarem barowym | 1 |  |  |
| poz. 6 | Stoliki + 6 krzeseł, restauracyjne tarasowe, Konstrukcja aluminium malowanego proszkowo, siedziska i oparcia krzeseł tapicerowane dwustronną tkaniną textiline wypełnioną watoliną, blat stołu z wodoodpornej deski kompozytowej odpornej na śnieg, deszcz i promieniowanie słoneczne. Wymiary - krzesło: szerokość - 56 cm, głębokość - 67 cm, wysokość - 107 cm - stół: długość - 150 cm, szerokość - 90 cm, wysokość - 72 cm | 16 |  |  |
| A.-1.3 | Rozdzielnia kelnerska |  |  |  |
| poz. 7 | Wg wyposażenia technologii kuchni – załącznik 3.5.1 |  |  |  |
| A.-1.4 | Kuchnia |  |  |  |
| poz. 8 | Wg wyposażenia technologii kuchni – załącznik 3.5.1 |  |  |  |
| A.-1.5 | Zmywalnia |  |  |  |
| poz. 9 | Wg wyposażenia technologii kuchni – załącznik 3.5.1 |  |  |  |
| A.-1.6 | Korytarz |  |  |  |
| poz. 10 | Wg wyposażenia technologii kuchni – załącznik 3.5.1 |  |  |  |
| A.-1.7 | Korytarz |  |  |  |
| poz. 11 | Wg wyposażenia technologii kuchni – załącznik 3.5.1 |  |  |  |
| A.-1.8 | Korytarz |  |  |  |
| poz. 12 | Wg wyposażenia technologii kuchni – załącznik 3.5.1 |  |  |  |
| A.-1.9 | Magazyn suchy |  |  |  |
| poz. 13 | Wg wyposażenia technologii kuchni – załącznik 3.5.1 |  |  |  |
| A.-1.10 | Obróbka mięsa |  |  |  |
| poz. 14 | Wg wyposażenia technologii kuchni – załącznik 3.5.1 |  |  |  |
| A.-1.11 | Magazyn zasobów |  |  |  |
| poz. 15 | Wg wyposażenia technologii kuchni – załącznik 3.5.1 |  |  |  |
| A.-1.12 | Magazyn chłodniczy |  |  |  |
| poz. 16 | Wg wyposażenia technologii kuchni – załącznik 3.5.1 |  |  |  |
| A.-1.13 | Obieralnia |  |  |  |
| poz. 17 | Wg wyposażenia technologii kuchni – załącznik 3.5.1 |  |  |  |
| A.-1.14 | Zaplecze techniczne |  |  |  |
| poz. 18 | Wg wyposażenia technologii kuchni – załącznik 3.5.1 |  |  |  |
| A.-1.15 | Zaplecze techniczne |  |  |  |
| poz. 19 | Wg wyposażenia technologii kuchni – załącznik 3.5.1 |  |  |  |
| A.-1.16 | Zaplecze techniczne |  |  |  |
| poz. 20 | Wg wyposażenia technologii kuchni – załącznik 3.5.1 |  |  |  |
| A.-1.17 | Zaplecze techniczne |  |  |  |
| poz. 21 | Wg wyposażenia technologii kuchni – załącznik 3.5.1 |  |  |  |
| A.-1.18 | Zaplecze techniczne |  |  |  |
| poz. 22 | Wg wyposażenia technologii kuchni – załącznik 3.5.1 |  |  |  |
| A.-1.19 | Toaleta damska |  |  |  |
| poz. 23 | Zestaw - stelaż podtynkowy do WC z przyciskiem, miska ceramiczna z deską sedesową twardą (duroplast), mata wygłuszająca do stelaży podtynkowych w kolorze białym | 1 |  |  |
| poz. 24 | Szczotka WC, wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej, przeznaczona do montażu naściennego. Szczotka posiada wymienną końcówkę oraz wyjmowany wewnętrzny pojemnik ułatwiający utrzymanie higienicznej czystości | 1 |  |  |
| poz. 25 | Zestaw dozowników wykonanych ze stali nierdzewnej szczotkowanej (mat). W skład zestawu wchodzi pojemnik na papier toaletowy, podajnik na ręczniki papierowe o pojemności 600 szt. listków oraz dozownik na mydło w płynie o pojemności 1000 ml. Podajniki wyposażone w okienko do kontroli ilości wkładu oraz zamykane są na kluczyk. Montowane do ściany. | 1 |  |  |
| poz. 26 | Kosz na śmieci wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Pojemność: 12l Otwieranie: Mechanizm pedałowy Wyjmowane plastikowe wiaderko ułatwiające opróżnianie Bezdotykowa obsługa | 1 |  |  |
| A.-1.20 | Przedsionek damski |  |  |  |
| poz. 27 | Umywalka ceramiczna z otworem na baterie i przelewem, kolor biały, możliwość korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, wymiary min 55x 44 x 15 cm, z syfonem mosiężnym chromowanym, zestawem montażowym | 1 |  |  |
| poz. 28 | Bateria stojąca, z funkcją oszczędzania wody, wykonana z mosiądzu, posiadająca atest PZH kolor -chrom. | 1 |  |  |
| poz. 29 | Kosz na zużyte ręczniki papierowe z pokrywą, wykonany ze stali nierdzewnej, pojemność 25L. Wymiary: szerokość: 35,5 cm, głębokość: 15,5 cm, wysokość: 44 cm | 1 |  |  |
| poz. 30 | Kosz na śmieci wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Pojemność: 12l Otwieranie: Mechanizm pedałowy Wyjmowane plastikowe wiaderko ułatwiające opróżnianie Bezdotykowa obsługa | 1 |  |  |
| poz. 31 | Lustro łazienkowe z oświetleniem LED, wymiary min 60x60 cm | 1 |  |  |
| A.-1.2.1 | Toaleta męska |  |  |  |
| poz. 32 | Zestaw - stelaż podtynkowy do WC z przyciskiem, miska ceramiczna z deską sedesową twardą (duroplast), mata wygłuszająca do stelaży podtynkowych w kolorze białym | 1 |  |  |
| poz. 33 | Szczotka WC, wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej, przeznaczona do montażu naściennego. Szczotka posiada wymienną końcówkę oraz wyjmowany wewnętrzny pojemnik ułatwiający utrzymanie higienicznej czystości | 1 |  |  |
| poz. 34 | Zestaw dozowników wykonanych ze stali nierdzewnej szczotkowanej (mat). W skład zestawu wchodzi pojemnik na papier toaletowy, podajnik na ręczniki papierowe o pojemności 600 szt. listków oraz dozownik na mydło w płynie o pojemności 1000 ml. Podajniki wyposażone w okienko do kontroli ilości wkładu oraz zamykane są na kluczyk. Montowane do ściany. | 1 |  |  |
| poz. 35 | Kosz na śmieci wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Pojemność: 12l Otwieranie: Mechanizm pedałowy Wyjmowane plastikowe wiaderko ułatwiające opróżnianie Bezdotykowa obsługa | 1 |  |  |
| poz. 36 | Bezkołnierzowy pisuar z ceramiki sanitarnej, Minimalna ilość spłukiwania 0,5l, o wymiarach 305x350 mm i wysokości 680 mm. W komplecie z zestawem montażowym do ściany, przyłączem zasilającym z wężykami wody, wandaloodporną osłoną odpływu i syfonem. | 1 |  |  |
| A.-1.22 | Przedsionek męski |  |  |  |
| poz. 37 | Umywalka ceramiczna z otworem na baterie i przelewem, kolor biały, możliwość korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, wymiary min 55x 44 x 15 cm, z syfonem mosiężnym chromowanym, zestawem montażowym | 1 |  |  |
| poz. 38 | Bateria stojąca, z funkcją oszczędzania wody, wykonana z mosiądzu, posiadająca atest PZH kolor -chrom. | 1 |  |  |
| poz. 39 | Kosz na zużyte ręczniki papierowe z pokrywą, wykonany ze stali nierdzewnej, pojemność 25L. Wymiary: szerokość: 35,5 cm, głębokość: 15,5 cm, wysokość: 44 cm | 1 |  |  |
| poz. 40 | Kosz na śmieci wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Pojemność: 12l Otwieranie: Mechanizm pedałowy Wyjmowane plastikowe wiaderko ułatwiające opróżnianie Bezdotykowa obsługa | 1 |  |  |
| poz. 41 | Lustro łazienkowe z oświetleniem LED, wymiary min 60x60 cm | 1 |  |  |
| A.-1.23 | Pokój socjalny |  |  |  |
| poz. 42 | Zestaw mebli kuchennych z blatem. Szerokość szafek górnych [cm]: 80,80,60,40 Szerokość szafek dolnych [cm]: 80,80,60,40 Głębokość szafek górnych (bez frontu) [cm]: 29 Głębokość szafek dolnych (bez frontu) [cm]: 46 | 1 |  |  |
| poz. 43 | Zlewozmywak granitowy, jednokomorowy z syfonem do szafki od 40 cm Wymiary zewnętrzne min. 574 mm x 464 mm Wymiary komory, min 396 mm x 302 mm Głębokość, min. 160 mm. Bateria kuchenna z wyciąganą wylewką, baterii odporna na przebarwienia i, głowica ceramiczna głowica 40 mm. | 1 |  |  |
| poz. 44 | Fotel na stelażu z drewna i płyty wiórowej, obicie z pianki poliuretanowej, materiał ekoskóra. Szerokość ok. 74 cm Szerokość siedziska ok. 54cm Głębokość ok. 46 cm | 3 |  |  |
| poz. 45 | Stolik kawowy okrągły, średnica 80 cm, wysokość -45 cm. Blat z płyty laminowanej o grubości 18 mm, stelaż metalowy 40x20 mm malowany proszkowo. | 1 |  |  |
| poz. 46 | Komplet stół i 4 krzesła. Blat stołu wykonany z płyty laminat oklejony PCV, podstawa stołu lite drewno bukowe. Długość 120 cm Szerokość 80 cm Wysokość 77 cm Krzesła wykonane w całości z drewna bukowego | 1 |  |  |
| A.-1.24 | Szatnia pracowników |  |  |  |
| poz. 47 | Szafka ubraniowa podwójna z ławeczką o wysokości 375 mm, konstrukcja z blachy stalowej o grubości 0,6 mm drzwi z płyty wiórowej laminowane. Wymiary wys. x szer. x gł. (mm) 1875 x 600 x 500/800. Kolor do uzgodnienia na etapie projektu wykonawczego. | 9 |  |  |
| A.-1.25 | Szatnia pracowników |  |  |  |
| poz. 48 | Szafka ubraniowa podwójna z ławeczką o wysokości 375 mm, konstrukcja z blachy stalowej o grubości 0,6 mm drzwi z płyty wiórowej laminowane. Wymiary wys. x szer. x gł. (mm) 1875 x 600 x 500/800. Kolor do uzgodnienia na etapie projektu wykonawczego. | 9 |  |  |
| A.-1.26 | Pom. porządkowe |  |  |  |
| poz. 49 | Wózek do sprzątania z 4 wiadrami, wyciskarką, 3 plastikowymi wanienkami i uchwytem worka na śmieci. Podwozie z chromowanych błyszczących rur, stabilne wiadro plastikowe z pałąkiem do noszenia, zawieszana profesjonalna plastikowa prasa do mopa, 4 kółka skrętne z ogumieniem pełnym na łożyskach kulkowych, zderzaki tarczowe przy wszystkich kółkach. | 2 |  |  |
| poz. 50 | Szafka gospodarcza 2-drzwiowa, drzwi otwierane na zewnątrz - wymiary całkowite: 180x51,5x49cm (WxSxG) - zamek na klucz w systemie klucza master - w zestawie 2 kluczyki, ryglowanie 3-punktowe - wentylacja nowoczesna (perforacja) Wyposażenie: - górna półka na całą szerokość szafy - część ubraniowa: drążek, 2x haczyk plastikowy na drążku, 2x haczyk metalowy na ściance - część gospodarcza: 3 stałe półki | 1 |  |  |
| poz. 51 | Regał magazynowy,5 pólek, profile regału ze stalowej blachy o grubości 1,5 mm, półki z płyty MDF Maksymalne obciążenie kondygnacji 400 kg 400 kg. Wysokość 2oo cm, szerokość 110 cm, głębokość 50 cm. | 2 |  |  |
| poz. 52 | Odkurzacz przemysłowy do pracy na sucho i mokro Moc znamionowa (W): 3000 Napięcie (V): 220-240 Długość przewodu (m): 8 Ciężar (kg): 28 Pojemność zbiornika (l): 75 Częstotliwość (Hz): 50-60 Długość x szerokość x wysokość (cm): 63,4x58,6x98,9 Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)): 79 Ilość silników ssących: 3 x 1000 W Wyposażenie: Ssawka okrągła Ø38 mm Dysza szczelinowa Ø38 mm Ssawka podłogowa na sucho Ø38 mm Ssawka podłogowa na mokro Ø38 mm Wąż 2,5 m Zestaw rur stalowych (2 x 75 cm) Filtr pochłaniający pył Wąż spustowy | 1 |  |  |
| Kondygnacja 1 |  |  |  |  |
| A.1.1 | Recepcja |  |  |  |
| poz. 53 | Lada recepcyjna wykonana z płyty meblowej o wysokiej wytrzymałości. Dł. boku krótszego ok. 2,6 m, boku dłuższego ok. 5 m (wg rys. na rzucie) Wysokość blatu roboczego od 72 do 80 cm szerokość od 60 -90 cm Wysokości pulpitu dla obsługi gościa 110 - 120 cm. szerokość 20 do 40 cm Półka odkładcza – wys. od 60 do 70 cm, a szerokość od 12 do 40 cm. Wysokość punktu obsługi klientów niepełnosprawnych ruchowo, które poruszają się na wózkach inwalidzkich 90 cm. Półka na klucze hotelowe (dostosować do ilości pokoi). | 1 |  |  |
| poz. 54 | Krzesło biurowe na stelażu metaloweym lakierowanym proszkowo, obicie z mikrofazy / szenilu / mikrofibry, kolor do uzgodnienia na etapie projektu wykonawczego. | 1 |  |  |
| poz. 55 | Stolik kawiarniany o wymiarach 120 x 70 cm, blat werzalitowy gr ok. 35mm. Podstawa wykonana ze stali jako jednolita konstrukcja. | 4 |  |  |
| poz. 56 | Krzesło wykonane są z drewna bukowego, siedziska tapicerowane. Kolor do uzgodnienia. Maksymalne obciążenie min 120kg | 8 |  |  |
| poz. 57 | Hoker barowy wykonany z naturalnego drewna bukowego oraz wysokowytrzymałego polipropylenu. Wymiary (szerokość / głębokość / wysokość) 44 / 44 / 67-80 cm | 5 |  |  |
| A.1.2 | Pom. recepcyjne |  |  |  |
| poz. 58 | Biurko wykonane z płyty laminowanej Obrzeża biurka oklejone PCV. Szuflada i szafka zamykana na zamek. Wymiary (SxGxW): 140 x 60 x 76 cm | 1 |  |  |
| poz. 59 | Krzesło biurowe na stelażu metaloweym lakierowanym proszkowo, obicie z mikrofazy / szenilu / mikrofibry, kolor do uzgodnienia na etapie projektu wykonawczego. | 1 |  |  |
| poz. 60 | Zestaw regałów biurowych, 2 szafy dwudrzwiowe o wymiarach 800 x 400 x 1800 mm, 1 szafa otwarta o wymiarach 800 x 400 x 1800 mm Szafy biurowe wykonane z laminowanej płyty wiórowej, korpus grubość 1,6 cm, grubość 2,5 cm. | 1 |  |  |
| poz. 61 | Kosz na śmieci 12L, z pedałem nożnym, budowa i wieko ze stali szlachetnej Wyjmowane wiadro wewnętrzne z tworzywa | 2 |  |  |
| A.1.3 | Klatka schodowa | nd. |  |  |
| A.1.4 | Korytarz |  |  |  |
| poz. 62 | Pojemnik do segregacji odpadów 3 przegrody, pojemność (3 x 15 l)45 l wykonany ze stali nierdzewnej z wyjmowanymi pojemnikami wewnętrznymi, kolorowe przyciski nożne | 2 |  |  |
| A.1.5 | Gabinet zabiegowy |  |  |  |
| poz. 63 | Kozetka lekarska z profili stalowych | 1 |  |  |
| poz. 64 | Taboret lekarski | 1 |  |  |
| poz. 65 | Fotel do pobierania krwi | 1 |  |  |
| poz. 66 | Metalowe biurko wyposażone w jeden kontenerek z dwiema szufladami. Jedna z szuflad przystosowana do teczek zawieszkowych formatu A4. Szuflady biurka z centralnym ryglowaniem, zamykanie szuflad przy pomocy zamka na klucz. Stelaż biurka wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym. Biurko zabudowane jest metalową blendą z trzech stron. Blat biurka o grubości 18 mm, z powłoką z melaminy. | 1 |  |  |
| poz. 67 | Parawan lekarski z kółkami, trzyskrzydłowy z profilowaną ramą aluminiową i antybakteryjną, trudnozapalną tkaniną parawanową. Szerokość skrzydeł: 65 - 70 - 65 cm, wysokość 165 cm. | 1 |  |  |
| poz. 68 | Szafa medyczna metalowa, 2- drzwiowa z pełnym przeszkleniem, półki wykonane z szyby bezpiecznej hartowanej o gr. 6 [mm], osadzone stalowych zaczepach z filcową podkładką, drzwi zamykane zamkiem kluczowym z pokrętłem, z 3- punktowym systemem ryglowania. | 1 |  |  |
| poz. 69 | Metalowy wieszak o konstrukcji spawanej w kolorze białym. Wysokość całkowita wieszaka, to 184 cm, w 6 haków, | 1 |  |  |
| poz. 70 | Dozownik do rękawic ze stali szlachetnej do montażu na ścianie do opakowań o wymiarach 25 x 13,2 x 7,5 cm (dł. x szer. x wys.) | 1 |  |  |
| poz. 71 | Krzesło ISO tapicerowane – skaj, stelaż stalowy chromowany. szerokość: 54,5cm wysokość: 82cm głębokość: 42,5cm | 2 |  |  |
| poz. 72 | Umywalka wisząca, wykonana z ceramiki sanitarnej, rozmiar: ok. 60x55cm, syfon do umywalki mosiężny, chromowany | 1 |  |  |
| poz. 73 | Bateria umywalkowa stojąca, mosiężna, chromowana wyposażona w dźwignię łokciową | 1 |  |  |
| poz. 74 | Automatyczny dozownik do mydła, środka dezynfekcyjnego, wyposażony we wbudowany sensor na podczerwień, który w momencie podłożenia dłoni uruchamia dozownik i wypuszcza odpowiednią ilość mydła z systemem zapobiegający kapaniu. Przeznaczony do wielokrotnego napełniania, pojemność ok. 650 ml. | 2 |  |  |
| poz. 75 | Podajnik ręczników papierowych w rolach z mechanizmem tnącym wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS. Rolki o długości 250 metrów, cięcie co 24 cm | 1 |  |  |
| poz. 76 | Stolik do gabinetu zabiegowego składający się blatu z szufladą, półki oraz stelaża do worka na odpady z pokrywą uchylną. Całość wykonana ze stali kwasoodpornej o gatunku 0H18N9. Wymiary całkowite: 950x480x880 mm, wymiary blatu górnego: 705x415x20 mm | 1 |  |  |
| poz. 77 | Kosz na śmieci 12L, z pedałem nożnym, budowa i wieko ze stali szlachetnej Wyjmowane wiadro wewnętrzne z tworzywa |  |  |  |
| poz. 78 | Lustro łazienkowe z oświetleniem LED, wymiary min 60x60 cm | 1 |  |  |
| A1.6 | Gabinet pielęgniarki |  |  |  |
| poz. 79 | Kozetka lekarska z profili stalowych | 1 |  |  |
| poz. 80 | Taboret | 1 |  |  |
| poz. 81 | Metalowe biurko wyposażone w jeden kontenerek z dwiema szufladami. Jedna z szuflad przystosowana do teczek zawieszkowych formatu A4. Szuflady biurka z centralnym ryglowaniem, zamykanie szuflad przy pomocy zamka na klucz. Stelaż biurka wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym. Biurko zabudowane jest metalową blendą z trzech stron. Blat biurka o grubości 18 mm, z powłoką z melaminy. | 1 |  |  |
| poz. 82 | Parawan lekarski z kółkami, trzyskrzydłowy z profilowaną ramą aluminiową i antybakteryjną, trudnozapalną tkaniną parawanową. Szerokość skrzydeł: 65 - 70 - 65 cm, wysokość 165 cm. | 1 |  |  |
| poz. 83 | Szafa medyczna metalowa, 2- drzwiowa z pełnym przeszkleniem, półki wykonane z szyby bezpiecznej hartowanej o gr. 6 [mm], osadzone stalowych zaczepach z filcową podkładką, drzwi zamykane zamkiem kluczowym z pokrętłem, z 3- punktowym systemem ryglowania. | 1 |  |  |
| poz. 84 | Metalowy wieszak o konstrukcji spawanej w kolorze białym. Wysokość całkowita wieszaka, to 184 cm, w 6 haków, | 1 |  |  |
| poz. 85 | Dozownik do rękawic ze stali szlachetnej do montażu na ścianie do opakowań o wymiarach 25 x 13,2 x 7,5 cm (dł. x szer. x wys.) | 1 |  |  |
| poz. 86 | Krzesło ISO tapicerowane – skaj, stelaż stalowy chromowany. szerokość: 54,5cm wysokość: 82cm głębokość: 42,5cm | 2 |  |  |
| poz. 87 | Umywalka wisząca, wykonana z ceramiki sanitarnej, rozmiar: ok. 60x55cm, syfon do umywalki mosiężny, chromowany | 1 |  |  |
| poz. 88 | Bateria umywalkowa stojąca, mosiężna, chromowana wyposażona w dźwignie łokciową | 1 |  |  |
| poz. 89 | Podajnik ręczników papierowych w rolach z mechanizmem tnącym wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS. Rolki o długości 250 metrów, cięcie co 24 cm | 1 |  |  |
| poz. 90 | Automatyczny dozownik do mydła, środka dezynfekcyjnego, wyposażony we wbudowany sensor na podczerwień, który w momencie podłożenia dłoni uruchamia dozownik i wypuszcza odpowiednią ilość mydła z systemem zapobiegający kapaniu. Przeznaczony do wielokrotnego napełniania, pojemność ok. 650 ml. | 2 |  |  |
| poz. 91 | Kosz na śmieci 12L, z pedałem nożnym, budowa i wieko ze stali szlachetnej Wyjmowane wiadro wewnętrzne z tworzywa |  |  |  |
| poz. 92 | Lustro łazienkowe z oświetleniem LED, wymiary min 60x60 cm | 1 |  |  |
| A.1.7 | Gabinet lekarski |  |  |  |
| poz. 93 | Kozetka lekarska z profili stalowych | 1 |  |  |
| poz. 94 | Taboret lekarski | 1 |  |  |
| poz. 95 | Metalowe biurko wyposażone w jeden kontenerek z dwiema szufladami. Jedna z szuflad przystosowana do teczek zawieszkowych formatu A4. Szuflady biurka z centralnym ryglowaniem, zamykanie szuflad przy pomocy zamka na klucz. Stelaż biurka wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym. Biurko zabudowane jest metalową blendą z trzech stron. Blat biurka o grubości 18 mm, z powłoką z melaminy. | 1 |  |  |
| poz. 96 | Parawan lekarski z kółkami, trzyskrzydłowy z profilowaną ramą aluminiową i antybakteryjną, trudnozapalną tkaniną parawanową. Szerokość skrzydeł: 65 - 70 - 65 cm, wysokość 165 cm. | 1 |  |  |
| poz. 97 | Szafa medyczna metalowa, 2- drzwiowa z pełnym przeszkleniem, półki wykonane z szyby bezpiecznej hartowanej o gr. 6 [mm], osadzone stalowych zaczepach z filcową podkładką, drzwi zamykane zamkiem kluczowym z pokrętłem, z 3- punktowym systemem ryglowania. | 1 |  |  |
| poz. 98 | Metalowy wieszak o konstrukcji spawanej w kolorze białym. Wysokość całkowita wieszaka, to 184 cm, w 6 haków, | 1 |  |  |
| poz. 99 | Dozownik do rękawic ze stali szlachetnej do montażu na ścianie do opakowań o wymiarach 25 x 13,2 x 7,5 cm (dł. x szer. x wys.) | 1 |  |  |
| poz. 100 | Krzesło tapicerowane – skaj, stelaż stalowy chromowany. szerokość: 54,5cm wysokość: 82cm głębokość: 42,5cm | 2 |  |  |
| poz. 101 | Podajnik ręczników papierowych w rolach z mechanizmem tnącym wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS. Rolki o długości 250 metrów, cięcie co 24 cm | 1 |  |  |
| poz. 102 | Umywalka wisząca, wykonana z ceramiki sanitarnej, rozmiar: ok. 60x55cm, syfon do umywalki mosiężny, chromowany | 1 |  |  |
| poz. 103 | Bateria umywalkowa stojąca, mosiężna, chromowana wyposażona w dźwignie łokciową | 1 |  |  |
| poz. 104 | Podajnik ręczników papierowych w rolach z mechanizmem tnącym wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS. Rolki o długości 250 metrów, cięcie co 24 cm | 1 |  |  |
| poz. 105 | Automatyczny dozownik do mydła, środka dezynfekcyjnego, wyposażony we wbudowany sensor na podczerwień, który w momencie podłożenia dłoni uruchamia dozownik i wypuszcza odpowiednią ilość mydła z systemem zapobiegający kapaniu. Przeznaczony do wielokrotnego napełniania, pojemność ok. 650 ml. | 2 |  |  |
| poz. 106 | Kosz na śmieci 12L, z pedałem nożnym, budowa i wieko ze stali szlachetnej Wyjmowane wiadro wewnętrzne z tworzywa |  |  |  |
| poz. 107 | Lustro łazienkowe z oświetleniem LED, wymiary min 60x60 cm | 1 |  |  |
| A.1.8 | Gabinet dietetyka |  |  |  |
| poz. 108 | Regał biurowy | 1 |  |  |
| poz. 109 | Biurko wykonane z płyty laminowanej Obrzeża biurka oklejone PCV co znacznie przedłuża ich żywotność Szuflada i szafka zamykana na zamek Wymiary (SxGxW): 140 x 60 x 76 cm | 1 |  |  |
| poz. 110 | Krzesło tapicerowane – skaj, stelaż stalowy chromowany. szerokość: 54,5cm wysokość: 82cm głębokość: 42,5cm | 2 |  |  |
| A.1.9 | Komora hiperbaryczna |  |  |  |
| poz. 111 | Komora hiperbaryczna z poliwęglanowo - aluminiowym cylindrem o średnicy 80 cm długości o0k. 230 cm, ciśnienie w komorze do 1,5 ATA. Zestaw z pełnym wyposażeniem gotowy do pracy, z montażem i szkoleniem personelu | 1 |  |  |
| A.1.10 | Szatnia |  |  |  |
| poz. 112 | Szafka ubraniowa podwójna z ławeczką o wysokości 375 mm, konstrukcja z blachy stalowej o grubości 0,6 mm drzwi z płyty wiórowej laminowane. Wymiary wys. x szer. x gł. (mm) 1875 x 600 x 500/800. Kolor do uzgodnienia na etapie projektu wykonawczego. | 2 |  |  |
| A.1.11 | Korytarz |  |  |  |
| poz. 113 | Ławka na korytarz czteroosobowa oparta jest na metalowym stelażu, w kolorze alu, siedziska i podłokietniki z litego drewna bukowego. | 2 |  |  |
| A.1.12 | Klatka schodowa | nd. |  |  |
| A.1.13 | Przedsionek | nd. |  |  |
| A.1.14 | Pom. Porządkowe |  |  |  |
| poz. 114 | Wózek do sprzątania z 4 wiadrami, wyciskarką, 3 plastikowymi wanienkami i uchwytem worka na śmieci. Podwozie z chromowanych błyszczących rur Stabilne wiadro plastikowe z pałąkiem do noszenia Zawieszana profesjonalna plastikowa prasa do mopa 4 kółka skrętne z ogumieniem pełnym na łożyskach kulkowych Łatwa i szybka zmiana miejsca Zderzaki tarczowe przy wszystkich kółkach | 2 |  |  |
| poz. 115 | Szafka gospodarcza 2-drzwiowa, drzwi otwierane na zewnątrz - wymiary całkowite: 180x51,5x49cm (WxSxG) - zamek na klucz w systemie klucza master - w zestawie 2 kluczyki, ryglowanie 3-punktowe - wentylacja nowoczesna (perforacja) Wyposażenie: - górna półka na całą szerokość szafy - część ubraniowa: drążek, 2x haczyk plastikowy na drążku, 2x haczyk metalowy na ściance - część gospodarcza: 3 stałe półki | 1 |  |  |
| poz. 116 | Regał magazynowy,5 pólek, profile regału ze stalowej blachy o grubości 1,5 mm, półki z płyty MDF Maksymalne obciążenie kondygnacji 400 kg 400 kg. Wysokość 2oo cm, szerokość 110 cm, głębokość 50 cm. | 2 |  |  |
| poz. 117 | Odkurzacz przemysłowy do pracy na sucho i mokro, Moc znamionowa (W): 3000 Napięcie (V): 220-240 Długość przewodu (m): 8 Ciężar (kg): 28 Pojemność zbiornika (l): 75 Częstotliwość (Hz): 50-60 Długość x szerokość x wysokość (cm): 63,4x58,6x98,9 Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)): 79 Ilość silników ssących: 3 x 1000 W Wyposażenie: Ssawka okrągła Ø38 mm Dysza szczelinowa Ø38 mm Ssawka podłogowa na sucho Ø38 mm Ssawka podłogowa na mokro Ø38 mm Wąż spustowy 2,5 m Zestaw rur stalowych (2 x 75 cm) Filtr pochłaniający pył | 1 |  |  |
| A.1.15 | Szatnia |  |  |  |
| poz. 118 | Szafka ubraniowa podwójna z ławeczką o wysokości 375 mm, konstrukcja z blachy stalowej o grubości 0,6 mm drzwi z płyty wiórowej laminowane. Wymiary wys. x szer. x gł. (mm) 1875 x 600 x 500/800. Kolor do uzgodnienia na etapie projektu wykonawczego. | 4 |  |  |
| A.1.16 | Prysznic |  |  |  |
| poz. 119 | Brodzik wpuszczany w posadzkę z syfonem Kolor (odcień): Biały Materiał: Żywica | 1 |  |  |
| poz. 120 | Zestaw natryskowy natynkowy z uchwytem dla niepełnosprawnych z uchwytem ze stali nierdzewnej, kolor chrom, przełącznik strumienia: mgiełka wodna, mieszany, deszczowy, długość węża: 1500 mm w oplocie ze stali nierdzewnej, W zestawie: drążek z uchwytem, suwakiem oraz słuchawka i wąż. | 1 |  |  |
| poz. 121 | Bateria prysznicowa kolor chrom - cechy produktu: - materiał korpusu: mosiądz, - wydłużona dźwignia typu „łokciowego”, - montaż: ścienny, | 1 |  |  |
| poz. 122 | Siedzisko prysznicowe uchylne z oparciem wykonane ze stali nierdzewnej. Powierzchnia siedziska i oparcia wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze białym, rozety zasłaniające śruby montażowe ze stali nierdzewnej. Wymiary: - szerokość: 48,6 cm - wysokość: 50 cm - głębokość: 52,5 cm Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150 kg | 1 |  |  |
| poz. 123 | Uchwyt kątowy wykonany ze stali nierdzewnej, odpornej na korozję, wykończenie chrom Wymiary min. 360 mm x 660 mm x 95 mm Obciążenie min. 120 kg |  |  |  |
| poz. 124 | Poręcz wykonana ze stali nierdzewnej,l wykończenie chrom. Produkt składa się z rurki (o średnicy 25 mm) giętej w łuk oraz blaszanej podstawy i zaślepek. Długość́ 70 cm | 2 |  |  |
| poz. 125 | Automatyczny dozownik do mydła, żelu pod prysznic, wyposażony we wbudowany sensor na podczerwień, który w momencie podłożenia dłoni uruchamia dozownik i wypuszcza odpowiednią ilość mydła z systemem zapobiegający kapaniu. Przeznaczony do wielokrotnego napełniania, pojemność ok. 650 ml. | 1 |  |  |
| poz. 126 | Kozetka lekarska z profili stalowych – leżanka do przewijania osób dorosłych | 1 |  |  |
| A.1.17 | Kąpiele |  |  |  |
| poz. 127 | Wanna z hydromasażem, 4 - 5 miejsc, ok. 76 dysz., niecka akrylowa, z systemem pomp obiegowych dobór na etapie projektowania | 1 |  |  |
| poz. 128 | Zestaw 2 leżaków, siedziska wykonane z polietylenu, aluminiowa konstrukcja. Wysokość: 32 cm - 96 cm Szerokość: 63 cm Głębokość: 178,5 cm Wysokość siedzenia: 32 cm | 1 |  |  |
| poz. 129 | Regał wykonany z płyty laminowanej, obrzeża oklejone ABS. Wymiary(szer. x wys, x gł, ) 74 x 180 x 35 cm | 1 |  |  |
| A.1.18 | Korytarz | Nd. |  |  |
| A.1.19 | Pokój 1 - masaż wirowy kończyn górnych |  |  |  |
| poz. 130 | Wanna do masażu wirowego kończyn górnych | 1 |  |  |
| poz. 131 | Taboret ETA na stopkach | 1 |  |  |
| A.1.20 | Pokój 2 - masaż wirowy kończyn dolnych |  |  |  |
| poz. 132 | Wanna do masażu wirowego kończyn dolnych | 1 |  |  |
| poz. 133 | Krzesło medyczne | 1 |  |  |
| A.1.21 | Pokój 4 - masaż podwodny |  |  |  |
| poz. 134 | Wanna do masażu podwodnego i powietrznego wraz z wężem zabiegowym (36 dysz) | 1 |  |  |
| poz. 135 | Schodek podwójny metalowy z poręczą do wanien | 1 |  |  |
| A.1.21 | Pokój 3 - suche kąpiele |  |  |  |
| poz. 136 | Kabina - urządzenie do suchych kąpieli CO2 lub O3 | 1 |  |  |
| A.1.22 | Pokój 5 - masaż podwodny |  |  |  |
| poz. 137 | Wanna do masażu podwodnego i powietrznego wraz z wężem zabiegowym (36 dysz) | 1 |  |  |
| poz. 138 | Schodek podwójny metalowy z poręczą do wanien | 1 |  |  |
| A.1.23 | Szatnia |  |  |  |
| poz. 139 | Szafka ubraniowa podwójna z ławeczką o wysokości 375 mm, konstrukcja z blachy stalowej o grubości 0,6 mm drzwi z płyty wiórowej laminowane. Wymiary wys. x szer. x gł. (mm) 1875 x 600 x 500/800. Kolor do uzgodnienia na etapie projektu wykonawczego. | 4 |  |  |
| A.1.24 | Prysznic |  |  |  |
| poz. 140 | Brodzik wpuszczany w posadzkę z syfonem Kolor (odcień): Biały Materiał: Żywica | 1 |  |  |
| poz. 141 | Zestaw natryskowy natynkowy z uchwytem dla niepełnosprawnych z uchwytem ze stali nierdzewnej, kolor chrom, przełącznik strumienia: mgiełka wodna, mieszany, deszczowy, długość węża: 1500 mm w oplocie ze stali nierdzewnej, W zestawie: drążek z uchwytem, suwakiem oraz słuchawka i wąż. | 1 |  |  |
| poz. 142 | Bateria prysznicowa kolor chrom - cechy produktu: - materiał korpusu: mosiądz, - wydłużona dźwignia typu „łokciowego”, - montaż: ścienny, | 1 |  |  |
| poz. 143 | Siedzisko prysznicowe uchylne z oparciem wykonane ze stali nierdzewnej. Powierzchnia siedziska i oparcia wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze białym, rozety zasłaniające śruby montażowe ze stali nierdzewnej. Wymiary: - szerokość: 48,6 cm - wysokość: 50 cm - głębokość: 52,5 cm Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150 kg | 1 |  |  |
| poz. 144 | Uchwyt kątowy wykonany ze stali nierdzewnej, odpornej na korozję, wykończenie chrom Wymiary min. 360 mm x 660 mm x 95 mm Obciążenie min. 120 kg |  |  |  |
| poz. 145 | Poręcz wykonana ze stali nierdzewnej,l wykończenie chrom. Produkt składa się z rurki (o średnicy 25 mm) giętej w łuk oraz blaszanej podstawy i zaślepek. Długość́ 70 cm | 2 |  |  |
| poz. 146 | Automatyczny dozownik do mydła, żelu pod prysznic, wyposażony we wbudowany sensor na podczerwień, który w momencie podłożenia dłoni uruchamia dozownik i wypuszcza odpowiednią ilość mydła z systemem zapobiegający kapaniu. Przeznaczony do wielokrotnego napełniania, pojemność ok. 650 ml. | 1 |  |  |
| poz. 147 | Kozetka lekarska z profili stalowych – leżanka do przewijania osób dorosłych | 1 |  |  |
| A.1.25 | Aerozoloterapia |  |  |  |
| poz. 148 | Stanowisko inhalacyjne - dwuosobowy stół zabiegowy do inhalacji (z wyciągami) | 3 |  |  |
| poz. 149 | Inhalator pneumatyczny z wibroaerozolem | 6 |  |  |
| poz. 150 | Stolik na stelażu metalowym, blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grub. 18 mm, obrzeża zabezpieczone doklejką PCV. Końce nóg zaślepione stopkami z tworzywa sztucznego. | 6 |  |  |
| poz. 151 | Krzesło tapicerowane – skaj, stelaż stalowy chromowany. szerokość: 54,5cm wysokość: 82cm głębokość: 42,5cm | 9 |  |  |
| A.1.26 | Aerozoloterapia |  |  |  |
| poz. 152 | Stanowisko inhalacyjne - dwuosobowy stół zabiegowy do inhalacji (z wyciągami) | 3 |  |  |
| poz. 153 | Inhalator pneumatyczny z wibroaerozolem | 6 |  |  |
| poz. 154 | Krzesło tapicerowane – skaj, stelaż stalowy chromowany. szerokość: 54,5cm wysokość: 82cm głębokość: 42,5cm | 9 |  |  |
| poz. 155 | Stolik na telażu metalowym, blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grub. 18 mm, obrzeża zabezpieczone doklejką PCV. Końce nóg zaślepione stopkami z tworzywa sztucznego. | 6 |  |  |
| A.1.27 | Pokój odpoczynku |  |  |  |
| poz. 156 | Otwarty regał na książki czasopisma itp., wiszący lub stojący wykonany z płyty meblowej odpornej na zarysowania oraz uszkodzenia mechaniczne. Obrzeża wzmocnione odpornym na uszkodzenia mechaniczne tworzywem PCV. Wymiary ok. : szerokość - 105 cm, wysokość - 141 cm, głębokość – min. 18 cm. | 3 |  |  |
| poz. 157 | Stolik kawiarniany o wymiarach 120 x 70 cm, blat werzalitowy gr ok. 35mm. Podstawa wykonana ze stali jako jednolita konstrukcja. | 1 |  |  |
| poz. 158 | Krzesła wykonane są z drewna bukowego, siedziska tapicerowane. Kolor do uzgodnienia. Maksymalne obciążenie min 120kg | 4 |  |  |
| poz. 159 | Fotel na stelażu z drewna i płyty wiórowej, obicie z pianki poliuretanowej, materiał ekoskóra. Szerokość ok. 74 cm Szerokość siedziska ok. 54cm Głębokość ok. 46 cm | 6 |  |  |
| poz. 160 | Stolik kawowy okrągły, średnica 80 cm, wysokość -45 cm. Blat z płyty laminowanej o grubości 18 mm, stelaż metalowy 40x20 mm malowany proszkowo. | 2 |  |  |
| poz. 161 | Fotel wypoczynkowy, (materiał ekoskóra) z funkcją elektrycznego rozkładania Szerokość 75 cm Głębokość 94 cm Wysokość 103 cm | 4 |  |  |
| A.1.28 | Korytarz | nd. |  |  |
| A.1.29 | Magazyn |  |  |  |
| poz. 162 | Regał magazynowy,5 pólek, profile regału ze stalowej blachy o grubości 1,5 mm, półki z płyty MDF Maksymalne obciążenie kondygnacji 400 kg 400 kg. Wysokość 2oo cm, szerokość 110 cm, głębokość 50 cm. | 2 |  |  |
| poz. 163 | Wózek do przechowywania przyborów do ćwiczeń. wykonany z mocnej stalowej rury i siatki z drewnianą płytą podłogową, z czterema lekko obracającymi się rolkami skrętnymi - w tym z dwoma rolkami skrętnymi z hamulcem postojowym z drewnianą płytą podłogową Szerokość: 115 cm Wysokość całkowita: 99 cm Głębokość: 64 cm | 2 |  |  |
| A.1.30 | Sala ćwiczeń |  |  |  |
| poz. 164 | Urządzenie SLING THERAPY pełny do ćwiczeń w podwieszeniu | 1 |  |  |
| poz. 165 | Stół rehabilitacyjny z elektryczną regulacją wysokości z ramy wokół stołu + system jezdny | 1 |  |  |
| poz. 166 | Wielofunkcyjny stół do ćwiczeń manualnych ręki, cztery krzesła do kompletu | 1 |  |  |
| poz. 167 | Aktywny i pasywny trenażer kończyn dolnych i górnych | 1 |  |  |
| poz. 168 | Materac gimnastyczny, trzyczęściowy, wymiary ok.195x100x5cm. | 5 |  |  |
| poz. 169 | Mata fitness klubowa z otworami Wymiary ok. 180cmx60cmx15mm | 5 |  |  |
| poz. 170 | Drabinka gimnastyczna 220x76 cm wraz z zestawem montażowym | 5 |  |  |
| poz. 171 | Lustro korekcyjne Wysokość ok. 180 cm Wysokość skrzydła mon.166,5 cm Szerokość min. 77 cm Siatka posturograficzna - 15 x 19,5 cm. | 1 |  |  |
| poz. 172 | Kolumna do treningu o zmiennym oporze dynamicznym | 1 |  |  |
| poz. 173 | Tor do nauki chodzenia z przeszkodami | 1 |  |  |
| poz. 174 | Schody rehabilitacyjne do nauki chodzenia | 1 |  |  |
| poz. 175 | Schody elektryczne do nauki chodzenia | 1 |  |  |
| poz. 176 | Rower treningowy magnetyczny poziomy magnetyczny system oporu 24-poziomowa regulacji obciążenia bezpośrednio z poziomu komputera | 4 |  |  |
| poz. 177 | Orbitrek elektromagnetyczny Elektroniczna regulacja oporu z 32 stopniami. Program komputera sterowany pulsem – automatyczne dopasowanie oporu, tak by tętno osoby ćwiczącej było utrzymane na stałym, z góry określonym poziomie. | 2 |  |  |
| poz. 178 | Bieżnia treningowa, silnik o mocy 4,0 KM, maksymalna prędkość 22 km/h. Wymiary bieżni 150x55 cm. | 2 |  |  |
| poz. 179 | Symulator wioseł z komputerem z wbudowanym programem 5 treningów wyświetlają cym na ekranie LCD takie dane jak czas, ilość pociągnięć na minutę, spalone kalorie, wartość pulsu. | 2 |  |  |
| A.1.31 | Magazyn |  |  |  |
| poz. 180 | Regał magazynowy,5 pólek, profile regału ze stalowej blachy o grubości 1,5 mm, półki z płyty MDF Maksymalne obciążenie kondygnacji 400 kg 400 kg. Wysokość 2oo cm, szerokość 110 cm, głębokość 50 cm. | 2 |  |  |
| poz. 181 | Wózek do przechowywania przyborów do ćwiczeń. wykonany z mocnej stalowej rury i siatki z drewnianą płytą podłogową, z czterema lekko obracającymi się rolkami skrętnymi - w tym z dwoma rolkami skrętnymi z hamulcem postojowym z drewnianą płytą podłogową Szerokość: 115 cm Wysokość całkowita: 99 cm Głębokość: 64 cm | 4 |  |  |
| A.1.32 | Prysznic |  |  |  |
| poz. 182 | Brodzik posadzkowy lub wpuszczany w posadzkę z syfonem Kolor (odcień) : Biały Materiał : Żywica | 1 |  |  |
| poz. 183 | Zestaw natryskowy natynkowy z uchwytem dla niepełnosprawnych z uchwytem ze stali nierdzewnej, kolor chrom, przełącznik strumienia: mgiełka wodna, mieszany, deszczowy, długość węża: 1500 mm w oplocie ze stali nierdzewnej, W zestawie: drążek z uchwytem, suwakiem oraz słuchawka i wąż. | 1 |  |  |
| poz. 184 | Bateria prysznicowa kolor chrom - cechy produktu: - materiał korpusu: mosiądz, - wydłużona dźwignia typu „łokciowego”, - montaż: ścienny, | 1 |  |  |
| poz. 185 | Siedzisko prysznicowe uchylne z oparciem wykonane ze stali nierdzewnej. Powierzchnia siedziska i oparcia wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze białym, rozety zasłaniające śruby montażowe ze stali nierdzewnej. Wymiary: - szerokość: 48,6 cm - wysokość: 50 cm - głębokość: 52,5 cm Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150 kg | 1 |  |  |
| poz. 186 | Uchwyt kątowy wykonany ze stali nierdzewnej, odpornej na korozję, wykończenie chrom Wymiary min. 360 mm x 660 mm x 95 mm Obciążenie min. 120 kg |  |  |  |
| poz. 187 | Poręcz wykonana ze stali nierdzewnej,l wykończenie chrom. Produkt składa się z rurki (o średnicy 25 mm) giętej w łuk oraz blaszanej podstawy i zaślepek. Długość́ 70 cm | 2 |  |  |
| poz. 188 | Automatyczny dozownik do mydła, żelu pod prysznic, wyposażony we wbudowany sensor na podczerwień, który w momencie podłożenia dłoni uruchamia dozownik i wypuszcza odpowiednią ilość mydła z systemem zapobiegający kapaniu. Przeznaczony do wielokrotnego napełniania, pojemność ok. 650 ml. | 1 |  |  |
| poz. 189 | Kozetka lekarska z profili stalowych – leżanka do przewijania osób dorosłych | 1 |  |  |
| A.1.33 | Szatnia damska |  |  |  |
| poz. 190 | Szafa ubraniowa metalowa podwójna z ławką oraz szafką na obuwie. Wymiary ok. 1800 (2200 z ławką) x 600 x 500 mm. Zamknięcie - zamek patentowy lub na kłódka. | 25 |  |  |
| A.1.34 | Prysznic |  |  |  |
| poz. 191 | Brodzik posadzkowy lub wpuszczany w posadzkę z syfonem Kolor (odcień): Biały Materiał: Żywica | 1 |  |  |
| poz. 192 | Zestaw prysznicowy natynkowy z deszczownicą. W zestawie bateria z przełącznikiem, głowica ceramiczna, drążek prysznicowy wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej, deszczownica, słuchawka prysznicowa, wąż prysznicowy | 1 |  |  |
| poz. 193 | Automatyczny dozownik do mydła, żelu pod prysznic, wyposażony we wbudowany sensor na podczerwień, który w momencie podłożenia dłoni uruchamia dozownik i wypuszcza odpowiednią ilość mydła z systemem zapobiegający kapaniu. Przeznaczony do wielokrotnego napełniania, pojemność ok. 650 ml. | 1 |  |  |
| A.1.35 | Toaleta damska |  |  |  |
| poz. 194 | Zestaw - stelaż podtynkowy do WC z przyciskiem, miska ceramiczna wisząca dla osób z niepełnosprawnością do spłuczek podtynkowych, deską sedesową twardą (duroplast), mata wygłuszająca do stelaży podtynkowych w kolorze białym | 1 |  |  |
| poz. 195 | Szczotka WC, wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej, przeznaczona do montażu naściennego. Szczotka posiada wymienną końcówkę oraz wyjmowany wewnętrzny pojemnik ułatwiający utrzymanie higienicznej czystości | 1 |  |  |
| poz. 196 | Poręcz ścienna łukowa Poręcz wykonana ze stali nierdzewnej AISI 3040. Produkt składa się z rurki o średnicy 32 mm i maskownic. Długość́ 70 cm | 2 |  |  |
| poz. 197 | Poręcz uchylna wykonana ze stali nierdzewnej AISI 3040. Produkt składa się z rurki (o średnicy 25 mm) giętej w łuk oraz blaszanej podstawy i zaślepek. Długość́ 70 cm | 2 |  |  |
| poz. 198 | Zestaw dozowników wykonanych ze stali nierdzewnej szczotkowanej (mat). W skład zestawu wchodzi pojemnik na papier toaletowy, podajnik na ręczniki papierowe o pojemności 600 szt. listków oraz dozownik na mydło w płynie o pojemności 1000 ml. Podajniki wyposażone w okienko do kontroli ilości wkładu oraz zamykane są na kluczyk. Montowane do ściany. | 1 |  |  |
| poz. 199 | Umywalka dla osób z niepełnosprawnościami wisząca, wykonana z ceramiki sanitarnej, rozmiar: ok. 60x55cm, syfon do umywalki mosiężny, chromowany | 1 |  |  |
| poz. 200 | Bateria umywalkowa dojąca, mosiężna, chromowana wyposażona w dźwignię typu „łokciowego”, dostosowana dla osób z niepełnosprawnością | 1 |  |  |
| poz. 201 | Lustro uchylne prawe o wymiarach ok. 50 x 60 cm z uchwytem do regulacji konta, zakres regulacji kąta nachylenia 0º - 22º. Zestaw mocujący, uchwyt – stal nierdzewna | 1 |  |  |
| poz. 202 | Kosz na śmieci ze stali nierdzewnej, pojemność ok. 12 l | 1 |  |  |
| poz. 203 | Kozetka lekarska z profili stalowych – leżanka do przewijania osób dorosłych | 1 |  |  |
| A.1.36 | Prysznic |  |  |  |
| poz. 204 | Brodzik posadzkowy lub wpuszczany w posadzkę z syfonem Kolor (odcień) : Biały Materiał : Żywica | 1 |  |  |
| poz. 205 | Zestaw natryskowy natynkowy z uchwytem dla niepełnosprawnych z uchwytem ze stali nierdzewnej, kolor chrom, przełącznik strumienia: mgiełka wodna, mieszany, deszczowy, długość węża: 1500 mm w oplocie ze stali nierdzewnej, W zestawie: drążek z uchwytem, suwakiem oraz słuchawka i wąż. | 1 |  |  |
| poz. 206 | Bateria prysznicowa kolor chrom - cechy produktu: - materiał korpusu: mosiądz, - wydłużona dźwignia typu „łokciowego”, - montaż: ścienny, | 1 |  |  |
| poz. 207 | Siedzisko prysznicowe uchylne z oparciem wykonane ze stali nierdzewnej. Powierzchnia siedziska i oparcia wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze białym, rozety zasłaniające śruby montażowe ze stali nierdzewnej. Wymiary: - szerokość: 48,6 cm - wysokość: 50 cm - głębokość: 52,5 cm Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150 kg | 1 |  |  |
| poz. 208 | Uchwyt kątowy wykonany ze stali nierdzewnej, odpornej na korozję, wykończenie chrom Wymiary min. 360 mm x 660 mm x 95 mm Obciążenie min. 120 kg | 1 |  |  |
| poz. 209 | Poręcz wykonana ze stali nierdzewnej,l wykończenie chrom. Produkt składa się z rurki (o średnicy 25 mm) giętej w łuk oraz blaszanej podstawy i zaślepek. Długość́ 70 cm | 2 |  |  |
| poz. 210 | Automatyczny dozownik do mydła, żelu pod prysznic, wyposażony we wbudowany sensor na podczerwień, który w momencie podłożenia dłoni uruchamia dozownik i wypuszcza odpowiednią ilość mydła z systemem zapobiegający kapaniu. Przeznaczony do wielokrotnego napełniania, pojemność ok. 650 ml. | 1 |  |  |
| poz. 211 | Kozetka lekarska z profili stalowych – leżanka do przewijania osób dorosłych | 1 |  |  |
| A.1.37 | Szatnia męska |  |  |  |
| poz. 212 | Szafa ubraniowa metalowa podwójna z ławką oraz szafką na obuwie. Wymiary ok. 1800 (2200 z ławką) x 600 x 500 mm. Zamknięcie - zamek patentowy lub na kłódka. | 25 |  |  |
| A.1.38 | Prysznic |  |  |  |
| poz. 213 | Brodzik posadzkowy lub wpuszczany w posadzkę z syfonem Kolor (odcień): Biały Materiał: Żywica | 1 |  |  |
| poz. 214 | Zestaw prysznicowy natynkowy z deszczownicą W zestawie bateria z przełącznikiem, głowica ceramiczna, drążek prysznicowy wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej, deszczownica, słuchawka prysznicowa, wąż prysznicowy | 1 |  |  |
| poz. 215 | Automatyczny dozownik do mydła, żelu pod prysznic, wyposażony we wbudowany sensor na podczerwień, który w momencie podłożenia dłoni uruchamia dozownik i wypuszcza odpowiednią ilość mydła z systemem zapobiegający kapaniu. Przeznaczony do wielokrotnego napełniania, pojemność ok. 650 ml. | 1 |  |  |
| A.1.39 | Toaleta męska |  |  |  |
| poz. 216 | Zestaw - stelaż podtynkowy do WC z przyciskiem, miska ceramiczna wisząca dla osób z niepełnosprawnością do spłuczek podtynkowych, deską sedesową twardą (duroplast), mata wygłuszająca do stelaży podtynkowych w kolorze białym | 1 |  |  |
| poz. 217 | Szczotka WC, wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej, przeznaczona do montażu naściennego. Szczotka posiada wymienną końcówkę oraz wyjmowany wewnętrzny pojemnik ułatwiający utrzymanie higienicznej czystości | 1 |  |  |
| poz. 218 | Poręcz ścienna łukowa Poręcz wykonana ze stali nierdzewnej AISI 3040. Produkt składa się z rurki o średnicy 32 mm i maskownic. Długość́ 70 cm | 2 |  |  |
| poz. 219 | Poręcz uchylna wykonana ze stali nierdzewnej AISI 3040. Produkt składa się z rurki (o średnicy 25 mm) giętej w łuk oraz blaszanej podstawy i zaślepek. Długość́ 70 cm | 2 |  |  |
| poz. 220 | Zestaw dozowników wykonanych ze stali nierdzewnej szczotkowanej (mat). W skład zestawu wchodzi pojemnik na papier toaletowy, podajnik na ręczniki papierowe o pojemności 600 szt. listków oraz dozownik na mydło w płynie o pojemności 1000 ml. Podajniki wyposażone w okienko do kontroli ilości wkładu oraz zamykane są na kluczyk. Montowane do ściany. | 1 |  |  |
| poz. 221 | Umywalka dla osób z niepełnosprawnościami wisząca, wykonana z ceramiki sanitarnej, rozmiar: ok. 60x55cm, syfon do umywalki mosiężny, chromowanyq | 1 |  |  |
| poz. 222 | Bateria umywalkowa dojąca, mosiężna, chromowana wyposażona w dźwignię typu „łokciowego”, dostosowana dla osób z niepełnosprawnością | 1 |  |  |
| poz. 223 | Lustro uchylne prawe o wymiarach ok. 50 x 60 cm z uchwytem do regulacji konta, zakres regulacji kąta nachylenia 0º - 22º. Zestaw mocujący, uchwyt – stal nierdzewna | 1 |  |  |
| poz. 224 | Kosz na śmieci ze stali nierdzewnej, pojemność ok. 12 l | 1 |  |  |
| A.1.40 | Toaleta os. niepełnosprawnościami |  |  |  |
| poz. 225 | Zestaw - stelaż podtynkowy do WC z przyciskiem, miska ceramiczna wisząca dla osób z niepełnosprawnością do spłuczek podtynkowych, deską sedesową twardą (duroplast), mata wygłuszająca do stelaży podtynkowych w kolorze białym | 1 |  |  |
| poz. 226 | Szczotka WC, wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej, przeznaczona do montażu naściennego. Szczotka posiada wymienną końcówkę oraz wyjmowany wewnętrzny pojemnik ułatwiający utrzymanie higienicznej czystości | 1 |  |  |
| poz. 227 | Poręcz ścienna łukowa Poręcz wykonana ze stali nierdzewnej AISI 3040. Produkt składa się z rurki o średnicy 32 mm i maskownic. Długość́ 70 cm | 2 |  |  |
| poz. 228 | Poręcz uchylna wykonana ze stali nierdzewnej AISI 3040. Produkt składa się z rurki (o średnicy 25 mm) giętej w łuk oraz blaszanej podstawy i zaślepek. Długość́ 70 cm | 2 |  |  |
| poz. 229 | Zestaw dozowników wykonanych ze stali nierdzewnej szczotkowanej (mat). W skład zestawu wchodzi pojemnik na papier toaletowy, podajnik na ręczniki papierowe o pojemności 600 szt. listków oraz dozownik na mydło w płynie o pojemności 1000 ml. Podajniki wyposażone w okienko do kontroli ilości wkładu oraz zamykane są na kluczyk. Montowane do ściany. | 1 |  |  |
| poz. 230 | Umywalka dla osób z niepełnosprawnościami wisząca, wykonana z ceramiki sanitarnej, rozmiar: ok. 60x55cm, syfon do umywalki mosiężny, chromowanyq | 1 |  |  |
| poz. 231 | Bateria umywalkowa dojąca, mosiężna, chromowana wyposażona w dźwignię typu „łokciowego”, dostosowana dla osób z niepełnosprawnością | 1 |  |  |
| poz. 232 | Lustro uchylne prawe o wymiarach ok. 50 x 60 cm z uchwytem do regulacji konta, zakres regulacji kąta nachylenia 0º - 22º. Zestaw mocujący, uchwyt – stal nierdzewna | 1 |  |  |
| poz. 233 | Kosz na śmieci ze stali nierdzewnej, pojemność ok. 12 l | 1 |  |  |
| poz. 234 | Kozetka z profili stalowych do przewijania osób dorosłych | 1 |  |  |
| A.1.41 | Toaleta damska |  |  |  |
| poz. 235 | Zestaw - stelaż podtynkowy do WC z przyciskiem, miska ceramiczna z deską sedesową twardą (duroplast), mata wygłuszająca do stelaży podtynkowych w kolorze białym | 1 |  |  |
| poz. 236 | Szczotka WC, wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej, przeznaczona do montażu naściennego. Szczotka posiada wymienną końcówkę oraz wyjmowany wewnętrzny pojemnik ułatwiający utrzymanie higienicznej czystości | 1 |  |  |
| poz. 237 | Zestaw dozowników wykonanych ze stali nierdzewnej szczotkowanej (mat). W skład zestawu wchodzi pojemnik na papier toaletowy, podajnik na ręczniki papierowe o pojemności 600 szt. listków oraz dozownik na mydło w płynie o pojemności 1000 ml. Podajniki wyposażone w okienko do kontroli ilości wkładu oraz zamykane są na kluczyk. Montowane do ściany. | 1 |  |  |
| poz. 238 | Kosz na śmieci wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Pojemność: 12l Otwieranie: Mechanizm pedałowy Wyjmowane plastikowe wiaderko ułatwiające opróżnianie Bezdotykowa obsługa | 1 |  |  |
| A.1.42 | Przedsionek damski |  |  |  |
| poz. 239 | Umywalka ceramiczna z otworem na baterie i przelewem, kolor biały, możliwość korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, wymiary min 55x 44 x 15 cm, z syfonem mosiężnym chromowanym, zestawem montażowym | 1 |  |  |
| poz. 240 | Bateria stojąca, z funkcją oszczędzania wody, wykonana z mosiądzu, posiadająca atest PZH kolor -chrom. | 1 |  |  |
| poz. 241 | Kosz na zużyte ręczniki papierowe z pokrywą, wykonany ze stali nierdzewnej, pojemność 25L. Wymiary: szerokość: 35,5 cm, głębokość: 15,5 cm, wysokość: 44 cm | 1 |  |  |
| poz. 242 | Kosz na śmieci wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Pojemność: 12l Otwieranie: Mechanizm pedałowy Wyjmowane plastikowe wiaderko ułatwiające opróżnianie Bezdotykowa obsługa | 1 |  |  |
| poz. 243 | Lustro łazienkowe z oświetleniem LED, wymiary min 60x60 cm | 1 |  |  |
| A.1.43 | Toaleta męska |  |  |  |
| poz. 244 | Zestaw - stelaż podtynkowy do WC z przyciskiem, miska ceramiczna z deską sedesową twardą (duroplast), mata wygłuszająca do stelaży podtynkowych w kolorze białym | 1 |  |  |
| poz. 245 | Szczotka WC, wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej, przeznaczona do montażu naściennego. Szczotka posiada wymienną końcówkę oraz wyjmowany wewnętrzny pojemnik ułatwiający utrzymanie higienicznej czystości | 1 |  |  |
| poz. 246 | Zestaw dozowników wykonanych ze stali nierdzewnej szczotkowanej (mat). W skład zestawu wchodzi pojemnik na papier toaletowy, podajnik na ręczniki papierowe o pojemności 600 szt. listków oraz dozownik na mydło w płynie o pojemności 1000 ml. Podajniki wyposażone w okienko do kontroli ilości wkładu oraz zamykane są na kluczyk. Montowane do ściany. | 1 |  |  |
| poz. 247 | Kosz na śmieci wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Pojemność: 12l Otwieranie: Mechanizm pedałowy Wyjmowane plastikowe wiaderko ułatwiające opróżnianie Bezdotykowa obsługa | 1 |  |  |
| poz. 248 | Bezkołnierzowy pisuar z ceramiki sanitarnej, Minimalna ilość spłukiwania 0,5l, o wymiarach 305x350 mm i wysokości 680 mm. W komplecie z zestawem montażowym do ściany, przyłączem zasilającym z wężykami wody, wandaloodporną osłoną odpływu i syfonem. | 1 |  |  |
| A.1.44 | Przedsionek męski |  |  |  |
| poz. 249 | Umywalka ceramiczna z otworem na baterie i przelewem, kolor biały, możliwość korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, wymiary min 55x 44 x 15 cm, z syfonem mosiężnym chromowanym, zestawem montażowym | 1 |  |  |
| poz. 250 | Bateria stojąca, z funkcją oszczędzania wody, wykonana z mosiądzu, posiadająca atest PZH kolor -chrom. | 1 |  |  |
| poz. 251 | Kosz na zużyte ręczniki papierowe z pokrywą, wykonany ze stali nierdzewnej, pojemność 25L. Wymiary: szerokość: 35,5 cm, głębokość: 15,5 cm, wysokość: 44 cm | 1 |  |  |
| poz. 252 | Kosz na śmieci wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Pojemność: 12l Otwieranie: Mechanizm pedałowy Wyjmowane plastikowe wiaderko ułatwiające opróżnianie Bezdotykowa obsługa | 1 |  |  |
| poz. 253 | Lustro łazienkowe z oświetleniem LED, wymiary min 60x60 cm | 1 |  |  |
| A.1.45 | Klatka schodowa | nd. |  |  |
| A.1.46 | Bagażownia |  |  |  |
| poz. 254 | Wózek bagażowy ze stali nierdzewnej na kółkach o średnicy 200 mm z gumowymi zderzakami i powierzchnią transportową wyłożoną szarym materiałem. Szerokość: 1100 mm Głębokość: 610 mm Wysokość: 1910 mm Materiał: stal nierdzewna, guma | 1 |  |  |
| poz. 255 | Regał magazynowy,5 pólek, profile regału ze stalowej blachy o grubości 1,5 mm, półki z płyty MDF Maksymalne obciążenie kondygnacji 400 kg 400 kg. Wysokość 2oo cm, szerokość 110 cm, głębokość 50 cm. | 2 |  |  |
| Kondygnacja 1 |  |  |  |
| A.2.1 | Korytarz |  |  |  |
| poz. 256 | Ławka na korytarz czteroosobowa oparta jest na metalowym stelażu, w kolorze alu, siedziska i podłokietniki z litego drewna bukowego. | 1 |  |  |
| A.2.1 | Korytarz | nd. |  |  |
| A.2.2 | Klatka schodowa | nd. |  |  |
| A.2.3 | Pokój |  |  |  |
| poz. 257 | Szafa z bagażnikiem i z oświetleniem dolnym – LED robiona na wykonane (na zamówienie) z melaminowanej krawędzie oklejone obrzeżem ABS. Min. Wymiary Szerokość: 184 cm Wysokość: 184 cm Głębokość: 42 cm Rodzaj drzwi: drzwi uchylne lub przesuwne. | 1 |  |  |
| poz. 258 | Biurko wykonane (na zamówienie) z melaminowanej płyty o grubości 25 mm, a pozostałe elementy z płyty 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Szer. biurka min 140 cm, wys. 72-74 cm, głębokość 60 cm, z szafka pod zabudowę lodówki | 1 |  |  |
| poz. 259 | Krzesło biurowe na stelażu metaloweym lakierowanym proszkowo, obicie z mikrofazy / szenilu / mikrofibry, kolor do uzgodnienia na etapie projektu wykonawczego. | 1 |  |  |
| poz. 260 | Telewizor (smart tv, netflix, aplikacja do kontaktu z gościem – w tym marketing) Przekątna ekranu: 43 cale (108 cm) Rozdzielczość nominalna: 3840 x 2160 (4K Ultra HD) piksele Technologia wykonania: LCD - LED Współczynnik płynności : 1400 | 1 |  |  |
| poz. 261 | Fotel Nogi lakierowane, obicie z ekoskóry na podstawie dobranej próbki na etapie projektu wykonawczego. Głębokość: 76cm Szerokość: 81cm Wysokość: 89cm | 1 |  |  |
| poz. 262 | Łóżko 90x200 kontynentalne, nogi czarne lakierowane; obicie z mikrofazy / szenilu / mikrofibry na podstawie dobranej próbki na etapie projektu wykonawczego. Materac kieszeniowy. | 2 |  |  |
| poz. 263 | Nakastlik wykonany (na zamówienie łącznie pozostałymi meblami) z melaminowanej płyty, krawędzie oklejone obrzeżem ABS, prowadnice rolkowe. Minimalne wymiary: szerokość: 32 cm wysokość: 43 cm głębokość: 35 cm | 2 |  |  |
| poz. 264 | Dekoracyjna lampa wisząca Wysokość ok. 150 cm Średnica klosz ok. 9,5 cm Wysokość klosza ok. 25 cm Materiał: metal, stal miedziowana Moc żarówki:60W Napięcie zasilania:230V | 1 |  |  |
| poz. 265 | Oświetlenie główne – punktowa lampa sufitowa. Materiał - stal lakierowana Średnica min 5 cm, wysokość ok. 9,5 cm Maksymalna moc na punkt świetlny [W] Min 35 | 5 |  |  |
| poz. 266 | Lampy do czytania Zasilanie Napięcie ~220-230 V Materiał wiodący - stal lakierowana | 2 |  |  |
| poz. 267 | Szafka na lodówkę (na zamówienie) wraz z biurkiem | 1 |  |  |
| poz. 268 | Lodówka ze szklanym frontem, pojemność min 42 l, pod zabudowę biurka | 1 |  |  |
| poz. 269 | Lustro - front szafy zgodnie | 1 |  |  |
| poz. 270 | Obraz nad łóżkiem, dobór różny w pokojach, kolorystyka dostosowana do wykończenia, rama 158 x 53 cm | 1 |  |  |
| poz. 271 | Obraz mniejszy, np. mapa turystyczna (wymaga obróbki) – 50 x 70 cm w antyramie lakierowanej | 2 |  |  |
| poz. 272 | Ekspres do kawy kapsułkowy | 1 |  |  |
| poz. 273 | Deska do prasowania i żelazko – | 1 |  |  |
| A.2.4 | Łazienka |  |  |  |
| poz. 274 | Miska zawieszana z ceramiki sanitarnej, deska duroplastowa, wolnoopadająca, z funkcją łatwego wypinania | 1 |  |  |
| poz. 275 | Stelaż toalety z przyciskiem Spłuczka podtynkowa z izolacją przeciwroszeniową z możliwością ustawienia ilości wody spłukującej, ustawienia na stałe mniejszej ilości wody w spłuczce | 1 |  |  |
| poz. 276 | Kabina prysznicowa Szkło bezpieczne, hartowane o grubości 6 mm, zgodne z normą PN:EN 12150:1. System mocowania do ściany za pomocą profili umożliwiających niwelację krzywizny ściany. Możliwość wypięcia i odchylenia drzwi w celu wyczyszczenia kabiny. Niewidoczny mechanizm przesuwania i regulacji drzwi | 1 |  |  |
| poz. 277 | Brodzik prostokątny 90 x 80 cm biały z konglomeratu marmurowego. Wysokość brodzika jedyne 3 cm. Możliwość przycięcia brodzika lub wbudowania w podłogę łazienki z systemem odpływowym. Kolor biały mat. | 1 |  |  |
| poz. 278 | Zestaw prysznicowy ścienny, wymiar deszczowni 20 x 20 cm | 1 |  |  |
| poz. 279 | Bateria umywalkowa podtynkowa | 1 |  |  |
| poz. 280 | Umywalka nadblatowa (nieregularna) wykonana z ceramiki szamotowej – o cienkich, 8 milimetrowych ściankach. Możliwość obrotu na blacie w zakresie 360 stopni, możliwość zamontowana z szafkami z blatem. | 1 |  |  |
| poz. 281 | Półka pod umywalkę z wieszakami na ręczniki szerokość: ok. 60 cm - wysokość: 5 cm - głębokość: dostosować do wielkości umywalki - materiał: MDF/laminat - montaż: zawieszana na ścianie - odporna na wodę i zarysowania | 1 |  |  |
| poz. 282 | Lustro (podano przykład – sugeruje się wykonanie na zamówienie razem z półką pod umywalkę) | 1 |  |  |
| poz. 283 | Kinkiet nad umywalką Zasilanie: Napięcie ~220-230 V Wymiary: Wysokość 6 cm, długość 59,5 cm Odstawalność od ściany 14 cm Materiał: aluminium, tworzywo sztuczne PC | 1 |  |  |
| poz. 284 | Oświetlenie główne łazienki Lampa wewnętrzna, punktowa, natynkowa Moc: 1x15 W Wysokość: 13.5 cm Szerokość: 8.5 cm Materiał wiodący: Aluminium Napięcie: ~220-230 V | 1 |  |  |
| poz. 285 | Grzejnik ręcznikowy (43 x 78 cm; 319 W) wykonany ze stali –pionowe kolektory o przekroju 30 x 30 mm, oraz poziome profile grzewcze, których prostokątny przekrój mierzy 30 x 10 mm. Zasilanie na dwa sposoby: wodno – elektrycznie i całkowicie elektrycznie. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 10 barów, dopuszczalna temperatura pracy sięga 82 stopni C. | 1 |  |  |
| poz. 286 | Uchwyt na papier uchwyt na papier toaletowy bez osłonki, wykonany z metalu, do montażu ściennego, ukryte mocowanie Wymiary: 16 x 7 x 5,5 cm | 1 |  |  |
| poz. 287 | Uchwyt na ręczniki jako element półki pod umywalkę | 1 |  |  |
| poz. 288 | Syfon umywalkowy, kształt okrągły. Wysokość - 245 mm Średnica odpływu - 50 mm | 1 |  |  |
| poz. 289 | Dozownik mydło / szampon wykonany z metalu, pojemność, 200 ml, do montażu ściennego, ukryte mocowanie, W komplecie odporny na korozję zestaw do mocowania | 1 |  |  |
| poz. 290 | Lusterko do makijażu ruchome, z uchwytem teleskopowym, okrągłe | 1 |  |  |
| poz. 291 | Suszarka do włosów do doboru jako element wyposażenia ruchomego. Napięcie zasilające ~230v Moc 1200 W Temperatura powietrza 40-54°c Wymiary ok. 90x195x205 mm Poziom hałasu do 65 dB | 1 |  |  |
| poz. 292 | Szczotka WC wykonana z metalu do montażu ściennego, ukryte mocowanie W komplecie odporny na korozję zestaw do mocowania Wymiary ok.: 9 cm x11,5x36 cm | 1 |  |  |
| poz. 293 | Kosz na śmieci 5 l. Wykonany ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo, otwierany za pomocą przycisku pedałowego, Wewnątrz wyjmowane wiadro z tworzywa, bezpieczna dla podłogi podstawa zabezpieczona obręczą z tworzywa | 1 |  |  |
| A.2.5 | Pokój |  |  |  |
| poz. 294 | Wg pozycji A2.3 |  |  |  |
| A.2.6 | Łazienka |  |  |  |
| poz. 295 | Wg pozycji A2.4 |  |  |  |
| A.2.7 | Pokój |  |  |  |
| poz. 296 | Wg pozycji A2.3 |  |  |  |
| A.2.8 | Łazienka |  |  |  |
| poz. 297 | Wg pozycji A2.4 |  |  |  |
| A.2.9 | Pokój |  |  |  |
| poz. 298 | Wg pozycji A2.3 |  |  |  |
| A.2.10 | Łazienka |  |  |  |
| poz. 299 | Wg pozycji A2.4 |  |  |  |
| A.2.11 | Pokój |  |  |  |
| poz. 300 | Wg pozycji A2.3 |  |  |  |
| A.2.13 | Łazienka |  |  |  |
| poz. 301 | Wg pozycji A2.4 |  |  |  |
| A.2.14 | Klatka schodowa | nd. |  |  |
| A.2.15 | Korytarz | nd. |  |  |
| A.2.16 | Pokój |  |  |  |
| poz. 302 | wg pozycji A2.3 |  |  |  |
| A.2.17 | Łazienka |  |  |  |
| poz. 303 | Wg pozycji A2.4 |  |  |  |
| A.2.18 | Pokój |  |  |  |
| poz. 304 | Wg pozycji A2.3 |  |  |  |
| A.2.19 | Łazienka |  |  |  |
| poz. 305 | Wg pozycji A2.4 |  |  |  |
| A.2.20 | Pokój |  |  |  |
| poz. 306 | Wg pozycji A2.3 |  |  |  |
| A.2.21 | Łazienka |  |  |  |
| poz. 307 | Wg pozycji A2.4 |  |  |  |
| A.2.22 | Pokój |  |  |  |
| poz. 308 | Wg pozycji A2.3 |  |  |  |
| A.2.23 | Łazienka |  |  |  |
| poz. 309 | Wg pozycji A2.4 |  |  |  |
| A.2.24 | Pokój |  |  |  |
| poz. 310 | Wg pozycji A2.3 |  |  |  |
| A.2.25 | Łazienka |  |  |  |
| poz. 311 | Wg pozycji A2.4 |  |  |  |
| A.2.26 | Pokój |  |  |  |
| poz. 312 | Wg pozycji A2.3 |  |  |  |
| A.2.27 | Łazienka |  |  |  |
| poz. 313 | Wg pozycji A2.4 |  |  |  |
| A.2.28 | Korytarz | nd. |  |  |
| A.2.29 | Szatnia |  |  |  |
| poz. 314 | Szafka ubraniowa podwójna z ławeczką o wysokości 375 mm, konstrukcja z blachy stalowej o grubości 0,6 mm drzwi z płyty wiórowej laminowane. Wymiary wys. x szer. x gł. (mm) 1875 x 600 x 500/800. Kolor do uzgodnienia na etapie projektu wykonawczego. | 4 |  |  |
| A.2.30 | Gabinet masażu |  |  |  |
| poz. 315 | Stół rehabilitacyjny. Leżysko z trzech segmentów. Zagłówek stołu z wycięciem na twarz regulowany płynnie za pomocą sprężyny gazowej. Podział i łamanie leżyska za pomocą sprężyny gazowej. Elektryczna regulacja wysokości. | 1 |  |  |
| poz. 316 | Zagłówek do masażu do stołów | 1 |  |  |
| poz. 317 | Taboret lekarski | 1 |  |  |
| poz. 318 | Aparat do masażu wibracyjneg z zamkniętym obiegiem wody do masażera | 1 |  |  |
| poz. 319 | Umywalka wisząca, wykonana z ceramiki sanitarnej, rozmiar: ok. 60x55cm, syfon do umywalki mosiężny, chromowany | 1 |  |  |
| poz. 320 | Bateria umywalkowa stojąca, mosiężna, chromowana wyposażona w dźwignie łokciową | 1 |  |  |
| poz. 321 | Podajnik ręczników papierowych w rolach z mechanizmem tnącym wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS. Rolki o długości 250 metrów, cięcie co 24 cm | 1 |  |  |
| poz. 322 | Automatyczny dozownik do mydła, środka dezynfekcyjnego, wyposażony we wbudowany sensor na podczerwień, który w momencie podłożenia dłoni uruchamia dozownik i wypuszcza odpowiednią ilość mydła z systemem zapobiegający kapaniu. Przeznaczony do wielokrotnego napełniania, pojemność ok. 650 ml. | 2 |  |  |
| poz. 323 | Kosz na śmieci 12L, z pedałem nożnym, budowa i wieko ze stali szlachetnej Wyjmowane wiadro wewnętrzne z tworzywa |  |  |  |
| poz. 324 | Lustro łazienkowe z oświetleniem LED, wymiary min 60x60 cm | 1 |  |  |
| poz. 325 | Regał metalowy 1800x1000x400mm, 4 półek, 130 kg/p., biały | 1 |  |  |
| A.2.31 | Gabinet masażu |  |  |  |
| poz. 326 | Stół rehabilitacyjny. Leżysko z trzech segmentów. Zagłówek stołu z wycięciem na twarz regulowany płynnie za pomocą sprężyny gazowej. Podział i łamanie leżyska za pomocą sprężyny gazowej. Elektryczna regulacja wysokości. | 1 |  |  |
| poz. 327 | Zagłówek do masażu do stołów | 1 |  |  |
| poz. 328 | Taboret lekarski | 1 |  |  |
| poz. 329 | Umywalka wisząca, wykonana z ceramiki sanitarnej, rozmiar: ok. 60x55cm, syfon do umywalki mosiężny, chromowany | 1 |  |  |
| poz. 330 | Bateria umywalkowa stojąca, mosiężna, chromowana wyposażona w dźwignie łokciową | 1 |  |  |
| poz. 331 | Podajnik ręczników papierowych w rolach z mechanizmem tnącym wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS. Rolki o długości 250 metrów, cięcie co 24 cm | 1 |  |  |
| poz. 332 | Automatyczny dozownik do mydła, środka dezynfekcyjnego, wyposażony we wbudowany sensor na podczerwień, który w momencie podłożenia dłoni uruchamia dozownik i wypuszcza odpowiednią ilość mydła z systemem zapobiegający kapaniu. Przeznaczony do wielokrotnego napełniania, pojemność ok. 650 ml. | 2 |  |  |
| poz. 333 | Kosz na śmieci 12L, z pedałem nożnym, budowa i wieko ze stali szlachetnej Wyjmowane wiadro wewnętrzne z tworzywa |  |  |  |
| poz. 334 | Lustro łazienkowe z oświetleniem LED, wymiary min 60x60 cm | 1 |  |  |
| poz. 335 | Regał metalowy 1800x1000x400mm, 4 półek, 130 kg/p., biały | 1 |  |  |
| A.2.32 | Prysznic |  |  |  |
| poz. 336 | Brodzik posadzkowy lub wpuszczany w posadzkę z syfonem Kolor (odcień): Biały Materiał: Żywica | 1 |  |  |
| poz. 337 | Zestaw natryskowy natynkowy z uchwytem dla niepełnosprawnych z uchwytem ze stali nierdzewnej, kolor chrom, przełącznik strumienia: mgiełka wodna, mieszany, deszczowy, długość węża: 1500 mm w oplocie ze stali nierdzewnej, W zestawie: drążek z uchwytem, suwakiem oraz słuchawka i wąż. | 1 |  |  |
| poz. 338 | Bateria prysznicowa kolor chrom - cechy produktu: - materiał korpusu: mosiądz, - wydłużona dźwignia typu „łokciowego”, - montaż: ścienny, | 1 |  |  |
| poz. 339 | Siedzisko prysznicowe uchylne z oparciem wykonane ze stali nierdzewnej. Powierzchnia siedziska i oparcia wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze białym, rozety zasłaniające śruby montażowe ze stali nierdzewnej. Wymiary: - szerokość: 48,6 cm - wysokość: 50 cm - głębokość: 52,5 cm Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150 kg | 1 |  |  |
| poz. 340 | Uchwyt kątowy wykonany ze stali nierdzewnej, odpornej na korozję, wykończenie chrom Wymiary min. 360 mm x 660 mm x 95 mm Obciążenie min. 120 kg |  |  |  |
| poz. 341 | Poręcz wykonana ze stali nierdzewnej, wykończenie chrom. Produkt składa się z rurki (o średnicy 25 mm) giętej w łuk oraz blaszanej podstawy i zaślepek. Długość́ 70 cm | 2 |  |  |
| poz. 342 | Automatyczny dozownik do mydła, żelu pod prysznic, wyposażony we wbudowany sensor na podczerwień, który w momencie podłożenia dłoni uruchamia dozownik i wypuszcza odpowiednią ilość mydła z systemem zapobiegający kapaniu. Przeznaczony do wielokrotnego napełniania, pojemność ok. 650 ml. | 1 |  |  |
| A.2.33 | Korytarz | nd. |  |  |
| A.2.34 | Szatnia |  |  |  |
| poz. 343 | Szafka ubraniowa podwójna z ławeczką o wysokości 375 mm, konstrukcja z blachy stalowej o grubości 0,6 mm drzwi z płyty wiórowej laminowane. Wymiary wys. x szer. x gł. (mm) 1875 x 600 x 500/800. Kolor do uzgodnienia na etapie projektu wykonawczego. | 4 |  |  |
| A.2.35 | Gabinet masażu |  |  |  |
| poz. 344 | Stół rehabilitacyjny 3-częściowy z elektryczną zmianą wysokości leżyska za pomocą ramy wokół stołu | 1 |  |  |
| poz. 345 | Taboret lekarski | 1 |  |  |
| poz. 346 | Umywalka wisząca, wykonana z ceramiki sanitarnej, rozmiar: ok. 60x55cm, syfon do umywalki mosiężny, chromowany | 1 |  |  |
| poz. 347 | Bateria umywalkowa stojąca, mosiężna, chromowana wyposażona w dźwignie łokciową | 1 |  |  |
| poz. 348 | Podajnik ręczników papierowych w rolach z mechanizmem tnącym wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS. Rolki o długości 250 metrów, cięcie co 24 cm | 1 |  |  |
| poz. 349 | Automatyczny dozownik do mydła, środka dezynfekcyjnego, wyposażony we wbudowany sensor na podczerwień, który w momencie podłożenia dłoni uruchamia dozownik i wypuszcza odpowiednią ilość mydła z systemem zapobiegający kapaniu. Przeznaczony do wielokrotnego napełniania, pojemność ok. 650 ml. | 2 |  |  |
| poz. 350 | Kosz na śmieci 12L, z pedałem nożnym, budowa i wieko ze stali szlachetnej Wyjmowane wiadro wewnętrzne z tworzywa |  |  |  |
| poz. 351 | Lustro łazienkowe z oświetleniem LED, wymiary min 60x60 cm | 1 |  |  |
| poz. 352 | Regał metalowy 1800x1000x400mm, 4 półek, 130 kg/p., biały | 1 |  |  |
| A.2.36 | Gabinet masażu |  |  |  |
| poz. 353 | Stół rehabilitacyjny, leżysko z trzech segmentów. Zagłówek stołu z wycięciem na twarz regulowany płynnie za pomocą sprężyny gazowej. Ustawianie pozycji fotela również wspomagane sprężynami gazowymi. | 1 |  |  |
| poz. 354 | Taboret lekarski | 1 |  |  |
| poz. 355 | Zestaw - 64 kamieni do masażu, podgrzewacz 17l | 1 |  |  |
| poz. 356 | Umywalka wisząca, wykonana z ceramiki sanitarnej, rozmiar: ok. 60x55cm, syfon do umywalki mosiężny, chromowany | 1 |  |  |
| poz. 357 | Bateria umywalkowa stojąca, mosiężna, chromowana wyposażona w dźwignie łokciową | 1 |  |  |
| poz. 358 | Podajnik ręczników papierowych w rolach z mechanizmem tnącym wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS. Rolki o długości 250 metrów, cięcie co 24 cm | 1 |  |  |
| poz. 359 | Automatyczny dozownik do mydła, środka dezynfekcyjnego, wyposażony we wbudowany sensor na podczerwień, który w momencie podłożenia dłoni uruchamia dozownik i wypuszcza odpowiednią ilość mydła z systemem zapobiegający kapaniu. Przeznaczony do wielokrotnego napełniania, pojemność ok. 650 ml. | 2 |  |  |
| poz. 360 | Kosz na śmieci 12L, z pedałem nożnym, budowa i wieko ze stali szlachetnej Wyjmowane wiadro wewnętrzne z tworzywa |  |  |  |
| poz. 361 | Lustro łazienkowe z oświetleniem LED, wymiary min 60x60 cm | 1 |  |  |
| poz. 362 | Regał metalowy 1800x1000x400mm, 4 półek, 130 kg/p., biały | 1 |  |  |
| A.2.37 | Prysznic |  |  |  |
| poz. 363 | Brodzik posadzkowy lub wpuszczany w posadzkę z syfonem Kolor (odcień): Biały Materiał: Żywica | 1 |  |  |
| poz. 364 | Zestaw natryskowy natynkowy z uchwytem dla niepełnosprawnych z uchwytem ze stali nierdzewnej, kolor chrom, przełącznik strumienia: mgiełka wodna, mieszany, deszczowy, długość węża: 1500 mm w oplocie ze stali nierdzewnej, W zestawie: drążek z uchwytem, suwakiem oraz słuchawka i wąż. | 1 |  |  |
| poz. 365 | Bateria prysznicowa kolor chrom - cechy produktu: - materiał korpusu: mosiądz, - wydłużona dźwignia typu „łokciowego”, - montaż: ścienny, | 1 |  |  |
| poz. 366 | Siedzisko prysznicowe uchylne z oparciem wykonane ze stali nierdzewnej. Powierzchnia siedziska i oparcia wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze białym, rozety zasłaniające śruby montażowe ze stali nierdzewnej. Wymiary: - szerokość: 48,6 cm - wysokość: 50 cm - głębokość: 52,5 cm Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150 kg | 1 |  |  |
| poz. 367 | Uchwyt kątowy wykonany ze stali nierdzewnej, odpornej na korozję, wykończenie chrom Wymiary min. 360 mm x 660 mm x 95 mm Obciążenie min. 120 kg |  |  |  |
| poz. 368 | Poręcz wykonana ze stali nierdzewnej,l wykończenie chrom. Produkt składa się z rurki (o średnicy 25 mm) giętej w łuk oraz blaszanej podstawy i zaślepek. Długość́ 70 cm | 2 |  |  |
| poz. 369 | Automatyczny dozownik do mydła, żelu pod prysznic, wyposażony we wbudowany sensor na podczerwień, który w momencie podłożenia dłoni uruchamia dozownik i wypuszcza odpowiednią ilość mydła z systemem zapobiegający kapaniu. Przeznaczony do wielokrotnego napełniania, pojemność ok. 650 ml. | 1 |  |  |
| A.2.38 | Korytarz |  |  |  |
| poz. 370 | Ławka na korytarz czteroosobowa oparta jest na metalowym stelażu, w kolorze alu, siedziska i podłokietniki z litego drewna bukowego. | 1 |  |  |
| A.2.39 | Gabinet fizykoterapii |  |  |  |
| poz. 371 | Lampą do naświetlań światłem podczerwonym w zakresie IR-A oraz IR-B zer statywem. | 1 |  |  |
| poz. 372 | Lampa, rządzenie przeznaczone do terapii światłem ze statywem. | 1 |  |  |
| poz. 373 | Aparat do terapii radiofalowej ukierunkowanej | 1 |  |  |
| poz. 374 | Stolik wyposażony w 6 szuflad na akcesoria | 1 |  |  |
| poz. 375 | Leżanka przeznaczone do zabiegów fizykoterapeutycznych | 1 |  |  |
| poz. 376 | Taboret lekarski z kółkami, podnóżkiem i oparciem | 1 |  |  |
| poz. 377 | Umywalka wisząca, wykonana z ceramiki sanitarnej, rozmiar: ok. 60x55cm, syfon do umywalki mosiężny, chromowany | 1 |  |  |
| poz. 378 | Bateria umywalkowa stojąca, mosiężna, chromowana wyposażona w dźwignie łokciową | 1 |  |  |
| poz. 379 | Podajnik ręczników papierowych w rolach z mechanizmem tnącym wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS. Rolki o długości 250 metrów, cięcie co 24 cm | 1 |  |  |
| poz. 380 | Automatyczny dozownik do mydła, środka dezynfekcyjnego, wyposażony we wbudowany sensor na podczerwień, który w momencie podłożenia dłoni uruchamia dozownik i wypuszcza odpowiednią ilość mydła z systemem zapobiegający kapaniu. Przeznaczony do wielokrotnego napełniania, pojemność ok. 650 ml. | 2 |  |  |
| poz. 381 | Kosz na śmieci 12L, z pedałem nożnym, budowa i wieko ze stali szlachetnej Wyjmowane wiadro wewnętrzne z tworzywa |  |  |  |
| poz. 382 | Lustro łazienkowe z oświetleniem LED, wymiary min 60x60 cm | 1 |  |  |
| poz. 383 | Regał metalowy 1800x1000x400mm, 4 półek, 130 kg/p., biały | 1 |  |  |
| A.2.40 | Szatnia |  |  |  |
| poz. 384 | Szafa ubraniowa pojedyncza. Korpus i fronty - wykonane z płyty laminowanej 18 mm, plecy szafy - wykonane z płyty HDF 3 mm w kolorze białym, obrzeża wykończone tworzywem PCV. | 1 |  |  |
| poz. 385 | Umywalka wisząca, wykonana z ceramiki sanitarnej, rozmiar: ok. 60x55cm, syfon do umywalki mosiężny, chromowany | 1 |  |  |
| poz. 386 | Bateria umywalkowa stojąca, mosiężna, chromowana wyposażona w dźwignie łokciową | 1 |  |  |
| poz. 387 | Podajnik ręczników papierowych w rolach z mechanizmem tnącym wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS. Rolki o długości 250 metrów, cięcie co 24 cm | 1 |  |  |
| poz. 388 | Automatyczny dozownik do mydła, środka dezynfekcyjnego, wyposażony we wbudowany sensor na podczerwień, który w momencie podłożenia dłoni uruchamia dozownik i wypuszcza odpowiednią ilość mydła z systemem zapobiegający kapaniu. Przeznaczony do wielokrotnego napełniania, pojemność ok. 650 ml. | 2 |  |  |
| poz. 389 | Kosz na śmieci 12L, z pedałem nożnym, budowa i wieko ze stali szlachetnej Wyjmowane wiadro wewnętrzne z tworzywa |  |  |  |
| poz. 390 | Lustro łazienkowe z oświetleniem LED, wymiary min 60x60 cm | 1 |  |  |
| A.2.41 | Gabinet fizykoterapii |  |  |  |
| poz. 391 | Aparat 3-kanałowy (2 x elektroterapia z pełną gamą prądów, 1 x ultradźwięki), szafka na akcesoria | 1 |  |  |
| poz. 392 | Aparat do terapii podciśnieniowej | 1 |  |  |
| poz. 393 | Bezobsługowa głowica ultradźwiękowa o powierzchni 12 cm2 z czterema kryształami | 1 |  |  |
| poz. 394 | Stolik wyposażony w 6 szuflad na akcesoria | 1 |  |  |
| poz. 395 | Leżanka przeznaczone do zabiegów fizykoterapeutycznych | 1 |  |  |
| poz. 396 | Taboret lekarski z kółkami, podnóżkiem i oparciem | 1 |  |  |
| poz. 397 | Umywalka wisząca, wykonana z ceramiki sanitarnej, rozmiar: ok. 60x55cm, syfon do umywalki mosiężny, chromowany | 1 |  |  |
| poz. 398 | Bateria umywalkowa dojąca, mosiężna, chromowana wyposażona w dźwignie łokciową | 1 |  |  |
| poz. 399 | Podajnik ręczników papierowych w rolach z mechanizmem tnącym wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS. Rolki o długości 250 metrów, cięcie co 24 cm | 1 |  |  |
| poz. 400 | Automatyczny dozownik do mydła, środka dezynfekcyjnego, wyposażony we wbudowany sensor na podczerwień, który w momencie podłożenia dłoni uruchamia dozownik i wypuszcza odpowiednią ilość mydła z systemem zapobiegający kapaniu. Przeznaczony do wielokrotnego napełniania, pojemność ok. 650 ml. | 2 |  |  |
| poz. 401 | Kosz na śmieci 12L, z pedałem nożnym, budowa i wieko ze stali szlachetnej Wyjmowane wiadro wewnętrzne z tworzywa | 1 |  |  |
| poz. 402 | Lustro łazienkowe z oświetleniem LED, wymiary min 60x60 cm | 1 |  |  |
| poz. 403 | Regał metalowy 1800x1000x400mm, 4 półek, 130 kg/p., biały | 1 |  |  |
| A.2.42 | Szatnia |  |  |  |
| poz. 404 | Szafka ubraniowa pojedyncza. Korpus i fronty - wykonane z płyty laminowanej 18 mm, plecy szafy - wykonane z płyty HDF 3 mm w kolorze białym, obrzeża wykończone tworzywem PCV. | 1 |  |  |
| poz. 405 | Umywalka wisząca, wykonana z ceramiki sanitarnej, rozmiar: ok. 60x55cm, syfon do umywalki mosiężny, chromowany | 1 |  |  |
| poz. 406 | Bateria umywalkowa stojąca, mosiężna, chromowana wyposażona w dźwignie łokciową | 1 |  |  |
| poz. 407 | Podajnik ręczników papierowych w rolach z mechanizmem tnącym wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS. Rolki o długości 250 metrów, cięcie co 24 cm | 1 |  |  |
| poz. 408 | Automatyczny dozownik do mydła, środka dezynfekcyjnego, wyposażony we wbudowany sensor na podczerwień, który w momencie podłożenia dłoni uruchamia dozownik i wypuszcza odpowiednią ilość mydła z systemem zapobiegający kapaniu. Przeznaczony do wielokrotnego napełniania, pojemność ok. 650 ml. | 2 |  |  |
| poz. 409 | Kosz na śmieci 12L, z pedałem nożnym, budowa i wieko ze stali szlachetnej Wyjmowane wiadro wewnętrzne z tworzywa | 1 |  |  |
| poz. 410 | Lustro łazienkowe z oświetleniem LED, wymiary min 60x60 cm | 1 |  |  |
| A.2.43 | Gabinet fizykoterapii |  |  |  |
| poz. 411 | Aparat do magnetoterapii | 1 |  |  |
| poz. 412 | Stół do magnetoterapii z przesuwanym solenoidem ø70 cm | 1 |  |  |
| poz. 413 | Dysk podwójny - Aplikator do pola magnetycznego | 1 |  |  |
| poz. 414 | Stolik wyposażony w 6 szuflad na akcesoria | 1 |  |  |
| poz. 415 | Leżanka przeznaczone do zabiegów fizykoterapeutycznych z wieszakiem na rezcniki papierowe | 1 |  |  |
| poz. 416 | Taboret lekarski | 1 |  |  |
| poz. 417 | Umywalka wisząca, wykonana z ceramiki sanitarnej, rozmiar: ok. 60x55cm, syfon do umywalki mosiężny, chromowany | 1 |  |  |
| poz. 418 | Bateria umywalkowa stojąca, mosiężna, chromowana wyposażona w dźwignie łokciową | 1 |  |  |
| poz. 419 | Podajnik ręczników papierowych w rolach z mechanizmem tnącym wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS. Rolki o długości 250 metrów, cięcie co 24 cm | 1 |  |  |
| poz. 420 | Automatyczny dozownik do mydła, środka dezynfekcyjnego, wyposażony we wbudowany sensor na podczerwień, który w momencie podłożenia dłoni uruchamia dozownik i wypuszcza odpowiednią ilość mydła z systemem zapobiegający kapaniu. Przeznaczony do wielokrotnego napełniania, pojemność ok. 650 ml. | 2 |  |  |
| poz. 421 | Kosz na śmieci 12L, z pedałem nożnym, budowa i wieko ze stali szlachetnej Wyjmowane wiadro wewnętrzne z tworzywa | 1 |  |  |
| poz. 422 | Lustro łazienkowe z oświetleniem LED, wymiary min 60x60 cm | 1 |  |  |
| poz. 423 | Regał metalowy 1800x1000x400mm, 4 półek, 130 kg/p., biały | 1 |  |  |
| A.2.44 | Szatnia |  |  |  |
| poz. 424 | Szafka ubraniowa pojedyncza. Korpus i fronty - wykonane z płyty laminowanej 18 mm, plecy szafy - wykonane z płyty HDF 3 mm w kolorze białym, obrzeża wykończone tworzywem PCV | 1 |  |  |
| poz. 425 | Umywalka wisząca, wykonana z ceramiki sanitarnej, rozmiar: ok. 60x55cm, syfon do umywalki mosiężny, chromowany | 1 |  |  |
| poz. 426 | Bateria umywalkowa stojąca, mosiężna, chromowana wyposażona w dźwignie łokciową | 1 |  |  |
| poz. 427 | Podajnik ręczników papierowych w rolach z mechanizmem tnącym wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS. Rolki o długości 250 metrów, cięcie co 24 cm | 1 |  |  |
| poz. 428 | Automatyczny dozownik do mydła, środka dezynfekcyjnego, wyposażony we wbudowany sensor na podczerwień, który w momencie podłożenia dłoni uruchamia dozownik i wypuszcza odpowiednią ilość mydła z systemem zapobiegający kapaniu. Przeznaczony do wielokrotnego napełniania, pojemność ok. 650 ml. | 2 |  |  |
| poz. 429 | Kosz na śmieci 12L, z pedałem nożnym, budowa i wieko ze stali szlachetnej Wyjmowane wiadro wewnętrzne z tworzywa |  |  |  |
| poz. 430 | Lustro łazienkowe z oświetleniem LED, wymiary min 60x60 cm | 1 |  |  |
| A.2.45 | Gabinet fizykoterapii |  |  |  |
| poz. 431 | Kozetka lekarska wykonana z rur malowanych proszkowo. Przeznaczona jest do przeprowadzania badań lekarskich oraz wykonywania drobnych zabiegów medycznych | 1 |  |  |
| poz. 432 | Taboret lekarski | 1 |  |  |
| poz. 433 | Grzałkowy aparat do krioterapii w obudowie z mobilną podstawą przystosowaną do umieszczenia 35 litrowego zbiornika z ciekłym azotem | 1 |  |  |
| poz. 434 | Aparat do krioterapii na zimne powietrze | 1 |  |  |
| poz. 435 | Jednokanałowy aparat do terapii ultradźwiękowej Wyposażenie dodatkowe: - Głowica bezobsługowa wieloczęstotliwościowa o powierzchni 18 1 cm - Głowica bezobsługowa wieloczęstotliwościowa o powierzchni 12 1 cm - Głowica ultradźwiękowa 1 cm² 1/3 MHz | 1 |  |  |
| poz. 436 | Sonda do laseroterapii - IR 400mW/808nm | 1 |  |  |
| poz. 437 | Sonda prysznicowa IR+R: 4x50Mw/685nm, 4x200Mw/830nm, 13x16Mw/470nm; z uchwytem, całkowita moc: 1000Mw. Okulary ochronne uniwersalne do lasera | 1 |  |  |
| poz. 438 | Umywalka wisząca, wykonana z ceramiki sanitarnej, rozmiar: ok. 60x55cm, syfon do umywalki mosiężny, chromowany | 1 |  |  |
| poz. 439 | Bateria umywalkowa stojąca, mosiężna, chromowana wyposażona w dźwignie łokciową | 1 |  |  |
| poz. 440 | Podajnik ręczników papierowych w rolach z mechanizmem tnącym wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS. Rolki o długości 250 metrów, cięcie co 24 cm | 1 |  |  |
| poz. 441 | Automatyczny dozownik do mydła, środka dezynfekcyjnego, wyposażony we wbudowany sensor na podczerwień, który w momencie podłożenia dłoni uruchamia dozownik i wypuszcza odpowiednią ilość mydła z systemem zapobiegający kapaniu. Przeznaczony do wielokrotnego napełniania, pojemność ok. 650 ml. | 2 |  |  |
| poz. 442 | Kosz na śmieci 12L, z pedałem nożnym, budowa i wieko ze stali szlachetnej Wyjmowane wiadro wewnętrzne z tworzywa |  |  |  |
| poz. 443 | Lustro łazienkowe z oświetleniem LED, wymiary min 60x60 cm | 1 |  |  |
| poz. 444 | Regał metalowy 1800x1000x400mm, 4 półek, 130 kg/p., biały | 1 |  |  |
| A.2.46 | Szatnia |  |  |  |
| poz. 445 | Szafka ubraniowa pojedyncza. Korpus i fronty - wykonane z płyty laminowanej 18 mm, plecy szafy - wykonane z płyty HDF 3 mm w kolorze białym, obrzeża wykończone tworzywem PCV | 1 |  |  |
| poz. 446 | Umywalka wisząca, wykonana z ceramiki sanitarnej, rozmiar: ok. 60x55cm, syfon do umywalki mosiężny, chromowany | 1 |  |  |
| poz. 447 | Bateria umywalkowa stojąca, mosiężna, chromowana wyposażona w dźwignie łokciową | 1 |  |  |
| poz. 448 | Podajnik ręczników papierowych w rolach z mechanizmem tnącym wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS. Rolki o długości 250 metrów, cięcie co 24 cm | 1 |  |  |
| poz. 449 | Automatyczny dozownik do mydła, środka dezynfekcyjnego, wyposażony we wbudowany sensor na podczerwień, który w momencie podłożenia dłoni uruchamia dozownik i wypuszcza odpowiednią ilość mydła z systemem zapobiegający kapaniu. Przeznaczony do wielokrotnego napełniania, pojemność ok. 650 ml. | 2 |  |  |
| poz. 450 | Kosz na śmieci 12L, z pedałem nożnym, budowa i wieko ze stali szlachetnej Wyjmowane wiadro wewnętrzne z tworzywa | 1 |  |  |
| poz. 451 | Lustro łazienkowe z oświetleniem LED, wymiary min 60x60 cm | 1 |  |  |
| A.2.47 | Gabinet fizykoterapii |  |  |  |
| poz. 452 | Kozetka lekarska wykonana z rur malowanych proszkowo. Przeznaczona jest do przeprowadzania badań lekarskich oraz wykonywania drobnych zabiegów medycznych | 1 |  |  |
| poz. 453 | Taboret lekarski | 1 |  |  |
| poz. 454 | 12-komorowy aparat do masażu limfatycznego - sekwencyjnego masażu uciskowego z kolorowym ekranem dotykowym i encyklopedią z gotowymi protokołami zabiegowymi. | 1 |  |  |
| poz. 455 | Spodnie 24-komorowe do aparatu masażu limfatycznego | 1 |  |  |
| poz. 456 | Mankiet 10-komorowy na nogę do aparatu masażu limfatycznego. | 1 |  |  |
| poz. 457 | Mankiet 8-komorowy na rękę do aparatu masażu limfatycznego | 1 |  |  |
| poz. 458 | Aparat do terapii falami uderzeniowymi | 1 |  |  |
| poz. 459 | Aparat do terapii skupioną falą uderzeniową, aplikator, 3 nakładki sprzęgające (S, M, L), zasilacz | 1 |  |  |
| poz. 460 | Stolik wyposażony w 6 szuflad na akcesoria | 1 |  |  |
| poz. 461 | Umywalka wisząca, wykonana z ceramiki sanitarnej, rozmiar: ok. 60x55cm, syfon do umywalki mosiężny, chromowany | 1 |  |  |
| poz. 462 | Bateria umywalkowa stojąca, mosiężna, chromowana wyposażona w dźwignie łokciową | 1 |  |  |
| poz. 463 | Podajnik ręczników papierowych w rolach z mechanizmem tnącym wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS. Rolki o długości 250 metrów, cięcie co 24 cm | 1 |  |  |
| poz. 464 | Automatyczny dozownik do mydła, środka dezynfekcyjnego, wyposażony we wbudowany sensor na podczerwień, który w momencie podłożenia dłoni uruchamia dozownik i wypuszcza odpowiednią ilość mydła z systemem zapobiegający kapaniu. Przeznaczony do wielokrotnego napełniania, pojemność ok. 650 ml. | 2 |  |  |
| poz. 465 | Kosz na śmieci 12L, z pedałem nożnym, budowa i wieko ze stali szlachetnej Wyjmowane wiadro wewnętrzne z tworzywa | 1 |  |  |
| poz. 466 | Lustro łazienkowe z oświetleniem LED, wymiary min 60x60 cm | 1 |  |  |
| poz. 467 | Regał metalowy 1800x1000x400mm, 4 półek, 130 kg/p., biały | 1 |  |  |
| A.2.48 | Szatnia |  |  |  |
| poz. 468 | Szafka ubraniowa pojedyncza. Korpus i fronty - wykonane z płyty laminowanej 18 mm, plecy szafy - wykonane z płyty HDF 3 mm w kolorze białym, obrzeża wykończone tworzywem PCV. | 1 |  |  |
| poz. 469 | Umywalka wisząca, wykonana z ceramiki sanitarnej, rozmiar: ok. 60x55cm, syfon do umywalki mosiężny, chromowany | 1 |  |  |
| poz. 470 | Bateria umywalkowa stojąca, mosiężna, chromowana wyposażona w dźwignie łokciową | 1 |  |  |
| poz. 471 | Podajnik ręczników papierowych w rolach z mechanizmem tnącym wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS. Rolki o długości 250 metrów, cięcie co 24 cm | 1 |  |  |
| poz. 472 | Automatyczny dozownik do mydła, środka dezynfekcyjnego, wyposażony we wbudowany sensor na podczerwień, który w momencie podłożenia dłoni uruchamia dozownik i wypuszcza odpowiednią ilość mydła z systemem zapobiegający kapaniu. Przeznaczony do wielokrotnego napełniania, pojemność ok. 650 ml. | 2 |  |  |
| poz. 473 | Kosz na śmieci 12L, z pedałem nożnym, budowa i wieko ze stali szlachetnej Wyjmowane wiadro wewnętrzne z tworzywa | 1 |  |  |
| poz. 474 | Lustro łazienkowe z oświetleniem LED, wymiary min 60x60 cm | 1 |  |  |
| A.2.49 | Gabinet kinezyterapii |  |  |  |
| poz. 475 | Kozetka lekarska wykonana z rur malowanych proszkowo. Przeznaczona jest do przeprowadzania badań lekarskich oraz wykonywania drobnych zabiegów medycznych | 1 |  |  |
| poz. 476 | Taboret lekarski z kółkami, podnóżkiem i oparciem | 1 |  |  |
| poz. 477 | Szyna CPM do terapii wszystkich 3 stawów kończyny dolnej z modułem stawu skokowego | 1 |  |  |
| poz. 478 | Aparat do stymulacji indukcyjnej | 1 |  |  |
| poz. 479 | Umywalka wisząca, wykonana z ceramiki sanitarnej, rozmiar: ok. 60x55cm, syfon do umywalki mosiężny, chromowany | 1 |  |  |
| poz. 480 | Bateria umywalkowa stojąca, mosiężna, chromowana wyposażona w dźwignie łokciową | 1 |  |  |
| poz. 481 | Podajnik ręczników papierowych w rolach z mechanizmem tnącym wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS. Rolki o długości 250 metrów, cięcie co 24 cm | 1 |  |  |
| poz. 482 | Automatyczny dozownik do mydła, środka dezynfekcyjnego, wyposażony we wbudowany sensor na podczerwień, który w momencie podłożenia dłoni uruchamia dozownik i wypuszcza odpowiednią ilość mydła z systemem zapobiegający kapaniu. Przeznaczony do wielokrotnego napełniania, pojemność ok. 650 ml. | 2 |  |  |
| poz. 483 | Kosz na śmieci 12L, z pedałem nożnym, budowa i wieko ze stali szlachetnej Wyjmowane wiadro wewnętrzne z tworzywa | 1 |  |  |
| poz. 484 | Lustro łazienkowe z oświetleniem LED, wymiary min 60x60 cm | 1 |  |  |
| poz. 485 | Regał metalowy 1800x1000x400mm, 4 półek, 130 kg/p., biały | 1 |  |  |
| A.2.50 | Szatnia |  |  |  |
| poz. 486 | Szafka ubraniowa pojedyncza. Korpus i fronty - wykonane z płyty laminowanej 18 mm, plecy szafy - wykonane z płyty HDF 3 mm w kolorze białym, obrzeża wykończone tworzywem PCV. | 1 |  |  |
| poz. 487 | Umywalka wisząca, wykonana z ceramiki sanitarnej, rozmiar: ok. 60x55cm, syfon do umywalki mosiężny, chromowany | 1 |  |  |
| poz. 488 | Bateria umywalkowa dojąca, mosiężna, chromowana wyposażona w dźwignie łokciową | 1 |  |  |
| poz. 489 | Podajnik ręczników papierowych w rolach z mechanizmem tnącym wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS. Rolki o długości 250 metrów, cięcie co 24 cm | 1 |  |  |
| poz. 490 | Automatyczny dozownik do mydła, środka dezynfekcyjnego, wyposażony we wbudowany sensor na podczerwień, który w momencie podłożenia dłoni uruchamia dozownik i wypuszcza odpowiednią ilość mydła z systemem zapobiegający kapaniu. Przeznaczony do wielokrotnego napełniania, pojemność ok. 650 ml. | 2 |  |  |
| poz. 491 | Kosz na śmieci 12L, z pedałem nożnym, budowa i wieko ze stali szlachetnej Wyjmowane wiadro wewnętrzne z tworzywa | 1 |  |  |
| poz. 492 | Lustro łazienkowe z oświetleniem LED, wymiary min 60x60 cm | 1 |  |  |
| A.2.51 | Gabinet kinezyterapii |  |  |  |
| poz. 493 | Kozetka lekarska wykonana z rur malowanych proszkowo. Przeznaczona jest do przeprowadzania badań lekarskich oraz wykonywania drobnych zabiegów medycznych | 1 |  |  |
| poz. 494 | Taboret lekarski z kółkami, podnóżkiem i oparciem | 1 |  |  |
| poz. 495 | Szyna CPM do terapii wszystkich 3 stawów kończyny dolnej z modułem stawu skokowego | 1 |  |  |
| poz. 496 | Aparat do stymulacji indukcyjnej | 1 |  |  |
| poz. 497 | Umywalka wisząca, wykonana z ceramiki sanitarnej, rozmiar: ok. 60x55cm, syfon do umywalki mosiężny, chromowany | 1 |  |  |
| poz. 498 | Bateria umywalkowa dojąca, mosiężna, chromowana wyposażona w dźwignie łokciową | 1 |  |  |
| poz. 499 | Podajnik ręczników papierowych w rolach z mechanizmem tnącym wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS. Rolki o długości 250 metrów, cięcie co 24 cm | 1 |  |  |
| poz. 500 | Automatyczny dozownik do mydła, środka dezynfekcyjnego, wyposażony we wbudowany sensor na podczerwień, który w momencie podłożenia dłoni uruchamia dozownik i wypuszcza odpowiednią ilość mydła z systemem zapobiegający kapaniu. Przeznaczony do wielokrotnego napełniania, pojemność ok. 650 ml. | 2 |  |  |
| poz. 501 | Kosz na śmieci 12L, z pedałem nożnym, budowa i wieko ze stali szlachetnej Wyjmowane wiadro wewnętrzne z tworzywa | 1 |  |  |
| poz. 502 | Lustro łazienkowe z oświetleniem LED, wymiary min 60x60 cm | 1 |  |  |
| poz. 503 | Regał metalowy 1800x1000x400mm, 4 półek, 130 kg/p., biały | 1 |  |  |
| A.2.52 | Szatnia |  |  |  |
| poz. 504 | Szafka ubraniowa pojedyncza. Korpus i fronty - wykonane z płyty laminowanej 18 mm, plecy szafy - wykonane z płyty HDF 3 mm w kolorze białym, obrzeża wykończone tworzywem PCV. | 1 |  |  |
| poz. 505 | Umywalka wisząca, wykonana z ceramiki sanitarnej, rozmiar: ok. 60x55cm, syfon do umywalki mosiężny, chromowany | 1 |  |  |
| poz. 506 | Bateria umywalkowa dojąca, mosiężna, chromowana wyposażona w dźwignie łokciową | 1 |  |  |
| poz. 507 | Podajnik ręczników papierowych w rolach z mechanizmem tnącym wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS. Rolki o długości 250 metrów, cięcie co 24 cm | 1 |  |  |
| poz. 508 | Automatyczny dozownik do mydła, środka dezynfekcyjnego, wyposażony we wbudowany sensor na podczerwień, który w momencie podłożenia dłoni uruchamia dozownik i wypuszcza odpowiednią ilość mydła z systemem zapobiegający kapaniu. Przeznaczony do wielokrotnego napełniania, pojemność ok. 650 ml. | 2 |  |  |
| poz. 509 | Kosz na śmieci 12L, z pedałem nożnym, budowa i wieko ze stali szlachetnej Wyjmowane wiadro wewnętrzne z tworzywa | 1 |  |  |
| poz. 510 | Lustro łazienkowe z oświetleniem LED, wymiary min 60x60 cm | 1 |  |  |
| A.2.53 | Administracja |  |  |  |
| poz. 511 | Biurko wykonane z płyty laminowanej Obrzeża biurka oklejone PCV. Szuflada i szafka zamykana na zamek. Wymiary (SxGxW): 140 x 60 x 76 cm | 6 |  |  |
| poz. 512 | Krzesło biurowe na stelażu metaloweym lakierowanym proszkowo, obicie z mikrofazy / szenilu / mikrofibry, kolor do uzgodnienia na etapie projektu wykonawczego. | 6 |  |  |
| poz. 513 | Zestaw regałów biurowych, 2 szafy dwudrzwiowe o wymiarach 800 x 400 x 1800 mm, 1 szafa otwarta o wymiarach 800 x 400 x 1800 mm Szafy biurowe wykonane z laminowanej płyty wiórowej, korpus grubość 1,6 cm, grubość 2,5 cm. | 1 |  |  |
| poz. 514 | Kosz na śmieci 12L, z pedałem nożnym, budowa i wieko ze stali szlachetnej Wyjmowane wiadro wewnętrzne z tworzywa | 2 |  |  |
| A.2.54 | Korytarz | nd. |  |  |
| A.2.55 | Administracja |  |  |  |
| poz. 515 | Biurko wykonane z płyty laminowanej. Obrzeża biurka oklejone PCV. Szuflada i szafka zamykana na zamek. Wymiary (SxGxW): 140 x 60 x 76 cm | 2 |  |  |
| poz. 516 | Zestaw regałów biurowych, 2 szafy dwudrzwiowe o wymiarach 800 x 400 x 1800 mm, 1 szafa otwarta o wymiarach 800 x 400 x 1800 mm Szafy biurowe wykonane z laminowanej płyty wiórowej, korpus grubość 1,6 cm, grubość 2,5 cm. | 2 |  |  |
| poz. 517 | Krzesło biurowe na stelażu metaloweym lakierowanym proszkowo, obicie z mikrofazy / szenilu / mikrofibry, kolor do uzgodnienia na etapie projektu wykonawczego. | 2 |  |  |
| poz. 518 | Kosz na śmieci 12L, z pedałem nożnym, budowa i wieko ze stali szlachetnej Wyjmowane wiadro wewnętrzne z tworzywa | 1 |  |  |
| A.2.56 | Pom. porządkowe |  |  |  |
| poz. 519 | Wózek do sprzątania z 4 wiadrami, wyciskarką, 3 plastikowymi wanienkami i uchwytem worka na śmieci. Podwozie z chromowanych błyszczących rur Stabilne wiadro plastikowe z pałąkiem do noszenia Zawieszana profesjonalna plastikowa prasa do mopa 4 kółka skrętne z ogumieniem pełnym na łożyskach kulkowych Łatwa i szybka zmiana miejsca Zderzaki tarczowe przy wszystkich kółkach | 2 |  |  |
| poz. 520 | Wózek serwisowy. Rama wykonana z emaliowanych stalowych rurek z odpornością na rdzewienie Wózek wyposażony w dwa worki na pościel brudną i w 3 duże półki na pościel czystą oraz 5 górnych przegródek na produkty. | 1 |  |  |
| poz. 521 | Szafka gospodarcza 2-drzwiowa, drzwi otwierane na zewnątrz - wymiary całkowite: 180x51,5x49cm (WxSxG) - zamek na klucz w systemie klucza master - w zestawie 2 kluczyki, ryglowanie 3-punktowe - wentylacja nowoczesna (perforacja) Wyposażenie: - górna półka na całą szerokość szafy - część ubraniowa: drążek, 2x haczyk plastikowy na drążku, 2x haczyk metalowy na ściance - część gospodarcza: 3 stałe półki | 1 |  |  |
| poz. 522 | Regał magazynowy,5 pólek, profile regału ze stalowej blachy o grubości 1,5 mm, półki z płyty MDF Maksymalne obciążenie kondygnacji 400 kg 400 kg. Wysokość 2oo cm, szerokość 110 cm, głębokość 50 cm. | 2 |  |  |
| poz. 523 | Odkurzacz przemysłowy do pracy na sucho i mokro Moc znamionowa (W): 3000 Napięcie (V): 220-240 Długość przewodu (m): 8 Ciężar (kg): 28 Pojemność zbiornika (l): 75 Częstotliwość (Hz): 50-60 Długość x szerokość x wysokość (cm): 63,4x58,6x98,9 Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)): 79 Ilość silników ssących: 3 x 1000 W Wyposażenie: Ssawka okrągła Ø38 mm Dysza szczelinowa Ø38 mm Ssawka podłogowa na sucho Ø38 mm Ssawka podłogowa na mokro Ø38 mm Wąż 2,5 m Zestaw rur stalowych (2 x 75 cm) Filtr pochłaniający pył Wąż spustowy | 1 |  |  |
| A.2.57 | Pom. porządkowe |  |  |  |
| poz. 524 | Wózek do sprzątania z 4 wiadrami, wyciskarką, 3 plastikowymi wanienkami i uchwytem worka na śmieci. Podwozie z chromowanych błyszczących rur Stabilne wiadro plastikowe z pałąkiem do noszenia Zawieszana profesjonalna plastikowa prasa do mopa 4 kółka skrętne z ogumieniem pełnym na łożyskach kulkowych Łatwa i szybka zmiana miejsca Zderzaki tarczowe przy wszystkich kółkach | 2 |  |  |
| poz. 525 | Szafka gospodarcza 2-drzwiowa, drzwi otwierane na zewnątrz - wymiary całkowite: 180x51,5x49cm (WxSxG) - zamek na klucz w systemie klucza master - w zestawie 2 kluczyki, ryglowanie 3-punktowe - wentylacja nowoczesna (perforacja) Wyposażenie: - górna półka na całą szerokość szafy - część ubraniowa: drążek, 2x haczyk plastikowy na drążku, 2x haczyk metalowy na ściance - część gospodarcza: 3 stałe półki | 1 |  |  |
| poz. 526 | Regał magazynowy,5 pólek, profile regału ze stalowej blachy o grubości 1,5 mm, półki z płyty MDF Maksymalne obciążenie kondygnacji 400 kg 400 kg. Wysokość 2oo cm, szerokość 110 cm, głębokość 50 cm. | 2 |  |  |
| poz. 527 | Odkurzacz przemysłowy do pracy na sucho i mokro Moc znamionowa (W): 3000 Napięcie (V): 220-240 Długość przewodu (m): 8 Ciężar (kg): 28 Pojemność zbiornika (l): 75 Częstotliwość (Hz): 50-60 Długość x szerokość x wysokość (cm): 63,4x58,6x98,9 Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)): 79 Ilość silników ssących: 3 x 1000 W Wyposażenie: Ssawka okrągła Ø38 mm Dysza szczelinowa Ø38 mm Ssawka podłogowa na sucho Ø38 mm Ssawka podłogowa na mokro Ø38 mm Wąż 2,5 m Zestaw rur stalowych (2 x 75 cm) Filtr pochłaniający pył Wąż spustowy | 1 |  |  |
| A.2.58 | Klatka schodowa | nd. |  |  |
| KONDYGNACJA 3 |  |  |  |  |
| A.3.1 | Korytarz | nd. |  |  |
| A.3.2 | Klatka schodowa | nd. |  |  |
| A.3.3 | Pokój |  |  |  |
| poz. 528 | Szafa z bagażnikiem i z oświetleniem dolnym – LED robiona na wykonane (na zamówienie) z melaminowanej krawędzie oklejone obrzeżem ABS. Min. Wymiary Szerokość: 184 cm Wysokość: 184 cm Głębokość: 42 cm Rodzaj drzwi: drzwi uchylne lub przesuwne. | 1 |  |  |
| poz. 529 | Biurko wykonane (na zamówienie) z melaminowanej płyty o grubości 25 mm, a pozostałe elementy z płyty 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Szer. biurka min 140 cm, wys. 72-74 cm, głębokość 60 cm, z szafka pod zabudowę lodówki | 1 |  |  |
| poz. 530 | Krzesło biurowe na stelażu metaloweym lakierowanym proszkowo, obicie z mikrofazy / szenilu / mikrofibry, kolor do uzgodnienia na etapie projektu wykonawczego. | 1 |  |  |
| poz. 531 | Telewizor (smart tv, netflix, aplikacja do kontaktu z gościem – w tym marketing) Przekątna ekranu: 43 cale (108 cm) Rozdzielczość nominalna: 3840 x 2160 (4K Ultra HD) piksele Technologia wykonania: LCD - LED Współczynnik płynności : 1400 | 1 |  |  |
| poz. 532 | Fotel Nogi lakierowane, obicie z ekoskóry na podstawie dobranej próbki na etapie projektu wykonawczego. Głębokość: 76cm Szerokość: 81cm Wysokość: 89cm | 1 |  |  |
| poz. 333 | Łóżko 90x200 kontynentalne, nogi czarne lakierowane; obicie z mikrofazy / szenilu / mikrofibry na podstawie dobranej próbki na etapie projektu wykonawczego. Materac kieszeniowy. | 2 |  |  |
| poz. 534 | Nakastlik wykonany (na zamówienie łącznie pozostałymi meblami ) z melaminowanej płyty, krawędzie oklejone obrzeżem ABS, prowadnice rolkowe. Minimalne wymiary: szerokość: 32 cm wysokość: 43 cm głębokość: 35 cm | 2 |  |  |
| poz. 535 | Dekoracyjna lampa wisząca Wysokość ok. 150 cm Średnica klosz ok. 9,5 cm Wysokość klosza ok. 25 cm Materiał: metal, stal miedziowana Moc żarówki:60W Napięcie zasilania:230V | 1 |  |  |
| poz. 536 | Oświetlenie główne – punktowa lampa sufitowa. Materiał - stal lakierowana Średnica min 5 cm, wysokość ok. 9,5 cm Maksymalna moc na punkt świetlny [W] Min 35 | 5 |  |  |
| poz. 537 | Lampy do czytania Zasilanie Napięcie ~220-230 V Materiał wiodący - stal lakierowana | 2 |  |  |
| poz. 538 | Szafka na lodówkę (na zamówienie) wraz z biurkiem | 1 |  |  |
| poz. 539 | Lodówka ze szklanym frontem, pojemność min 42 l, pod zabudowę biurka | 1 |  |  |
| poz. 540 | Lustro - front szafy zgodnie | 1 |  |  |
| poz. 541 | Obraz nad łóżkiem, dobór różny w pokojach, kolorystyka dostosowana do wykończenia, rama 158 x 53 cm | 1 |  |  |
| poz. 542 | Obraz mniejszy, np. mapa turystyczna (wymaga obróbki) – 50 x 70 cm w antyramie lakierowanej | 2 |  |  |
| poz. 543 | Ekspres do kawy kapsułkowy | 1 |  |  |
| poz. 544 | Deska do prasowania i żelazko | 1 |  |  |
| A.3.4 | Łazienka |  |  |  |
| poz. 545 | Miska zawieszana z ceramiki sanitarnej, deska duroplastowa, wolnoopadająca, z funkcją łatwego wypinania | 1 |  |  |
| poz. 546 | Stelaż toalety z przyciskiem Spłuczka podtynkowa z izolacją przeciwroszeniową z możliwością ustawienia ilości wody spłukującej, ustawienia na stałe mniejszej ilości wody w spłuczce | 1 |  |  |
| poz. 547 | Kabina prysznicowa Szkło bezpieczne, hartowane o grubości 6 mm, zgodne z normą PN:EN 12150:1. System mocowania do ściany za pomocą profili umożliwiających niwelację krzywizny ściany. Możliwość wypięcia i odchylenia drzwi w celu wyczyszczenia kabiny. Niewidoczny mechanizm przesuwania i regulacji drzwi | 1 |  |  |
| poz. 548 | Brodzik prostokątny 90 x 80 cm biały z konglomeratu marmurowego. Wysokość brodzika jedyne 3 cm. Możliwość przycięcia brodzika lub wbudowania w podłogę łazienki z systemem odpływowym. Kolor biały mat. | 1 |  |  |
| poz. 549 | Zestaw prysznicowy ścienny, wymiar deszczowni 20 x 20 cm | 1 |  |  |
| poz. 550 | Bateria umywalkowa podtynkowa | 1 |  |  |
| poz. 551 | Umywalka nadblatowa (nieregularna) wykonana z ceramiki szamotowej – o cienkich, 8 milimetrowych ściankach. Możliwość obrotu na blacie w zakresie 360 stopni, możliwość zamontowana z szafkami z blatem. | 1 |  |  |
| poz. 552 | Półka pod umywalkę z wieszakami na ręczniki szerokość: ok. 60 cm - wysokość: 5 cm - głębokość: dostosować do wielkości umywalki - materiał: MDF/laminat - montaż: zawieszana na ścianie - odporna na wodę i zarysowania | 1 |  |  |
| poz. 553 | Lustro (podano przykład – sugeruje się wykonanie na zamówienie razem z półką pod umywalkę) | 1 |  |  |
| poz. 554 | Kinkiet nad umywalką Zasilanie : Napięcie ~220-230 V Wymiary : Wysokość 6 cm, długość 59,5 cm Odstawalność od ściany 14 cm Materiał: aluminium, tworzywo sztuczne PC | 1 |  |  |
| poz. 555 | Oświetlenie główne łazienki Lampa wewnętrzna, punktowa, natynkowa Moc: 1x15 W Wysokość: 13.5 cm Szerokość: 8.5 cm Materiał wiodący: Aluminium Napięcie: ~220-230 V | 1 |  |  |
| poz. 556 | Grzejnik ręcznikowy (43 x 78 cm; 319 W) wykonany ze stali –pionowe kolektory o przekroju 30 x 30 mm, oraz poziome profile grzewcze, których prostokątny przekrój mierzy 30 x 10 mm. Zasilanie na dwa sposoby: wodno – elektrycznie i całkowicie elektrycznie. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 10 barów, dopuszczalna temperatura pracy sięga 82 stopni C. | 1 |  |  |
| poz. 557 | Uchwyt na papier uchwyt na papier toaletowy bez osłonki, wykonany z metalu, do montażu ściennego, ukryte mocowanie Wymiary: 16 x 7 x 5,5 cm | 1 |  |  |
| poz. 558 | Uchwyt na ręczniki jako element półki pod umywalkę | 1 |  |  |
| poz. 559 | Syfon umywalkowy, kształt okrągły. Wysokość - 245 mm Średnica odpływu - 50 mm | 1 |  |  |
| poz. 560 | Dozownik mydło / szampon wykonany z metalu, pojemność, 200 ml, do montażu ściennego, ukryte mocowanie, W komplecie odporny na korozję zestaw do mocowania | 1 |  |  |
| poz. 561 | Lusterko do makijażu ruchome, z uchwytem teleskopowym, okrągłe | 1 |  |  |
| poz. 562 | Suszarka do włosów do doboru jako element wyposażenia ruchomego. Napięcie zasilające ~230v Moc 1200 w Temperatura powietrza 40-54°c Wymiary ok. 90x195x205 mm Poziom hałasu do 65 dB | 1 |  |  |
| poz. 563 | Szczotka WC wykonana z metalu do montażu ściennego, ukryte mocowanie W komplecie odporny na korozję zestaw do mocowania Wymiary ok.: 9 cm x11,5x36 cm | 1 |  |  |
| poz. 564 | Kosz na śmieci 5 l. Wykonany ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo, otwierany za pomocą przycisku pedałowego, Wewnątrz wyjmowane wiadro z tworzywa, bezpieczna dla podłogi podstawa zabezpieczona obręczą z tworzywa | 1 |  |  |
| A.3.5 | Pokój |  |  |  |
| poz. 565 | Wg pozycji A3.3 |  |  |  |
| A.3.6 | Łazienka |  |  |  |
| poz. 566 | Wg pozycji A3.4 |  |  |  |
| A.3.7 | Pokój |  |  |  |
| poz. 567 | Wg pozycji A3.3 |  |  |  |
| A.3.8 | Łazienka |  |  |  |
| poz. 568 | Wg pozycji A3.4 |  |  |  |
| A.3.9 | Pokój |  |  |  |
| poz. 569 | Wg pozycji A3.3 |  |  |  |
| A.3.10 | Łazienka |  |  |  |
| poz. 570 | Wg pozycji A3.4 |  |  |  |
| A.3.11 | Pokój |  |  |  |
| poz. 571 | Wg pozycji A3.3 |  |  |  |
| A.3.12 | Łazienka |  |  |  |
| poz. 572 | Wg pozycji A3.4 |  |  |  |
| A.3.13 | Klatka schodowa | nd. |  |  |
| A.3.14 | Pokój |  |  |  |
| poz. 573 | Wg pozycji A3.3 |  |  |  |
| A.3.15 | Łazienka |  |  |  |
| poz. 574 | Wg pozycji A3.4 |  |  |  |
| A.3.16 | Pokój |  |  |  |
| poz. 575 | Wg pozycji A3.3 |  |  |  |
| A.3.17 | Łazienka |  |  |  |
| poz. 576 | Wg pozycji A3.4 |  |  |  |
| A.3.18 | Pokój |  |  |  |
| poz. 577 | Wg pozycji A3.3 |  |  |  |
| A.3.19 | Łazienka |  |  |  |
| poz. 578 | Wg pozycji A3.4 |  |  |  |
| A.3.20 | Pokój |  |  |  |
| poz. 579 | Wg pozycji A3.3 |  |  |  |
| A.3.21 | Łazienka |  |  |  |
| poz. 580 | Wg pozycji A3.4 |  |  |  |
| A.3.22 | Pokój |  |  |  |
| poz. 581 | Wg pozycji A3.3 |  |  |  |
| A.3.23 | Łazienka |  |  |  |
| poz. 582 | Wg pozycji A3.4 |  |  |  |
| A.3.24 | Pokój |  |  |  |
| poz. 583 | Wg pozycji A3.3 |  |  |  |
| A.3.25 | Łazienka |  |  |  |
| poz. 584 | Wg pozycji A3.4 |  |  |  |
| A.3.26 | Pokój |  |  |  |
| poz. 586 | Wg pozycji A3.3 |  |  |  |
| A.3.27 | Łazienka |  |  |  |
| poz. 587 | Wg pozycji A3.4 |  |  |  |
| A.3.28 | Pokój |  |  |  |
| poz. 588 | Wg pozycji A3.3 |  |  |  |
| A.3.29 | Łazienka |  |  |  |
| poz. 589 | Wg pozycji A3.4 |  |  |  |
| A.3.30 | Pokój |  |  |  |
| poz. 590 | Wg pozycji A3.3 |  |  |  |
| A.3.31 | Łazienka |  |  |  |
| poz. 591 | Wg pozycji A3.4 |  |  |  |
| A.3.32 | Pokój |  |  |  |
| poz. 592 | Wg pozycji A3.3 |  |  |  |
| A.3.33 | Łazienka |  |  |  |
| poz. 593 | Wg pozycji A3.4 |  |  |  |
| A.3.34 | Pokój |  |  |  |
| poz. 594 | Wg pozycji A3.3 |  |  |  |
| A.3.35 | Łazienka |  |  |  |
| poz. 595 | Wg pozycji A3.4 |  |  |  |
| A.3.36 | Pokój |  |  |  |
| poz. 597 | Wg pozycji A3.3 |  |  |  |
| A.3.37 | Łazienka |  |  |  |
| poz. 598 | Wg pozycji A3.4 |  |  |  |
| A.3.38 | Pom. porządkowe |  |  |  |
| poz. 599 | Wózek do sprzątania z 4 wiadrami, wyciskarką, 3 plastikowymi wanienkami i uchwytem worka na śmieci. Podwozie z chromowanych błyszczących rur Stabilne wiadro plastikowe z pałąkiem do noszenia Zawieszana profesjonalna plastikowa prasa do mopa 4 kółka skrętne z ogumieniem pełnym na łożyskach kulkowych Łatwa i szybka zmiana miejsca Zderzaki tarczowe przy wszystkich kółkach | 2 |  |  |
| poz. 600 | Wózek serwisowy. Rama wykonana z emaliowanych stalowych rurek z odpornością na rdzewienie Wózek wyposażony w dwa worki na pościel brudną i w 3 duże półki na pościel czystą oraz 5 górnych przegródek na produkty. | 1 |  |  |
| poz. 601 | Szafka gospodarcza 2-drzwiowa, drzwi otwierane na zewnątrz - wymiary całkowite: 180x51,5x49cm (WxSxG) - zamek na klucz w systemie klucza master - w zestawie 2 kluczyki, ryglowanie 3-punktowe - wentylacja nowoczesna (perforacja) Wyposażenie: - górna półka na całą szerokość szafy - część ubraniowa: drążek, 2x haczyk plastikowy na drążku, 2x haczyk metalowy na ściance - część gospodarcza: 3 stałe półki | 1 |  |  |
| poz. 602 | Regał magazynowy,5 pólek, profile regału ze stalowej blachy o grubości 1,5 mm, półki z płyty MDF Maksymalne obciążenie kondygnacji 400 kg 400 kg. Wysokość 200 cm, szerokość 110 cm, głębokość 50 cm. | 2 |  |  |
| poz. 603 | Odkurzacz przemysłowy do pracy na sucho i mokro Moc znamionowa (W): 3000 Napięcie (V): 220-240 Długość przewodu (m): 8 Ciężar (kg): 28 Pojemność zbiornika (l): 75 Częstotliwość (Hz): 50-60 Długość x szerokość x wysokość (cm): 63,4x58,6x98,9 Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)): 79 Ilość silników ssących: 3 x 1000 W Wyposażenie: Ssawka okrągła Ø38 mm Dysza szczelinowa Ø38 mm Ssawka podłogowa na sucho Ø38 mm Ssawka podłogowa na mokro Ø38 mm Wąż 2,5 m Zestaw rur stalowych (2 x 75 cm) Filtr pochłaniający pył Wąż spustowy | 1 |  |  |