Znak sprawy: EZ-ZR-30-2025

**Formularz ofertowy**

Dostawa

(nazwa rodzaju zamówienia)

I. Nazwa i adres Zamawiającego

**Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o.**

**ul. Stefana Okrzei 6, 73-110 Stargard, NIP 854-001-15-20, tel. 91 5771274**

II. Opis przedmiotu zamówienia: **Dostawa taśm filtracyjnych, do prasy taśmowej EMO model Ω1250/SD 25 znajdującej się w eksploatacji Oczyszczalni Ścieków.**

Zakres dostawy będzie obejmował:

**Taśma filtracyjna zagęszczacza o wym. 4,20 x 2,50 + połączenie – 1 kpl.**

Taśma o następujących parametrach:

- materiał poliester

- przepuszczalność powietrza przy 200 Pa: 2500

- wytrzymałość na rozerwanie minimum 280 KN/m

- masa powierzchniowa 1365 g/m2

- grubość taśmy 2,20 mm

- typ zamka – zapinka tworzywo,

**2. Taśma filtracyjna dolna o wym. 13,80 x 2,50 m + połączenie – 1 kpl.**

Taśmy o następujących parametrach:

- materiał poliester

- przepuszczalność powietrza przy 200 Pa: 1620

- wytrzymałość na rozerwanie minimum 200 KN/m

- masa powierzchniowa 1540 g/m2

- grubość taśmy 2,15 mm

- typ zamka – zapinka tworzywo

**3. Taśma filtracyjna górna o wym. 10,60 x 2,50 m + połączenie – 1 kpl**

Taśmy o następujących parametrach:

- materiał poliester

- przepuszczalność powietrza przy 200 Pa: 1620

- wytrzymałość na rozerwanie minimum 200 KN/m

- masa powierzchniowa 1540 g/m2

- grubość taśmy 2,15 mm

- typ zamka – zapinka tworzywo **a) data dostarczenia: do 30.04.2025.**

**b) warunki płatności: przelewem do 30 dni od daty otrzymania faktury**

**c) transport: dostawcy**

**III. Forma złożenia oferty:**

**Ofertę na formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 03.04.2025r. godz. 10:00**

**IV**. Nazwa i adres Wykonawcy

Nazwa: ………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

Adres: …………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

NIP: ………………..…..... telefon kontaktowy: …………………email: ……………………………..

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Ilość | Wartość zł netto | Wartość zł brutto |
| 1. | Taśma filtracyjna zagęszczacza o wym. 4,20 x 2,50 + połączenie | 1 kpl |  |  |
| 2. | Taśma filtracyjna dolna o wym. 13,80 x 2,50 m + połączenie | 1 kpl. |  |  |
| 3. | Taśma filtracyjna górna o wym. 10,60 x 2,50 m + połączenie | 1 kpl. |  |  |
| Razem | | |  |  |

1. Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za: **Wartość wykonania usługi ogółem zł netto ……………………….**/   
   + podatek **VAT** ………………..….  
   **Wartość ogółem zł. brutto**…………………………………..…… słownie:…………………………..………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………

1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

………………………….., dnia …………………. …………………...……………….

Podpis osoby upoważnionej

\* nie potrzebne skreślić