Załącznik nr 1B do SWZ

**Parametry Techniczne Przedmiotu Zamówienia**

***Uwaga:***

* Wykonawca ma obowiązek podać w kolumnie nr 2 wszystkie wymagane parametry oraz podać nazwę i typ oferowanych systemów i podzespołów, wyposażenia.
* W przypadku, gdy zamawiający określił wymagane parametry techniczne poprzez podanie ich zakresu – górnej lub dolnej granicy przedziału wartości, w którym winny się one mieścić, wykonawca będzie zobowiązany do określenia oferowanego parametru poprzez podanie konkretnych wartości
* Nie dopuszcza się możliwości potwierdzenia oferowanych parametrów słowem „TAK”.

|  |  |
| --- | --- |
| I. WYMAGANIA OGÓLNE | |
| **Minimalne wymagane parametry** | Oferowane parametry *(wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, nie dopuszcza się potwierdzenia parametrów słowem „Tak”)* |
| ***1.*** | ***2.*** |
| 1. Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy będzie posiadał niezbędne deklaracje zgodności, atesty dopuszczające do użytku na terenie Rzeczpospolitej Polskiej co najmniej unijny znak CE i Deklarację zgodności z Dyrektywą 2014/35/UE lub równoważne (*należy wpisać deklaracje zgodności, atesty)* |  |
| 1. Możliwość rozbudowy systemu o co najmniej 2 moduły wyniesione *(należy wpisać liczbę modułów)* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **SYSTEM TELEKOMUNIKACYJNY – KRAKÓW AL. MICKIEWICZA 21, AL. MICKIEWICZA 24/28, AL. 29 LISTOPADA 46-58, UL.BALICKA 116/120,122 I 253 ORAZ RZĄSKA** | UNIWERSYTET ROLNICZY |
| **Minimalne wymagane parametry** | Oferowane parametry,modele/typy *(wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, nie dopuszcza się potwierdzenia parametrów słowem „Tak”)* |
| ***1.*** | ***2.*** |
| **I. WYBRANE WYMAGANIA** |  |
| 1. Zasilacz wraz z bateriami gwarantującymi pracę przez minimum 4h bez zasilania (dla lokalizacji przy al. Mickiewicza i al. 29 Listopada) *(wpisać producenta, typ pojemność i wyliczenia czasu z mocy obsługiwanych urządzeń)* |  |
| 1. Zasilacz wraz z bateriami gwarantującymi pracę przez minimum 4h bez zasilania (dla lokalizacji przy ul. Balickiej i w Rząsce) *(wpisać producenta, typ pojemność i wyliczenia czasu z mocy obsługiwanych urządzeń)* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **TELEFONY SYSTEMOWE ZAAWANSOWANE -** | UNIWERSYTET ROLNICZY |
| **Minimalne wymagane parametry** | Oferowane parametry *(wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, nie dopuszcza się potwierdzenia parametrów słowem „Tak”)* |
| ***1.*** | ***2.*** |
| 1. Wyświetlacz kolorowy i dotykowy TFT min. 4,3’’ |  |
| 1. Dedykowane przyciski nawigacji („góra”, „dół”, „lewo”, „prawo”) - wykorzystywane do poruszania się po wyświetlaczu |  |
| 1. Programowalne przyciski min.15 |  |
| 1. Wbudowany mikrofon i głośnik o regulowanej głośności umożliwiające prowadzenie rozmowy w trybie głośnomówiącym |  |
| 1. Historia połączeń nieodebranych/odebranych |  |
| 1. Instrukcja oraz obsługa użytkownika w jęz. polskim |  |
| 1. Podłączenie jedną parą przewodów do istniejących gniazd telefonicznych. Aparaty standardu IP wykluczone. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **TELEFONY SYSTEMOWE ŚREDNIEJ KLASY** | UNIWERSYTET ROLNICZY |
| **Minimalne wymagane parametry** | Oferowane parametry *(wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, nie dopuszcza się potwierdzenia parametrów słowem „Tak”)* |
| ***1.*** | ***2.*** |
| 1. Monochromatyczny wyświetlacz min. 2,8’’ |  |
| 1. Dedykowane przyciski nawigacji („góra”, „dół”) - wykorzystywane do poruszania się po wyświetlaczu |  |
| 1. Historia połączeń nieodebranych/odebranych |  |
| 1. Instrukcja oraz obsługa użytkownika w jęz. polskim |  |
| 1. Podłączenie jedną parą przewodów do istniejących gniazd telefonicznych. Aparaty standardu IP wykluczone. |  |

*Jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 §1 Kodeksu karnego. Jednocześnie oświadczam, że wszystkie informacje podane we wskazanych wyżej oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.*