SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

na roboty związane z wymianą drewnianej stolarki okiennej i balkonowej na stolarkę z PCV

wraz z parapetami i nawiewnikami  zamieszkałych lokalach oraz na częściach wspólnych

w budynkach zarządzanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie.

Nazwa i adres Zamawiającego

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, Jednostka Budżetowa,

70-546 Szczecin ul. Mariacka 25

telefon 91 48-86-352, 91 48-86-333, 91 48-86-301

fax 91 48 93-831

I.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest  dostawa i wymiana zużytej technicznie wraz z parapetami stolarki  budowlanej (okna i drzwi balkonowe drewniane) na stolarkę z PCV wraz z parapetami i nawiewnikami w lokalach mieszkalnych, a także na częściach wspólnych w budynkach  zarządzanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy a jej przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot. Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu:

- wykonanie okna lub drzwi balkonowych z profili PCV poza miejscem montażu,

- dostawę produktu na miejsce montażu,

- wymianę stolarki budowlanej,

- montaż nawiewników ciśnieniowych z możliwością ręcznego przymknięcia w każdym oknie,

- wymianę parapetów zewnętrznych i wewnętrznych,

- obróbka ościeży wraz z pomalowaniem,

- wywóz materiału z rozbiórki i gruzu.

II.  ZAKRES ROBÓT

- Wykonanie przez Wykonawcę pomiarów stolarki budowlanej na adresie, który to będzie         podstawą do jej wymiany, po uprzednim uzgodnieniu terminu z najemcą wraz z jego montażem.

- Dostarczenie okien i drzwi balkonowych jako gotowego produktu na miejsce montażu.

- Demontaż stolarki budowlanej w sposób właściwy nie powodujący nadmiernego zniszczenia wykładzin ściennych i innych materiałów. Właściwe zabezpieczenie miejsca wymiany stolarki budowlanej wewnątrz jak i na zewnątrz lokalu.

- Osadzenie okien i drzwi balkonowych przy zastosowaniu śrub (kotew) montażowych i pianki niskoprężnej. Uzupełnienie pasów tynków na ościeżach i pod parapetami, oraz na elewacji wraz z pomalowaniem farbą emulsyjną w kolorze białym, regulacja stolarki. Zachowanie istniejącego podziału powierzchni okna, w uzasadnionych przypadkach i za zgodą Zamawiającego podział okna może zostać zmieniony.

- Montaż nawiewników ciśnieniowych z możliwością ręcznego przymknięcia, gwarantujący wymianę powietrza w pomieszczeniu zgodnie z PN (za wyjątkiem stolarki o powierzchni do 1m2-tylko rozszczelnione).

- Montaż okien uchylnie-rozwieranych (przynajmniej jedno skrzyło uchylne w oknach, jedno- dwu- i trójdzielnych).

- Wymianę parapetów wewnętrznych (postforming) koloru białego i zewnętrznego z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,5mm. Przy budynkach z wykonanym dociepleniem wymienić parapety w formie istniejącej. Parapet zewnętrzny i wewnętrzny umocować do podłoża i uszczelnić sylikonem, na zewnątrz zachować odpowiednie spadki.

- Zdemontowaną stolarkę budowlaną i gruz usunąć z miejsca montażu na wysypisko a dowód z likwidacji przekazać osobie wyznaczonej przez Zamawiającego do koordynowania (rozliczenia) przedmiotu zamówienia.

- Sprzątnięcie i uporządkowanie pomieszczeń i terenu po zakończeniu robót w obrębie prowadzonych prac.

- Uzyskanie na piśmie od najemcy potwierdzenia wykonania prac zgodnie ze sztuką budowlaną i z zakresem.

- Wszelkie koszty organizacji placu budowy i ewentualne straty poniesione przez osoby trzecie z winy wykonawcy ponosi on sam.

- Okna są różnorodne: jedno, dwu i trójdzielne rozwierane i uchylne-rozwierane, drzwi balkonowe, w podziale na powierzchnię do 1m², pow. 1m², pow. 2m².

- Zamawiający dostarcza wykonawcy: zestawienie stolarki, rysunki na poszczególne okna i drzwi balkonowe.

- Typ i rodzaj okien Wykonawca wykona według dostarczonego przez Zamawiającego wykazu oraz własnych pomiarów z uwzględnieniem przepisów dotyczących oświetlenia i nasłonecznienia zawartych w rozporządzeniu ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 r. poz. 690 §57 ust. 1 i 2).

UWAGA!

NAJEMCA NIE JEST UPOWAŻNIONY DO ZMIANY ZAKRESU ROBÓT

III.    DOKUMENTY SŁUŻĄCE DO WYCENY KOSZTÓW ZAMÓWIENIA

1.   Przedmiar robót wymiany okna do 1m2.

2.   Przedmiar robót wymiany okna powyżej 1m2.

3.   Przedmiar robót wymiany okna powyżej 2m2.

4.   Przedmiar robót wymiany drzwi balkonowych pow. 2m 2.

5.   Przedmiar robót wymiany okien obejmujący poszczególne  adresy.

6.   Szkice okien wraz z lokalizacją.

IV.   PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Przekazanie placu budowy nie dotyczy. Jedynym warunkiem wejścia na plac budowy jest uzgodnienie terminu pomiaru stolarki oraz terminu montażu stolarki budowlanej Najemcy z Wykonawcą.

Zamawiający na prośbę Wykonawcy wystawi zaświadczenie o świadczeniu usług budowlanych w imieniu i na rzecz Zamawiającego.

V.  MATERIAŁY

- Wymiana stolarki budowlanej w istniejących otworach i z istniejącym podziałem szyb (chyba, że w porozumieniu z Zamawiającym istnieje uzasadniona konieczność jej zmiany).

- Kształtowniki powinny być wykonane z wysokoudarowego PCV (co najmniej pięciokomorowe), w kolorze białym potwierdzone deklaracją zgodności producenta lub innym dokumentem. Całość okna o współczynniku przenikania ciepła nie większy niż Uw=0,9W/m²K. Izolacyjność akustyczna całego okna nie mniejsza niż 30 dB.

- Szyby zespolone o współczynniku przenikania ciepła nie większym niż Ug= 0,5-0,6W/m²K starannie osadzone w ramie z PCV, które uniemożliwią stratę ciepła przez okno.

- Uszczelki przylgowe z EPDM na całym obwodzie okien, mocowane do wrębów.

- Okucia w oknach stosować kompletne, przystosowane do ciężaru własnego skrzydła i obciążeń eksploatacyjnych, skrzydła uchylne winny być wyposażone w ograniczniki, rozwieralność z możliwością zwykłego uchyłu, klamki w kolorze białym z materiału PCV.

- Nawiewniki ciśnieniowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-83/B-03430 (wentylacja pomieszczenia-zapewniająca wymianę powietrza w pomieszczeniu).

- Parapety wewnętrzne wykonane w tzw. technologii postforming (płyta wiórowa klasy I TYP E-1 w kolorze białym z atestem PZH). Parapet zewnętrzny z blachy ocynkowanej grubości 0,5 mm, chyba że trzeba zastosować inne dobrane do istniejących w budynkach ocieplonych.

- Otwory w ościeżach umożliwiające odprowadzenie na zewnątrz wody.

- Oferent nie może zamontować stolarki okiennej oraz drzwi balkonowych o parametrach większych od wskazanych w STWiORB.

- Materiały z rozbiórki będą usuwane z miejsca montażu niezwłocznie i wywożone transportem wykonawcy poza plac budowy.

VI.   SPRZĘT

Roboty można wykonać przy pomocy sprzętu do tego celu, sprawnego, bezpiecznego i odpowiadający przepisom BHP. Zapewnienie sprzętu leży po stronie Wykonawcy. Rodzaj i typ sprzętu ma być dobrany do rodzaju wykonywanych robót, nie stwarzający uszkodzeń mienia komunalnego i najemcy.

VII.  TRANSPORT

Stolarka budowlana powinna być przewożona środkami transportu przeznaczonymi do tego celu. Za sprawne środki transportu i zabezpieczenie materiał odpowiada Wykonawca. Przewożenie stolarki budowlanej na miejsce montażu środkiem transportu wyposażonym w odpowiednio przystosowanych stojakach, zabezpieczonych pasami.

VIII.  KONTROLA JAKOŚCI

Sprawdzenie stolarki budowlanej zostanie dokonane na podstawie zaświadczenia, deklaracji zgodności producenta  jakości materiałów lub atestów, aprobat i certyfikatów ITB na przedmiot zamówienia wraz z okuciami i parapetami.

Zakres kontroli obejmować będzie:

- zgodność z przedmiarem robót,

- jakość użytego materiału,

- jakość i trwałość wykonanych robót,

- sposób i jakość osadzenia stolarki,

- potwierdzenie zamontowania nawiewnika ciśnieniowego (nawiewników ciśnieniowych),

- jakość wykonania obróbki i robót malarskich,

- posprzątanie miejsca montażu.

Kontrolę jakości robót dokona osoba wyznaczona przez Zamawiającego z Działu Technicznego mieszczącego się na ul. Jagiellońskiej 34 c w Szczecinie.  Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty świadczące, że wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

IX.  ODBIÓR ROBÓT

Strony postanawiają, że odbiory częściowe robót będą się odbywały każdorazowo po  zakończeniu robót w danym lokalu mieszkalnym / na klatce schodowej.

Gotowość do odbioru robót w poszczególnych lokalach mieszkalnych / klatkach schodowych Wykonawca sukcesywnie będzie zgłaszał na piśmie po ich zakończeniu upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego, celem spisania protokołu odbioru częściowego.

Uwaga:

Wykonawca zgłasza Zamawiającemu zakończenie robót na poszczególnych adresach sukcesywnie.

X.  ROZLICZENIE ROBÓT

Wykonawca w poszczególnych zestawieniach ma podany przedmiar robót, adres i lokalizację okien i drzwi balkonowych, w podziale na sztuki i m² :

- okna do 1m2 – 10 szt./6,03 m2 * 1,01 = 6,09 m2

- okna pow. 1m2 – 66 szt./114,73 m2 * 1,01 = 115,88 m2

- okna pow. 2m2 – 37 szt./93,90 m2 * 1,01 = 94,84 m2

- drzwi balkonowe pow. 2m2 –  4 szt./ 11,42 m2 * 1,01 = 11,53 m2

OGÓŁEM: 117 szt./226,08 m2 * 1,01 = 228,34 m2

Zamawiający do powierzchni wyliczonych okien i drzwi balkonowych doliczył współczynnik 1,01

zwiększający  powierzchnię z uwagi na wykonane pomiary w świetle okien, współczynnik

uwzględnia nie pomierzone węgarki. Ponadto dostarczono Wykonawcy szkic (rysunek) poszczególnych  okien i drzwi balkonowych.

Szkice i rysunki okien służą jako dokumenty pomocnicze, określają typ okna na jedno, dwu, trzy skrzydłowe  oraz sposób ich otwierania. Ilość okien i drzwi balkonowych, ich powierzchnię  wraz z  lokalizacją w lokalu mieszkalnym / na klatce schodowej szczegółowo opisuje zestawienie zbiorcze.

Strony postanawiają, że rozliczenie wykonanych robót odbywać się będzie w dwóch etapach:

- Etap 1 – po odbiorze częściowym robót – faktura częściowa płatna za zrealizowane wymiany stolarki okiennej,

- Etap 2 – po zakończeniu i odbiorze robót – faktura końcowa płatna na podstawie protokołu końcowego odbioru robót.

Rozliczenie wykonania umowy odbywać się będzie w oparciu o jednostkowe ceny ryczałtowe zaoferowane w ofercie.

Rozliczenie wykonanych robót odbywać się będzie po ich całościowym wykonaniu wg dostarczonego zestawienia (ilości oraz powierzchni).

Do faktury Wykonawca ma dołączyć zbiorcze zestawienie wykonanych robót (adresy, ilości wymienionych okien/drzwi balkonowych, powierzchnia, cena jednostkowa, wynagrodzenie łączne), pisemne oświadczenie najemcy lokalu mieszkalnego, potwierdzające wykonanie robót, protokoły odbioru robót w danym lokalu mieszkalnym / na klatce schodowej, deklarację zgodności producenta i dowodu wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki.

XI. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Teren budowy stanowią poszczególne lokale mieszkalne oraz części wspólne tj. klatki schodowe.

Korektę adresów (brak dostępu do lokalu) może dokonać tylko Zamawiający (przedstawiciel zamawiającego),

Wykonawca ma obowiązek każdorazowo zgłosić Zleceniodawcy brak dostępu do lokalu.

Termin wykonania pomiaru stolarki oraz termin montażu wykonawca ustala z najemcą. Koszty organizacji placu budowy, ponosi Wykonawca.

XII. WYCENA ROBÓT

Zamawiający dostarczył Wykonawcy  przedmiary robót: wymianę okien do 1m², wymianę okien powyżej 1m², wymianę okien powyżej 2m² w tym łukowe powyżej 2m². W tych przedmiarach Wykonawca wyceni wymianę okien wraz ze wszystkimi kosztami robót (koszty pośrednie, zysk, itp., podatek VAT).

XIII. Wykonawca przedmiot zamówienia wykona zgodnie z obowiązującymi przepisami: Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, Polską Normą Budowlaną, Warunkami technicznymi i Prawem Budowlanym.

XIV.  PRZEPISY ZWIĄZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

(t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725 ze zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690, ze zmianami),

- Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem PN-77/B-02011/Az1,

- Ochrona cieplna budynku PN-91/B-2020,

- Szyby zespolone  PN-97/B-13073 i BN 89-6821-02,

- Świadectwo materiałów trudno palnych (okna) BN-87/8826-02,

- Zaprawy budowlane cementowo-wapienne PN-65/B14503,

- Roboty tynkowe PN-70/B-10100

Opracował: