ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Parametry określone jako „tak” są warunkami granicznymi

Zaoferowane wymagane poniżej parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty materiałach informacyjnych.

Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zwrócenia się do producenta, w celu potwierdzenia oferowanych funkcjonalności.

Oferty które nie spełniają wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Warunków Zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest określić oferowane parametry i informację, na której stronie dostarczonych katalogów/folderów/ materiałów informacyjnych znajduje się potwierdzenie oferowanych parametrów. Jeżeli przedstawiony dokument nie zawiera wszystkich informacji potwierdzających wymagane parametry, Zamawiający żąda dołączenia do oferty oświadczenia producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela potwierdzającego wymagane parametry.

Pakiet nr 1 - Aparat do badań laboratoryjnych Real – Time PCR

| Lp | Opis parametru | Wymagany parametr | Potwierdzenie spełnienia wymagania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat nowy, nieużywany, rok produkcji 2024 | TAK, podać | Producent ……………. model/typ ……………. Rok produkcji ……………….. |
| 2 | Termocykler na elementach Peltiera z blokiem 96 dołkowym do pracy z płytkami i probówkami o objętości 0,2 ml pracujący w wersji standardowej oraz wersji fast. | TAK, podać |  |
| 3 | Termocykler na elementach Peltiera z blokiem 96 dołkowym złożony z 6 niezależnych stref grzejnych umożliwiające jednoczesne przeprowadzenie 6 reakcji PCR z różnymi temperaturami przyłączania starterów | TAK, podać |  |
| 4 | Maksymalna rozpiętość różnic temperatur w bloku pomiędzy strefami max. 5 ˚C | TAK, podać |  |
| 5 | Czułość detekcji: od 1 kopii | TAK, podać |  |
| 6 | Rozdzielczość czułości: odróżnia 1,5-krotną różnicę w stężeniu pomiędzy próbami | TAK, podać |  |
| 7 | Objętość reakcji 10-100 μl | TAK, podać |  |
| 8 | Źródło wzbudzania fluorescencji – biała dioda LED | TAK, podać |  |
| 9 | Zbieranie danych: kamera CMOS | TAK, podać |  |
| 10 | Zakres dynamiczny 10 logarytmowy | TAK, podać |  |
| 11 | Aparat wyposażony w wbudowaną pamięć minimum 10 GB z możliwością zapamiętania minimum 2000 eksperymentów. | TAK, podać |  |
| 12 | Podgląd krzywych amplifikacyjnych na wyświetlaczu aparatu w czasie rzeczywistym | TAK, podać |  |
| 13 | Aparat dostarczony wraz ze stacją roboczą typu laptop dedykowaną i o parametrach przystosowanych do pracy z aparatem | TAK, podać |  |
| 14 | 6 kanałów emisyjnych /wzbudzających (450-670 nm/500-720 nm) | TAK, podać |  |
| 15 | Aparat umożliwiające reakcję min. 5-pleksową | TAK, podać |  |
| 16 | Obecność filtrów umożliwiających detekcję minimum następujących barwników: FAM™/SYBR™ Green,VIC™/JOE™/HEX™/TET™,ABY™/NED™/TAMRA™/Cy™3, JUN™, ROX™/TexasRed™, Mustang Purple™, Cy5™/LIZ™, CY™5.5 dye | TAK, podać |  |
| 17 | Szybkość grzania bloku 96: 6.5 st. C/sek | TAK, podać |  |
| 18 | Zakres temperatury w bloku 96 dołkowym: 4-99,9ºC. | TAK, podać |  |
| 19 | Możliwość zastosowania barwnika ROX™ i jego dostępność w zestawach oferenta służących do składania reakcji real-time PCR. | TAK, podać |  |
| 20 | Aparat wyposażony w port umożliwiający import lub export danych z aparatu do komputera. Możliwość wykorzystania nośnika danych typu Flash m.in. do ładowania szablonów reakcji. | TAK, podać |  |
| 21 | Możliwość pracy w module RUO – Reseach Use Only | TAK, podać |  |
| 22 | Możliwość sterowania aparatem za pomocą panelu dotykowego lub komputera | TAK, podać |  |
| 23 | Możliwość utworzenia konta użytkownika chronionego PIN-em | TAK, podać |  |
| 24 | Funkcje bezpieczeństwa i audytu w postaci narzędzi wspomagających zachowanie najwyższych standardów dla analiz w trybie IVD | TAK, podać |  |
| 25 | Gwarancja 24 miesiące | TAK, podać |  |
| 26 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK, podać | Nazwa……adres……….telefon …..email…… |
| 27 | Częstotliwość przeglądów | TAK, podać | okresie obowiązywania gwarancji ………………….. oraz po jego upływie: ……………………………….. |
| 28 | cena | TAK, podać | Netto ……………… VAT….% Brutto ……………… |

Pakiet nr 2 - Termocykler do reakcji PCR

| Lp. | Opis parametru | Wymagany parametr | Potwierdzenie spełnienia wymagania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat nowy, nieużywany, rok produkcji 2024 | TAK, podać | Producent ……………. model/typ ……………. Rok produkcji ……………….. |
| 2 | Termocykler z blokiem 96 dołkowym do pracy z probówkami o objętości 0,2ml. 6 niezależnych stref temperaturowych | TAK, podać |  |
| 3 | Dokładność pomiaru temperatury +/- 0,25°C ( 35-99,99°C) | TAK, podać |  |
| 4 | Zakres temperatur 0-100°C | TAK, podać |  |
| 5 | Maksymalna szybkość grzania bloku 6.0°C/sec | TAK, podać |  |
| 6 | Objętość reakcji 10-100 µl | TAK, podać |  |
| 7 | Maksymalna waga urządzenia 12 kg | TAK, podać |  |
| 8 | Maksymalna rozpiętość różnic temperatur w bloku pomiędzy strefami max.5°C | TAK, podać |  |
| 9 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK, podać | Nazwa……adres……….telefon …..email…… |
| 10 | Gwarancja 12 miesięcy | TAK, podać |  |
| 11 | Częstotliwość przeglądów | TAK, podać | okresie obowiązywania gwarancji ………………….. oraz po jego upływie: ……………………………….. |
| 12 | cena | TAK, podać | Netto ……………… VAT….% Brutto ……………… |

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ

OFERTA

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy …………………………………………................................…………………

Siedziba ……………………………………………………………....................................………..

NIP ………………………………..............REGON …………………………......................………

Tel. ………………………………..............…e-mail ……………….....................……………………

Osoba odpowiedzialna  za realizację przedmiotu umowy  ………………………………………

Tel …………………   e-mail ………………………………………………………………………

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym ……………………………………………

Tel …………………   e-mail ………………………………………………………………………

Adres strony internetowej ……………………………………………………………………..

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej

W nawiązaniu do ogłoszenia pn. Dostawa 2 sztuk aparatów do badań laboratoryjnych: Real – Time PCR oraz termocyklera do reakcji PCR, oferuję wykonanie dostawy na warunkach określonych  w specyfikacji warunków zamówienia za cenę:

## Pakiet nr 1 - Aparat do badań laboratoryjnych Real – Time PCR

## Cena całkowita  netto ……………………………………………zł

## Vat …………….. zł ( …..%)

## Wartość oferty brutto ……………………………………………  zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………..................zł

W tym koszty kwalifikowalne za aparat : netto………………...zł VAT….% Razem brutto ……….zł

W tym koszty niekwalifikowalne: : netto…………….zł VAT….% Razem brutto ……….zł

Wartość oferty brutto stanowi sumę kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych brutto

Koszt kwalifikowalny – zakup aparatu do badań laboratoryjnych Real – Time PCR

Koszt niekwalifikowalny - dostawa, zainstalowanie sprzętu, serwisowanie, przeszkolenie personelu.

## Pakiet nr 2 - Termocykler do reakcji PCR

## Cena całkowita  netto ……………………………………………zł

## Vat …………….. zł ( …..%)

## Wartość oferty brutto ……………………………………………  zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………..................zł

W tym koszty kwalifikowalne za aparat  : netto………………...zł VAT….% Razem brutto ……….zł

W tym koszty niekwalifikowalne: : netto…………….zł VAT….% Razem brutto ……….zł

Wartość oferty brutto stanowi sumę kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych brutto

Koszt kwalifikowalny – zakup termocyklera do reakcji PCR

Koszt niekwalifikowalny - dostawa, zainstalowanie sprzętu, serwisowanie, przeszkolenie personelu.

*skreślić pakiet, którego nie dotyczy oferta

Dodatkowe oświadczenia

- Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że należymy do grupy przedsiębiorstw mikro/małych/średnich/dużych/innych (niepotrzebne skreślić)

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego 
w Specyfikacji  Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą do dnia wskazanego w Rozdziale III ust. 3 SWZ

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SWZ i projektem umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postepowaniu1).

- Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa (niepotrzebne skreślić)

- Żadna z informacji wskazanych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

- Wskazane poniżej informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z tym nie mogą być one udostępniane,                       w szczególności innym uczestnikom postępowania. Dokumenty stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa oznaczone są w sposób/za pomocą ……………Na dowód, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa przedstawiam/-y dokumenty w postaci:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami/przewidujemy powierzyć podwykonawcom części zamówienia: Część zamówienia przewidziana do wykonania przez podwykonawcę ………………………. Nazwa i adres podwykonawcy ……………..(niepotrzebne skreślić)

- Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa w rozdziale II podrozdziale 11 SWZ: nie / tak obowiązek podatkowy będzie dotyczył ………...(niepotrzebne skreślić)

______________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

ZAŁĄCZNIK NR 5 do SWZ

OŚWIADCZENIE SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………….

……………………………………

Nazwa wykonawcy, siedziba

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa 2 sztuk aparatów do badań laboratoryjnych: Real – Time PCR oraz termocyklera do reakcji PCR w trybie podstawowym, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze i zapobiegawcze: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (wypełnić jedynie jeśli zachodzą przesłanki wykluczenia.)

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1) ......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2) .......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SWZ

OŚWIADCZENIE SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………….

……………………………………

Nazwa wykonawcy, siedziba

OŚWIADCZENIE

O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU, O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1 USTAWY PZP

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa 2 sztuk aparatów do badań laboratoryjnych: Real – Time PCR oraz termocyklera do reakcji PCR, prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu złożonym wraz z ofertą, składanym na podstawie art. 125 ust.1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania

są aktualne / są nieaktualne.**

* niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

** niepotrzebne skreślić. W przypadku braku aktualności podanych uprzednio informacji dodatkowo należy złożyć stosowną informację w tym zakresie, w szczególności określić jakich danych dotyczy zmiana i wskazać jej zakres.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.