Zgierz, dnia 24 kwietnia 2025 r.

WR.271.6.2025

Wyjaśnienie treści SWZ

Zmiana treści SWZ

dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na zadanie: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Białej poprzez budowę sali gimnastycznej z zapleczem sportowym i dydaktycznym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową”

Na podstawie art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2024.1320), Zamawiający przekazuje treść złożonych zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Wyjaśnienie treści SWZ

Pytanie 315

Prosimy o uszczegółowienie trasy kabla WLZ (wewnętrznej linii zasilającej) od zestawu złączowo-pomiarowego do wyłącznika PWP, gdyż naszym zdaniem trasa ta jest niedokładnie oznaczona. Prosimy o podanie współrzędnych geodezyjnych zarówno w/w zestawu złączowo-pomiarowego oraz trasy kabla WLZ.

Odpowiedź 315

Zamawiający wskazuje, iż dokonał zmiany treści w zakresie Załącznika Nr 1_Dokumentacja projektowa do SWZ.

Pytanie 316

Prosimy o uszczegółowienie trasy kabla WLZ (wewnętrznej linii zasilającej) od zestawu złączowo-pomiarowego do wyłącznika PWP, gdyż naszym zdaniem trasa ta jest niedokładnie oznaczona. Prosimy o podanie współrzędnych geodezyjnych zarówno w/w zestawu złączowo-pomiarowego oraz trasy kabla WLZ. Na rzucie PZT jest pokazana trasa WLZ, która nie jest połączona z wyłącznikiem PWP.

Odpowiedź 316

Odpowiedź jak wyżej, tj. Odpowiedź 315.

Ponadto Zamawiający zmienia podane  w Odpowiedziach 196 i 283 wymagania w zakresie klasy antywłamaniowości szyb z RC3 na RC2.

Zmiana treści SWZ

Zamawiający zmienia Załącznik Nr 1_Dokumentacja projektowa do SWZ w następujący sposób:

Uzupełnia się projekt zagospodarowania terenu w zakresie trasy instalacji WLZ - rys. - zał. S 1 do niniejszych odpowiedzi.