Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie

ul. Kronikarza Galla 25, 30-053 Kraków

www.zozmswkrakow.pl 						                       e-mail: zamowienia@zozmswiakrakow.pl

Kraków, dn. 22.05.2024 r.

dot. przetargu ZP-08/24

na dostawę gazów medycznych i ciekłego azotu wraz z transportem i dzierżawą zbiorników dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie

W związku z zapytaniami o wyjaśnienie treści SWZ, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą PZP, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie udziela odpowiedzi na następujące pytania:

PYTANIA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pytanie nr 1

Czy zamawiający rozdzieli Pakiet 1, na dwa odrębne zakresy, dotyczące dostaw gazów w butlach i ciekłego tlenu medycznego. Wyjaśnienie na pytanie nr 15 nie zawiera informacji, którą chciał pozyskać Wykonawca, w zasadzie nie ma żadnej wartości merytorycznej ponieważ gazy sprężone nie są przewożone wraz z ciekłym tlenem - służą do tego odrębne specjalistyczne pojazdy, a gaz ciekły transportowany jest autocysterną, stąd nie ma możliwości dokonania oszczędności na kosztach transportu, o których wspomniał Zamawiający.

Ponadto w formularzu cenowym jest wyszczególniona jedynie opłata za transport ciekłego tlenu, co czyni odpowiedź Zamawiającego jeszcze bardziej niezrozumiałą

.Odp.: Zamawiający nie rozdzieli Pakiet 1, na dwa odrębne zakresy, dotyczące dostaw gazów w butlach i ciekłego tlenu medycznego. Zamawiający załącza poprawiony formularz cenowy- dodany transport butli. W załączeniu zmodyfikowany formularz cenowy.

Pytanie nr 2

dot. opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SWZ – po odpowiedziach):

Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o potwierdzenie odpowiednich „pól” w arkuszu cenowym w jakich należy wpisać odpowiednie ilości dni lub miesięcy:

| L. p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Szacunkowe zapotrzebowanie w okresie 24 miesięcy | Stawka zł/doba zł/miesiąc | Ilość dni | Ilość 24 miesiące |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Tlen medyczny - butle stalowe | sztuka/ doba | 54 | 0,00 | Należy podać ilość dni | Należy pozostawić puste pole |
| 13 | Tlen medyczny w butlach aluminiowych, z zaworem zintegrowanym 2 l, 5l, 8l. | sztuka/ doba | 10 | 0,00 | Należy podać ilość dni | Należy pozostawić puste pole |
| 14 | Podtlenek azotu medyczny, butle stalowe 10 l | sztuka/ doba | 10 | 0,00 | Należy podać ilość dni | Należy pozostawić puste pole |
| 15 | Dwutlenek węgla medyczny 7,5 kg | sztuka/ doba | 3 | 0,00 | Należy podać ilość dni | Należy pozostawić puste pole |
| 16 | Dzierżawa zbiornika na tlen medyczny ciekły o pojemności 3- 5 metrów sześciennych wraz z instalacją towarzyszącą: parownica o wydajnosci około 100 Nm3/h oraz telemetrią | sztuka/miesiąc | 1 | 0,00 | Należy pozostawić puste pole | Należy podać ilość miesięcy |
| 17 | Skrzynka elektryczna do zasilania cysterny oraz zdalnego systemu monitorowania poziomu tlenu | sztuka/miesiąc | 1 | 0,00 | Należy pozostawić puste pole | Należy podać ilość miesięcy |

Odp.: Zamawiający załącza poprawiony formularz cenowy (cena jedn. x kolumna G, a w azocie cena jedn. x kolumna D)

___________________________________________________________________________________

Sekcja Zamówień Publicznych

Tel.: 12 662-31-21	                                                                      	                                    e-mail: zamowienia@zozmswkrakow.pl