## ZESTAWIENIE
2024-10-14
PARAMETRY RÓWNOWAŻNOŚCI MATERIAŁÓW
Wszytskie wbudowywane materiały powinny mieć określony przez producenta ślad węglowy.
Elementy budynków i materiały budowlane wykorzystywane przy budowie, z którymi mieszkańcy mogą mieć kontakt, emitują mniej niż 0,06mg formaldehydu na m3 materiału lub elementu na podstawie badania zgodnie z warunkami określonymi w załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 oraz mniej niż 0,001mg innych rakotwórczych lotnych związków organicznych kategrii 1A i 1B na m3 materiału lub elementu, co należy ustalić w ramach badań przeprowadzonych zgodnie z normą CEN/EN 16516 i ISO 16000-3:2011 lub innymi równoważnymi znormalizowanymi warunkami badania i metodami oznaczania.
| 1 | Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia | Dach
| A. | Grubość | ≥5,2mm
| B. | Osnowa z włókniny poliestrowej | ≥200g/m2
| C. | Wodoszczelność - spełnia wymagania przy ciśnieniu 10kPa | (metoda A) | EN 13707:2004+A2:2009
| D. | Wytrzymałość na rozciąganie: wzdłuż | ≥700 (N/50mm) | EN 13707:2004+A2:2009
| E. | Wytrzymałość na rozciąganie: w poprzek | ≥400 (N/50mm) | EN 13707:2004+A2:2009
| F. | Wytrzymałość złącza na ścinanie: wzdłuż | ≥400 (N/50mm) | EN 13707:2004+A2:2009
| G. | Wytrzymałość złącza na ścinanie: w poprzek | ≥600 (N/50mm) | EN 13707:2004+A2:2009
| H. | Trwałość: odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze | ≥90°C | EN 13707:2004+A2:2009
| I. | Trwałość: w niskiej temperaturze po starzeniu sztucznym | ≤-10°C | EN 13707:2004+A2:2009
| J. | Giętkość: w niskiej temperaturze | ≤-20°C | EN 13707:2004+A2:2009
| K. | Gwarancja producenta | ≥ 15 lat
| L. | Reakcja na ogień | NPD | EN 13707:2004+A2:2009 EN 13969:2004 EN 1369:2004/A1:2006
| M. | Odporność na chemikalia | NPD | EN 13969:2004/A
| 2 | Papa termozgrzewalna podkładowa | Dach
| A. | Grubość | ≥4,0mm
| B. | Osnowa z włókniny poliestrowej | ≥200g/m2
| C. | Wodoszczelność - spełnia wymagania przy ciśnieniu 60kPa | (metoda A) | EN 13707:2004+A2:2009
| D. | Wytrzymałość na rozciąganie: wzdłuż | ≥1200 (N/50mm) | EN 13707:2004+A2:2009
| E. | Wytrzymałość na rozciąganie: w poprzek | ≥2000 (N/50mm) | EN 13707:2004+A2:2009
| F. | Wytrzymałość złącza na ścinanie: wzdłuż | ≥1500 (N/50mm) | EN 13707:2004+A2:2009
| G. | Wytrzymałość złącza na ścinanie: w poprzek | ≥1300 (N/50mm) | EN 13707:2004+A2:2009
| I. | Giętkość: w niskiej temperaturze | ≤-5°C | EN 13707:2004+A2:2009
| J. | Gwarancja producenta | ≥ 15 lat
| K. | Reakcja na ogień | NPD | EN 13707:2004+A2:2009 EN 13969:2004 EN 1369:2004/A1:2006
| L. | Odporność na rozdzieranie | ≥150N | EN 13707:2004+A2:2009
| M. | Odporność na przerastanie korzeni | NPD | EN 13707:2004+A2:2009
| N. | Substancje niebezpieczne | nie zawiera | EN 13707:2004+A2:2009 EN 13969:2004 EN 13969:2004/A1:2006
| O. | Odporność na chemikalia | NPD | EN 13969:2004/A
| 3 | Hydroizolacja - mineralna FPD | Balkon
| A. | Grubowarstwowa elastyczna, mineralna masa uszczelniająca FPD | ≥3,0mm | DIN 18533
| B. | Odporna na promieniowanie UV
| C. | Zdolność mostkowania rys | TAK
| D. | Bezrozpuszczalnikowa
| E. | Klasa oddziaływania wody | W2.1-E | DIN 18533
| 4 | Taśma uszczleniająca na obróbkach i łącznikach balkonowych
| A. | Grubość | ≥0,08mm
| B. | Samoprzylepna
| C. | Elastyczna
| D. | Butylokauczukowa na włókninie polipropylenowej
| E. | Odporna na promieniowanie UV
| F. | Minimalny zakres temp. do stosowania | t≤-30°C t≥60°C
| 5 | Samoprzylepna powłoka
| A. | Folia HDPE z powłoką polimerowo-bitumiczną |  | DIN 18195
| B. | Wodoodprona
| C. | Samoprzylepna
| D. | Grubość | ≥1,5mm
| 6 | Płyta drenażowo ochronna
| A. | Odporność na gnicie i przerastanie korzeni
| B. | Ochrona przed obciążeniem
| C. | Ochrona przed uszkodzeniem izolacji | DIN 18195
| D. | Odporność chemiczna
| E. | Funkcja drenażu | DIN 4095
| F. | Zintegrowane kubełki, folia, geowłóknina
| 7 | Izolacja przeciwwilgociowa | MIESZKANIE-MIESZKANIE
| A. | Dyspersja polimerowa | W-1-I | DIN 18 534
| B. | Warstwy | dwie
| C. | Grupość powłoki | ≥0,5mm
| D. | Mostkowanie rys | Tak
| E. | Na krawędziach systemowe taśmy uszczelniające wtapiane w szlam
| 8 | Uszczelka posadzkowa | PIWNICA/GARAŻ
| A. | Uszczelka hydrofobowa pęczniejąca pod wpływem wody
| B. | Bez efektu pamięci
| C. | Elastyczna zapewniająca szczelność w kązdych warunkach
| D. | Materiał czynny | polimer
| 9 | Hydroizolacja krystaliczna | PIWNICA/GARAŻ
| A. | Krystalizacja wewnątrz betonu
| B. | Penetracja betonu | ≥50,0mm
| C. | Odnawiana zdolność uszczelniania | TAK
| D. | Odporność na wody agresywności | XA2
| E. | Uszczelnienia niepracujących rys | ≥3,0mm
| 10 | Hydroizolacja - grubowarstowawa masa bitumiczna KMB
| A. | dwuskładnikowa, grubowarstwowa masa bitumiczna |  | DIN 18195
| B. | możliwość przyklejania płyt z polistyrenu |  | DIN 18195
| C. | Odponość termiczna | 100°C | DIN 18195
| D. | Wodoprzepuszcalność | ≥ 7 bar | DIN 18195
| E. | Grubość | ≥ 3,0mm | DIN 18195
| 11 | Odwodnienie
| A. | Wpust dachowy pionowy z odpływem prostym
| B. | Wpust attykowy z podcięciem pod klin
I. IZOLACJE PRZECIWWODNE
| 1 | Papa termozgrzewalna paroizolacyjna
| A. | Modyfikowana elastomerem SBS
| B. | Przenikalność pary wodnej μ | ≥500000 | EN 13970:2004 EN 13970:2004/A1:2006
| C. | Opór dyfuzyjny pary wodnej po sztucznym starzeniu | spełnia | EN 13970:2004 EN 13970:2004/A1:2006
| D. | Grubość | ≥3,8mm
| E. | Osnowa z włókniny szklanej i folii aluminiowej
| F. | Maksymalna siła rozciągająca: wzdłuż | ≥250 N/50mm | EN 12311-1
| G. | Maksymalna siła rozciągająca: w poprzek | ≥50 N/50mm | EN 12311-1
| H. | Wydłużenie: wzdłuż | ≥2% | EN 12311-1
| I. | Wydłużenie: w poprzek | ≥2% | EN 12311-1
| 2 | Paroizolacja | MIESZKANIE-PIWNICA/GARAŻ
| A. | Materiał LDPE | ≥0,2mm
| B. | Wodoszczelność | ≥2kPa
| C. | Wytrzymałość na rozciąganie: wzdłuż | ≥66N/50mm
| D. | Wytrzymałość na rozciąganie: w poprzek | ≥70N/50mm
| E. | Przenikanie pary wodnej Sd | ≥40
| F. | Krawędzie klejone taśmą alu
II. PAROIZOLACJE
| 1 | Izolacja gazoszczelna / powietrznoszczelna | MIESZKANIE-PIWNICA/GARAŻ
| A. | Powłokowa, elastyczna i hermetyczna | dwie warstwy
| B. | Zdolnośc mostkowania rys
| 2 | Stolarka PCV
| A. | Taśmy paroizolacyjne i paroprzepuszczalne
| B. | Gruntowanie ościeży
| C. | Tynkowanie oościeży
| D. | Piana montażowa
| E. | Wsporniki do montażu rolet | stal szlachetna lub kompozyt
III. IZOLACJA POWIETRZNA
| 1 | Izolacja termiczna - Styropian
| A. | Współczynnik przewodzenia ciepła ʎd | ≤0,031[W/mK] | EN 13163:2012+A1:2015
| B. | Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierchni czołowych | TR100≥100kPa | EN 13163:2012+A1:2015
| C. | Odkształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temp. | DLT(1)5≤5% | EN 13163:2012+A1:2015
| D. | Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym | CS(10)80≥80kPa | EN 13163:2012+A1:2015
| E. | Wytrzymałość na zginanie | BS125≥125kPa | EN 13163:2012+A1:2015
| F. | Krawędzie frezowane
| G. | Kołki w wpustach kapslowanych
| 2 | Izolacja termiczna - PIR
| A. | Współczynnik przewodzenia ciepła ʎd | ≤0,022[W/mK] | EN 13165:2012+A2:2016
| B. | Absorpcja/Nasiąkliwość długotrwała przy całkowitym zanurzeniu | ≤2% | EN 13165:2012+A2:2016
| C. | Gęstość rdzenia PIR | min. 30kg/m3
| D. | Reakcja na ogień | NPD
| E. | Frezowany
| 3 | Podłoga pływająca - styropian twardy | MIESZKANIA
| A. | Współczynnik przewodzenia ciepła ʎd | ≤0,031[W/mK] | EN 13163:2012+A1:2015
| B. | Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych | TR100≥100kPa | EN 13163:2012+A1:2015
| C. | Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym | CS(10)80≥80kPa | EN 13163:2012+A1:2015
| D. | Wytrzymałość na zginanie | BS125≥125kPa | EN 13163:2012+A1:2015
| 4 | Izolacja termiczna z wełny kamiennej | MIESZKANIE-PIWNICA/GARAŻ
| A. | Lamelowa płyta z wełny kamiennej o zagruntowanej powierzchni
| B. | Stabilność wymiarów DS.(70,90) | ≤1% | PN 13162:2012+A1:2015
| C. | Klasa reakcji na ogień | A1 | PN 13162:2012+A1:2015
| D. | Palność | niepalna | PEN ISO 1182
| E. | Współczynnik przewodzenia ciepła ʎd | ≤0,037[W/mK] | EN 13163:2012+A1:2015
| 5 | Ciepły parapet podwójny (zew./wew.)
| A. | Z powłoką UV
| B. | XPS
| C. | Taśma rozprężna
| D. | Membrana gazo i paroszczelna
| 6 | System izolacji termicznej ścian ETICS
| A. | Współczynnik przenika ciepła | zgodny z obliczeniami
| B. | Tynk silikonowy barwiony w masie
| C. | Struktura tynku | baranek K20
| D. | Styropian EPS 80; frezowany | ʎd ≤ 0,031W/(m2K)
| E. | Kołki z włókna, deklowane pokrywkami styropianowymi
| F. | Gwarancja producenta systemu | ≥ 10,0 lat
| G. | Odporność na uderzenia mechaniczne w elewację | ≥ 15J
| H. | Technologia samoczyszczenia
| I. | Podwójna siatka zbrojąca dla kolorów | HBW ≤ 20
| J. | Siatka zbrojąca z włókna szklanego
|  | - wytrzymałość na rozciąganie | 1750N / 5cm
|  | - ciężar powierzchniowy | 160 g / m2
| K. | Wełna mineralna:
|  | - współczynnik przewodzenia ciepła | ʎd ≤ 0,031W/(m2K)
|  | - klasa reakcji na ogień | A1 | EN 13707:2004+A2:2009 EN 13969:2004 EN 1369:2004/A1:2006
IV. IZOLACJA TERMICZNA
| 1 | Podłoga pływająca - styropian akustyczny
| A. | Współczynnik przewodzenia ciepła ʎd | ≤0,044[W/mK] | EN 13163:2012
| B. | Wskaźnik izolacyjności od dźwięków uderzeniowych: sztywność dynamiczna | min. SD20 | EN 13163:2012
| C. | Wskaźnik izolacyjności od dźwięków uderzeniowych: grubość dL | min. T1 | EN 13163:2012
| D. | Wskaźnik izolacyjności od dźwięków uderzeniowych: ściśliwość | min. CP3 | EN 13163:2012
| 2 | Podłoga pływająca - izolacja pionowa
| A. | Taśma samoprzylepna brzegowa z polietylenu spienionego | gr. ≥5,0mm
| B. | Wysokość | ≥150,0mm
| 3 | Oddzielenie akustyczne biegów schodowych
| A. | Zabezpieczenie konstrukcyjne biegów schodowych i spoczników przed przenoszeniem dźwięków uderzeniowych
V. IZOLACJA AKUSTYCZNA
| 1 | Obróbki blacharskie
| A. | Blacha stalowa ocynkowana, powlekana w kolorze zgodnym z zapisami PT ze spadkiem ≥3° | ≥0,5mm
| B. | Powłoka malarska matowa poliestrowa
| C. | Łączenia na rąbek
| 2 | Obróbki blacharskie balkonów i tarasów - aluminiowe systemowe
| A. | Materiał: aluminium | AW6060
| B. | Malowane proszkowo na kolor szary
| C. | Profile i akcesoria systemowe do posadzek wentylowanych (łączniki, narożniki, odbojniki)
VI. OBRÓBKI BLACHARSKIE
| 1 | Taśma do przerw roboczych
| A. | Membrana polietylenowa |  | PN-EN 14909:2012
| B. | Laminowana
| 2 | Taśma do wymuszenia rys w ścianach
| A. | Membrana polietylenowa |  | PN-EN 14909:2012
| B. | Laminowana
| 3 | Zabezpieczenie antykorozyjne betonu
| A. | Farba zamykająca pory
| B. | Elastyczna
| C. | Odporna chemicznie
| D. | Zatrzymująca proces karbonatyzacji
| 4 | Wiaty śmietnikowe
| A. | Konstrukcja ze stali węglowej
| B. | Zabezpieczenie antykorozyjne | ocynk
| C. | Powłoka malarska w kolor zgodny z projektem | malowanie proszkowe
| D. | U góry konstrukcji siatki
| E. | Mechanizm zabezpieczający wyważaniu drzwi wiatrołapu
| F. | Zamek patentowy w systemie Master Key
VII. KONSTRUKCJA
| 1 | Beton posadzkowy
| A. | Beton posadzkowy C20/25 - dylatowany
| B. | Wodoszczelność | W8
| C. | Zbrojenie włóknem polipropylenowym | ≥0,6kg/m3
| 2 | Płytki balkonowe | Balkon
| A. | Płyty gresowe do tarasów wentylowanych | ≥2,0cm
| B. | Kolor jasno szary
| C. | Mrozoodporne
| D. | Odporne na czynniki atmosferyczne
| E. | Wymiary | 60x60cm
| F. | Klasa antypoślizgowości | R10 | DIN 51130
| G. | Klasa ścieralności PEI | III | PN-EN ISO 10545-7:2000
| 3 | Wsporniki regulowane do płytek
| A. | Systemowe elementy do mocowania płytek tarasowych
| B. | Wspornik tarasowy regulowany | 35÷70mm
| C. | Płynna regulacja
| D. | Dysk samopoziomujący | 1,5÷2%
| E. | Odporne na czynniki atmosferyczne
| F. | Podkładki amortyzujące
| 4 | Panele podłogowe | MIESZKANIE-MIESZKANIE
| A. | Panel drewnopodobny z widoczną strukturą drewna | ≥10,0mm
| B. | Klasa ścieralności | min. AC4 | EN 13329
| D. | Kolorystyka: dąb w jasnym odcieniu
| E. | Baza do produkcji panelu laminowanego | HDF
| F. | Klasa trudnozapalności: niezapalny lub niepalny | co najmniej Cfl-s1 | EN 13501-1
| G. | Wydzielanie dymu | S1 | EN 13501-1
| H. | Klasa użyteczności paneli | min. 22
| 5 | Podkład podłogowy | MIESZKANIE-MIESZKANIE
| A. | Włókno drzewne | ≥4,0mm
| B. | Klejony taśmą na krawędziach
| 6 | Listwy przypodłogowe | MIESZKANIE-MIESZKANIE
| A. | Materiał wodoodporny | PCV
| B. | Kolor | biały
| C. | Wysokość | 60÷80mm
| D. | Możliwość maskowania przewodów | tak
| E. | Łatwość montażu i demontażu | tak
| 7 | Płytki podłogowe | MIESZKANIE-MIESZKANIE
| A. | Gres ceramika | ≥10,0mm
| B. | Wymiary | 60x60cm
| C. | Rektyfikacja | Tak
| D. | Antypoślizgowość | min. R9 | DIN 51130
| E. | Klasa ścieralności | III | PN-EN ISO 10545-7:2000
| F. | Wzór i kolorysytka dopasowana i uzgodniona z inwestorem
| 8 | Gres techniczny | KLATKA SCHODOWA
| A. | Gres szkliwiony | min. 30x30cm
| B. | Dedykwane stopnice ryflowane | min. 30x60cm
| C. | Fuga | 4mm
| D. | Antypoślizgowość | ≥R10 | DIN 51130
| E. | Wzór i kolorysytka dopasowana i uzgodniona z inwestorem
| F. | Grubość | ≥8mm
| G. | Odpornośc na ścieranie PEI | minimum klasa 4 | EN ISO 10545-13
| H. | Odporność na plamienie | minimum klasa 4 | EN ISO 10545-13
| I. | Odporność chemiczna | LA, HA | EN ISO 10545-13
| J. | Cokoliki | H≥7cm
VIII. PODŁOGI / POSADZKI
| 1 | Balustrada aluminiowa systemowa | Balkon | PN-B-03264 PN-EN 1990 PN-EN 1991-1-1
| A. | Konstrukcja aluminiowa malowana w kolor zgodny z PT
| B. | Malowanie proszkowe
| C. | Wypełnienie balustrad szybami mlecznymi
| D. | Kotwienie marek słupków prętami i nakrętkami nierdzewnymi
| E. | Blenda zasłaniająca czoło płyty balkonowej
| 2 | Farba elewacyjna
| A. | Kolorystyka zgodna z zapisami PT
| B. | Farba silikonowa
| C. | Zapobiega rozwojowi alg, pleśni i grzybów
| D. | Przepuszczalnośc wody | ≤ 0,1[kg/(m2· h0,5)] W3
| E. | Przenikanie pary wodnej sd | < 0,14 m , V1
| 3 | Profile wykańczające | MIESZKANIE-MIESZKANIE
| A. | Materiał | aluminium
| B. | Kolor i struktura dopasowana do panela podłogowego
| C. | Montaż bez widocznych wkrętów
| D. | Wygląd | płaskie
| 4 | Oznakowanie poziome | GARAŻ
| A. | Kolor | żółty
| B. | Właściwości odblaskowe | TAK
| C. | Odporna na ścieranie | TAK
| D. | Odporność na oleje i chemikalia | TAK
| E. | Odporność na czyszczenie wodą pod ciśnieniem | TAK
| 5 | Sytemowy sufit podwieszany
| A. | Konstrukcja stalowa ocynkowana
| B. | Grubość sytemu | 40,0mm
| C. | Panele o wymiarach | 60x60cm
| D. | Panela z możliwośćią demontażu | TAK
| E. | Kolor sufitu | biały
| F. | Reakacja na ogień | A1
| 6 | Domofon
| A. | Wandaloodporny
| B. | Cyfrowy
| C. | Otwieranie: zdlane, kodem, transponderem RFID
| 7 | Sterowanie w systemie aktywnego RFID
| 3 | możliwość zdalnego nadawania dostępu transponderom
| B. | pętle indukcyjne w posadzce garażu i zjazdu
| C. | transpondery dalekiego zasięgu umożliwiające otwieranie:
| D. | - drzwi domofonowych
| E. | - bram garażowych
| F. | - szlabanu
| 8 | Brama garażowa
| A. | Wszystkie elementy konstrukcyjne ocynkowane
| B. | Dla środowiska o kategorii korozyjności | min. C3 | PN-EN ISO 12944-2
| C. | Malowana proszkowo
| D. | Uszczelka dolna
| E. | Zabezpieczenia:
| F. | - zabezpieczenie prowadnic uniemożliwiające wypadanie rolek
| G. | - zabezpieczenie przed skutkami zerwania liny
| H. | - zabezpieczenie przed podważeniem
| I. | Fotokomórki
| J. | Panel wentylowany
| K. | Możliwość odblokowania i ręcznego otwierania łańcuchem |  | EN 12453
| L. | Wykrywanie przeszkód - listwa bezpieczeństwa
| M. | Licznik cykli i rejestracja usterek
| N. | Lampa sygnalizacyjna
| O. | Detektor pętli indukcyjnych
| P. | Napęd:
| R. | - przystosowany do dużej ilości cykli
| S. | - zasilanie | 3x400V
| T. | - centrala sterująca | zewnętrzna
| U. | - prędkość obrotowa | regulowana
| W. | - moc silnika | ≥ 0,5kW
| X. | - wolny start i stop
| Y. | - zabezpieczenie przeciążeniowe przy zetknięciu z przeszkodą
| Z. | - możliwość ustawiania czasu zamykania
| Ż. | - maksymalna liczba załączeń na godzinę | ≥ 20
| 9 | Szlaban
| A. | Czujnik rozpoznawania przeszkód
| B. | Przeznaczony do intensywnego ruchu
| C. | Czas otwarcia | max. 5 sek.
| D. | Podtrzymanie bateryjne
| E. | Możliwość regulacji: szybkości, siły, spowolnienia pracy
| F. | Bez dodatkowych podpórek
| G. | Konstrukcja aluminiowa, malowana proszkowo
| H. | Pętla indukcyjna
| I. | Możliwość sterowania RFID
| 10 | Winda
| A. | Napęd: | elektryczny
| B. | Panel z przyciskami na wysokości: | 80÷120cm
| C. | Panele dotykowe | NIE
| D. | Oznaczenie dla osób z niepełnosprawnością wzroku | TAK
| E. | Komunikaty głosowe z możliwością regulacji głośności | TAK
| F. | Prędkość | ≥ 0,63m/s
| G. | Szyba na ścianie przeciwległej do drzwi | TAK
| H. | Wykończenie | stal nierdzewna
| I. | Oświetlenie kabiny | LED
| J. | Otwarty protokół serwisowy do obsługi windy | TAK
| 11 | Tapeta zabezpieczająca przed zarysowaniem
| A. | Włókno szklane
| B. | Samoprzylepna
| C. | Możliwość wielokrotnego malowania
| D. | Reakcja na ogień | min. B-s1; d0 | EN 13707:2004+A2:2009 EN 13969:2004 EN 1369:2004/A1:2006
| E. | Zabezpieczenie przed zarysowaniem ścian
| 12 | Wykładzina winylowa na ściany
| A. | Rolowana winylowa okładzina ścienna w dwóch dobranych kolorach
| B. | Przeznaczona do stosowania w wilgotnych pomieszczeniach
| C. | Odporna na zarysowania i plamy
| D. | Reakcja na ogień | min. B-s2; d0 | EN 13707:2004+A2:2009 EN 13969:2004 EN 1369:2004/A1:2006
| E. | Przyklejana, łączenia spawane sznurem dobranym w kolor
| 13 | Farba odporna na szorowanie
| A. | Odporność na szorowanie na mokro | klasa 1 | PN-EN 13300
| B. | Ekologiczna bez nieprzyjemnego zapachu
| C. | Kolorystyka dopasowana do okładzin i uzgodniona
| D. | Atest PZH
| 14 | Farba wodoodporna
| A. | Wodoszczelna i wodoodporna
| B. | Mostkująca zarysowania
| C. | Ochrona betonu przed karbonatyzacją
| D. | Atest PZH
| 15 | Parapety wewnętrzne PCV
| A. | Wygląd: powierzchnie licowe o jednolitym zabarwieniu, bez zarysowań i pęcherzy, bez uszkodzeń mechanicznych | kolor biały
| B. | Materiał PCV
| C. | Temperatura mięknięcia tworzywa | ≥ 75° | PN-EN ISO 306:2023-05 metoda A
| D. | Udarność wg Charpyego | ≥ 2,0KJ/m2 | PN-EN ISO 179-1:2023-11 metoda 1fc
| E. | Wytrzymałość na rozciąganie tworzywa | ≥ 15MPa | PN-EN ISO 527-1:2020 próbki typu B1
| F. | Trwałość barw parapetów okleinowanych folią po napromieniowaniu do 590MJ/m2 | jednolita zmiana barwy nie większa niż stopień 4/5 i 5 w skali szarej | PN-EN ISO 4892-2:2013 metoda A PN-EN ISO 20105-A02:1996
| 16 | Parapety zewnętrzne aluminiowe
| A. | Wygląd: powierzchnie licowe o jednolitym zabarwieniu, bez zarysowań i pęcherzy, bez uszkodzeń mechanicznych | kolor RAL zgodny z PT | PN-EN 508-1:2014:08
| B. | Grubość blachy aluminiowej | ≥ 1,0mm
| C. | Zabezpieczenie folią
| 17 | Drzwi wejściowe do budynku
| A. | Drzwi o konstrukcji aluminiowej | kolor RAL zgodny z PT
| B. | Izolacyjność termiczna | Uw ≤ 1,0W/m2K
| C. | Wodoszczelność | 900Pa
| D. | Przepuszczalność powietrza | klasa 4 | PN-EN 12207:2001
| E. | Obciążenie wiatrem | klasa C5/B5 | PN-EN 12210:2001
| 18 | Samozamykacze
| A. | Możliwość blokady otwarcia
| B. | Bezstopniowa regulacja siły zamykania
| C. | Mechanizm wspomagania łatwego otwierania
| D. | Regulacja siły zamykania
| E. | Regulacja końcowej fazy zamykania
| 19 | Uzupełnienia ubytków, szczelin i peknięć wewnątrz
| A. | Masa zbrojona włóknami na bazie polimerów
| B. | Możliwość późniejszego szpachlowania i malowania
| C. | Możliwośc łączenia różnych materiałów
| D. | Do stosowania wewnętrznego
| 20 | Połączenia, dylatacje, szczeliny - wypełnienie
| A. | Klej / uszczelniacz poliuretanowy
| B. | Do połączeń i uszczelnień
| C. | Odporny na proces starzenia
| D. | Możliwość piaskowania i malowania
| E. | Trudnozapalny
| F. | Niekorozyjny
| 21 | Płyty meblowe | Klatka schodowa
| A. | MDF laminowana niezapalna o grubości | ≥ 12,0mm
| B. | Klasa reakcji na ogień | B-s1, d0 | EN 13501-1
| C. | Kolorystyka i wzór uzgodnione z Zamawiającym
| 22 | Wyłaz dachowy
| A. | Współczynnik przenika ciepła | U ≤ 0,67W/(m2K)
| B. | Cała konstrukcja izolowana termicznie
| C. | Otwieranie przy pomocy sprężyn gazowych
| D. | Blokada przed niezamierzonym zamknięciem
| E. | Aluminiowa drabina przystawna o rozmiarze umożliwiającym transport windą
| 23 | Roleta zewnętrzna
| A. | Profil aluminiowy wypełniony pianką poliuretanową
| B. | System podtynkowy
| C. | Certyfikat PHI Darmstadt
| D. | Siłownik elektryczny
| E. | Przełącznik klawiszowy
| 24 | Obudowa wanien
| A. | Ścianka z betonu komórkowego gr. 6cm
| B. | Izolacja przeciwwilgociowa
| C. | Płytki ceramiczne
| 25 | Listwy wykończeniowe
| A. | Płytki ceramiczne w narożach zakończnone listwami aluminiowymi
| 26 | Drzwiczki reiwzyjne pod wodomierze
|  | Wymiary | 200x300mm
|  | Kolor | biały
|  | Materiał | PCV
| 27 | Drzwiczki rewizyjne pod wannami
|  | Wymiary | 300x400mm
|  | Materiał | stal nierdzewna
IX. MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE
| 1 | Kosze na śmieci
Betonowe
Wkład z blachy ocynkowanej
Zadaszenie z blachy malowanej proszkowo
| 2 | Gabloty informacyjne
Konstrukcja aluminiowa
Malowana proszkowo
Siłowniki gazowe
Szyba ze szkła hartowanego
Tablica wewnętrzna magnetyczna
Zamknięcie na zamek patentowy /jeden klucz/
|  | Wymiary | 140x80cm
| 3 | Uchwyty na flagi
Konstrukcja ze stali nierdzewnej
Montowany do ściany
Podwójny
| 4 | Podłogowe stojaki na rowery
Konstrukcja ze stali węglowej ocynkowanej
Montaż do posadzki
Kształt litery L
|  | Ilość miejsc w stojaku | 12
Możliwość regulacji kąta ustawienia ramion
| 5 | Wieszaki na rowery
Konstrukcja ze stali węglowej ocynkowanej
Montaż do ściany
Parkowanie roweru poprzez podniesienie przedniego koła
|  | Ilość miejsc w stojaku | 6
| 6 | Skrzynki na listy
Otwór wrzutowy C4
Malowane proszkowo
Zamknięcie na zamek patentowy
Na każdej klatce jedna dodatkowa kaseta administracyjna
| 7 | Kosz na reklamy
Przed wejściem do klatki schodowej
Montowany do ściany
Odporny na warunki atmosferyczne
Malowany proszkowo w kolorze stolarki drzwiowej
Wymiar A4
| 8 | Oznakowanie piętrowe
|  | Materiał | dibond
Na parterze tablica z oznaczeniem kondygnacji i nr mieszkań
Na pozostałych poziomach nr kondygnacji
Wysokość cyfr min. 8cm
| 9 | Oznakowanie mieszkań
|  | Materiał | dibond
Tabliczki przyklejane do ściany
Wysokość cyfr min. 8cm
| 10 | Oznakowanie pomieszczeń gospodarczych i technicznych
Naklejki transferowe w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym
Wysokość liter min. 8cm
| 11 | Numer administracyjny na wiatrołapach
Oświetlenie LED
Sterowanie zegarem astronomicznym oświetlenia zewnętrznego
Malowane proszkowo w kolorzes tolarki drzwiowej
Informacje umieszczone na panelu:
- nazwa ulicy
- nr administracyjny
- nr klatki schodowej
| 12 | Tabliczki informacyjne na wiatrołapach
Kolorystyka dobrana do stolarki drzwiowej
Informacje na tabliczkach:
- węzeł cieplny
- wyłaz dachowy
- GTR
Wysokość liter min. 6cm
| 13 | Oświetlenie w mieszkaniach
Oprawki wraz z żarówką E27
| 14 | Kuchenki elektryczne
Kuchnia wolnostojąca indukcyjna
|  | Szerokość | 500mm
|  | Klasa energetyczna | A
Piekarnik elektryczny
Szybki nagrzew
Wykrywanie małych przedmiotów
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Chłodny front
Zabezpieczenie przed zalaniem panelu
Automatyczne wyłączanie pola
|  | Termoobieg | 2000W
Timer, minutnik
Sterowanie sensorowe
Rozmrażanie
|  | Kolor frontu | inox
|  | Rodzaj szyby | szkło float
|  | Moc płyty | ≥7kW
|  | Moc całkowita | ≥10kW
Funkcja grilla
Wyświetlacz
|  | Zasilanie | 400V
| 15 | Zdalane odczyty urządzeń pomiarowych (wodomierzy, ciepłomierzy)
odczyt zużycia systemem radiowym
kompatybilność z systemem rozliczeniowym ADA moduł MEDIA
transmisja danych w opariu o dostarczone przez BTBS karty GSM
opłaty eksploatacyjne za odczyty danych po stronie BTBS
nakładka w systemie odczytu na wodomierz główny
odczyt zużyć w cyklu minimum dniowym
komunikaty dotyczące stanów alarmowych
sygnalizacja uszkodzenia i ingerencji zewnętrznej
X. WYPOSAŻENIE

## Arkusz1
Klasa antypoślizgowości | R10 | DIN 51130
Klasa ścieralności PEI | III | PN-EN ISO 10545-7:2000