Wykaz dokumentacji odbiorowej

W terminie zakończenia robót Wykonawca przygotuje i złoży kompletną dokumentację odbiorową w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie .pdf na płycie CD-R lub DVD-R. Dokumentacja, zgodnie z poniższym zestawieniem, powinna być w segregatorze A4 z opisem na grzbiecie i stronie tytułowej zawierającym:

- nazwę zadania wraz z nr umowy (w przypadku projektów UE z właściwymi logotypami),

- dane Inwestora,

- dane Wykonawcy.

Dokumenty w segregatorze w podziale na branże należy oddzielić przekładkami, strony ponumerowane zgodnie ze spisem treści.

Zawartość dokumentacji odbiorowej:

| Lp. | Nazwa Dokumentu |
| --- | --- |
| 1 | Spis treści |
| 1.1 | Spis treści dokumentów realizacji prac |
| 1.2 | Spis protokołów odbiorów technicznych / końcowych |
| 1.3 | Spis materiałów wbudowanych |
| 2 | Protokół wprowadzenia na budowę i przekazania placu budowy |
| 3 | Umowa wraz z aneksami / umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi |
| 4 | Zakres rzeczowy wykonanych robót z podziałem na branże budowlane w rozbiciu na poszczególne elementy przekazywanego obiektu |
| 5 | Wskazanie użytkownika |
| 6 | Decyzja na Budowę / Zgłoszenie robót |
| 7 | Dziennik Budowy |
| 8 | Oświadczenie Kierownika Budowy + zmiany potwierdzone przez Nadzór i Projektanta (właściwy druk ze strony PINB lub WINB) |
| 8.1 | Oświadczenie Geodety |
| 8.2 | Potwierdzenie Wykonawcy o zgłoszeniu mapy do Ośrodka |
| 8.3 | Geodezyjny pomiar powykonawczy |
| 9 | Kserokopia dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami i podpisanymi przez Inspektora, Kierownika Budowy i Projektanta |
| 10 | Decyzja na prowadzenie badań archeologicznych, jeśli dotyczy |
| 10.1 | Sprawozdanie Archeologiczne (jeśli dotyczy) + ewentualnie jeśli coś znaleziono(zabytek) to protokół przekazania artefaktów |
| 11 | Protokoły odbiorów technicznych/końcowych |
| 11.1 | Protokół odbioru końcowego Kanalizacji Deszczowej (Gdańskie Wody), jeśli dotyczy |
| 11.2 | Protokół odbioru końcowego sieci wodociągowej (GIWK/SNG), jeśli dotyczy |
| 11.3 | Badanie próbki wody, jeśli dotyczy |
| 11.4 | Protokół odbioru końcowego kanalizacji sanitarnej, jeśli dotyczy |
| 11.5 | Protokół odbioru końcowego sieci gazociągowej, jeśli dotyczy |
| 11.6 | Protokół odbioru końcowego sieci cieplnej, jeśli dotyczy |
| 11.7 | Protokół odbioru końcowego oświetlenia (GZDiZ), jeśli dotyczy |
| 11.8 | Protokół odbioru sieci energetycznych (Energa), jeśli dotyczy |
| 11.9 | Badanie p. porażeniowe, jeśli dotyczy |
| 11.10 | Protokół odbioru końcowego urządzeń telekom., jeśli dotyczy |
| 11.11 | Protokół odbioru obiektów inżynierskich, jeśli dotyczy |
| 11.12 | Badania wytrzymałościowe obiektów inżynierskich, jeśli dotyczy |
| 11.13 | Protokół odbioru końcowego zieleni, jeśli dotyczy |
| 11.14 | Protokół z wprowadzenia docelowej organizacji ruchu wraz z projektem, jeśli dotyczy |
| 11.15 | Protokół przekazania i utylizacji odpadów/mat. Z rozbiórki, jeśli dotyczy |
| 11.16 | Protokoły odbiorów Tymczasowej Organizacji Ruchu – wraz z projektami, jeśli dotyczy |
| 11.17 | Protokół zwolnienia pasa drogowego, jeśli dotyczy |
| 12 | Wyniki badań laboratoryjnych zgodnie SST, SIWZ i OPZ |
| 13 | Dokumenty jakościowe wbudowanych materiałów (deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty, atesty, świadectwa, itp.). |
| 13.1 | Oświadczenie Kierownika potwierdzone przez Inspektora o wbudowaniu materiałów budowlanych |
| 13.2 | Deklaracje zgodności materiałów wbudowanych |
| 14 | Inne dokumenty wymagane SIWZ + ST+ Umową + OPZ |
| 15 | Dokument potwierdzający wywiązanie się z zapisów umowy na ochronę drogi (jeżeli była zawarta). |
| 16 | Karta gwarancyjna |
| 17 | Wersja cyfrowa na płycie CD |