Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń :

1.UPS LEGRAND DAKER DK PLUS 3000VA / 6xIC

Numer referencyjny producenta 310172

Ilość : 2 sztuki

Topologia  Online

Moc pozorna  3000 VA

Moc skuteczna  2700 W

Napięcie wejściowe  176 - 280 V

Kształt napięcia wyjściowego Sinusoidalny

Gniazda wyjściowe IEC - 6 szt , USB , RS-232

Czas podtrzymania dla obciążenia 50% 7 min

Interfejs komunikacyjny RS232 , USB

Zabezpieczenia Przeciążeniowe Termiczne

Sygnalizacja pracy Wyświetlacz LCD Diody LED

Dodatkowe informacje

Funkcja awaryjnego wyłączania zasilania EPO (Emergency Power Off)

Funkcja zdalnego włączania/wyłączenia - ROO – (Remote On/Off)

Wysokość 440 mm

Szerokość 88 mm

Głębokość600 mm

Waga 30 kg

Gwarancja 24 miesiące (gwarancja producenta)

Kod producenta 310172

Wykonawca akceptuje następujące warunki:

  - adres dostawy:  Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, ul. Korfantego 2,  45-077 Opole,

  - w cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty związane z dostawą na przedstawionych warunkach w tym koszt dostawy pod w/w adres,

  - termin płatności: do 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia odbioru prawidłowo wystawionej faktury VAT,

  - podstawą wystawienia faktury będzie dostarczony przez Wykonawcę i zaakceptowany (podpisany) przez Zamawiającego protokół odbioru sprzętu zawierający: numery seryjne sprzętu, potwierdzenie wykupienia serwisu partnerskiego na dostarczony sprzęt,

  - sprzęt dostarczony w ramach realizacji zamówienia musi być sprzętem nowym, nieużywanym (dostarczanym) wcześniej w innych projektach, nieregenerowany, nieprefabrykowany i nienaprawiany, wolny od wad prawnych, przeznaczony na rynek EU.

  - sprzęt dostarczony w ramach postępowania musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta.

  - wszystkie licencje sprzętowe i serwisy mają być wliczone do ceny zakupu.

  - termin realizacji zamówienia: do 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zlecenia.

  - zamawiający zastrzega możliwość (w porozumieniu z Dostawcą) zwiększenia ilości zamawianych urządzeń.

Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z oświadczeniem że:

- przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, właściwej jakości i może być używany bez

naruszenia praw własności osób trzecich w tym praw patentowych i praw autorskich.

Zamawiający informuje, że przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się złożeniem zamówienia.