**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Wymiana kabiny windy osobowej i osobowo-towarowej tzw. meblowej wraz z wymianą renowacją drzwi parterowych w budynku przy ul. Boh. Westerplatte 4 w Gorzowie Wlkp.**

**Wspólnota Mieszkaniowa Bohaterów Westerplatte 4 w Gorzowie Wlkp. zwraca się z prośbą o złożenie oferty** **celem oszacowania wartości zamówienia zgodnie z poniższym zakresem:**

**Zakres prac:**

1. **Opracowanie dokumentacji technicznej oraz uzgodnienie w Urzędzie Dozoru Technicznego**
2. **Demontaż obecnej kabiny windowej**
3. **Demontaż instalacji elektrycznej kabiny**
4. **Demontaż ramy kabiny**
5. **Dostawa nowej metalowej kabiny z drzwiami przedziałowymi (w przypadku windy osobowo-towarowej)**

**Oczekiwanie wyposażenie kabiny:**

1. **Kaseta dyspozycyjna z przyciskami typu „antywandal”**
2. **Poręcze ze stali nierdzewnej**
3. **Lustro na ½ ściany tylnej**
4. **Oświetlenie ledowe kabiny**
5. **Cokoły kabiny ze stali nierdzewnej**
6. **Montaż nowej ramy kabiny wraz z kabiną**
7. **Montaż nowej instalacji elektrycznej kabiny**
8. **Regulacja dźwigu po wykonanych pracach**
9. **Wymiana drzwi parterowych na nowe po przeprowadzonych pracach renowacyjnych**
10. **Malowanie drzwi oraz półpięter od strony wewnętrznej wraz z zamieszczeniem stosownych oznaczeń**
11. **Odbiór robót przez przedstawiciela Urzędu Dozoru Technicznego**

**Charakterystyka obecnych kabin dźwigowych:**

**Kabina osobowa:**

Wytwórca: KDO WARSZAWA

Nr. ewidencyjny: 3108000963

Nr. fabryczny: 16 268

Rok budowy: 1984

Udźwig 500kg

Wymiary (S x G x W): 1100 x 1300 x 2100mm

**Kabina osobowo-towarowa**

Wytwórca: KDO WARSZAWA

Nr. ewidencyjny: 3108000964

Nr. fabryczny: 16 269

Rok budowy: 1984

Udźwig 500kg

Wymiary (S x G x W): 1100 x 2100 x 2100mm

**Pozostałe warunki realizacji zamówienia:**

1. **termin wykonania prac:    - 12 tygodni od daty podpisania umowy**
2. **okres gwarancji:             - 3 lata**
3. **warunki płatności:           - warunki płatności: do 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych**
4. **sposób rozliczenia robót:   - ryczałt**

Sporządziła: 03.04.2025r.

Bartłomiej Łusiarczyk