

 **al. Powstańców Wielkopolskich 72**

**70-111 Szczecin**

 **Szczecin, dnia 23.04.2025 r.**

**Znak Sprawy: ZP/220/37/25**

**pn.: Dostawa wyrobów medycznych do procedur okulistycznych oraz urządzeń ssąco-płuczących do robota DaVinci dla USK-2 PUM w Szczecinie.**

**Wyjaśnienie nr 1**

*Szanowni Państwo,*

W załączeniu przekazujemy stanowisko Zamawiającego w zakresie zadanych pytań.

**WYKONAWCA NR 1**

 Uprzejmie proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

1. **(zadanie 2, poz. 1)** Czy Zamawiający dopuści linię infuzyjną 23G?

 **Odpowiedź:** Zamawiając nie dopuszcza. Do zabiegów konieczna jest linia infuzyjna 25G

1. **(zadanie 2, poz. 2)** Czy Zamawiający dopuści trokar 23G oraz 25G, do wyboru Zamawiającego?

 **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że rozmiar 25G będzie zawsze dostępny.

Proszę o dodanie załącznika nr 3 tj. oświadczenie o wyrobach medycznych. W załączonych materiałach załącznikiem nr 3 jest: ośw. o braku pdst. wykl. natomiast nie ma załączonego oświadczenia o wyrobach medycznych, który jest wymieniony w treści SWZ jako załącznik nr 3.

 **Odpowiedź:** W załączeniu brakujący załącznik nr 3

 ***Z poważaniem***

 **Podpis w oryginale**

**Sprawę prowadzi: Wioletta Sybal**

**T: 91 466-10-88**

**E:** **w.sybal@usk2.szczecin.pl**