Załącznik nr 1

Zapytania ofertowego DAG.261.95.2025

z dnia 09.04.2025

**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przegląd techniczny aparatury Banku Mleka Kobiecego**

Przegląd techniczny:

1. analizatora składu mleka kobiecego Miris HMA S/N: AAS 201300655
2. pasteryzatora SteriFeed S90 S/N: RW15927A

zgodny z wymaganiami producenta obejmujący m. in.:

* wizualną kontrolę urządzenia,
* konserwację zgodnie z zaleceniami producenta,
* sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta,
* wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego,
* sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta,
* czyszczenie HMA zgodnie z zaleceniami producenta,
* przeprowadzenie autotestów (HMA),
* kalibrację HMA zgodnie z zaleceniami producenta,
* badania funkcjonalne oraz pomiar parametrów wyjściowych,
* sprawdzenie i wymianę (w razie konieczności) uszczelek i magnesów pasteryzatora, sprawdzenie stopnia dokręcenia nakrętek,
* sprawdzenie poprawności działania pomp, węży, zaworów i nagrzewnicy pasteryzatora,
* kalibrację pasteryzatora zgodnie z wymogami producenta,
* testy funkcjonalne obu urządzeń.

Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. W przypadku konieczności wymiany części lub modułów urządzenia wymagana jest zgoda Zamawiającego i przeprowadzenie odrębnego postępowania. Przegląd zostanie udokumentowany kartą pracy/raportem serwisowym, obejmującym również wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego, wpisem do paszportu technicznego oraz umieszczeniem na obudowie nalepki kontrolnej. Przeglądy wykonywane są w siedzibie Zamawiającego. W przypadku konieczności transportu aparatu do siedziby serwisu technicznego Wykonawcy, koszt transportu pokrywa Wykonawca.

Wszystkie dodatkowe koszty wymagają akceptacji ze strony Zamawiającego.

**WYPEŁNIA WYKONAWCA:**

1. przegląd analizatora składu mleka kobiecego (HMA) Miris:

netto: …………………………

brutto: …………………………

1. przegląd pasteryzatora SteriFeed:

netto: …………………………

brutto: ………………………

**ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA:**

**netto: …………………………**

**brutto: …………………………**