I. DOKUMENTACJA  BADAŃ   PODŁOŻA  GRUNTOWEGO

1.1  WSTĘP

Zleceniodawca, cel opracowania.

Dokumentację niniejszą opracowano na zlecenie Projektanta zadania.

Celem opracowania jest określenie rodzaju gruntów budujących podłoże i ich parametrów geotechnicznych, rozpoznanie warunków wodnych oraz ocena przydatności podłoża pod projektowaną inwestycję.

Dane zawarte w opracowaniu zostaną wykorzystane do opracowania projektu budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wólka Panieńska, gm. Zamość.

Sposób posadowienia elementów kolektora dostosowany będzie między innymi do stwierdzonych warunków gruntowo-wodnych.

Zakres prac i badań zaproponował Zamawiający.

Przy sporządzaniu dokumentacji wykorzystano:

1. Szczegółową Mapę Geologiczną Polski w skali 1: 50 000 arkusz Zamość

2. Mapę Hydrogeologiczną Polski w skali 1: 50 000 arkusz Zamość

3. Wyniki obecnych prac i badań

Podstawą opracowania jest Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r), poz. 463.

Przy opracowaniu dokumentacji uwzględniono również uwagi zawarte w poradniku „Projektowanie geotechniczne według Eurokodu 7” (ITB Warszawa 2011).

# 1.2  PRZEBIEG  BADAŃ

1. Prace geodezyjne.

Miejsca badań wytyczono w terenie metodą domiarów prostokątnych w dowiązaniu do charakterystycznych punktów stałych. Wyznaczone w ten sposób wyrobiska pokazano na mapie dokumentacyjnej w skali 1:1 000, którą opracowano na bazie mapy sytuacyjno-wysokościowej dostarczonej przez Zamawiającego.

Brak informacji o Wykonawcy i terminie wykonania dostarczonej mapy. Układem wysokościowym jest prawdopodobnie układ Kronsztadt.

Rzędne terenu przy wyrobiskach przyjęto za dostarczoną mapą.

2. Prace terenowe.

W ramach prac terenowych wykonano:

- 4 odwierty do głębokości 4,0 i 5,0m ppt

- 4 sondy dynamiczne (DPL)

- szczegółowy opis makroskopowy przewiercanych gruntów

- wizję lokalną terenu

Prace geodezyjne i terenowe zrealizowano w październiku 2022r pod stałym dozorem geologicznym.

3. Prace kameralne.

W ramach tych prac wykonano:

- tekst wraz z podsumowaniem

- załączniki graficzne dołączone do opracowania

Dokumentację niniejszą sporządzono w 5 egzemplarzach, z których 4 egz. otrzymuje Zleceniodawca, a 1 egz. pozostaje w archiwum „Geoproblemu”.

# 1.3  POŁOŻENIE,  ZAGOSPODAROWANIE  I  MORFOLOGIA  TERENU

Badania wykonano na drogach  gminnych w miejscowościach Wólka Panieńska, gm. Zamość.  Rzędne wysokościowe wynoszą od ok. 232m npm do około 238m npm.

Obecnie są to drogi gruntowe utwardzone kamieniami, okruchami cegły, żużlem  z domieszkami piasków i pyłów.

W bezpośrednim sąsiedztwie drogi znajdują się budynki gospodarcze i mieszkalne, na części nie ma obiektów kubaturowych.

Uzbrojenie nadziemne i uzbrojenie podziemne obrazuje mapa sytuacyjno-wysokościowa.

Pod względem geomorfologicznym rozpatrywany teren położony jest na skłonie  wyniesienia, według fizycznogeograficznego podziału Polski J. Kondracki wchodzi w skład Padołu Zamojskiego, geologicznie zaś przypada na Nieckę Lubelską.

1.4  BUDOWA  GEOLOGICZNA

W oparciu o wykonane prace stwierdza się, że w przebadanym podłożu do głębokości rozpoznania występują osady kredowe, utwory plejstoceńskie i utwory holoceńskie.

Osady kredowe reprezentowane są przez zwietrzeliny gliniaste margla (gliny pylaste z okruchami margla) oraz spękane margle z przewarstwieniami zwietrzelin margla (okruchy margla z gliną pylastą)). Stwierdzono je od głębokości 1,9-3,3m ppt do głębokości badania.

Utwory plejstoceńskie to grunty deluwialne oraz lessy.

Grunty deluwialne  reprezentowane są przez rumosze gliniaste (piaski gliniane, pyły  i gliny pylaste z marglem). Rozdzielają osady kredowe i lessy w odwiertach 1 i 3, gdzie mają miąższość 0,4 i 0,1m.

Lessy wykształcone są jako pyły, pyły z pogranicza gliny pylastej i gliny pylaste. Zalegają pod glebą i nasypami do głębokości 1,9-2,9m ppt.

Utwory holoceńskie to gleba i nasypy.

Gleba (pyły) zalega w odwiercie 4 w przelocie 0,0-0,3m

Nasypy budują kamienie, okruchy cegły, żużel, piaski drobne i średnie oraz pyły. W odwiertach nr 1, 2 i 3 występują od powierzchni terenu, gdzie miały miąższość 0,4-0,7m.

Poza miejscami obecnych badań zarówno skład, jak i miąższość nasypów mogą być odmienne od opisanych obecnie.

Piaski gliniaste i pyły to grunty mało spoiste wrażliwe na działanie wody. Pod wpływem wód płynących ulegają rozmyciu, zaś zawilgocone uplastyczniają się. Zawilgocone grunty tego typu pod wpływem drgań wykazują cechę „pseudotiksotropii” tj. upłynniają się, tracąc swoje pierwotne własności fizyczno-mechaniczne.

### 1.5  WARUNKI  WODNE

W okresie wykonywania prac do głębokości badania wody gruntowej nie stwierdzono.

Według Mapy Hydrogeologicznej Polski na rozpatrywanym terenie wody gruntowe związane są z osadami kredowym i występują na rzędnej ok. 215,0m npm czyli ponad 15,0m poniżej powierzchni terenu.

Na kontakcie gruntów o różnej przepuszczalności przy dużym dopływie wód do podłoża okresowo mogą pojawić się sączenia.

1.6  CHARAKTERYSTYKA  GEOTECHNICZNA  PODŁOŻA

W oparciu o wykonane badania stwierdza się, że w podłożu badanego terenu występują:

- grunty skaliste

- grunty kamieniste

- grunty mineralne spoiste

- gleba

- nasypy

# Kierując się dotychczasowymi doświadczeniami dokonano podziału podłoża na warstwy geotechniczne o symbolach I-VII. Jako parametr wyprowadzony przyjęto dla gliniastego lepiszcza w gruntach kamienistych i gruntów spoistych stopień plastyczności i ustalono go na podstawie analizy makroskopowej z uwzględnieniem wyników badań sondą. Część parametrów dla lessów przyjęto za badaniami archiwalnymi.  Pozostałe parametry przyjęto za tabelami i wykresami zamieszczonymi w normie PN-81/B-03020 traktując je jako doświadczenie porównywalne.

Grunty warstw I-IV  zaliczono do grupy konsolidacyjnej „C” tj. „Inne grunty spoiste nieskonsolidowane”, zaś grunty warstwy  V i VI do grupy konsolidacyjnej „B” tj. „Grunty morenowe nieskonsolidowane i inne grunty spoiste skonsolidowane”.

Wytrzymałość okruchów margla na ściskanie Rc dominujących w gruntach warstwy VII oceniono na podstawie oporu przy wierceniu.

Pod glebą  i nasypami o miąższości 0,3-0,7m  stwierdzono:

warstwa I - obejmuje wilgotne pyły, plastyczne z pogranicza miękkoplastycznych o IL=0,50. Natrafiono na nie w odwiercie 4  przelocie 2,1-2,4m ppt.

warstwa II - to wilgotne pyły i gliny pylaste, plastyczne o IL=0,40. Nie stwierdzono ich w odwiertach 1 i 3, w odwiertach 2 i 4 na głębokości 1,4-1,9 i 0,5-1,6m ppt.

warstwa III - zaliczono do niej wilgotne pyły i pyły z pogranicza gliny pylastej, plastyczne o IL=0,30. Nie istnieją w odwiercie 2, w pozostałych zaś w jednym i dwóch poziomach, gdzie mają miąższość 0,2-1,2m.

warstwa IV - zakwalifikowano do niej mało wilgotne pyły i pyły z pogranicza gliny pylastej, twardoplastyczne o IL<0,20. Stwierdzono je  w odwiertach 1, 2 i 3 w przelotach: 0,7-2,4; 0,5-1,4 i 1,6-1,9m ppt.

warstwa V - obejmuje mało wilgotne  rumosze gliniaste (piaski gliniane, pyły  i gliny pylaste z marglem), twardoplastyczne o IL=0,20. Rozdzielają osady kredowe i lessy w odwiertach 1 i 3, gdzie mają miąższość 0,4 i 0,1m.

warstwa VI - to mało wilgotne i suche zwietrzeliny gliniaste margla (gliny pylaste z marglem), twardoplastyczne o IL<0,10. Ich strop stwierdzono  na głębokości 1,9-3,3m ppt, gdzie mają miąższość 0,2-0,9m.

warstwa VII - zaliczono do niej skałę miękką (margiel) z przewarstwieniami zwietrzelin (margle z gliną pylastą), gdzie dominują okruchy margla  o Rc~5MPa. Zalegają od głębokości 2,5-3,5m ppt.

Model obliczeniowy podłoża gruntowego pokazano na zał. 3, którego uzupełnieniem są przekroje geotechniczne (zał. 4).

# 1.7  PODSUMOWANIE

1. Warunki gruntowe w podłożu badanego terenu są średnio trudne.

2. Podłoże jest niejednorodne litologiczne i uwarstwione.

3. Pod glebą i nasypami o miąższości 0,3-0,7m stwierdzono:

- pyły o IL=0,50 /w-wa I/

- pyły i gliny pylaste o IL=0,40 /w-wa II/

- pyły i pyły z pogranicza gliny pylastej o IL=0,30 /w-wa III/

- pyły i pyły z pogranicza gliny pylastej o IL<0,20 /w-wa IV/

- rumosze gliniaste (piaski gliniane, pyły i gliny pylaste z marglem) o IL=0,20 /w-wa V/

- zwietrzeliny gliniaste margla (gliny pylaste z marglem) o IL<0,10 /w-wa VI/

- skała miękka (margiel)  z przewarstwieniami zwietrzelin (margle z gliną pylastą), gdzie dominują

okruchy margla  o Rc~5MPa /w-wa VII/

4. Piaski gliniaste i pyły to grunty mało spoiste wrażliwe na działanie wody. Pod wpływem wód płynących ulegają rozmyciu, zaś zawilgocone uplastyczniają się. Zawilgocone grunty tego typu pod wpływem drgań wykazują cechę „pseudotiksotropii” tj. upłynniają się, tracąc swoje pierwotne własności fizyczno-mechaniczne.

5. W okresie wykonywania prac do głębokości badania wody gruntowej nie stwierdzono.

Według Mapy Hydrogeologicznej Polski na rozpatrywanym terenie wody gruntowe związane są z osadami kredowym i występują na rzędnej ok. 215,0m npm czyli ponad 15,0m poniżej powierzchni terenu.

Na kontakcie gruntów o różnej przepuszczalności przy dużym dopływie wód do podłoża okresowo mogą pojawić się sączenia.

6. Sposób i głębokość posadowienia elementów kolektora należy dostosować do stwierdzonych warunków gruntowych.

7. Badania geotechniczne są badaniami punktowymi. .

8. Głębokość przemarzania gruntów dla badanego terenu wynosi 1,0 m ppt. Przy utrzymujących się długo niskich temperaturach głębokość przemarznięcia podłoża może być większa.

9.. Powyższe informacje należy rozpatrywać łącznie z postanowieniami odpowiednich norm i instrukcji branżowych.

# II. OPINIA GEOTECHNICZNA

Stosownie do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r., nr 0, poz. 463) warunki gruntowe w podłożu w zależności od sposobu realizacji planowanych prac będzie można zaliczyć do prostych lub złożonych.

Zgodnie z w/w rozporządzeniem kategorię geotechniczną zadania określi Projektant.