ZAŁĄCZNIK A

Wykaz i lokalizacja sprzętu medycznego

| Nr pom. | funkcja | Wyposażenie | Jedn. | ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 112 | Węzeł sanitarny męski | Szafa metalowa z wysuwanym siedziskiem (nr 42) | szt. | 4 |
| 113 | Magazynek | Szafa magazynowa dwudrzwiowa (nr 1) | szt. | 8 |
| Nadstawka szafy  dwudrzwiowej (nr 2) | szt. | 8 |
| Stolik o podstawie  stalowej (nr 3) | szt. | 1 |
| Szafka wisząca  dwukomorowa (nr 4) | szt. | 1 |
| Krzesło obrotowe  na kółkach (nr 5) | szt. | 1 |
| Drabinka 3-stopniowa składana  aluminiowa | szt. | 1 |
| Wózek / kosz transportowy | szt. | 1 |
| 114 | Pokój Naukowo -badawczy | Wózek pod komputer | szt. | 2 |
| Dozownik/uchwyt na rękawiczki jednorazowe do zawieszenia na ścianie | szt. | 1 |
| Biurko z blatem z żywicy mineralno-akrylowej, kontener podwieszany, 3 szuflady (nr 6) | szt. | 2 |
| Krzesło obrotowe  na kółkach ( nr 7) | szt. | 2 |
| Szafa z tapczanem – półko – tapczan (nr 8) | szt. | 1 |
| Szafka wisząca narożnikowa  2x drzwi przesuwne (nr 9)  o wymiarach :  1000x300x600 mm | szt. | 1 |
| Szafka podblatowa narożna  ( nr 10) o wymiarach:  1000x560x860 mm | szt. | 1 |
| Szafka wisząca (nr 11)  1x drzwi skrzydłowe  o wymiarach :  860/600x300x600 mm | szt. | 4 |
| Szafka o wymiarach:  610x580x860 mm  z chłodziarką (nr 12 ) | szt. | 1 |
| Szafka podblatowa  z szufladami ( nr 13)  - 4x szuflada  o wymiarach:  600x560x860 mm | szt. | 3 |
| Szafka wisząca (nr 14)  2 x drzwi skrzydłowe  o wymiarach:  1270x300x600 mm | szt. | 1 |
| Szafka podblatowa (nr 15)  2x drzwi skrzydłowe  o wymiarach:  1200x560x860 mm | szt. | 1 |
| Szafka wisząca (nr 16) narożnikowa  2 x drzwi przesuwne  Wymiary:  1300x300x600 mm | szt. | 1 |
| Oświetlenie LED pod szafkowe: długości 3600/1500 mm | szt. | 1 |
| Blat w kształcie U  -wbudowana umywalka  ze stali szlachetnej  - bateria łokciowa  Wymiary:  1300/3600/1300x600mm | szt. | 1 |
| Stolik instrumentalny  o wymiarach :  800x600x900 mm | szt. | 1 |
| Szafka podblatowa narożna do wbudowania umywalki ( nr 17)  1 x drzwi skrzydłowe  Wymiary:  1340x560x860 mm | szt. | 1 |
| Stelaż jezdny z pokrywą do worków na odpady (nr 18) | szt. | 2 |
| 115 | Pokój lekarsko - socjalny | Szafa ubraniowa (nr19) jednodrzwiowa o wym. :  600x560x2000 mm | szt. | 1 |
| Kanapa rozkładana z funkcją do spania (nr 20)  o wymiarach:  830x1900 mm  głębokość 120 cm | szt. | 1 |
| Lodówka spożywcza bez zamrażarki (nr 21)  o wymiarach:  550x560x1400 mm | szt. | 1 |
| Stolik okolicznościowy (nr 22) okrągły-średnica 70 cm | szt. | 1 |
| Fotel wypoczynkowy (nr 23)  o wymiarach :  Wys. całkowita: 770 mm  Wys. siedziska: 455 mm  Szer. całkowita: 700 mm  Głęb. całkowita: 630 mm | szt. | 1 |
| Szafka wisząca (nr 24)  2x drzwi przesuwne  Wymiary:  900x300x600 mm | szt. | 1 |
| Szafka wisząca z ociekaczem narożna ( nr 25)  2x drzwi przesuwne  ociekacz ze stali  wymiary:  1300x300x600 mm | szt. | 1 |
| Szafka podblatowa narożna  (nr 26) do wbudowania zlewozmywaka/ umywalki+ blat  1x drzwi skrzydłowe  Wymiary:  1300x560x860 mm | szt. | 1 |
| Szafka podblatowa (nr 27)  1xszuflada  1x drzwi skrzydłowe  Wymiary:  600x560x860 mm | szt. | 1 |
| Biurko (nr 28) z wysuwaną półką pod klawiaturę o wymiarach:  1200x700x750 mm | szt. | 1 |
| Szafka wisząca biurowa  (nr 29) dwukomorowa  2x drzwi skrzydłowe  Wymiary :  1200x300x600 mm | szt. | 1 |
| Krzesło obrotowe (nr 30)  na kółkach z regulacją wysokości | szt. | 1 |
| Wózek pod komputer  o wymiarach :  300x500x150 mm | szt. | 1 |
| Kontener przejezdny pod biurko – 3 szuflady  Wymiary:  400x450x550 mm | szt. | 1 |
| 116 | Pokój zabiegowy | Stelaż na odpady (nr 31) jezdny z pokrywą do worków  Pojemności 120 litrów  Wymiary:  390x420x860 mm | szt. | 2 |
| Taboret medyczny z regulacją wysokości (nr 32)  Wymiary:  560x560x440/ 580 mm | szt. | 1 |
| Szafa lekarska (nr 33)  2 drzwiowa o wym.  1000x580x2000 mm | szt. | 2 |
| Biurko (nr 34) z powieszanym kontenerem – 3xszuflada  Wysuwana półka pod klawiaturę, podwieszana szafka na komputer z blachy  Wymiary:  1100x600x750 mm | szt. | 1 |
| Krzesło obrotowe (nr 35)  na kółkach z regulacją wysokości | szt. | 1 |
| Szafa do przechowywania leków (nr 36) na kołach, drzwi przeszklone, wymiary  600x580x2050 mm | szt. | 1 |
| Wózek (nr 37)  opatrunkowy/zabiegowy | szt. | 1 |
| Parawan jezdny (nr 38)  Wymiary:  1050 x 1750 mm | szt. | 1 |
| Szafka wisząca (nr 39)  1x drzwi skrzydłowe  Wymiary 600x300x600 mm | szt. | 3 |
| Szafka podblatowa (nr 40) do wbudowania zlewozmywaka/umywalki+blat  1x drzwi skrzydłowe  Wymiary:  600x560x860 mm | szt. | 2 |
| Szafka podblatowa (nr 41)  4x szuflada, wymiary:  600x560x860 mm | szt. | 1 |
| Blat z żywicy mineralno akrylowej o wymiarach :  1800x600 mm | szt. | 1 |
| Oświetlenie pod szafkowe LED, długość: 1800 mm | szt. | 1 |
| Dozownik/uchwyt na rękawiczki jednorazowe  do zawieszenia na ścianie. | szt. | 1 |