Opis przedmiotu zamówienia – część II

Przedmiotem zamówienia jest : Dostawa i montaż sprzętu medycznego w ramach zadania nr 70043 „Modernizacja budynków nr 13 i 61 na potrzeby zabezpieczenia technicznego Wydziału Szkolenia Morskiego w kompleksie wojskowym Gdańsk-Westerplatte”.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wyposażenie pomieszczeń budynku na podstawie projektu wykonawczego pomieszczeń medycznych i wytycznych użytkownika.

oraz norm i „Katalogu wzorów i wymagań dla sprzętu kwaterunkowego”

IWsp SZ – Kwat.-Bud. grudzień 2021r.

1. Wykaz i lokalizację sprzętu medycznego przedstawiono w załączniku A   
   do przedmiotu zamówienia.
2. Parametry sprzętu medycznego przedstawiono w załączniku B.
3. Wykonawca zobowiązany jest do : dostarczenia, wniesienia, rozładunku oraz montażu wszystkich elementów przedmiotu umowy we wskazanych pomieszczeniach- załącznik A.
4. Przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i innych uszkodzeń, po złożeniu gotowy do eksploatacji oraz tożsamy ze wskazanym w Ofercie. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość dostarczanego wyposażenia

i jego zgodność ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku B

1. Jeżeli przedmiot zostanie dostarczony w częściach, Wykonawca zmontuje elementy przedmiotu Zamówienia w całość.
2. Wyposażenie medyczne powinno być wykonane z materiału nieszkodliwego dla zdrowia, estetyczne. Sprzęt kwaterunkowy powinien mieć trwałą i bezpieczną konstrukcję. Nie powinny być błyszczące, gdyż pogarsza to warunki oświetleniowe.
3. Sprzęt medyczny należy oznakować zgodnie z zasadami określonymi w instrukcji resortowej.
4. Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do :
5. Zastosowania do wykonania przedmiotu Zamówienia materiałów odpornych na zarysowania oraz wpływ promieniowania słonecznego,
6. Przedstawienia atestu:

- atest badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania   
na cały mebel, na poziomie min. 80 000 cykli Martindala

- atest trudnopalności (na tkaninę).

1. Usunięcia wszelkich zabrudzeń, pozostałości po dostawach, pustych opakowań np. kartonów, pudeł, folii oraz wszelkich odpadów powstałych w związku   
   z realizacją przedmiotu zamówienia.,
2. Zapewnienia serwisu gwarancyjnego na zasadach określonych w Umowie
3. Realizacji przedmiotu Zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp  
   i ppoż. oraz innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
4. Zachowanie porządku w obrębie realizowanego przedmiotu Zamówienia,
5. Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie budynku, w którym realizowany będzie przedmiot Zamówienia,
6. Udziału w protokolarnym odbiorze wykonanego przedmiotu Zamówienia.
7. Jeżeli Wykonawca nie stawi się lub odmówi udziału w czynnościach niezbędnych  
    dla powstania protokołów Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego spisania protokołów odbioru. W takiej sytuacji Wykonawcy nie przysługuje uprawnienie do wnoszenia uwag do treści protokołów odbioru.
8. Oferowany przedmiot Zamówienia ma spełniać wymogi określone obowiązującymi przepisami prawa, materiały zastosowane do jego realizacji mają być dopuszczone do stosowania, spełniać między innymi wymagane normy w zakresie ergonomii , przepisów BHP, posiadać wszelkie niezbędne parametry zapewniające trwałość konstrukcji oklein i obić.
9. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do dostarczenia, rozładunku, wniesienia oraz montażu przedmiotu Zamówienia w budynku w terminie uprzednio uzgodnionym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
10. Warunkiem podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego przedmiotu Zamówienia jest przekazanie przez Wykonawcę dokumentów gwarancyjnych dotyczących zrealizowanego przedmiotu Zamówienia.
11. Miejsce dostawy, rozładunku, wniesienia oraz montażu przez pracowników Wykonawcy przedmiotu Zamówienia jest budynek na terenie kompleksu wojskowego Gdańsk Westerplatte. Przedmiot Zamówienia będzie dostarczony i zmontowany  
     w całości w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego (załącznik A).
12. W trakcie realizacji przedmiotu Zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zachowania czystości w budynku Zamawiającego oraz każdorazowo bieżącego sprzątania po zakończeniu czynności związanych z realizacją przedmiotu Umowy.
13. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił w ofercie wszystkie koszty, jakie poniesie  
     w związku z realizacją przedmiotu Zamówienia.
14. Wykonawca zrealizuje przedmiot Zamówienia zapewniając na własny koszt siłę roboczą oraz wszystkie środki techniczne potrzebne do jego realizacji.
15. Wszystkie elementy przedmiotu Umowy mają być fabrycznie nowe i gotowe   
    do użytku bez konieczności dokupowania przez Zamawiającego dodatkowych elementów i wyposażenia, bądź przeprowadzenia przez zamawiającego dodatkowych prac montażowych.
16. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania odpowiednich warunków transportu dostarczonego towaru – zapewnia środek transportu odpowiedniego dla przewożonych towarów objętych przedmiotem Zamówienia i zgodnie  
     z obowiązującymi przepisami.
17. W przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których Wykonawca nie mógł przewidzieć ( np. zaprzestanie produkcji zamówionego asortymentu), co skutkowałoby brakiem możliwości zrealizowania dostawy w warunkach określonych w Ofercie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się  
     do dostawy asortymentu równoważnego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego.

Załączniki:

A – wykaz i lokalizacja sprzętu medycznego

B – parametry sprzętu medycznego

Szef Wydziału

……………………………………………