|  | FORMULARZ OFERTOWY |  |
| --- | --- | --- |
|  | strona |  |
|  | z ogólnej liczby stron |  |

(pieczęć Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK Nr 1   Formularz Ofertowy

Wykonawca:

- Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ……………………...……………………….………………………

- Zarejestrowany adres Wykonawcy:  ……………………………..……….………………………..………

  - Województwo:…………………….………………………………………………………..…..………

  - Powiat:…………………..……………………………………………………………………....……...

  - Numer telefonu……………………………………………………………………..……………….…

  - Numer faxu:  ……………………………………………………………………………….............…….

- Adres korespondencyjny (jeśli inny niż zarejestrowany) …………………………………………………

- Numer REGON : …………………………………………………………………………………………….

- Numer NIP : …………………………………………………………………………………………..……

- E - mail : …………………………………………………………………………………………………….

- Internet: http://  …………………………………………………………………………...……...............….

- Numer konta bankowego : . ………………………………………………………………………………

- Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym przed podpisaniem umowy:

  - Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………..

  - Numer telefonu, w tym komórkowy: …………………………………….……………………………

- Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym w sprawach technicznych:

  - Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………..

  - Numer telefonu, w tym komórkowy: …………………………………….……………………………

Upełnomocniony przedstawiciel

Wykonawcy

Data : ....................................			                  ................................................

(imię i nazwisko)

|  | FORMULARZ OFERTOWY |  |
| --- | --- | --- |
|  | strona |  |
|  | z ogólnej liczby stron |  |

(pieczęć Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Formularza Ofertowego

“Cena oferty”

Nawiązując do zapytania ofertowego w sprawie udzielenia zamówienia dotyczącego sukcesywnych dostaw osprzętu elektrycznego  dla MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu, oferujemy wykonanie zamówienia za cenę w wysokości:

Wartość brutto:

cyfrowo: …………………………..................................................................................................................................

słownie złotych: .................................................................................................................................................

Wartość netto:

cyfrowo: …………………………..................................................................................................................................

słownie złotych: .................................................................................................................................................

W tym podatek VAT:

cyfrowo: …………………………..................................................................................................................................

słownie złotych: .................................................................................................................................................

Oferując realizację zamówienia jednocześnie:

- deklarujemy skrócony termin dostawy do ( podać ilość dni ) ……………….

- termin dostawy do 5 dni roboczych – 0 pkt

- termin dostawy do 4 dni roboczych – 1 pkt

- termin dostawy do 3 dni roboczych – 2 pkt

- termin dostawy do 2 dni roboczych – 3 pkt.

Do niniejszej oferty przedstawiamy szczegółową specyfikację asortymentowo-ilościowo-cenową*:

| L.p | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Taśma izolacyjna czarna PCV 15x10 | szt. | 1200 |  |  |  |  |
| 2 | Taśma izolacyjna kolorowa PCV 15x10 | szt. | 500 |  |  |  |  |
| 3 | Taśma izolacyjna czarna PCV 19x20 | szt. | 500 |  |  |  |  |
| 4 | Taśma izolacyjna PCV 50x20 | szt. | 500 |  |  |  |  |
| 5 | Taśma izolacyjna „Scotch” nr 23 | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 6 | Taśma izolacyjna „Scotch” nr 33 | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 7 | Taśma kablowa czarna TK UV 9/3 (op.=100 szt.) | op. | 150 |  |  |  |  |
| 8 | Taśma kablowa czarna TK UV 12/3 (op.=100 szt.) | op. | 150 |  |  |  |  |
| 9 | Taśma kablowa czarna TK UV 16/3 (op.=100 szt.) | op. | 150 |  |  |  |  |
| 10 | Taśma kablowa czarna TK UV 20/3,6 (op.=100 szt.) | op. | 150 |  |  |  |  |
| 11 | Taśma kablowa czarna TK UV 16/5 (op.=100 szt.) | op. | 150 |  |  |  |  |
| 12 | Taśma kablowa czarna TK UV 20/5 (op.=100 szt.) | op. | 150 |  |  |  |  |
| 13 | Taśma kablowa czarna TK UV 30/3,6 (op.=100 szt.) | op. | 150 |  |  |  |  |
| 14 | Taśma kablowa czarna TK UV 30/5 (op.=100 szt.) | op. | 200 |  |  |  |  |
| 15 | Taśma kablowa czarna TK UV 40/5 (op.=100 szt.) | op. | 100 |  |  |  |  |
| 16 | Taśma kablowa czarna TK UV 50/8 (op.=100 szt.) | op. | 150 |  |  |  |  |
| 17 | Taśma kablowa czarna TK UV 70/8 (op.=100 szt.) | op. | 60 |  |  |  |  |
| 18 | Taśma kablowa czarna TK UV 70/13 (op.=100 szt.) | op. | 50 |  |  |  |  |
| 19 | Końcówka kablowa B311 35/8 opak=100szt | op. | 30 |  |  |  |  |
| 20 | Końcówka kablowa B311 70/10 opak=100szt | op. | 5 |  |  |  |  |
| 21 | Końcówka tulejowa TE 0,5-10 opak=100szt | op. | 10 |  |  |  |  |
| 22 | Końcówka tulejowa TE 0,75-10 opak=100szt | op. | 10 |  |  |  |  |
| 23 | Końcówka tulejowa TE 1-10 opak=100szt | op. | 15 |  |  |  |  |
| 24 | Końcówka tulejowa TE 1,5-10 opak=100szt | op. | 15 |  |  |  |  |
| 25 | Końcówka tulejowa TE 2,5-10 opak=100szt | op. | 5 |  |  |  |  |
| 26 | Końcówka tulejowa TE 2,5-12 opak=100szt | op. | 10 |  |  |  |  |
| 27 | Końcówka tulejowa TE 4-10 opak=100szt | op. | 10 |  |  |  |  |
| 28 | Końcówka kablowa KCR 6-16 opak=50szt | op. | 10 |  |  |  |  |
| 29 | Końcówka kablowa KCR 8-10 opak=50szt | op. | 10 |  |  |  |  |
| 30 | Końcówka kablowa KCR 8-16 opak=50szt | op. | 20 |  |  |  |  |
| 31 | Końcówka kablowa KCR 8-35 opak=20szt | op. | 50 |  |  |  |  |
| 32 | Końcówka kablowa KCR 8-70 opak=20szt | op. | 10 |  |  |  |  |
| 33 | Końcówka kablowa KCR 10-25 opak=50szt | op. | 10 |  |  |  |  |
| 34 | Końcówka kablowa KCR 10-35 opak=20szt | op. | 20 |  |  |  |  |
| 35 | Końcówka kablowa KCR 10-50 opak=20szt | op. | 10 |  |  |  |  |
| 36 | Końcówka kablowa KCR 10-70 opak=20szt | op. | 10 |  |  |  |  |
| 37 | Końcówka kablowa KCR 10-95 opak=10szt | op. | 10 |  |  |  |  |
| 38 | Końcówka kablowa KO 25/10 opak=100szt | op. | 10 |  |  |  |  |
| 39 | Końcówka kablowa KO 50/8 opak=100szt | op. | 10 |  |  |  |  |
| 40 | Końcówka kablowa KO 50/10 opak=100szt | op. | 10 |  |  |  |  |
| 41 | Końcówka kablowa KOI 2,5/5 opak=100szt | op. | 20 |  |  |  |  |
| 42 | Końcówka kablowa KLA 10/30 opak=50szt | op. | 5 |  |  |  |  |
| 43 | Końcówka kablowa KLA 16/30 opak=50szt | op. | 20 |  |  |  |  |
| 44 | Końcówka kablowa KLA 16/50 opak=50szt | op. | 10 |  |  |  |  |
| 45 | Końcówka kablowa KLA 35/50 opak=50szt | op. | 10 |  |  |  |  |
| 46 | Końcówka kablowa KLA 50/56 opak=20szt | op. | 20 |  |  |  |  |
| 47 | Końcówka kablowa KLA 70/56 opak=20szt | op. | 10 |  |  |  |  |
| 48 | Końcówka kablowa KLD 35 opak=10szt | op. | 5 |  |  |  |  |
| 49 | Końcówka kablowa KOA 5/2,5 opak=100 szt. | op. | 10 |  |  |  |  |
| 50 | Końcówka kablowa KOA 6/2,5 opak= 100 szt. | op. | 10 |  |  |  |  |
| 51 | Końcówka kablowa KOA 6/16 opak= 100 szt. | op. | 5 |  |  |  |  |
| 52 | Końcówka kablowa KOA 6/16 opak= 100 szt. | op. | 10 |  |  |  |  |
| 53 | Końcówka kablowa KOA 8/16 opak= 50 szt. | op. | 5 |  |  |  |  |
| 54 | Końcówka kablowa KOA 8/16 opak= 50 szt. | op. | 10 |  |  |  |  |
| 55 | Końcówka kablowa KOA 8/35 opak= 50 szt. | op. | 10 |  |  |  |  |
| 56 | Końcówka kablowa KOA 10/35 opak= 50 szt. | op. | 10 |  |  |  |  |
| 57 | Końcówka kablowa KOA 10/50 opak= 50 szt. | op. | 10 |  |  |  |  |
| 58 | Końcówka kablowa KOE 4/2,5 opak= 100 szt. | op. | 10 |  |  |  |  |
| 59 | Końcówka kablowa KOE 4/6 opak= 100 szt. | op. | 10 |  |  |  |  |
| 60 | Końcówka kablowa KOE 5/2,5 opak= 100 szt. | op. | 20 |  |  |  |  |
| 61 | Końcówka kablowa KCS 6/16 opak= 50 szt. | op. | 5 |  |  |  |  |
| 62 | Końcówka kablowa KCS 8/16 opak= 50 szt. | op. | 5 |  |  |  |  |
| 63 | Końcówka kablowa KCS 12/70 opak= 20 szt. | op. | 5 |  |  |  |  |
| 64 | Końcówka kablowa KCS 12/95 opak= 10 szt. | op. | 10 |  |  |  |  |
| 65 | Konektor płaski męski nieizolowany gr. 0,5-0,8 mm szer.2,8 mm przekrój przewodu 0,5-1 mm | szt. | 600 |  |  |  |  |
| 66 | Konektor płaski męski nieizolowany gr. 0,5-0,8 mm szer.4,8 mm przekrój przewodu 0,5-1 mm | szt. | 600 |  |  |  |  |
| 67 | Konektor płaski męski nieizolowany gr. 0,8 mm szer.4,8 mm przekrój przewodu 1,5-2,5 mm | szt. | 600 |  |  |  |  |
| 68 | Opaska kablowa czarna 100x2,5 (op.=100szt) | op. | 100 |  |  |  |  |
| 69 | Opaska kablowa czarna 200x2,5 (op.=100szt) | op. | 50 |  |  |  |  |
| 70 | Opaska kablowa czarna 250x4,8 (op.=100szt) | op. | 100 |  |  |  |  |
| 71 | Opaska kablowa czarna 370x4,8 (op.=100szt) | op. | 200 |  |  |  |  |
| 72 | Opaska kablowa czarna 370x3,6 (op.=100szt) | op. | 50 |  |  |  |  |
| 73 | Wąż termokurczliwy 1m2,4/1,2 | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 74 | Wąż termokurczliwy 1m3,2/1,6 | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 75 | Wąż termokurczliwy 1m4,8/2,4 | szt. | 200 |  |  |  |  |
| 76 | Wąż termokurczliwy 1m6,4/3,2 | szt. | 200 |  |  |  |  |
| 77 | Wąż termokurczliwy 1m9,5/4,8 | szt. | 200 |  |  |  |  |
| 78 | Wąż termokurczliwy 1m12,7/6,4 | szt. | 200 |  |  |  |  |
| 79 | Wąż termokurczliwy 1m19/9,5 | szt. | 200 |  |  |  |  |
| 80 | Wąż termokurczliwy 1m 25,5/12,7 | szt. | 300 |  |  |  |  |
| 81 | Wąż termokurczliwy 1m 38,1/19,1 | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 82 | Koszulka termokurczliwa z klejem RCK 4/1x1 | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 83 | Koszulka termokurczliwa z klejem RCK 6/2x1 | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 84 | Koszulka termokurczliwa z klejem RCK 12/3x1 | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 85 | Złączka 12-torowa 2,5mm2 400V | szt. | 80 |  |  |  |  |
| 86 | Złączka 12-torowa 4mm2 400V | szt. | 60 |  |  |  |  |
| 87 | Złączka 12-torowa 10mm2 400V | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 88 | Złączka 12-torowa 2,5mm2 750V | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 89 | Wkładka topikowa WTS 10A/500V | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 90 | Wkładka topikowa WTS 16A/660V | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 91 | Wkładka topikowa WTS 10A/750V | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 92 | Wkładka topikowa WTS 16A/750V | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 93 | Wkładka topikowa WTS 25A/750V „ELPOR” | szt. | 200 |  |  |  |  |
| 94 | Wkładka 63A nr kat. 02313610 ETI POLAM | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 95 | Bezpiecznik nożycowy WTN 00 32A 400V | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 96 | Bezpiecznik nożycowy WTN 00 80A 400V | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 97 | Bezpiecznik nożycowy WTN 1 80A 400V | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 98 | Dławik PG16 | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 99 | Dławik PG29 | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 100 | Preciwnakrętka PG16 | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 101 | Preciwnakrętka PG29 | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 102 | Wyłącznik S301 B10 | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 103 | Wyłącznik S301 B16 | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 104 | Wyłącznik S301 C16 | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 105 | Wyłącznik S303 C40A | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 106 | Przycisk NEF 30 KZXY „Promet” | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 107 | Przycisk NEF 30 K2XC | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 108 | Gniazdo GZU-14 z szyną 4P | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 109 | Gniazdo GZ-11 | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 110 | GZU11 podstawka 11 10A 250VAC | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 111 | Rura karbowana PESZEL 9/14 | m | 200 |  |  |  |  |
| 112 | Rura karbowana PESZEL 12/16 | m | 150 |  |  |  |  |
| 113 | Świetlówka 36W / 840 | szt. | 1500 |  |  |  |  |
| 114 | Świetlówka LED T5 16W 4000K | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 115 | Świetlówka LED ST8E-1.2M 16W/840 230V | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 116 | Świetlówka ST8P-1,2M 16,2W/840 220-240V EM | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 117 | Żarówka E27 24V 60W | szt. | 150 |  |  |  |  |
| 118 | Żarówka LED 10W E27 | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 119 | Oprawa hermetyczna LED BALWIR 40W 4000K 5100LM IP65 C17-HLB-120-400-4K (lub zamiennik tego samego producenta) | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 120 | OPRAWA LED BEMKO HERMETYK LED ALWIR 2 55W 4000K 7100LM IP65 C17-HLB-150-550-4K (lub zamiennik tego samego producenta) | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 121 | OPRAWA HERMETYCZNA LED BALWIR3 35W 4000K 6000LM IP66 C17-HLA3-120-350-4K (lub zamiennik tego samego producenta) | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 122 | MIKROFALOWY CZUJNIK RUCHU I ZMIERZCHU MERRYTEK DO OPRAW HLA3 C17-HLA3-MD (lub zamiennik tego samego producenta) | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 123 | Panel LED MASTER 50W 4000lm lub 40W 4200lm 60x60 | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 124 | Panel LED MASTER 42W 4000lm lub 40W 4200lm 120x30 | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 125 | Ramka do panel LED 60x60 | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 126 | Ramka do panel LED 120x30 | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 127 | Gniazdo hermetyczne natynkowe pojedyncze CEDAR 16A 250V IP44 białe NT130H01 SHCNEIDER | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 128 | Gniazdo hermetyczne natynkowe podwójne CEDAR 16A 250V IP44 białe NT230H01 SHCNEIDER | szt. | 60 |  |  |  |  |
| 129 | Gniazdo hermetyczne natynkowe potrójne 16A 250V IP44 białe | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 130 | Gniazdo wtyczkowe podwójna z uziemieniem AQGZ1-2/11 | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 131 | Gniazdo podwójne P/T 2X230+0 | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 132 | Puszka A6 OBO | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 133 | Puszka A11 | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 134 | Puszka p/t Ø60 | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 135 | Wtyczka hermetyczna gumowa PCE IP44 uziemienie UNI-SCHUKO 16A 250V | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 136 | Wtyczka siłowa 16A 400V 5p | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 137 | Wtyczka siłowa 32A 400V 5p | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 138 | Gniazdo stałe 16A 400V 5p IP44 | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 139 | Gniazdo stałe 32A400 V 5p | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 140 | Uchwyt UZ 22 | szt. | 300 |  |  |  |  |
| 141 | Złączka ZPK-K35/TS35 | szt. | 200 |  |  |  |  |
| 142 | Złączka ZCL 22 | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 143 | Korytko kablowe PCV 25mmx25mm 2 m | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 144 | Kanał instalacyjny 40x25 | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 145 | Listwa elektroinstalacyjna 90x40 | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 146 | Listwa ZACISKOWA wago 254-842 | szt. | 200 |  |  |  |  |
| 147 | Oznacznik WAGO 209-501 | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 148 | Płytka skrajna WAGO 254-100 | szt. | 200 |  |  |  |  |
| 149 | Szybkozłącze WAGO 222-412 | szt. | 150 |  |  |  |  |
| 150 | Ścianka końcowa szara WAGO 280-340 | szt. | 250 |  |  |  |  |
| 151 | Złączka dwup. l/l 2,5 MM2 WAGO 280-519 | szt. | 250 |  |  |  |  |
| 152 | Złączka instalacyjna COMPACT 5X4MM2 WAGO 221-415 /50 szt./ | opak. | 10 |  |  |  |  |
| 153 | Złączka instalacyjna WAGO 221-413 /50sz.t./ | opak. | 20 |  |  |  |  |
| 154 | Złączka WAGO 221-412 /100 szt./ | opak. | 20 |  |  |  |  |
| 155 | Złączka WAGO 2273-203 | szt. | 600 |  |  |  |  |
| 156 | Złączka WAGO 2273-204 / 100 szt./ | opak. | 15 |  |  |  |  |
| 157 | Złączka WAGO 280-646 | szt. | 250 |  |  |  |  |
| 158 | Przewód GlgGB-K 1x16 mm2 750V | m | 100 |  |  |  |  |
| 159 | Przewód GlgGB-K 1x35mm2 750V | m | 800 |  |  |  |  |
| 160 | Przewód GlgGB-K 1x50mm2 750V | m | 100 |  |  |  |  |
| 161 | Przewód LgY 1x10 mm2 750V | m | 100 |  |  |  |  |
| 162 | Przewód LgY-K 1x1,5 mm2 750V | m | 600 |  |  |  |  |
| 163 | Przewód LgY-K 1x2,5 mm2 750V | m | 600 |  |  |  |  |
| 164 | Przewód LgY-K 1x6 mm2 750V | m | 100 |  |  |  |  |
| 165 | Przewód LgY-K 1x16 mm2 750V | m | 300 |  |  |  |  |
| 166 | Przewód LgY-K 1x25 mm2 750V | m | 300 |  |  |  |  |
| 167 | Przewód LgY-K 1x35 mm2 750V | m | 300 |  |  |  |  |
| 168 | Przewód OMY 2x0,75 mm2 300V | m | 200 |  |  |  |  |
| 169 | Przewód OMY 2x1 mm2 300V | m | 200 |  |  |  |  |
| 170 | Przewód YDY 3x1,5 mm2 750V | m | 700 |  |  |  |  |
| 171 | Przewód YDY 3x2,5 mm2 750V | m | 200 |  |  |  |  |
| 172 | Przewód YDY 5x2,5 mm2 750V | m | 200 |  |  |  |  |
| 173 | Przewód OW 4x2,5 mm2 500V | m | 200 |  |  |  |  |
| 174 | Przewód OW 5x2,5 mm2 500V | m | 200 |  |  |  |  |
| 175 | Przewód OW 5x4 mm2 500V | m | 100 |  |  |  |  |
| 176 | Przewód LIYCY 4x 1 mm2 | m | 100 |  |  |  |  |
| 177 | Linka LG 16 mm2 7-splotowa (wykonana z drutów miedzianych miękkich gołych, skręcana) | m | 100 |  |  |  |  |
| 178 | Linka LG 35 mm2 7-splotowa (wykonana z drutów miedzianych miękkich gołych, skręcana) | m | 100 |  |  |  |  |
| 179 | Linka LG 50 mm2 7-splotowa (wykonana z drutów miedzianych miękkich gołych, skręcana) | m | 200 |  |  |  |  |
| 180 | Kabel teleinformatyczny U/UTP cat.5e | m | 300 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Ceny jednostkowe netto zawierają koszty transportu towaru do wskazanego w zamówieniu obiektu Zamawiającego.

- Oświadczamy, że:

- posiadamy kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- posiadamy zdolności technicznej lub zawodowej.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i jego załącznikami i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy w niniejszym postępowaniu, akceptujemy go i nie wnosimy zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki tam zawarte.

- Oferujemy wykonanie zamówienia : siłami własnymi */ przy udziale podwykonawców *, w terminach określonych w zapytaniu ofertowym  .

- Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnie z niniejszą ofertą, na warunkach określonych we wzorze umowy wraz z załącznikami w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że uzyskaliśmy informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty i nie wnosimy żadnych uwag.

- Oświadczamy, że w cenie złożonej oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania przedmiotowego zamówienia, uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją zamówienia i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia – jest kompletna.

- Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

  - ________________________________________________________

  - _________________________________________________________

  - _________________________________________________________

*właściwe podkreślić

Upełnomocniony przedstawiciel

Wykonawcy

Data : ....................................			                  ................................................

(imię i nazwisko)