## Zadanie 1
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Zadanie 1
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Producent | Nr katologowy
1 | Pojemnik ze środkiem sterylizującym zawierający 59% roztwór nadtlenku wodoru o pojemności 113ml. Kompatybilny z posiadanym sterylizatorem Steris, umożliwiający przeprowadzenie 30 cykli szybkich, lub 15 cykli zwykłych z jednego pojemnika w sterylizatorze V-PRO MAX 2. Na każdym pojemniku wymagana data ważności oraz numer serii oznaczony dodatkowo kodem Data Matrix. Opakowanie = 3 szt. | op | 39
Razem

## Zadanie 2
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Zadanie 2
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Producent | Nr katologowy
1 | Nożyki do testów punktowych. Jałowe, do jednorazowego użytku stosowane w testach skórnych w diagnostyce alergologicznej (op=1000 szt.) | szt. | 150000
Razem

## Zadanie 3
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Zadanie 3
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Producent | Nr katologowy
1 | Igły jednorazowe do odczulań apirogenne Terumo 27Gx3/4 / 0,4x20mm/ (op=200 szt.) | szt. | 6000
Razem

## Zadanie 4
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Zadanie 4
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Producent | Nr katologowy
1 | Roztwór zawierajacy urokinazę- 25.000 IU, do zabezpieczenia końcówek cewnika naczyniowego, w ampułkach po 5ml | op | 15
Razem

## Zadanie 5
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Zadanie 5
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Producent | Nr katologowy
1 | Nakładki na instrumenty, delikatnie przytrzymujące nawet najcieńsze nici. Zapobiegające ślizganiu się igły/nici. Nie zawierające latexu, sterylne opakowanie umożliwiające przyklejenie kartridza do obłożenia/rękawa fartucha. Różowe, żółte, różne rozmiary. | szt. | 500
2 | Lejce produkt niesterylny, wykonany z silikonu w zwojach 50 m- możliwość przycięcia na pożądaną długość. Przed użyciem należy wysterylizować -gaz. Kolory: żółte, niebieskie,białe i czerwone. Rozmiary: 1. mini-1mm 2. maxi-2mm 3. super maxi-5mm | szpula | 6
3 | Osłonki silikonowe na narzędzia. Produkt niesterylny, wykonany z silikonu, w zwojach z możliwością przycięcia na pożądaną długość. Przed użyciem należy wysterylizować. Dostępne są w trzech rozmiarach (małe- czerwone, średnie- białe, duże- niebieskie). | rolka | 10
Razem

## Zadanie 6
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Zadanie 6
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Producent | Nr katologowy
1 | Stent • Pokrycie pasywne powłoką węglika krzemu - nie aktywuje płytek krwi i fibrynogenu (zmniejsza ryzyko wykrzepiania na powierzchni strutów), ogranicza dyfuzję jonów metali do otaczającej tkanki (redukuje ryzyko korozji i uczulenia na nikiel) oraz przyśpiesza proces endotelializacji i gojenia naczynia • Materiał konstrukcyjny: CrCo • Długości 12, 15, 19 mm. • Średnice 4.5, 5.0, 6.0, 7.0 mm. • Długości systemów dostarczania 80 cm. oraz 140 – Rx • Jeden marker proksymalny na stencie, dwa markery na systemie dostarczania • Kompatybilne z introducerem 4F (4.5 i 5 cm.) i 5F (6 i 7 cm.) • Profil przejścia: 0,053” dla 4.5 – 5.0 mm., 0,067” dla 6.0 – 7.0.mm. • Ciśnienie nominalne 10 atm • RBP 15 atm (dla średnic 4.5 – 6 mm.) i 13 atm (dla średnicy 7 mm.) • Grubość strutów stentu 130 µm dla średnic 4.5 – 5 mm. • Konstrukcja podwójnej spirali – optymalna elastyczność i siła radialna | szt. | 150
Razem

## Zadanie 7
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Zadanie 7
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Producent | Nr katologowy
1 | Balon do rozszerzania szyjki macicy przed porodem z mandrynem. Max. objętosć wypełnienie balonu -80ml 40cm 18F 80 | szt | 120
Razem

## Zadanie 8
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Zadanie 8
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Producent | Nr katologowy
1 | Włókno światłowodowe o średnicy 272 µm i długości 3m, kompatybilne z urządzeniami laserowymi emitującymi wiązkę o długości 2100µm, z trybem emisji impulsów i fali ciągłej. Włókno wyposażone w system RFID, z rdzeniem kwarcowym w otulinie koloru niebieskiego z tworzywa sztucznego. Przeznaczone do użycia w połączeniu z laserem holmowym Litho. | szt | 14
2 | Obieraczka do włókna laserowego o średnicy 0,12-0,40 (120-400µm) | szt | 3
3 | Obieraczka do włókna laserowego o średnicy 0,3-1,00 (300-1000µm) | szt | 1
4 | Włókno światłowodowe o średnicy 365 µm i długości 3m, kompatybilne z urządzeniami laserowymi emitującymi wiązkę o długości 2100µm, z trybem emisji impulsów i fali ciągłej. Włókno wyposażone w system RFID, z rdzeniem kwarcowym w otulinie koloru niebieskiego z tworzywa sztucznego. Przeznaczone do użycia w połączeniu z laserem holmowym Litho. | szt | 22
Razem

## Zadanie 9
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Zadanie 9
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Producent | Nr katologowy
1 | Metalowy cewnik do odsysania 1.70mm x 70.00mm, szara końcówka luer-lock | op | 15
2 | Metalowy cewnik do odsysania/ssak, 2.00mm x 70.00mm, zielona końcówka luer-lock | op | 10
3 | Metalowy cewnik do odsysania z nosa 3.00mm x 150.00mm, niebieska końcówka round luer-slip | op | 8
Razem

## Zadanie 10
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Zadanie 10
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Producent | Nr katologowy
1 | Elektroda bierna, neutralna, jednorazowa, uniwersalna dla dzieci i dorosłych, owalna, żelowa, dzielona na dwie równe symetryczne części. Powierzchnia ogólna 168cm2+/-1cm2, powierzchnia czynna 105cm2, grubość hydrożelu0,69mm+/-0,01mm, podłoże wykonane z wodoodpornej pianki, z systemem ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającym przedostawaniu się płynów pomiędzy elektrodę i pacjenta. Wymiary elektrody 163,5x117mm, pakowana pojedynczo | szt. | 9000
2 | Elektroda monopolarnaigła, część robocza śr.0,75mm, wielorazowa, wtyk śr.2,38mm, dł. 69mm | szt. | 20
3 | Elektroda monopolarna igła, wielorazowego użytku, część robocz śr.0,75mm, wtyk śr 4mm, dł. 55mm | szt. | 20
4 | Elektroda monopolarna szpatuła, wymiary 2,5x20mm, dł. części niepracującej, izolowanej 22mm w kolorze żółtym, długość całkowita 65mm, wtyk 2,4mm | szt. | 10
5 | Elektroda monopolarna szpatuła, wymiary25x3,0mm, dł. części niepracującej, izolowanej 15mm w kolorze żółtym, dł. całkowita 53mm,wtyk śr. 4mm | szt. | 10
6 | Elektroda monopolarna typ nożyk, wielorazowa, szerokość części roboczej 2,3mm, grubość części roboczej 0,5mm, długość nożyka 17mm, wtyk uchwytu śr. 2,38mm, całkowita dł. 69mm | szt. | 10
7 | Elektroda monopolarna typ nożyk, wielorazowa, szerokość części roboczej 3,25mm, grubość części roboczej 0,55mm, długość nożyka 24,5mm, wtyk uchwytu śr. 4mm, całkowita dł. 57mm | szt. | 10
8 | Kabel wielorazowy do elektrod biernych jednorazowych, wtyk typu Valleylab, dł. 5m | szt. | 3
9 | Uchwyt monopolarny jednorazowego użytku z wymiennym nożykiem o dł. 70mm+/-1mm, wtyk do diatermii 3-pin,długość kabla 300cm, wtyk 2,36+/-0,03mm, z blokadą heksagonalną zapobiegającą obracaniu się nożyka, materiał obudowy uchwytu-ABS, bikompatybilny oraz bez pirogenów, bez lateksu, maksymalna dopuszczalna częstotliwość do 1,0MHz. | szt. | 6000
Razem

## Zadanie 11
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Zadanie 11
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Producent | Nr katologowy
1 | Osłona na kamerę pozwalająca na wielokrotną wymianę optyki, bez przerywania pola sterylnego.Produkt bez perforowanej końcówki ze sztywnym zakończeniem Steri-Stick całkowicie zabezpieczającym kamerę przed zalaniem. Wymiary 18X246 cm. | op | 300
2 | Mata (absorbent) na podłogę z 4 punktami lepnymi, chłonność 1,4 litra, rozmiar 81x152 cm. | op | 10
Razem

## Zadanie 12
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Zadanie 12
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Producent | Nr katologowy
1 | Ligator wielopodwiązkowy z anoskopem stosowany do podwiązywania wewnętrznych guzków krwawniczych odbytu. Rozmiary: średnica 15 mm, długość 12.7 cm, ilość opasek 4. Niesterylny, jednorazowego użytku. | szt | 24
2 | Ligator wielopodwiązkowy stosowany do endoskopowego podwiązywania żylaków przełyku nad/ lub w miejscu połączenia żołądkowo-przełykowego oraz do podwiązywania wewnętrznych guzków krwawniczych. Magazynek Opti-Vu posiada pleciony sznur zapadkowy oraz wpuszczone w niego gumki. Nasadka na czoło endoskopu o powiększonym polu widzenia z zatopionym sznurkiem. Wyraźny sygnał gdy pozostała do rozmieszczenia ostatnia gumka. Przedostatnia gumka przeźroczysta. Każdy zestaw powinien zawierać magazynek Opti-Vu z gumkami do obliteracji, sznur zapadkowy, cewnik ładujący, precyzyjny uchwyt oraz adapter irygacyjny. Ilość gumek 6 szt, zew. średnica endoskopu 9,5-11 lub 5, 9,5-13 mm. | szt | 48
3 | Ligator wielopodwiązkowy stosowany do endoskopowego podwiązywania żylaków przełyku nad/ lub w miejscu połączenia żołądkowo-przełykowego oraz do podwiązywania wewnętrznych guzków krwawniczych. Magazynek Opti-Vu posiada pleciony sznur zapadkowy oraz wpuszczone w niego gumki. Nasadka na czoło endoskopu o powiększonym polu widzenia z zatopionym sznurkiem. Wyraźny sygnał gdy pozostała do rozmieszczenia ostatnia gumka. Przedostatnia gumka przeźroczysta. Każdy zestaw powinien zawierać magazynek Opti-Vu z gumkami do obliteracji, sznur zapadkowy, cewnik ładujący, precyzyjny uchwyt oraz adapter irygacyjny. Ilość gumek 10 szt, zew. średnica endoskopu 9,5-11,5 mm. | szt | 24
Razem

## Zadanie 13
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Zadanie 13
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Producent | Nr katologowy
1 | Bakteriobójcza folia, sterylna, oddychająca, antystatyczna, matowa, z folii poliestrowej o grubości 0,025 mm, z akrylowym klejem zawierającym jodor, z którego uwalniany jest jod cząsteczkowy wywierający działanie bakteriobójcze na florę bakteryjną skóry pacjenta, duże części nieprzylepne z 2 stron folii oraz papier zabezpieczający z oznaczeniem końca folii stosowane podczas aplikacji, niepalna (I klasa palności), opakowanie indywidualne z folii aluminiowej, dodatkowy papier w opakowaniu chroniący folię przed uszkodzeniem, wyrób medyczny klasy III, certyfikat CE jednostki notyfikowanej poświadczający działanie bakteriobójcze . Rozmiar 44x35 cm (część przylepna 34x35 cm) Sterylizowana radiacyjnie. | szt. | 300
2 | Bakteriobójcza folia, sterylna, oddychająca, antystyczna, matowa, z folii poliestrowej o grubości 0,025 mm, z akrylowym klejem zawierającym jodor, z którego uwalniany jest jod cząsteczkowy wywierający działanie bakteriobójcze na florę bakteryjną skóry pacjenta, duże części nieprzylepne z 2 stron folii oraz papier zabezpieczający z oznaczeniem końca folii stosowane podczas aplikacji, niepalna (I klasa palności), opakowanie indywidualne z folii aluminiowej, dodatkowy papier w opakowaniu chroniący folię przed uszkodzeniem, wyrób medyczny klasy III, certyfikat CE jednostki notyfikowanej poświadczający działanie bakteriobójcze . Rozmiar 66x60 cm (część przylepna 56x60 cm) Sterylizowana radiacyjnie. | szt. | 300
Razem

## Zadanie 14
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Zadanie 14
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Producent | Nr katologowy
1 | Cewnik pośredni zakładany z żyły obwodowej metodą Seldingera. Wykonany z PUR ze zintegrowaną przedłużką w rozmiarze 3F o długości 6 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm, 15 cm, 20 cm (do wyboru przez Zamawiającego) W zestawie echogeniczna igła do nakłucia o długości 4 i 7 cm, prowadnica, przepływ 1.5 ml/s )przy 6, 8 i 10 cm) i 1 ml/s (przy 12, 15, 20 cm) | szt | 200
2 | Cewnik pośredni zakładany z żyły obwodowej metodą Seldingera. Wykonany z PUR ze zintegrowaną przedłużką w rozmiarze 4F o długości 8 cm, 10 cm, 12 cm, 15 cm, 20 cm, 25 cm (do wyboru przez Zamawiającego) W zestawie echogeniczna igła do nakłucia o długości 7 cm, dylatator, prowadnica w pochewce do obsługi jedną ręką, przepływ 5 ml/s | szt | 800
3 | System mocowania cewników 3 w 1 przylepno-rzepowy, zastosowanie do 7 dni | szt | 1000
4 | Zestaw z cewnikiem centralnym PICC zakładanym obwodowo o minimalnym składzie: cewnik 4FR o długości 40, 50, 55 (do wyboru przez zamawiającego) wykonany z radiocieniującego, termowrażliwego poliuretanu, do wstrzyknięć pod wysokim ciśnieniem ≤300 PSI, max prędkośc przepływu 4ml/s wyraźnie zaznaczone na nasadkach linii przedłużającej, przeznaczony do krótko bądź długoterminwego centralnego dostępu zakładoanego z obowdu, o konstrukcji Taperfree, która zmniejsza ryzyko powstawania skrzepów; Cewnik wyposażony w giętkie, niskoprofilowe skrzydełka mocujące, na korpusie cewnika widnieją centrymetrowe znaczniki długości oraz podwójne numeryczne znakowanie długości, końcówkę cewnika można bezpiecznie przyciąć przy użyciu specjalnego trymeru dostarczanego wraz z zestawem; w zestawie ponadto: mikrointroduktor wprowadzający , igła punkcyjna echogeniczna 21G/7cm, prowadnica 0,018’’x45cm, bezpieczny skalpel, strzykawka 10ml, pojemnik na ostre odpady, taśma pomiarowa, opaska uciskowa, złącze bezigłowe, bezszwowe mocowanie. Prędkość przepływu dla cewnika 40 cm 1020 ml/h, dla cewnika 50cm 720 ml/h, dla cewnika 55cm – 660 ml/h. Możliwość wymiany cewnika po prowadniku. | szt | 150
5 | Zestaw z cewnikiem centralnym PICC zakładanym obwodowo o minimalnym składzie: cewnik 4,5 FR o długości 40, 50, 55 (do wyboru przez zamawiającego) wykonany z radiocieniującego, termowrażliwego poliuretanu, pokryty chlorcheksydyną i sulfadiazyną srebra, do wstrzyknięć pod wysokim ciśnieniem ≤300 PSI, max prędkośc przepływu 5ml/s wyraźnie zaznaczone na nasadkach linii przedłużającej, przeznaczony do krótko bądź długoterminwego centralnego dostępu zakładoanego z obowdu, pozbawiony wszelkich zastawek tak proksymalnych jak i dystalnych co stoi w zgodzie z zaleceniami, o konstrukcji Taperfree, która zmniejsza ryzyko powstawania skrzepów; Cewnik wyposażony w giętkie, niskoprofilowe skrzydełka mocujące, na korpusie cewnika widnieją centrymetrowe znaczniki długości oraz podwójne numeryczne znakowanie długości, końcówkę cewnika można bezpiecznie przyciąć przy użyciu specjalnego trymeru dostarczanego wraz z zestawem. W zestwawie: Mikrokaniula wprowadzająca GlideThru, Echogeniczna igła wprowadzająca 21 G x 7 cm, Echogeniczna igła wprowadzająca z zabezpieczeniem 21 g x 7 cm, Prowadnik nitinolowy 0,018" x 45 cm, Skalpel bezpieczny #11, Igła do wstrzyknięć podskórnych z zabezpieczeniem 25 G, Strzykawka Luer Lock 10 ml, Strzykawka Luer Lock 3 ml, Filtr słomkowy, Pojemnik na ostre odpady, Pojemnik na ostre odpady, Trymer bezpieczny, Bezszwowy przyrząd do stabilizacji cewników, Opatrunek przezroczysty 10 x 15,5 cm, Opaska uciskowa (zapakowana w zewnętrzny woreczek), 2 taśmy miernicze (1 zapakowana w zewnętrzny woreczek), 10 gazików 10 cm x 10 cm, 10 gazików 5 cm x 5 cm, Regulowana nasadka SecondSite: zacisk i element mocujący cewnika, Pojemnik na płyn Hemo-Hopper, Nasadka ochronna: bez odpowietrzenia (1 x kanał), Plastry samoprzylepne, Serweta chirurgiczna na całe ciało, Serweta chirurgiczna z otworem, Fartuch chirurgiczny, Maska (zapakowana w zewnętrzny woreczek), Maska z osłoną oczu, Czepek, Ręcznik chłonny, Ręcznik. Dokumenty: Lista kontrolna dot. wprowadzania, Karta informacyjna dot. prędkości przepływu z rejestrem wstrzyknięć, Naklejka na kartę, Karta identyfikacyjna pacjenta, Broszura informacyjna dla pacjenta. | szt | 50
Razem

## Zadanie 15
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Zadanie 15
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Producent | Nr katologowy
1 | Bronchoskop jednopacjentowy do pobierania wydzielin w systemie zamkniętym (rozmiar do wyboru przez Zamawiającego). Skład zestawu: endoskop - 1 szt., pojemnik na próbkę 30 ml - 2 szt., adapter integrujący stabilne połączenie z bronchoskopem 1 szt., adapter ssący- 1 szt. | szt. | 300
Razem
UWAGI: Zaoferowany zestaw musi być kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego Monitorem Ambu aView. W ramach wartości umowy Wykonawca zobowiązuje się do przekazania lub sprzedaży za symboliczną złotówkę - Monitora kontaktybilnego z oferowanymi (zestawami) bronchoskopami

## Zadanie 16
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Zadanie 16
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katologowy
1 | Ładunek w kolorze zielonym do staplera z zakrzywioną głowicą o długości linii cięcia 40mm, do tkanki grubej. Wysokość otwartej zszywki 4,7 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Zszywki zamykają się w wielopłaszczyznowej techologii 3D. Zszywki wykonane ze stopu tytanu. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, nadające dodatkową kompresję na tkankę i przytrzymujące ją przed i podczas wystrzelenia zszywek (opakowanie = 6 sztuk) | szt | 216
2 | Jednorazowy stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40mm. Stapler umożliwia 5-krotne przeładowanie ładunku i 6 wystrzeleń podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek w kolorze zielonym do tkanki grubej o wysokości zszywki otwartej 4,7 mm, po zamknięciu 2 mm. Zszywki zamykają się w wielopłaszczyznowej techologii 3D. Zszywki wykonane ze stopu tytanu. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, nadające dodatkową kompresję na tkankę i przytrzymujące ją przed i podczas wystrzelenia zszywek (opakowanie = 6 sztuk) | szt | 216
Razem

## Zadanie 17
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Zadanie 17
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Producent | Nr katologowy
1 | Końcówka nosowa o zróżnicowanej grubości ramion; rozmiar XS, S, M, L | szt. | 200
2 | Komora nawilżacza z automatyczną regulacją poziomu wody o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu gromadzeniu kondensatu w obwodzie oddechowym, dren do podaży wody dł. 1,2 m | szt. | 60
3 | Filtr bakteryjno-wirusowy o właściwościach wyciszających | szt. | 60
4 | Smoczek NUK MedicPro; rozmiar XS, S | szt. | 15
5 | Maska nosowa; rozmiar S, M, L, XL | szt. | 200
6 | Układ oddechowy noworodkowy z generatorem IF, jednorazowego użytku (mikrobiologicznie czysty), z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra o udowodnionej w badaniach skuteczności, odcinek wdechowy  wew. 10 mm: część podgrzewana dł. 1,2 m, część niepodgrzewana umieszczana w inkubatorze dł. 0,3m, odcinek łączący nawilżacz z respiratorem dł. 0,6 m, odcinek do pomiaru ciśnienia dł. 2,1 m, klipsy mocujące (4 szt.), zestaw generatora, w komplecie znajdują się, generator IF z elastycznymi i miękkimi paskami mocującymi z pętelkami do zaczepienia rzepów z jednej strony, zakończone zwężanymi, usztywnianymi i karbowanymi końcówkami, które ułatwiają montaż generatora do czapeczki, kołyska wykonana z elastycznego tworzywa w kształcie litery T, umożliwia stabilne umiejscowienie generatora na czepcu za pomocą rzepu oraz zmianę kąta nachylenia generatora i utworzenie tzw. garbu lub niecki w celu uzyskania szczelności systemu, końcówka donosowa o zróżnicowanej grubości ramion donosowych w rozm. S, M, L (3 szt.), odcinek wydechowy niepodgrzewany z perforacją w postaci regularnych otworów zabezpieczających przed okluzją, umiejscowionych na wierzchołkach karbowań, na całej długości odcinka, linia wdechowa i pomiaru ciśnienia ze złączką dwudrożną, miarka. | op | 60
Razem

## Zadanie 18
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Zadanie 18
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Producent | Nr katologowy
1 | Zestaw do transfuzji wymiennej. Skład zestawu -1 kaniula pępkowa o rozmiarze 5F i 7 F 2 strzykawki 20ml,1 strzykawka10ml, 1 igła 0,5x1,1 pojemnik, 1 zestaw do przetaczania krwi, 1 linijka, 3 gaziki, 1 serwet, 1 para rękawiczek, 1 karta kontrolni, 1 dren do odprowadzania krwi ,1 czterodrożny kranik z lateksowym łącznikiem do podawania leków. | zestaw | 6
2 | Cewnik pępkowy długoterminowy do 14 dni dożylny i dotętniczy- kontrastujący w promieniach rtg. Atraumatyczna końcówka cewnika. Cewnik jednokanałowy wykonany z poliuretanu, znaczniki numeryczne co 1 cm na długości od 4 do 25 cm, wyposażony w kranik Luer Lock, z kolorystycznym oznaczeniem (żyła, tętnica) | szt. | 75
3 | Zestaw do zakładania kaniuli pępkowych. W skład zestawu wchodzi:1 taśma mierząca, 6 wacików 5x5 cm; 10 wacików 10x10 cm, 2 miseczki na płyny (czerwona i przeźroczysta), 1 bezpieczny sklapel, 2 bezpieczne igły (18G i 20G), 1 taśma do pępowiny 4 mm x 80 cm, 1 strzykawka 1 ml; 2 strzykawki 3 ml; 2 strzykawki 5 ml, 2 obłożenia adhezyjne, 1 przezroczyste, rozdzieralne (easy peel) obłożenie , 1 kleszcze proste do uchwycenia kikuta pępowinowego , 1 pęstet zębata neonatologiczna, 1 rozszerzacz do pępka, 2 kleszcze zagięte do uchwycenia i , stabilizacji kikuta pępowinowego, 1 pęseta neonatologiczna proste , 2 pęsety neonatologiczne zagięte, 2 ręczniki, 1 opakowanie zewnętrzne, 1 nożyczki zagięt, 1 szwy 3.0 ,1 imadło chirurgiczne, 2 stripy | zestaw | 50
4 | Worek chroniący dzieci przed utratą ciepła wykonany z miękkiego polietylenu w rozmiarze 38x30 cm, 44x38 cm i 50x38 cm do wyboru przez Zamawiającego z kapturkiem (z możliwością regulacji), zapięciem rzepowym ułatwiającym włożenie dziecka oraz miękką podkładką pod plecy. | szt. | 15
Razem