## Płyny infuzyjne 1
Automatyczny system całodobowo mierzący i zapisujący wartości temperatury i wilgotności w pomieszczeniach oraz temperatury w chłodziarkach znajdujących się w Aptece Szpitalnej oraz Pracowni Leku Cytostatycznego
Tabela A
Lp. | Charakterystyka* | Szacunkowa ilość zamówienia | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | VAT % | Łączna cena brutto | Nazwa producenta (jeśli dotyczy) | Nazwa handlowa (jeśli dotyczy) | Numer katalogowy jeśli jest stosowany
A | B | C | D | E=C x D | F | G=E+F | H | I | J
Apteka Szpitalna
1. | Czujniki temperatury i wilgotności | 16 sztuk
2. | Czujniki temperatury w chłodziarkach w pomieszczniach | 5 sztuk
Pracownia leku Cytostatycznego
3. | Czujniki temperatury i wilgotności | 8 sztuk
4. | Czujniki temperatury w chłodziarkach w pomieszczniach | 6 sztuk
5. | Stacja bazowa | 2 sztuki
6. | Utrzymanie systemu monitoringu temperatur (przez 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru montażu systemu) | 2 lata
Inny asortyment wymagany do funkcjonowania systemu (jeśli dotyczy)
Łączna cena netto i brutto całego automatycznego systemu (w cenie należy ująć wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną)
*W przypadku gdy do zastosowania systemu wymagane jest wykorzystania większej ilości czujników czy stacji należy zmienić ilości w kolumnie C