## Załącznik Nr 4
AE/ZP-27-30/25 |  | ZAŁĄCZNIK NR 4
Wymagania dla przedmiotu zamówienia
Lp | Parametry wymagane | Parametry oferowane (wpisać tak/nie, podać wartość, opisać)
Wymagania wobec przedmiotu zmówienia oferowanego w Pakiecie Nr 1 poz. 1
1. | Testy kasetkowe do wykrywania w próbce wymazu z nosogardzieli lub nosa wirusów: Grypy A i B, SARS- CoV-2, RSV, Adeno; combo
2. | Każdy test pakowany osobno, w opakowaniach zbiorczych maksymalnie do 25 testów
3. | Możliwość uzyskania wyniku w czasie maksymalnie do 16 minut
4. | Zestawy kompletne do wykonania oznaczenia (podać skład zestawu)
5. | Wymazówki którymi będzie pobierany materiał dostosowane do dzieci i niemowląt; wykonane z giętkiego tworzywa o średnicy nie przekraczającej 1 mm w odcinku wprowadzanym do nosogardzieli. W przypadku testów z nosa Zamawiający dopuszcza wymazówki uniwerasalne
6. | Termin ważności - minimum 12 miesięcy od daty dostawy
7. | Do każdej dostawy załączona instrukcja używania (w języku polskim) wystawiona przez producenta oferowanego przedmiotu zamówienia
Wymagania wobec przedmiotu zmówienia oferowanego w Pakiecie Nr 2 poz. 1
1. | Testy kasetkowe do wykrywania w próbce wymazu z nosogardzieli lub nosa wirusów: Cov2 + grypa; combo (Zamawiający dopuszcza Cov2 + grypa + RSV; combo)
2. | Każdy test pakowany osobno, w opakowaniach zbiorczych maksymalnie do 25 testów
3. | Możliwość uzyskania wyniku w czasie maksymalnie do 16 minut
4. | Zestawy kompletne do wykonania oznaczenia (podać skład zestawu)
5. | Wymazówki w komplecie z testem
6. | Termin ważności - minimum 12 miesięcy od daty dostawy
7. | Do każdej dostawy załączona instrukcja używania (w języku polskim) wystawiona przez producenta oferowanego przedmiotu zamówienia
Wymagania wobec przedmiotu zmówienia oferowanego w Pakiecie Nr 3 poz. 1
1. | Szybki test immunologiczny do wykrywania antygenów paciorkowców z grupy A bezpośrednio z wymazu z gardła
2. | Możliwość odczytania wyniku w czasie maksymalnie do 6 minut
3. | Do każdej dostawy załączona instrukcja używania (metodyka) w języku polskim, wystawiona przez producenta
4. | Termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy
.......................................................................
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty