**Załącznik nr 4**

do Ogłoszenia o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi
i roboty budowlane służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie” **na dostawę światłowodu i osprzętu światłowodowego (PN/36/2025/D) – formularz podstawowy.**

**Zadanie nr 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Opis asortymentu równoważnego**  | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto/PLN** | **Cena netto PLN (E\*F)** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** |
| 1. | Kabel światłowodowy **12-włóknowy Z-XX0TKtsdD** (zewnętrzny, z podwójną powłoką polietylenową, tubowy z uszczelnieniem suchym, ze wzmocnieniem z włókien aramidowych, jednomodowy, włókno G.652.D) |  | mb. | 2300 |  |  |
|  |  |  |  |  | **RAZEM Zadanie nr 1:** |  |

**Zadanie nr 2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto/PLN** | **Cena netto PLN (D\*E)** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** |
| 1. | Szafa wisząca **19" 15U, 600x600**, drzwi przednie szklane, ściany boczne metalowe, zdejmowane, stelaż wewnętrzny, przepusty szczotkowane na górze i na dole szafki | kpl. | 1 |  |  |
| 2. | Przełącznica panelowa **19 "- 12 portowa** (Obudowa oraz panel wykonane z metalu, możliwość wysunięcia przedniego panelu wraz z kasetami spawów, typ gniazd SC simplex, dla przełącznic 12 portowych - wysokość 1U lub 2U, komplet uchwytów do montażu w szafie 19", komplet śrub mocujących, komplet kaset spawów) | kpl. | 4 |  |  |
| 3. | Przełącznica naścienna **12 - portowa** – obudowa metalowa, 12 portów SC simplex, komplet śrub mocujących, komplet kaset spawów, drzwi z zamkiem jednopunktowym | kpl. | 26 |  |  |
| 4.  | Pigtail **2m SC/PC SM G.652D, płaszcz 0.9mm**, w kompletach **12szt.** w kolorach poszyć zewnętrznych | kpl. | 42 |  |  |
| 5. | Adapter, **typ SC/PC**, simplex | szt. | 400 |  |  |
| 6. | Osłonki spawów długość **45mm** | szt. | 500 |  |  |
| 7. | Taśma pomarańczowa do znakowania tras światłowodowych z nadrukiem, szerokość **20cm, długość 100mb** | szt. | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  | **RAZEM Zadanie nr 2:** |  |

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Ogłoszenia i przyjmujemy wszystkie warunki bez zastrzeżeń.
2. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą przez czas wskazany w Ogłoszeniu.
3. Oświadczamy, że jesteśmy w stanie spełnić wymóg pkt. 7 Ogłoszenia.
4. Zobowiązujemy się, do podpisania umowy w terminie do 10 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy o rozstrzygnięciu postępowania, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
5. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności tj. 30 dniowy termin od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
6. Oświadczamy, że oferowany przez nas asortyment jest nowy i posiada stosowne atesty, znaki, deklaracje zgodności oraz aktualne świadectwa certyfikacji wymagane na terytorium UE.
7. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu[[1]](#footnote-1).
8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią wzoru umowy i akceptujemy w całości zawarte w niej zapisy.

**……………………………………………………………..**

*podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty[[2]](#footnote-2)*

1. W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). [↑](#footnote-ref-1)
2. **Podpis osobisty** - zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.
w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE, weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego) [↑](#footnote-ref-2)