# Zadanie 1.1

| LP. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Poszwa medyczna | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Jednokrotnego użytku, niejałowa | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Przystosowana do foteli dializacyjnych | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Rozmiar 100-102x200-202 cm | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Wykonana z włókniny typu spunbond | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Kolor włókniny zielony lub niebieski | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | Na opakowaniu indywidualnym: nazwa, wymiar, producent, nr katalogowy, nr serii, data ważności | TAK | Warunek konieczny |  |
| 8 | Opakowanie zewnętrzne kartonowe opisane (producent, nazwa, wymiar, liczba sztuk, nr serii, data ważności) | TAK | Warunek konieczny |  |
| 9 | W opakowaniu kartonowym maksymalnie 100 sztuk | TAK | Warunek konieczny |  |
| 9 | Wymagane próbki - 3 sztuki | TAK | Załączyć do oferty |  |

# Zadanie 1.2

| LP. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prześcieradło medyczne | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Jednokrotnego użytku, niejałowe | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Przystosowane do foteli dializacyjnych | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Rozmiar 90-92x220-222cm. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Na zewnętrznych dwóch krótszych bokach dwie zakładki o długości 25cm na oparcie fotela i podnóżek (zakładka nie może wydłużać długości prześcieradła) | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Wykonana z włókniny typu spunbond | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | Kolor włókniny zielony lub niebieski | TAK | Warunek konieczny |  |
| 8 | Na opakowaniu indywidualnym: nazwa, wymiar, producent, nr katalogowy, nr serii, data ważności | TAK | Warunek konieczny |  |
| 9 | Opakowanie zewnętrzne kartonowe opisane (producent, nazwa, wymiar, liczba sztuk, nr serii, data ważności) | TAK | Warunek konieczny |  |
| 10 | W opakowaniu kartonowym maksymalnie 100 sztuk | TAK | Warunek konieczny |  |
| 11 | Wymagane próbki - 3 sztuki | TAK | Załączyć do oferty |  |

# Zadanie 2.1

| LP. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podkład na rolce o wymiarach 50cmx50mb. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Jednorazowy, higieniczny, nieprzemakalny. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Wykonany z dwóch warstw: bibuły zapewniającej chłonność oraz z warstwy folii zabezpieczającej przed przemakaniem. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Z otworem umożliwiającym umieszczenie na uchwycie kozetki lekarskiej. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Nawinięty na rolkę. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Perforowany w odcinki co 40-60cm. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | Gramatura minimum 30g/m2. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 8 | Dostępne minimum 2 kolory: np. zielony, niebieski. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 9 | Każda rolka zapakowana indywidualnie w folię z opisem minimum: nazwa wyrobu, nazwa producenta, wymiar, nr serii, data ważności, numer katalogowy. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 10 | Opakowanie zbiorcze karton z maksymalną ilością 15 rolek zapakowanych indywidualnie. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 12 | Wymagana próbka – 1 rolka | TAK | Załączyć do oferty |  |

# Zadanie 2.2

| LP. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podkład na rolce o wymiarach 60cmx50mb | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Jednorazowy, higieniczny, nieprzemakalny. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Wykonany z dwóch warstw: bibuły zapewniającej chłonność oraz z warstwy folii zabezpieczającej przed przemakaniem. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Z otworem umożliwiającym umieszczenie na uchwycie kozetki lekarskiej. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Nawinięty na rolkę. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Perforowany w odcinki co 40-60cm. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | Gramatura minimum 30g/m2. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 8 | Dostępne minimum 2 kolory np. zielony, niebieski. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 9 | Każda rolka zapakowana indywidualnie w folię z opisem minimum: nazwa wyrobu, nazwa producenta, wymiar, nr serii, data ważności, numer katalogowy. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 10 | Opakowanie zbiorcze karton z maksymalną ilością 15 rolek zapakowanych indywidualnie. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 11 | Wymagana próbka – 1 rolka | TAK | Załączyć do oferty |  |

# Zadanie 2.3

| LP. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podkład na rolce o wymiarach 33cmx25mb. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Jednorazowy, higieniczny, nieprzemakalny. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Wykonany z dwóch warstw: bibuły zapewniającej chłonność oraz z warstwy folii zabezpieczającej przed przemakaniem. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Z otworem umożliwiającym umieszczenie na uchwycie kozetki lekarskiej. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Nawinięty na rolkę. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Perforowany w odcinki co min. 50cm. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | Gramatura minimum 30g/m2. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 8 | Dostępne minimum 2 kolory np. zielony, niebieski. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 9 | Każda rolka zapakowana indywidualnie w folię z opisem minimum: nazwa wyrobu, nazwa producenta, wymiar, nr serii, data ważności, numer katalogowy. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 10 | Opakowanie zbiorcze karton z maksymalną ilością 15 rolek zapakowanych indywidualnie. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 11 | Wymagana próbka – 1 rolka | TAK | Załączyć do oferty |  |

# Zadanie 3.1

| LP. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR |  | WARUNEK |  | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Poszewka niejałowa |  | TAK |  | Warunek konieczny |  |
| 2 | Wymiary 80x80-90 cm |  | TAK |  | Warunek konieczny |  |
| 3 | Wykonany z włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze nie mniejszej niż 35g/m2 |  | TAK |  | Warunek konieczny |  |
| 4 | Znak CE. |  | TAK |  | Warunek konieczny |  |
| 5 | Opakowanie indywidualne minimum po 5 sztuk |  | TAK |  | Warunek konieczny |  |
| 6 | Na opakowaniu indywidualnym: nazwa, wymiar, producent, nr katalogowy, nr serii, data ważności |  | TAK |  | Warunek konieczny |  |
| 7 | Opakowanie zewnętrzne kartonowe opisane (producent, nazwa, wymiar, liczba sztuk, nr serii, data ważności, nr katalogowy) |  | TAK |  | Warunek konieczny |  |
| 8 | W opakowaniu kartonowym maksymalnie 50 sztuk |  | TAK |  | Warunek konieczny |  |
| 9 | Wymagane próbki - 3 sztuki |  | TAK |  | Załączyć do oferty |  |

# Zadanie 3.2

| LP. |  | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR |  | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Poszwa niejałowa |  |  | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Wymiary 140-150x210-220 cm |  |  | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Wykonany z włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze nie mniejszej niż 35g/m2 |  |  | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Znak CE. |  |  | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Opakowanie indywidualne minimum po 5 sztuk |  |  | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Na opakowaniu indywidualnym: nazwa, wymiar, producent, nr katalogowy, nr serii, data ważności |  |  | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | Opakowanie zewnętrzne kartonowe opisane (producent, nazwa, wymiar, liczba sztuk, nr serii, data ważności, nr katalogowy) |  |  | TAK | Warunek konieczny |  |
| 8 | W opakowaniu kartonowym maksymalnie 50 sztuk |  |  | TAK | Warunek konieczny |  |
| 9 | Wymagane próbki - 3 sztuki |  |  | TAK | Załączyć do oferty |  |

# Zadanie 3.3

| LP. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR |  | WARUNEK |  | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prześcieradło niejałowe |  | TAK |  | Warunek konieczny |  |  |
| 2 | Wymiary 130-140x210-220 cm |  | TAK |  | Warunek konieczny |  |  |
| 3 | Wykonany z włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze nie mniejszej niż 35g/m2 |  | TAK |  | Warunek konieczny |  |  |
| 4 | Znak CE. |  | TAK |  | Warunek konieczny |  |  |
| 5 | Opakowanie indywidualne minimum po 5 sztuk |  | TAK |  | Warunek konieczny |  |  |
| 6 | Na opakowaniu indywidualnym: nazwa, wymiar, producent, nr katalogowy, nr serii, data ważności |  | TAK |  | Warunek konieczny |  |  |
| 7 | Opakowanie zewnętrzne kartonowe opisane (producent, nazwa, wymiar, liczba sztuk, nr serii, data ważności, nr katalogowy) |  | TAK |  | Warunek konieczny |  |  |
| 8 | W opakowaniu kartonowym maksymalnie 50 sztuk |  | TAK |  | Warunek konieczny |  |  |
| 9 | Wymagane próbki - 3 sztuki |  | TAK |  | Załączyć do oferty |  |  |

# Zadanie 4.1

| LP. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podkład nieprzemakalny o wymiarach 170x80 cm (+/-5cm) | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Niejałowy, higieniczny dwuwarstwowy podkład nieprzemakalny w kolorze białym | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Foliowo-celulozowy, wzmocniony niebieskimi podłużnymi nitkami, co 15 mm (+/-3mm) | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Podkład ochronny posiadający chłonną powierzchnię i spodnią warstwę nieprzepuszczalną dla cieczy oraz uszczelnione boki zapewniające optymalną ochronę przed przeciekaniem. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Gramatura minimum 60 g/m2 | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | W opakowaniu kartonowym maksymalnie 100 sztuk | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | Opakowanie kartonowe zewnętrzne opisane minimum: producent, nazwa, wymiar, liczba sztuk, nr serii, data ważności, nr katalogowy, CE. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 8 | Wymagane próbki – 3 sztuki | TAK | Załączyć do oferty |  |

# Zadanie 4.2

| LP. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podkład nieprzemakalny o wymiarach 210x80cm (+/-10cm) | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Niejałowy, higieniczny dwuwarstwowy podkład nieprzemakalny w kolorze białym | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Foliowo-celulozowy, wzmocniony niebieskimi podłużnymi nitkami, co 15 mm (+/-3mm) | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Podkład ochronny posiadający chłonną powierzchnię i spodnią warstwę nieprzepuszczalną dla cieczy oraz uszczelnione boki zapewniające optymalną ochronę przed przeciekaniem. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Gramatura minimum 60 g/m2 | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | W opakowaniu kartonowym maksymalnie 100 sztuk | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | Opakowanie kartonowe zewnętrzne opisane minimum: producent, nazwa, wymiar, liczba sztuk, nr serii, data ważności, nr katalogowy, CE. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 8 | Wymagane próbki – 3 sztuki | TAK | Załączyć do oferty |  |

# Zadanie 5.1

| LP. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kieszeń jednokomorowa samoprzylepna | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Jałowa | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Wykonana z przeźroczystej mocnej folii PE o grubości min. 80µm | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Wymiary 38-40x38-40cm. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Na dłuższym brzegu kieszeni 4,5-5cm pasek samoprzylepny wyposażony w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Opakowanie jednostkowe posiadające min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | Opakowanie handlowe w formie kartonowego podajnika/dyspensera zawierające maksymalnie 150 sztuk pojedynczo pakowanych kieszeni. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 8 | Opakowanie zewnętrzne kartonowe opisane (producent, nazwa, wymiar, liczba sztuk, nr serii, data ważności). | TAK | Warunek konieczny |  |
| 9 | Wymagane próbki - 3 sztuki gotowe do użycia | TAK | Załączyć do oferty |  |

# Zadanie 5.2

| LP. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kieszeń dwukomorowa samoprzylepna | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Jałowa | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Wykonana z przeźroczystej mocnej folii PE o grubości minimum 80 µm. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Wymiary 38-40cm x 40-45cm. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Na dłuższym brzegu kieszeni 4,5-5cm pasek samoprzylepny wyposażony w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Opakowanie jednostkowe posiadające min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | Opakowanie handlowe w formie kartonowego podajnika/dyspensera zawierające maksymalnie 150 sztuk pojedynczo pakowanych kieszeni. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 8 | Opakowanie zewnętrzne kartonowe opisane (producent, nazwa, wymiar, liczba sztuk, nr serii, data ważności). | TAK | Warunek konieczny |  |
| 9 | Wymagane próbki - 3 sztuki gotowe do użycia | TAK | Załączyć do oferty |  |

# Zadanie 5.3

| LP. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uchwyt typu rzep Velcro | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Sterylny. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Samoprzylepny uchwyt do przewodów i drenów | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Wymiary min. 2-2,5x20-25cm. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Opakowanie jednostkowe zapewniające łatwe, bezpieczne otwarcie przy zachowaniu pełnej sterylności. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Opakowanie jednostkowe posiadające min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | Opakowanie handlowe w formie kartonowego podajnika/ dyspensera zawierającego maksymalnie 150 sztuk pojedynczo pakowanych uchwytów. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 8 | Opakowanie zewnętrzne kartonowe opisane (producent, nazwa, wymiar, liczba sztuk, nr serii, data ważności). | TAK | Warunek konieczny |  |
| 9 | Wymagane próbki - 3 sztuki | TAK | Załączyć do oferty |  |

# Zadanie 6

| LP. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ściereczka/ręcznik do osuszania rąk | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Sterylna | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Wymiary 30-35x30-35cm | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Do osuszania rąk przez operatora po myciu chirurgicznym. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Ręczniki o bardzo wysokiej chłonności | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Wykonane z celulozy wzmacnianej nitką poliestrową. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | Gramatura minimalna 60 g/m2. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 8 | Ściereczki pakowane po 2 sztuki w opakowanie papierowo-foliowe. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 9 | Opakowanie jednostkowe posiadające min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 10 | Opakowanie handlowe w formie kartonowego podajnika/dyspensera zawierające maksymalnie 200 par. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 11 | Wymagane próbki - 3 op. po 2 sztuki | TAK | Załączyć do oferty |  |

# Zadanie 7.1

| LP. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Torba do niedrożności | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Sterylna | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Torba na płyny 360⁰ o wymiarach 92x76 cm (+/-2cm) wykonana z mocnej, matowej folii polietylenowej, z otworem w części centralnej wypełnionym folią chirurgiczną o wymiarach 34-35x33-34cm, z dwoma portami do ssaka z zatyczką, ze zintegrowanymi dwoma potrójnymi uchwytami na przewody. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Brzeg torby od strony wewnętrznej wykończony chłonną pianką. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Produkt spełniający wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Pakowana sterylnie w torebkę papierowo foliową typu peel pouch. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | Opakowanie jednostkowe posiadające min. 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające min.: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 8 | Sterylizacja EO | TAK | Warunek konieczny |  |
| 9 | Opakowanie zbiorcze worek foliowy, następnie karton transportowy. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 10 | Opakowanie zbiorcze maksymalnie 20 szt. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 11 | Wymagane próbki - 3 sztuki gotowe do użycia | TAK | Załączyć do oferty |  |

# Zadanie 7.2

| LP. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Torba na płyny | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Sterylna | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Torba na płyny 51x56 cm z filtrem z folii PE, portem do ssaka z zatyczką, z taśmą przylepną 5x46 cm, z kształtką usztywniającą, pakowana we włókninę zabezpieczającą 45x45 cm i wentylowaną torbę foliową do sterylizacji. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Opakowanie jednostkowe zawierające min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer LOT, datę ważności oraz nazwę producenta. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Tolerancja rozmiarów +/- 2 cm. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | Opakowanie zbiorcze maksymalnie 20 szt. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 8 | Wymagane próbki - 3 sztuki gotowe do użycia | TAK | Załączyć do oferty |  |

# Zadanie 8

| LP. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Osłona uchwytu lampy operacyjnej | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Jałowa. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Wykonana z twardego plastikowego pierścienia o średnicy zewnętrznej 115mm i wewnętrznej od 15mm do maksymalnie 48 mm | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Ze schodkowym mocowaniem uchwytu oraz foliowej osłony. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Rozmiar uniwersalny dla uchwytów o średnicy maksymalnej 48 mm i długości do 15 cm. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Pakowana podwójnie w worek foliowy i opakowanie papierowo-foliowe. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | Na opakowaniu minimum 3 samoprzylepne etykiety do dokumentacji | TAK | Warunek konieczny |  |
| 8 | W opakowaniu kartonikowym zbiorczym maksymalnie 100 sztuk. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 9 | Wymagane próbki - 3 sztuki gotowe do użycia | TAK | Załączyć do oferty |  |

# Zadanie 9

| LP. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fartuch wizytacyjny ochronny | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze nie mniejszej niż 20g/m2 | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | O dobrej przepuszczalności powietrza, odporny na przemakanie | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Wiązany na karku i w pasie. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Rękawy wykończone elastycznymi ściągaczami bawełnianymi lub poliestrowymi. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Długość fartucha minimum 110cm, szerokość minimum 135cm. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | Niepylący, nietoksyczny, bez zawartości lateksu. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 8 | Rozmiary: L, XL,XXL (metka z rozmiarem na każdym fartuchu). | TAK | Warunek konieczny |  |
| 9 | Przy nakładaniu nie może ulegać przerywaniu. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 10 | W opakowaniu jednostkowym min 10 sztuk. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 11 | Opakowanie minimum podwójne (folia + karton). | TAK | Warunek konieczny |  |
| 12 | W opakowaniu zbiorczym (karton) maksymalnie 100 sztuk. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 13 | Wymagane próbki – 1 opakowanie foliowe | TAK | Załączyć do oferty |  |

# Zadanie 10

| LP. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ubranie chirurgiczne | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Komplet (bluza i spodnie). | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Wykonany z włókniny antystatycznej, nie pylącej, nieprzeźroczystej, trójwarstwowej, oddychającej typu SMS o gramaturze nie mniejszej niż 40g/m2. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Do stosowania przez personel medyczny | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Górna część kompletu szeroka, luźna bluza z krótkim rękawem (długość min. 70cm). | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Bluza wyposażona w minimum jedną kieszeń | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | Spodnie długie, w pasie podtrzymywane gumką lub trokiem delikatnie i dokładnie opinającą użytkownika. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 8 | W minimum dwóch kolorach (dopuszcza się: niebieski, zielony, fioletowy, różowy, granatowy) | TAK | Warunek konieczny |  |
| 9 | Rękawy, wycięcie pod szyją, kieszenie, nogawki obszyte | TAK | Warunek konieczny |  |
| 10 | Każdy komplet (bluza i spodnie) pakowane łącznie w foliową torbę. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 11 | Dostępne w rozmiarach XS, S, M, L i XL, XXL, XXXL. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 12 | Każdy komplet z wszytym rozmiarem | TAK | Warunek konieczny |  |
| 13 | Oznakowanie CE | TAK | Warunek konieczny |  |
| 14 | Bez zawartości lateksu (oznaczenie na opakowaniu jednostkowym). | TAK | Warunek konieczny |  |
| 15 | Zgodność z normą EN 13795-2 (wymagania użytkowe dla odzieży dla bloków operacyjnych) | TAK | Warunek konieczny |  |
| 16 | Oddychające, niepylące, niepalne. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 17 | Na opakowaniu indywidualnym: nazwa, wymiar, producent, nr katalogowy, nr serii, data ważności. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 18 | Opakowanie zewnętrzne kartonowe opisane (producent, nazwa, wymiar, liczba sztuk, nr serii, data ważności, CE). | TAK | Warunek konieczny |  |
| 19 | W opakowaniu kartonowym maksymalnie 50 sztuk | TAK | Warunek konieczny |  |
| 20 | Wymagane próbki - 4 kpl. L oraz 4 kpl. XL | TAK | Załączyć do oferty |  |

## Zadanie nr 11

| LP. |  | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK |  | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bluza ogrzewająca. |  | TAK | Warunek konieczny |  |  |  |
| 2 | Jednorazowego użytku, do stosowania przez personel medyczny. |  | TAK | Warunek konieczny |  |  |  |
| 3 | W postaci bluzy długim rękawem, zakończonym ściągaczem dzianinowym. |  | TAK | Warunek konieczny |  |  |  |
| 4 | Bluza zapinana na plastikowe zatrzaski, posiadająca minimum jedną kieszeń. |  | TAK | Warunek konieczny |  |  |  |
| 5 | W kolorze zielonym lub niebieskim. |  | TAK | Warunek konieczny |  |  |  |
| 6 | Bluza wykonana z nieprzeźroczystej, miękkiej i oddychającej włókniny, niepylącej typu SMS o gramaturze minimum 35 g/m2. |  | TAK | Warunek konieczny |  |  |  |
| 7 | Dół bluzy podwinięty, podszyty. |  | TAK | Warunek konieczny |  |  |  |
| 8 | Nie zawierająca lateksu. |  | TAK | Warunek konieczny |  |  |  |
| 9 | Dostępne rozmiary: XS, S, M, L, XL, XXL. |  | TAK | Warunek konieczny |  |  |  |
| 10 | Wymiary bluz w zależności od rozmiaru: 76-79x57x74cm. |  | TAK | Warunek konieczny |  |  |  |
| 11 | Każda bluza posiadająca wszytą metkę informującą o rozmiarze. |  | TAK | Warunek konieczny |  |  |  |
| 12 | Oznakowanie CE. |  | TAK | Warunek konieczny |  |  |  |
| 13 | W opakowaniu handlowym maksymalnie 50 sztuk. |  | TAK | Warunek konieczny |  |  |  |
| 14 | Wymagane próbki – 3 sztuki |  | TAK | Załączyć do oferty |  |  |  |

# Zadanie 12.1

| LP. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Osłona szyi i karku | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Niesterylna | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Wykonana z oddychającego materiału o gramaturze minimum 35g/m2 | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Okrywająca gardło, kark, ramiona, klatkę piersiową | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Górna część zakończona dzianinowym golfem. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Wymiary minimalne po rozłożeniu 44cmx55cm, średnica otworu 15-17 cm. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | Rozmiar uniwersalny. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 8 | Produkt zgodny z normą typu EN10993 lub równoważną w zakresie kontaktu z ciałem użytkownika | TAK | Warunek konieczny |  |
| 9 | Wyrób medyczny. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 10 | W opakowaniu handlowym maksymalnie 200 sztuk. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 11 | Wymagane próbki - 3 sztuki gotowe do użycia | TAK | Załączyć do oferty |  |

# Zadanie 12.2

| LP. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Osłona na kończynę | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Sterylna, jednorazowa osłona na kończynę. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | O wymiarach 24 x 80 cm +/-1cm) | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Z 1 foliową taśmą samoprzylepną 10-11 cm x 50-52 cm. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Wykonana z termoplastycznej folii elastomerowej oraz elastycznej bielonej dzianiny. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Materiał spełniający wymagania normy EN PN 13795 : 2019. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | Opakowanie jednostkowe posiadające min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 8 | Opakowanie zbiorcze w formie kartonikowego podajnika/dyspensera zawierającego maksymalnie 30 osłon. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 9 | Opakowanie zewnętrzne kartonowe opisane min.: producent, nazwa, wymiar, ilość, nr serii, data ważności. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 10 | Wymagane próbki - 3 sztuki gotowe do użycia | TAK | Załączyć do oferty |  |

# Zadanie 12.3

| LP. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maska z osłoną na oczy | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Maska chirurgiczna czterowarstwowa | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Z tasiemkami | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Gramatura minimalna 80g/m2 | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Z przeźroczystą, antyrefleksyjną i nie zachodzącą parą osłoną na oczy | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Usztywniona część nosowa. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | Zgodna z normą 14683 typ IIR , BFE > /=98 % | TAK | Warunek konieczny |  |
| 8 | Odporność na przesiąkanie >120mmHg | TAK | Warunek konieczny |  |
| 9 | Znak CE. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 10 | Pakowana w kartonik gwarantujący higieniczne przechowywanie i wyjmowanie (w formie podajnika) po maksymalnie 50 sztuk | TAK | Warunek konieczny |  |
| 11 | Na kartoniku opis: nr katalogowy, producent, liczba sztuk w opakowaniu, seria, data ważności, znak CE, informacja o spełnianiu normy 14 683 typ IIR. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 12 | Wymagane próbki - 1 kartonik (dyspenser) | TAK | Załączyć do oferty |  |

# Zadanie 13.1

| LP. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Serweta operacyjna z gazy 45x45cm. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Niejałowa | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Czterowarstwowa | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Minimum siedemnastonitkowa | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | W opakowaniu zbiorczym kartonowym maksymalnie 200 sztuk. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Wymagane próbki - 3 sztuki | TAK | Załączyć do oferty |  |

# Zadanie 13.2

| LP. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Serweta operacyjna z gazy 75x90cm. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Jałowa. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Z gazy z nitką radiacyjną i tasiemką. | TAK | Załączyć do oferty |  |
| 4 | Czterowarstwowa. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Minimum siedemnastonitkowa. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | W opakowaniu zbiorczym kartonowym maksymalnie 200 sztuk. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | Wymagane próbki - 3 sztuki | TAK | Warunek konieczny |  |