SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SWZ)

Zamawiający:

GMINA ZAKRZEW

Zakrzew 51, 26-652 Zakrzew

Dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w  trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 ust. 1. ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych – dalej Pzp, pn.: Zakup wyposażenia w ramach programu „Cyberbezpieczny samorząd” – zakup agregatów

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/pn/zakrzew

Znak postępowania: ZP.271.14.2025

ZATWIERDZAM

/-/

Wójt Gminy Zakrzew

Leszek Margas

Zakrzew, dnia 07.04.2025 r.

Spis treści

Rozdział I. Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania;	4

Rozdział II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.	4

Rozdział III. Tryb udzielenia zamówienia.	4

Rozdział IV. Informację, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji	4

Rozdział V.  Opis przedmiotu zamówienia	4

Rozdział VI. Termin wykonania zamówienia	6

Rozdział VII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego.	6

Rozdział VIII. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej	6

Rozdział IX.  Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami  w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69;	8

Rozdział X. Wskazanie osób do komunikowania się z wykonawcami	8

Rozdział XI. Termin związania ofertą	8

Rozdział XII. Opis sposobu przygotowania  oferty	9

1.	Sposób przygotowania oferty	9

2.	Forma składanych podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń.	10

3.	Dokumenty/oświadczenia składające się na ofertę.	12

Rozdział XIII.  Sposób oraz termin składania ofert	12

Rozdział XIV. Termin otwarcia ofert.	13

Rozdział XV. Podstawy  wykluczenia	13

1.	Podstawy wykluczenia,  o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.	13

2.	Podstawy wykluczenia, o których  mowa w  art. 7 ust 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,	14

Rozdział XVI. Sposób obliczenia ceny	15

Rozdział XVII. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag  tych kryteriów, i sposobu  oceny  ofert.	16

Rozdział XVIII. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty, w celu zawarcia umowy  w sprawie  zamówienia  publicznego.	16

Rozdział XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujące wykonawcy	17

Rozdział XXII. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób na podstawie stosunku pracy	19

Rozdział XXIII. Wymagania dotyczące  wadium	20

Rozdział XXIV . Klauzula informacyjna	20

Rozdział XXV. Załączniki:	21

# Rozdział I. Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania;

- Zamawiający:

Gmina Zakrzew

adres: Zakrzew 51, 26-652 Zakrzew

NIP 796-295-93-18

Regon: 670224077

- Dane kontaktowe:

nr telefonu. 48 610 51 22

e-mail: zamówienia@zakrzew.pl

strona internetowa Zamawiającego: https://zakrzew.biuletyn.net/

Adres strony www systemu informatycznego, na którym prowadzone jest postępowanie: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1091139

# Rozdział II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany 
i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Adres:    https://platformazakupowa.pl/transakcja/1091139

# Rozdział III. Tryb udzielenia zamówienia.

- Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp ( t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320)

- Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w oparciu  o przepisy ustawy dla wartości zamówienia poniżej „progu unijnego”.

- Zamawiający udzieli zamówienia w trybie podstawowym, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie 
o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy,  a następnie Zamawiający  wybierze najkorzystniejsza ofertę bez przeprowadzenia negocjacji.

- Rodzaj zamówienia: Dostawa

# Rozdział IV. Informację, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

# Rozdział V.  Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest

a) zakup i dostawa gotowego do użytku mobilnego agregatu prądotwórczego w wersji obudowanej, wyciszonej o mocy PRP 60 kVa na przyczepie homologowanej dwuosiowej wraz z uruchomieniem i regulacją pracy agregatu o parametrach podanych poniżej, nie gorszych niż wskazuje opis.

- Główne komponenty agregatu (silnik, prądnica i sterownik);

- Zbiornik paliwa, umiejscowiony w wannie retencyjnej agregatu o pojemności zapewniającej 12 h nieprzerwalnej pracy przy 80% obciążeniu;

- Zewnętrzny, optyczny wskaźnik poziomu paliwa;

- Elektroniczny system pomiaru ilości  paliwa ze wskaźnikiem procentowo-litrowym;

- Podwójny alarm sygnalizujący niski poziom paliwa i stan rezerwowy z możliwością zmian parametrów;

- Obustronny wlew paliwa, zamknięcie wlewu paliwa zakrętką typu LORO umiejscowione wewnątrz obudowy agregatu prądotwórczego. (skutecznie ogranicza dostęp osób niepowołanych);

- Rama spawana (nieskręcana) całość ocynkowana ogniowo;

- Rama główna agregatu przymocowana do platformy transportowej o odpowiedniej DMC (Dopuszczalnej Masie Całkowitej);

- Obudowa wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o grubości min 2mm malowana metodą natryskową, wielowarstwowo podkładem  reaktywnym i nawierzchniowo lakierem poliuretanowym 
na kolor z palety RAL nr. 9007;

- Wygłuszenie obudowy wykonane z  niepalnych płyt izolacyjnych mineralnych  grubości 50mm  
o wysokich parametrach termicznych i akustycznych,  jednostronnie pokrytych czarnym welonem  
z włókna szklanego;

- Wyrzut gorącego powietrza zamykany automatycznie klapą;

- Wyjście układu wydechowego połączone ze silnikiem przez zastosowanie rury kompensującej drgania   wykonany z rur aluminizowanych (w części maszynowej zabezpieczony mieszkiem ceramicznym). Spaliny wyprowadzone ponad dach obudowy  zakończone klapką;

- Drzwi obudowy dodatkowo zabezpieczone od wewnątrz perforowaną ocynkowaną ogniowo blachą stalową. Zawiasy wykonane ze stali nierdzewnej;

- Jednopunktowy układ podnoszenia zespołu wykonany w sposób umożliwiający łatwy i szybki montaż
 i demontaż;

- Grzałka cieczy w bloku silnika;

- System kontrolujący pracę grzałki w bloku (w przypadku awarii wystawia sygnał i przesyła na podany numer);

- System automatycznego podgrzewania powietrza w kolektorze ssącym silnika (z akumulatora rozruchowego) ułatwiający rozruch przy niskich temperaturach otoczenia.

- Buforowa ładowarka akumulatorów rozruchowych;

- Automatyka kontrolująca i utrzymująca odpowiedni stan naładowania akumulatorów – (w przypadku awarii sterownik wystawi sygnał);

- Oświetlenie serwisowe wnętrza obudowy zasilane z akumulatorów rozruchowych;

- Sterowanie pracą agregatu elektroniczne za pomocą panelu sterowniczego z wyświetlaczem;

- Tryb pracy agregatu – manualny/automatyczny;

- Odbiór mocy: wył. główny, gniazda 2 szt. 125A/400V, 1 szt. 63A/400V, 2 szt. 32A/400V, 3 szt. 16A/230V – z zabezpieczeniem nadmiarowo-prądowym. Dodatkowe zabezpieczenie różnicowo-prądowe dla gniazd od 63A-16A każdy obwód osobno;

- Na długim boku ramy głównej zamocowany zestaw uziomowy ocynkowany  składający się z pręta 
w dolnej części wykonany specjalny gwint ułatwiający wkręcanie w grunt + 6mb linki w kolorze żółto-zielonym o odpowiednim przekroju;

- Dwa odcinki kabla elastycznego np. TITANEX H07RN-F pięciożyłowy o przekroju żyły 16mm2 o długości 10mb i 30mb zakończone z jednej strony wtyczka odbiornikowa przenośna 125A/5 IP67, z drugiej gniazdo przenośne 125A/5 IP67.

Parametry agregatu do wyświetlania w panelu określające:

- stan pracy zespołu (uruchomiony, nieuruchomiony, awaria);

- wartość prądów i napięć poszczególnych faz;

- licznik wyprodukowanej energii elektrycznej;

- wartość częstotliwości;

- wartość generowanej mocy czynnej, biernej i pozornej oraz współczynnik mocy;

- prędkość obrotową silnika;

- ilość paliwa w zbiorniku;

- stan naładowania akumulatorów rozruchowych;

- temperaturę silnika;

- wartość ciśnienia oleju;

- licznik czasu pracy agregatu

- możliwość podglądu parametrów jak również sterowania pracą agregatu.

Wyświetlanie i przesył komunikatów informacyjnych w przypadku:

- przekroczenia dopuszczalnej prędkości obrotowej silnika;

- przekroczenia dopuszczalnej temperatury silnika;

- zbyt niskiego/wysokiego stanu ciśnienia oleju;

- małej ilości paliwa w zbiorniku;

- niskiego napięcia akumulatorów rozruchowych;

- nieudanej próby rozruchu;

- uszkodzenia grzałki w bloku silnika.

Podstawowy opis silnika i prądnicy

| Dane techniczne prądnicy |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj | synchroniczna, bezszczotkowa |  |  |  |  |
| Ilość biegunów | 4 |  |  |  |  |
| Ilość faz | 3+N+PE |  |  |  |  |
| Izolacja uzwojeń wirnika i stojana | H |  |  |  |  |
| Stopień ochrony prądnicy | IP23 |  |  |  |  |
| Regulacja napięcia | elektroniczna |  |  |  |  |
| Zawartość harmonicznych | <2% |  |  |  |  |
| Dane techniczne silnika |  |  |  |  |  |
| Dane ogólne |  |  |  |  |  |
| Rodzaj |  |  | Diesel |  |  |
| Liczba cylindrów (min) |  |  | 4 |  |  |
| Norma emisji spalin |  |  | Stage V |  |  |
| Układ cylindrów |  |  | Rzędowy |  |  |
| Pojemność skokowa (max) | dm3 |  | 3,4 |  |  |
| Moc nominalna netto (min) | kW |  | 54,0 |  |  |
| Regulator prędkości obrotowej |  |  | elektroniczny |  |  |
| System smarowania |  |  |  |  |  |
| Pojemność układu smarowania (z filtrem) (max) | dm3 | 9,5 |  |  |  |
| System chłodzenia |  | Ciecz |  |  |  |
| Pojemność układu chłodzenia (min) | l |  | 12 |  |  |

|  | Wymiary gabarytowe przyczepy z agregatem: Max długość – 4300mm Max szerokość – 1750 mm Max wysokość – 2450 mm Parametry agregatu |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ciągła (P.R.P) Maksymalna (E.S.P.) |  |  |  |
|  | Moc elektryczna (min.) | kVA |  |  | 60 | 66 |  |  |
|  | Moc (przy cosφ=0,8)(min) | kW |  |  | 48 | 53 |  |  |
|  | Prąd wyjściowy(min) | A |  |  | 87 | 95 |  |  |
|  | Częstotliwość |  | Hz | 50 |  |  |  |  |
|  | Napięcie |  | V | 400/230 |  |  |  |  |
|  | Rodzaj paliwa (wg EN 590) |  |  |  | olej napędowy (ON) |  |  |  |
|  | Klasa wykonania (wg ISO 8528) |  |  |  | G3 |  |  |  |
|  | System paliwowy |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zużycie paliwa przy: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 100% obciążenia (max) |  |  | 14,5 l/h |  |  |  |  |
|  | - 80% obciążeniu (max) |  |  | 11,7 l/h |  |  |  |  |
|  | - 50% obciążeniu (max) |  |  | 7,6 l/h |  |  |  |  |
| - 50% obciążeniu (max) |  |  |  | 5,2 l/h |  |  |  |  |

Pod pojęciem dostawa należy rozumieć:

- dostarczenie i rozładunek urządzenia pod wskazany adres: Przedszkole Samorządowe w Bielisze, 
ul. Ks. Bogdana Szczepanika 2, Bielicha, 26-600 Radom;

- dostosowanie istniejącej infrastruktury elektrycznej pozwalającej na prawidłowe podłączenie zespołu prądotwórczego przez w/w kable;

- szkolenie personelu obsługi z prawidłowej eksploatacji agregatu prądotwórczego;

Agregat należy zamontować na homologowanej dwuosiowej/przyczepie z hamulcem najazdowym o odpowiedniej dopuszczalnej masie całkowitej. Parametry przyczepy: Dwuosiowa posiadająca; - układ jezdny renomowanej firmy al. AL.-KO KOBER lub KNOTT, - konstrukcję ramy ocynkowanej ogniowo, - podłogę wykonaną z antypoślizgowej blachy aluminiowej, - homologację drogową umożliwiającą rejestrację, - hamulce najazdowe, - koło podtrzymujące podczas postoju, - kliny pod koła, - podpory przesuwne (4 szt.), - prosty dyszel, - zaczep kulowy, - trójkąt ostrzegawczy, - komplet oświetlenia; - komplet dokumentów do rejestracji (faktura, homologacja, umowa).

Wykonywanie okresowych przeglądów gwarancyjnych agregatu prądotwórczego w terminach i zgodnie 
z zakresem przewidzianym dokumentacją techniczno – ruchową oraz instrukcją eksploatacji producenta. Informację o zamiarze wykonania przeglądu należy przekazać do Zamawiającego na co najmniej 2 dni robocze przed jego planowanym terminem. Każdy przegląd należy potwierdzić protokołem przeglądu gwarancyjnego 
z wyszczególnionym wykazem wykonanych prac. Protokół przeglądu gwarancyjnego należy dostarczyć do Zamawiającego w terminie do 7 dni roboczych licząc od dnia wykonania przeglądu. Za dojazd serwisu, materiały eksploatacyjne oraz robociznę w czasie gwarancji, Wykonawca nie będzie pobierał opłat. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego z czasem reakcji nie dłuższym niż 3 dni od zgłoszenia awarii. W przypadku napraw wymagających wymiany części, czas naprawy nie może przekroczyć 14 dni.

Wymagania ogólne dotyczące rozliczenia zamówienia:

Wykonawca w dniu odbioru zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji zawierającej w szczególności:

a.	karta gwarancyjna agregatu prądotwórczego i przyczepki,

b.	dokumentacja techniczno – ruchowa agregatu,

c.	atesty materiałowe, certyfikaty, deklaracje zgodności/deklaracje właściwości użytkowych (jeśli dotyczą),

d.	dokumenty dopuszczenia do obrotu na obszarze Unii Europejskiej,

e.	instrukcje eksploatacji lub użytkowania/obsługi,

f.	harmonogram obsługi konserwacyjnej i serwisowej oraz wykaz punktów serwisowych,

g.	dokumenty potwierdzające przeprowadzenie szkolenia,

h.	komplet dokumentów umożliwiających rejestrację przyczepy.

b) dostawa, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego stacjonarnego w wersji obudowanej o mocy PRP 60 kVa z automatycznym rozruchem wraz z układem SZR o parametrach podanych poniżej, nie gorszych niż wskazuje opis

- Główne komponenty agregatu (silnik, prądnica i sterownik);

- Zbiornik paliwa, umiejscowiony w wannie retencyjnej agregatu o pojemności  zapewniającej  8 h nieprzerwalnej pracy przy 100% obciążeniu;

- Zewnętrzny, optyczny wskaźnik poziomu paliwa;

- Elektroniczny system pomiaru ilości  paliwa ze wskaźnikiem procentowo-litrowym;

- Podwójny alarm sygnalizujący niski poziom paliwa i stan rezerwowy z możliwością zmian parametrów;

- Zamknięcie wlewu paliwa zakrętką typu LORO umiejscowione wewnątrz obudowy agregatu prądotwórczego. (skutecznie ogranicza dostęp osób niepowołanych);

- Rama spawana (nieskręcana) całość ocynkowana ogniowo;

- Rama główna agregatu wyposażona w ocynkowane płozy podramowe umożliwiające kotwienie zespołu do fundamentu;

- Rama główna agregatu wyposażona w ocynkowane płozy podramowe umożliwiające kotwienie zespołu do fundamentu.

- Obudowa wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o grubości min 2mm  malowana metodą natryskową, wielowarstwowo podkładem  reaktywnym i nawierzchniowo lakierem poliuretanowym na kolor z palety RAL nr. 9007.

- Wygłuszenie obudowy wykonane z  niepalnych płyt izolacyjnych mineralnych  grubości 50mm  
o wysokich parametrach termicznych i akustycznych,  jednostronnie pokrytych czarnym welonem  
z włókna szklanego.

- Wyrzut gorącego powietrza zamykany automatycznie klapą.

- Wyjście układu wydechowego połączone ze silnikiem przez zastosowanie rury kompensującej drgania   wykonanany z rur aluminizowanych (w części maszynowej zabezpieczony mieszkiem ceramicznym). Spaliny wyprowadzone ponad dach obudowy  zakończone klapką.

- Drzwi obudowy dodatkowo zabezpieczone od wewnątrz perforowaną ocynkowaną ogniowo blachą stalową wyposażone w system sygnalizacji otwartych drzwi. Po otwarciu drzwi zostaje uruchomiony zestaw optyczno – akustyczny, na sterowniku zostanie wyświetlony komunikat o zaistniałym fakcie 
i zostanie wysłana wiadomość na podany numer telefonii komórkowej. Na etapie zamówienia zostanie ustalona pozycja wyłącznika w/w systemu.

- Jednopunktowy układ podnoszenia zespołu wykonany w sposób  umożliwiający łatwy i szybki montaż 
i demontaż.

- Grzałka cieczy w bloku silnika.

- System kontrolujący pracę grzałki w bloku (w przypadku awarii wystawia sygnał i przesyła na podany numer)

- Buforowa ładowarka akumulatorów rozruchowych.

- Automatyka kontrolująca i utrzymująca odpowiedni stan naładowania akumulatorów – (w przypadku awarii sterownik wystawi sygnał)

- Oświetlenie serwisowe wnętrza obudowy zasilane z akumulatorów rozruchowych.

- Sterowanie pracą agregatu i układu SZR – elektroniczne za pomocą panelu sterowniczego 
z wyświetlaczem.

- Szafa układu SZR w wykonaniu do montażu wewnętrznego – aparat wykonawczy przełącznik.

- Jeden sterownik do zarządzania pracą zarówno agregatu jak również układu SZR umiejscowiony 
na elewacji szafy SZR.

- Tryb pracy agregatu i SZR – manualny/automatyczny

- Automatyka SZR po zadziałaniu PWP zablokuje pracę agregatu a przełącznik ustawi się w pozycji „0”

Parametry agregatu do wyświetlania w panelu określające:

- stan pracy zespołu (uruchomiony, nieuruchomiony, awaria);

- wartość prądów i napięć poszczególnych faz;

- licznik wyprodukowanej energii elektrycznej;

- wartość częstotliwości;

- wartość generowanej mocy czynnej, biernej i pozornej oraz współczynnik mocy;

- prędkość obrotową silnika;

- ilość paliwa w zbiorniku;

- stan naładowania akumulatorów rozruchowych;

- temperaturę silnika;

- wartość ciśnienia oleju;

- licznik czasu pracy agregatu

- możliwość komunikacji przy pomocy telefonii komórkowej

Wyświetlanie i przesył komunikatów informacyjnych w przypadku:

- przekroczenia dopuszczalnej prędkości obrotowej silnika;

- przekroczenia dopuszczalnej temperatury silnika;

- zbyt niskiego/wysokiego stanu ciśnienia oleju;

- małej ilości paliwa w zbiorniku;

- niskiego napięcia akumulatorów rozruchowych;

- nieudanej próby rozruchu;

- uszkodzenia grzałki w bloku silnika.

- otwartych drzwi:

Podstawowy opis silnika i prądnicy

| Dane techniczne prądnicy |  |
| --- | --- |
| Rodzaj | synchroniczna, bezszczotkowa |
| Ilość biegunów | 4 |
| Ilość faz | 3+N+PE |
| Izolacja uzwojeń wirnika i stojana | H |
| Stopień ochrony prądnicy | IP23 |
| Regulacja napięcia | elektroniczna |
| Zawartość harmonicznych | <2% |

| System chłodzenia Ciecz |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pojemność układu chłodzenia (max) | dm3 | 18,5 |

| Dane techniczne silnika |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dane ogólne |  |  |
| Rodzaj |  | Diesel |
| Liczba cylindrów (min) |  | 4 |
| Układ cylindrów |  | rzędowy |
| Pojemność skokowa (max) | dm3 | 4,5 |
| Moc nominalna netto (min) | kW | 53,3 |
| Moc maksymalna netto (min). | kW | 58,8 |
| Regulator prędkości obrotowej |  | elektroniczny |
| System smarowania l 8,5 – max; 5,5 – min. |  |  |
| Pojemność układu smarowania (z filtrem) (max) | dm3 | 12,8 |

Max długość – 2500mm

Max szerokość – 1100  mm

Max wysokość – 1550 mm

| Parametry agregatu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ciągła (P.R.P) Maksymalna (E.S.P.) |  |
| Moc elektryczna (min.) | kVA |  |  | 60 | 66 |
| Moc (przy cosφ=0,8)(min) | kW |  |  | 48 | 53 |
| Prąd wyjściowy(min) | A |  |  | 87 | 95 |
| Częstotliwość |  | Hz | 50 |  |  |
| Napięcie |  | V | 400/230 |  |  |
| Rodzaj paliwa (wg EN 590) |  |  |  | olej napędowy (ON) |  |
| Klasa wykonania (wg ISO 8528) |  |  |  | G3 |  |

| System paliwowy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zużycie paliwa przy: |  |  |
| - 100% obciążenia (max) | l/h | 13,7 |
| - 80% obciążeniu (max) | l/h | 10,2 |
| - 50% obciążeniu (max) | l/h | 7,0 |

Pod pojęciem dostawa należy rozumieć:

- dostarczenie urządzenia pod wskazany adres: Urząd Gminy w Zakrzewie, Zakrzew 51, 26-652 Zakrzew

- wykonanie posadowienia pod agregat

- rozładunek i ustawienie na przygotowanym posadowieniu

- wykonanie niezbędnych tras i linii kablowych

- wpięcie dostarczonych urządzeń i aparatów do istniejącej infrastruktury

- szkolenie personelu obsługi z prawidłowej eksploatacji agregatu prądotwórczego

- wykonanie dokumentacji do Zakładu Energetycznego wynikającej z przyłączenia agregatu do sieci energetycznej

Wymagania ogólne dotyczące rozliczenia zamówienia:

Wykonawca w dniu odbioru zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji zawierającej w szczególności:

a.	karta gwarancyjna agregatu prądotwórczego,

b.	dokumentacja techniczno – ruchowa agregatu,

c.	atesty materiałowe, certyfikaty, deklaracje zgodności/deklaracje właściwości użytkowych (jeśli dotyczą),

d.	dokumenty dopuszczenia do obrotu na obszarze Unii Europejskiej,

e.	instrukcje eksploatacji lub użytkowania/obsługi,

f.	harmonogram obsługi konserwacyjnej i serwisowej oraz wykaz punktów serwisowych,

g.	dokumenty potwierdzające przeprowadzenie szkolenia.

I. Przed transportem na miejsce agregaty zostaną uruchomione i przejdą obowiązkowe testy wydajnościowe 
u producenta agregatu w obecności Zamawiającego. Koszt wyjazdu na miejsce testów, koszty uruchomienia 
i testów pokrywa Wykonawca.

II. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, w tym usterki i uszkodzenia, powstałe 
w mieniu Zamawiającego w wyniku działań, zaniechań lub zaniedbań Wykonawcy, jego pracowników, podwykonawców lub innych osób działających na jego zlecenie, podczas realizacji montażu agregatów prądotwórczych.

III. Wykonawca zobowiązuje się, po zakończeniu montażu agregatów prądotwórczych, do posprzątania pomieszczeń, w których były prowadzone prace montażowe, w tym do usunięcia wszelkich odpadów, narzędzi, materiałów oraz zabrudzeń powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

IV. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia, w tym obowiązki Wykonawcy związane 
z odpowiedzialnością za usterki oraz obowiązkiem posprzątania pomieszczeń po montażu agregatów, zostały określone w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

Powody niedokonania podziału:

Zamówienie dotyczące dostawy agregatów nie zostało podzielone na części, ponieważ brak podziału zamówienia na części wynika z konieczności zapewnienia spójności technicznej, odpowiedzialności za realizację, optymalizacji kosztów oraz zagwarantowania efektywnego serwisu i eksploatacji urządzeń.

Zamówienie obejmuje zakup, dostawę, montaż i uruchomienie agregatów prądotwórczych wraz z ich pełnym wyposażeniem oraz szkoleniem personelu. Podział zamówienia mógłby utrudnić zapewnienie kompatybilności wszystkich elementów i ich poprawnego działania jako jednego, spójnego systemu.

Wszystkie elementy zamówienia są ze sobą ściśle powiązane technicznie i muszą spełniać jednolite wymagania dotyczące parametrów pracy, jakości wykonania oraz zgodności z normami. W przypadku podziału na części mogłoby dojść do różnic w standardach, co utrudniłoby integrację i eksploatację agregatów.

Powierzenie realizacji jednemu wykonawcy zapewnia jednolitą odpowiedzialność za cały proces dostawy i montażu. W przypadku podziału na części pojawiłoby się ryzyko rozmycia odpowiedzialności, np. za ewentualne niezgodności w działaniu poszczególnych komponentów dostarczonych przez różnych wykonawców.

Kompleksowa realizacja zamówienia przez jednego wykonawcę może prowadzić do uzyskania korzystniejszych warunków finansowych i skrócenia czasu realizacji w porównaniu do sytuacji, w której konieczna byłaby koordynacja działań różnych podmiotów.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego dla całego systemu. Podział zamówienia mógłby skomplikować kwestie związane z serwisowaniem i gwarancją, jeśli poszczególne elementy pochodziłyby od różnych dostawców.

Agregaty prądotwórcze, zarówno mobilne, jak i stacjonarne, wymagają odpowiedniego montażu oraz integracji z infrastrukturą. Powierzenie tych prac jednemu wykonawcy minimalizuje ryzyko problemów technicznych i organizacyjnych.

# Rozdział VI. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia –  maksymalnie 42 dni, licząc od dnia zawarcia umowy.

# Rozdział VII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 4 do SWZ.

Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez Wykonawcę projektowanych postanowień umowy.

# Rozdział VIII. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje 
o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

- Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem   https://platformazakupowa.pl/transakcja/1091139

- Szczegółowe instrukcje korzystania z platformy zakupowej znajdują się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

- W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, dokumentów, wniosków, zawiadomień, oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość” dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania, z wyłączeniem składania ofert.

- Komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@zakrzew.pl, jest dopuszczalna w wyjątkowej sytuacji, np. w przypadku awarii platformy zakupowej (nie dotyczy składania ofert). Z uwagi na ograniczoną  wielkość  przesyłania jednorazowej  wiadomości  na pocztę elektroniczną Zamawiającego, przesłana przez Wykonawcę wiadomość nie powinna przekraczać 10 MB pojemności.

- Wykonawca ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformie zakupowej przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z platformy zakupowej, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego OPEN NEXUS Sp. z o. o., nr tel. +48 22 101 02 02 (w godzinach 8.00 – 17.00) lub e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

- Maksymalny rozmiar pliku przesyłanego za pośrednictwem platformy zakupowej (nie dotyczy złożenia oferty) wynosi 500 MB (maksymalnie 10 plików w jednej wiadomości).

- Za datę złożenia wniosków, zawiadomień, dokumentów, oświadczeń, cyfrowych odwzorowań oraz innych informacji, przyjmuje się datę ich złożenia na platformie zakupowej, a w przypadku awarii platformy zakupowej datę ich otrzymania przez Zamawiającego na adres e-mail: zamowienia@zakrzew.pl

- Dokumenty elektroniczne w postępowaniu muszą spełniać łącznie następujące wymagania:

- są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych z zachowaniem weryfikowalności podpisu elektronicznego;

- umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;

- umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;

- zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.

- Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

  - Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg)

  - W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego 
z formatów: .zip i .7Z

- Ilekroć w niniejszej SWZ jest mowa o:

- podpisie zaufanym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

- elektronicznym podpisie osobistym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych;

- kwalifikowanym podpisie elektronicznym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa w art. 3 ust. 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym.

- Zalecenia Zamawiającego dotyczące podpisów:

- Kwalifikowany podpis elektroniczny:

- dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie .pdf zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES;

- dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie innym niż .pdf (np.: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .zip) zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XadES. W takim przypadku Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików 
z danymi oraz plików podpisu w formacie XadES;

- Podpis zaufany:

Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10 MB.

- Podpis osobisty:

Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5 MB.

13. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej, tj.:

- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;

- komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram;

procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;

- zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,

- włączona obsługa JavaScript;

- zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf;

- szyfrowanie na platformie zakupowej odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.;

- oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

# Rozdział IX.  Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego 
z Wykonawcami  w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 
i art. 69;

Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

# Rozdział X. Wskazanie osób do komunikowania się z wykonawcami

Osoba uprawniona do komunikowania się z wykonawcami  – Aleksandra Hernik

# Rozdział XI. Termin związania ofertą

- Wykonawca jest związany terminem złożonej oferty do 14.05.2025 r. nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

- Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, może zwrócić się jednokrotnie do Wykonawców 
o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 3, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

- Zamawiający mocą art. 226 ust. 1 pkt 12 odrzuci ofertę, jeżeli Wykonawca nie wyrazi pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

- Zamawiający może dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie wyrazi pisemną zgodę na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą.

- Zamawiający mocą art. 226 ust. 1 pkt 13 odrzuci ofertę, jeżeli Wykonawca nie wyrazi pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą.

# Rozdział XII. Opis sposobu przygotowania  oferty

## Sposób przygotowania oferty

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (sporządzona w postaci elektronicznej, opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej) lub 
w postaci elektronicznej, opatrzona podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym osoby uprawnionej.

- W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.

- Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 2), jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów

- Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika 
z dokumentów, o których mowa w pkt. 2), Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.

- W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych Wykonawców należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, nazwy oraz adresy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz nazwę i adres ustanowionego pełnomocnika 
i zakres jego umocowania.

- Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami i treścią SWZ. Dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy załączonych do niniejszej SWZ, winny być wypełnione zgodnie 
z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. Wzory te stanowią minimalny katalog wymaganych informacji – Wykonawca winien podać wszystkie niezbędne informacje pozwalające na ocenę jego oferty.

- W przypadku, gdy informacje wskazane w formularzu nie dotyczą Wykonawcy należy wpisać „nie dotyczy” w odpowiednią rubrykę formularza, pominąć lub wykreślić.

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu jedną ofertę.

- Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Wykonawca może wycofać ofertę do upływu terminu składania ofert.

- Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi 
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania 
i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i technologii z dnia 
23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 poz. 2415).

## Forma składanych podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń.

  - Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, zobowiązanie, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

  - W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty,  lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane również „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia  lub podwykonawca, zwane również „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.

  - W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty,  o których mowa w  ustawie Pzp, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

  - Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 3), dokonuje w przypadku:

- podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;

- przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

- innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

  - Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

  - W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania 
z dokumentem w postaci papierowej.

  - Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt. 6), dokonuje w przypadku:

- podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;

- przedmiotowego środka dowodowego, dokumentu, o którym mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

- pełnomocnictwa – mocodawca.

  - Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 
o którym mowa w pkt. 3 ) i 6), może dokonać również notariusz;

  - Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w pkt. 8)–10), należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.

## Dokumenty/oświadczenia składające się na ofertę.

- FORMULARZ OFERTY – sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ

Wykonawca w formularzu ofertowym musi wskazać:

- cenę,

- termin dostawy,

- okres gwarancji.

- termin dostawy (liczony w dniach),

W formularzu ofertowym termin dostawy zamówienia należy wskazać poprzez zaznaczenie jednego odpowiedniego wariantu. Nie zaznaczenie żadnego z wariantów, a także zaznaczenie więcej niż jednego wariantu będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią specyfikacji warunków zamówienia.

- okres gwarancji (liczony w miesiącach),

W formularzu ofertowym okres gwarancji zamówienia należy wskazać poprzez zaznaczenie jednego odpowiedniego wariantu. Nie zaznaczenie żadnego z wariantów, a także zaznaczenie więcej niż jednego wariantu będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią specyfikacji warunków zamówienia.

Wszystkie wykropkowane miejsca w formularzu ofertowym muszą być wypełnione przez Wykonawcę, w szczególności poprzez wskazanie wszystkich oznaczeń nadanych przez producenta oferowanego sprzętu.

Brak wskazania powyższych informacji będzie skutkował odrzuceniem oferty jako niezgodnej 
z warunkami zamówienia.

- Karta katalogowa

Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest do złożenia karty katalogowej oferowanego sprzętu, zawierającej szczegółowy opis parametrów technicznych. Karta katalogowa powinna jednoznacznie potwierdzać zgodność oferowanego sprzętu z wymaganiami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia. Brak złożenia karty katalogowej skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SWZ.

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia  oraz spełniania warunków  udziału 
w  postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą OŚWIADCZENIA, O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1 USTAWY PZP - w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wielu Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa każdy z Wykonawców.

Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

- W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy ODPISU LUB INFORMACJI Z:

  - KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO lub

  - CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ lub

  - INNEGO WŁAŚCIWEGO REJESTRU.

- Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 4), jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał w ofercie dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

- Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 4 Zamawiający żąda od Wykonawcy PEŁNOMOCNICTWA LUB INNEGO DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO UMOCOWANIE DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY.

- Przepis ust 5) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia dołączają do oferty OŚWIADCZENIE SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 117 UST. 4 PZP, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy  (wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ).

# Rozdział XIII.  Sposób oraz termin składania ofert

- Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia oferty dostępnego na Platformie Zakupowej, adres strony   https://platformazakupowa.pl/transakcja/1091139 do dnia 15.04.2025 r. godz.: 09:00

- Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

- Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia  wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

- Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl.

- Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.

- Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

- Wykonawca może przed terminem składania ofert wycofać ofertę, wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej.

- Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z platformy zakupowej, określone w regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej:  https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin

# Rozdział XIV. Termin otwarcia ofert.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.04.2025 r. o godz. 09:05

- Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Otwarcie ofert jest niejawne.

- Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje określone w art. 222 ust. 5 ustawy.

- W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert 
w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

# Rozdział XV. Podstawy  wykluczenia

## Podstawy wykluczenia,  o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp z  zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp tj. wykonawcę:

- będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

- handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

- o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1488.) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 930.),

- finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

- powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1745.),

- przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

- o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

- Jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w ust. 1;

- Wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu 
z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- Wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

- Jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł 
z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

- Jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

## Podstawy wykluczenia, o których  mowa w  art. 7 ust 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

Zamawiający, stosownie do treści art. 7 ust 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę:

- wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej 
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy,

- którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona 
w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., 
o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej 
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy,

- którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jest podmiot wymieniony w wykazach określonych 
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, 
o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

UWAGA!

W celu potwierdzenia braku istnienia okoliczności, o których mowa w pkt 2, Zamawiający zastrzega możliwość samodzielnego badania ogólnodostępnych rejestrów, w tym Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego oraz Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający będzie żądał innych koniecznych dokumentów i oświadczeń, w szczególności poświadczonego przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem wyciągu z księgi udziałów (art. 188 Kodeksu Spółek Handlowych) lub rejestru akcji (art. 3281 Kodeksu Spółek Handlowych). W przypadku Wykonawcy zagranicznego, w razie potrzeby, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dokumentów z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wraz 
z tłumaczeniem na język polski.

# Rozdział XVI. Sposób obliczenia ceny

- Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty  
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług).

- Cenę oferty w przedmiotowym postępowaniu Wykonawca oblicza w następujący sposób:

w formularzu ofertowym zamówienia:

- w kolumnie (7) należy wpisać STAWKĘ PODATKU VAT (%),

- w kolumnie (5) należy wpisać CENĘ JEDNOSTKOWĄ za 1 sztukę w PLN,

- w kolumnie (6) WARTOŚĆ NETTO należy wpisać zsumowane pozycje z kolumny 4 i 5

- w kolumnie (8) WARTOŚĆ BRUTTO należy wpisać zsumowane pozycje z kolumny 6 i 7

- w wierszu RAZEM BRUTTO należy wpisać zsumowane pozycje z kolumny (8).

- Wykonawca poda w formularzu ofertowym w kolumnie (7) stawkę podatku od towarów i usług (VAT) w %, właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert.

- W Formularzu ofertowym Wykonawca podaje cenę, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego, za którą podejmuje się zrealizować przedmiot zamówienia, tj. do 1 grosza, przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb, zgodnie z którą:

  - w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „5” lub wyższa, wówczas wartość ulega zaokrągleniu „w górę” (to znaczy, że: np. wartość 0,155 musi zostać zaokrąglona do 0,16);

  - w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „4” lub niższa, wówczas wartość ulega zaokrągleniu „w dół” (to znaczy, że: np. wartość 0,154 musi zostać zaokrąglona do 0,15);

- Cena może być tylko jedna.

- Zamawiający nie dopuszcza podania ceny ofertowej i jej elementów w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia opisanego w niniejszej specyfikacji dokonywane będą w złotych polskich.

- Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361, 852, 1473, 1721.), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

- W przypadku niepoinformowania Zamawiającego o zaistnieniu obowiązku określonym 
w pkt 7, Zamawiający uzna, iż wybór oferty Wykonawcy, nie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego.

- W ofercie, o której mowa w pkt 7 Wykonawca ma obowiązek:

- poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego;

- wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

- wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;

- wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

- Wynagrodzenie będzie płatne zgodnie z projektem umowy stanowiącym Załącznik Nr 4 do SWZ.

# Rozdział XVIII. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty, w celu zawarcia umowy  w sprawie  zamówienia  publicznego.

- Zamawiający poinformuje Wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o miejscu 
i terminie zawarcia umowy.

- Wykonawca przed zawarciem umowy poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy na wezwanie Zamawiającego.

- Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, to Zamawiający może zażądać przed podpisaniem Umowy przedłożenia umowy regulującej ich współpracę w zakresie obejmującym wykonanie zamówienia. Z treści powyższej umowy powinno w szczególności wynikać: zasady współdziałania, zakres współuczestnictwa i podział obowiązków Wykonawców w wykonaniu przedmiotu zamówienia.

# Rozdział XVII. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag  tych kryteriów
 i sposobu  oceny  ofert.

- Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych 
w SWZ.

- Zamawiający będzie oceniał oferty, które nie zostały odrzucone, według następujących kryteriów:

| Nr | Nazwa kryterium | Waga/znaczenie |
| --- | --- | --- |
|  | Cena [C] | 60 pkt |
|  | Termin dostawy [T] | 30 pkt |
|  | Okres gwarancji (G) | 10 pkt |

- Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, która uzyska najwyższą ocenę punktową.

- Dla zastosowanych kryteriów oceny ofert Zamawiający będzie obliczał wartość punktową oferty (zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) w oparciu o następujące wzory:

  - Cena [C]

Ocena w zakresie kryterium „Cena” będzie dokonywana na podstawie ilości punktów otrzymanych przy zastosowaniu następującego wzoru (liczba punktów możliwych do uzyskania – 60).

C = (Cn/Cb) × 60 pkt.

gdzie: C – ilość punktów za kryterium „Cena”

Cn –najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych

Cb – cena badanej oferty

  - Termin dostawy [T]

Ocena w zakresie kryterium „Termin dostawy” będzie dokonywana na podstawie podanego w formularzu ofertowym terminu dostawy (liczba punktów możliwych do uzyskania – 30)

Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia:

- oferta, w której wskazany przez Wykonawcę termin dostawy zamówienia wyniesie:

42 dni i więcej                                - otrzyma 0 pkt.
35 dni                                               - otrzyma 15 pkt

28 dni i mniej                                  - otrzyma 30 pkt.

gdzie: T –  ilość punktów za kryterium „Termin dostawy”

  - Okres gwarancji [G]

Ocena w zakresie kryterium „Okres gwarancji” będzie dokonywana na podstawie podanego w formularzu ofertowym okresu gwarancji (liczba punktów możliwych do uzyskania – 10)

Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia:

- oferta, w której wskazany przez Wykonawcę okres gwarancji zamówienia wyniesie:

36 miesięcy i mniej                        - otrzyma  0 pkt.

48 miesięcy                                      - otrzyma 5 pkt.

60 miesięcy i więcej                     - otrzyma 10 pkt.

gdzie: G –  ilość punktów za kryterium „Okres gwarancji”

- Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższa liczbę punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

P = C + T + G

gdzie: P - ilość punktów

- Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

- Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę 
z najniższą ceną.

- Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt. 7, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, 
z uwzględnieniem art. 223 ust. 2 ustawy Pzp, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

- Zamawiający poprawia w ofercie omyłki określone w art. 223 ust. 2 ustawy Pzp.

- W przypadku poprawienia innej omyłki, o którym mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp, Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie 
w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.

- Przy poprawianiu oczywistej omyłki rachunkowej Zamawiający będzie stosował się w szczególności do następujących zasad:

- w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar: jeżeli obliczona wartość nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej (za 1 szt.) oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową (za  1 szt.)

- w przypadku sumowania cen za poszczególne pozycje zamówienia: jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za poszczególne pozycje zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za poszczególne pozycje zamówienia.

# Rozdział XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujące wykonawcy

- Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy Działu IX ustawy - Środki ochrony prawnej (art. 505 i nast. ustawy Pzp).

- Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes 
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

- Terminy wnoszenia odwołania:

  - odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w inny sposób;

  - odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;

  - odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 5 dni od dnia, 
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

  - Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się w terminie:

—	15 dni od dnia publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postepowania,

—	miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postepowania,

- Terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

- Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

- Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo 
w postaci elektronicznej, z tym, że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

- Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Rozdział XX. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu dotyczące:

  - Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

  - Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to 
z odrębnych przepisów;

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

  - Sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

  - Zdolności technicznej lub zawodowej;

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

# Rozdział XXI. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób na podstawie stosunku pracy

- Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, 
w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

# Rozdział XXII. Wymagania dotyczące  wadium

Nie wymagane

# Rozdział XXIII . Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje, iż:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Zakrzew reprezentowana przez Wójta, Zakrzew 51, 26-652 Zakrzew,

- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Pana Bartłomieja Kida z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem  e-mail:

- bodo.radom@gmail.com

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

- Prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

- Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy:

- art. 6 ust.1 lit c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na administratorze),

- obowiązek prawny wynikający z  ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) i aktów wykonawczych do ustawy

- obowiązek prawny wynikający z kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024r., poz. 572)

- obowiązek prawny wynikający z art. 56 ustawy z 14.07.1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r., poz. 164), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – obowiązek zarchiwizowania sprawy.

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do pozyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w szczególności:

- urzędy administracji rządowej i samorządowej,

- sądy Powszechne,

- wszystkie zainteresowane podmioty i osoby, gdyż co do zasady postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne,

- o ile będzie to konieczne dla realizacji celu, o którym mowa w pkt. 2, wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych, pracownicy Administratora oraz podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, o której mowa w art. 28 ust. 3 RODO.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

- Posiada Pani/Pan następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

- prawo dostępu do treści swoich danych,

- prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,

- prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

- prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.

- W przypadku gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. proszę o kontakt  z  Inspektorem danych Osobowych w celu uzyskania wyjaśnień oraz ma Pan/Pani prawo do powiadomienia o naruszeniu przepisów Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

- Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym,  a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie Administratorowi wykonania nałożonego ustawami obowiązku określonego w pkt. 3.

# Rozdział XXIV. Załączniki:

- Załącznik nr 1 - Formularz oferty

- Załącznik nr 2 - Oświadczenie art. 125

- Załącznik nr 3 - Oświadczenie art. 117

- Załącznik nr 4 -  Projekt umowy