DANE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU

Budynek byłej centrali telefonicznej, o konstrukcji żelbetowej, w układzie podłużnymi siatce słupów 6 x 6 m, podpiwniczony.

Dane ogólne:

Rok budowy 			-  lata 50-te

Liczba kondygnacji		- 1 (nadziemna)

Pow. użytkowa		- 220 m2

Pow. zabudowy		- 255 m2

Elementy konstrukcyjne:

- fundamenty			- żelbetowe

- ściany konstrukcyjne 	- słupy żelbetowe, wypełnione pustakiem gazobetonowym i         cegłą ceramiczną na zaprawie cementowej

- ściany działkowe		- pustak gazobetonowy, cegła na zaprawie cementowej

- stropy			- stropodach, pyty żerańskie

Elementy wykończenia:

- konstrukcja dachu		- stropodach

- pokrycie dachu		- papa na lepiku

- elewacje			- tynki cementowo-wapienne

- wyprawy ścian wewn.	- tynk cementowo-wapienny malowany, płytki ceramiczne w sanitariatach

- stolarka okienna		- drewniana

- stolarka drzwiowa		- stalowa i płytowa

- posadzki			- lastrico, parkiet

- instalacje 			- elektryczna, wod.kan., gazowa, telefoniczna, c.o.