

**Szczecin dnia 23-04-2025r**

**ZP/220/21/25**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa obłożeń fartuchów chirurgicznych oraz serwet i zestawów do zabiegów okulistycznych**

**WYJAŚNIENIA DO SWZ nr 1**

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 tj. z dnia 2021.06.24), Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania zadane przed wykonawców dotyczące treści swz:

**Wykonawca I**

Pytanie nr 1

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 10 serwety okulistycznej wykonanej z włókniny SMMS o gramaturze min. 45g/m2 o wymiarach 50x60cm, z otworem 10x10cm wypełnionym folią z nacięciem.

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

Pytanie nr 2

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 11 plastikowego znacznika pomiaru odległości iniekcji do rąbka 3,5-4,0mm.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza plastikowe znaczniki pomiaru odległości iniekcji do rąbka 3,5-4,0 mm.**

Pytanie nr 3

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 12 serwety okulistycznej 150x170cm z otworem lepnym 10x10cm, wykonanej z włókniny SMMS o gramaturze min. 45g/m2.

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

Pytanie nr 4

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 12 V.E. igły okulistycznej 23G,0,64x22mm.

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

Pytanie nr 5

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 12 igły iniekcyjnej okulistycznej 27G, 0,40x20mm.

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

Pytanie nr 6

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu fartucha chirurgicznego do procedur standardowych, wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 40g/m2. Odporność na przenikanie cieczy 96,4 cm H2O, wytrzymałośc na wypychanie sucho/mokro 111,30/60,40 kPa, pylenie 2,9 log10 . Szwy fartucha wykonane techniką ultradźwiękową. Rękaw o kroju prostym, zakończony elastycznym, poliestrowym mankietem o długości min. 7 cm. Tylne części fartucha zachodzące na siebie, sposób złożenia oraz system troków umożliwiający aseptyczną aplikację, troki zewnętrzne mocowane i wzmacniane ultradźwiękami, umiejscowione w specjalnym kartoniku. W okolicy karku zapięcie typu rzep. Bezpośrednio na fartuchu umieszczona w postaci nadruku informacja o rozmiarze.

**Odpowiedź**

**W treści pytania brak jest oznaczenia numeru zadania wobec czego Zamawiający nie może udzielić wiążącej odpowiedzi.**

**Wykonawca II**

**(zadanie 10)** Czy Zamawiający będzie wymagał zestawu który w swoim składzie posiada rękawiczki?

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie wymaga zestawu z rękawiczkami, ale dopuszcza zaoferowanie zestawu, który w swoim składzie posiada rękawiczki.**

1. **(umowa, § 112 ust. 1 pkt. b)** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar za zwłokę w dostawie partii towarów do 0,02%?

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Wykonawca III**

**Zadanie 4, poz. 1,2**

Proszę o dopuszczenie masek, bez numeru katalogowy. Numer tożsamy jest z nazwą handlową.

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy swz.**

**Zadanie 5, poz. 1**

Proszę o dopuszczenie masek zgodnych z opisem:

- jednorazowego użytku

- hypoalergiczna (nie powodująca uczuleń i podrażnień ), nie zawiera włókien szklanych oraz metali ciężkich

- wykonana z trzech warstw włókniny (odporna na przesiąkanie), 25 g/m2 +25 g/m2 +25 g/m2

- ciśnienie różnicowe Pa/cm2 < 40 Pa/cm2

- pełnobarierowa, skuteczność filtracji bakterii: BFE >98% zgodnie z EN 14683 (TYPE II)

- z wkładką modelującą na nos, posiada w części środkowej zakładkę umożliwiającą dopasowanie do twarzy

- bezzapachowa

- wyprodukowana z zachowaniem czystości bakteryjnej, zgodnie z normą EN 14683:2019+ AC:2019 Annex D I EN ISO 11737-1:2018

- wiązana na troki o długości około 38 cm

- wymiary 17,5 cm x 9,5 cm

- dostępna w kolorach: niebieski

- pakowana w kartonik w formie podajnika po 50 szt.

**Odpowiedź**

**Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ. Zamawiający ma na myśli maski o zwiększonym rozmiarze dla osób noszących brodę, omyłkowo nie podał rozmiaru maski, który teraz precyzuje: minimum19 cm długości i 9,5 cm szerokości.**

**Zadanie 5, poz. 2**

Proszę o dopuszczenie masek zgodnych z opisem:

Maska chroniąca nos i usta z pianką zapobiegającą parowaniu okularów

- maska posiada 3 warstwy

- wiązana na troki

- wkładka modelująca umożliwiająca dopasowanie do kształtu nosa

- kolor zielony/niebieski

- niesterylne

- rozmiar: uniwersalny

- pełnobarierowa, bezzapachowa, nie podrażniająca skóry

- opakowanie zapewniające pojedyncze wyjmowanie

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapis SWZ.**

**Zadanie 7, poz. 2**

Proszę o dopuszczenie czepków typu furażerka NA GUMKĘ zgodnych z opisem:

- Czepek w kształcie furażerka z gumką w tylnej części

- Na bokach wykonana z chłonnego, przewiewnego materiału z włókniny typu Spunlace o gramaturze 45g/m2 w kolorze niebieskim

- Górna część wykonana z PP o gramaturze 26 g/m2 w kolorze białym

- Część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia

- Opakowanie kartonik 100 sztuk umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.**

**Zadanie 7, poz. 3**

Proszę o dopuszczenie czepków typu furażerka na troki

- Czepek w kształcie furażerki, wiązany w tylnej części na troki

- Na bokach wykonana z chłonnego, przewiewnego materiału z włókniny typu Spunlace o gramaturze 45g/m2 w kolorze niebieskim

- Górna część wykonana z PP o gramaturze 26 g/m2 w kolorze białym

- Łatwo dopasowuje się do rozmiaru głowy

- Część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia

- Wysokość czepka w części czołowej 13 cm

- Opakowanie kartonik 100 sztuk umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.**

**Zadanie 7, poz. 4**

Proszę o dopuszczenie czepków typu furażerka NA GUMKĘ z napotnikiem:

- Czepek w kształcie furażerki z gumką w tylniej części, gwarantującej nieprzesuwanie się

- Na bokach wykonana z chłonnego, przewiewnego materiału z włókniny typu Spunlace o gramaturze 45g/m2 w kolorze niebieskim

- Górna część wykonana z PP o gramaturze 26 g/m2 w kolorze białym

- W części przedniej (czołowej) posiada wstawkę pochłaniającą pot z włókniny spunlance o gramaturze 52g/m2 i wysokości 6 cm

- Wysokość czepka w części czołowej 13 cm

- Opakowanie kartonik 100 sztuk umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Zadanie 8, poz. 1, 2, 3**

Proszę o odpuszczenie w czepkach normy EN 14001. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza spełniania jedynie normy EN 14001, wymaga spełniania normy EN 13485 oraz EN 14001.**

**Zadanie 9, poz. 1**

Proszę o odpuszczenie fartuch sterylny, pełnobarierowy

- wykonany z niebieskiej włókniny SMS 35 g/m2

- nie zawiera wiskozy ani celulozy

- szwy ultradźwiękowe

- rękaw wszywany typu reglan zakończony elastycznym mankietem z dzianiny bawełnianej o długości 7,5 cm

- tylne części fartucha zachodzące na siebie

- para troków zewnętrznych umiejscowiona w dwukolorowym kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności podczas wiązania

- druga para troków wewnętrznych

- rzep przy szyi o wymiarach 3 x 10 cm oraz 3 x 5 cm (+/- 3 mm)

- nadruk lub metka rozmiaru w widocznym miejscu przed rozłożeniem

- złożenie fartucha umożliwiając aseptyczne założenie (książkowe)

- owijka fartucha wykonana z włókniny SMS 25 g/m2 o wymiarach 60 x 60 cm

- w zestawie 2 ręczniczki o wymiarach 30 x 40 cm

- wypychanie na sucho ≥ 40 kPA, na mokro ≥ 40 kPA

- rozciąganie na sucho ≥ 20 N, na mokro ≥ 20 N

- pylność log10 ≤4,0

- penetracja płynu ≥ 20 cmH2O

- rozmiary:S 115 x 140 cm, M 125 x 145 cm, L 130 x 150 cm, XL 140 x 160 cm,XXL 160 × 160 cm

- zgodny z MDR 2017/745, EN 13795-1, EN ISO 11135-1, EN 556-1:2001

- wskaźnik sterylizacji na opakowaniu

- Na opakowaniu dwie samoprzylepne naklejki transferowe z kodami kreskowymi zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, LOT oraz datę ważności

- opakowanie zbiorcze (karton) dodatkowo zabezpieczone workiem wewnętrznym

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapis SWZ**

**Zadanie 9, poz. 2**

Proszę o odpuszczenie fartuch sterylny, pełnobarierowy, wzmocniony.

- wykonany z niebieskiej włókniny SMS 35 g/m2

- wzmocnienie PE 40 g/m2 (rękawy w 3/4 długości, oraz klatka piersiowa 50 x 70 cm)

- nie zawiera wiskozy ani celulozy

- szwy ultradźwiękowe

- rękaw wszywany typu reglan zakończony elastycznym mankietem z dzianiny bawełnianej o długości 7,5 cm

- tylne części fartucha zachodzące na siebie

- para troków zewnętrznych umiejscowiona w dwukolorowym kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności podczas wiązania

- druga para troków wewnętrznych

- rzep przy szyi o wymiarach 3 x 10 cm oraz 3 x 5 cm (+/- 3 mm)

- nadruk lub metka rozmiaru w widocznym miejscu przed rozłożeniem

- złożenie fartucha umożliwiając aseptyczne założenie (książkowe)

- owijka fartucha wykonana z włókniny SMS 25 g/m2 o wymiarach 60 x 60 cm

- w zestawie 2 ręczniczki o wymiarach 30 x 40 cm

- wypychanie na sucho ≥ 40 kPA, na mokro ≥ 40 kPA

- rozciąganie na sucho ≥ 20 N, na mokro ≥ 20 N

- pylność log10 ≤4,0

- penetracja płynu ≥ 20 cmH2O

- rozmiary: S 115 x 140 cm, M 125 x 145 cm, L 130 x 150 cm, XL 140 x 160 cm, XXL 160 × 160 cm

- zgodny z MDR 2017/745, EN 13795-1, EN ISO 11135-1, EN 556-1:2001

- wskaźnik sterylizacji na opakowaniu

- Na opakowaniu dwie samoprzylepne naklejki transferowe z kodami kreskowymi zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, LOT oraz datę ważności

- opakowanie zbiorcze (karton) dodatkowo zabezpieczone workiem wewnętrznym

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapis SWZ**

**Wykonawca IV**

Pytanie 1 – Zadanie 4.1 i Zadanie 4.2

Pkt.11 – Czy Zamawiający dopuszcza opakowanie zbiorcze zawierające maksymalnie 40 kartoników tj.2000 sztuk masek?

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 2 – Zadanie 9.1 i zadanie 9.2

Pkt.3 – Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza normę EN 556-1:2024 tj. w najnowszym wydaniu.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Wykonawca V**

Zadanie 4, poz. 1-2

Czy zamawiający dopuści opakowanie 50szt. w pudełku ; zbiorczo w kartonie 2000 sztuk?

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza.**

Zadanie 7, poz. 1-4

Czy zamawiający dopuści czepek pakowany w kartoniki z perforacją lub w opakowanie foliowe, po maksymalnie 100 sztuk, gwarantujące higieniczne przechowywanie i wyjmowanie?

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapis SWZ**

Zadanie 7, poz. 2

Czy zamawiający dopuści czepek wiązany na troki?

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza**

Czy zamawiający dopuści czepek wykonany z włókniny PP, niewiskozowej, posiadający warstwę pochłaniającą pot, czepek o gramaturze nie mniejszej niż 25g/m2, warstwa pochłaniająca pot ok. 50 g/m2 wykonana z włókniny typu Spunlace?

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza**

Czy zamawiający dopuści czepek w części przedniej bez wydłużenia, bez możliwości wywinięcia – gdyż czepek posiada specjalną wstawkę pochłaniającą pot, co nie niesie za sobą konieczności dodatkowego wywijania czepka w celu utworzenia warstwy?

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza**

Zadanie 7, poz. 3

Czy zamawiający dopuści czepek wiązany na troki?

**Odpowiedź**

**W zadaniu 7 poz. 3 przedmiotem zamówienia są czepki z trokami.**

Czy zamawiający dopuści czepek wykonany z włókniny PP, niewiskozowej, posiadający warstwę pochłaniającą pot, czepek o gramaturze nie mniejszej niż 25g/m2, warstwa pochłaniająca pot ok. 50 g/m2 wykonana z włókniny typu Spunlace?

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza**

Czy zamawiający dopuści czepek w części przedniej bez wydłużenia, bez możliwości wywinięcia – gdyż czepek posiada specjalną wstawkę pochłaniającą pot, co nie niesie za sobą konieczności dodatkowego wywijania czepka w celu utworzenia warstwy?

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza**

**Zadanie 7, poz.4**

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, czepek o wymiarach: głębokość 13 cm; denko o wymiarze 21 cm x ok. 13 cm; długość otoku – 60 cm (+/- 2cm); w tylnej części rozcięcie; warstwa pochłaniająca pot w przedniej części około 33 cm (+/- 2 cm), szerokość 4,5 cm; gramatura warstwy pochłaniającej pot 50 g/m2 ; wykonana z włókniny typu SPUNLACE, wiązany na troki?

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza**

**Zadanie 8 poz. 1-3**

Czy zamawiający dopuści czepek pakowany w kartoniki z perforacją lub w opakowanie foliowe, po maksymalnie 100 sztuk, gwarantujące higieniczne przechowywanie i wyjmowanie?

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza opakowań foliowych, wymaga zgodnie z swz**

**Zadanie 8, poz.2**

Czy zamawiający czepek chirurgiczny, typu furażerka, ściągany gumką lub wiązany z tyłu; oddychający, bez wywinięcia, wykonany z włókniny PP jednowarstwowej lub wiskozy Spunlace, z szerokim przodem i możliwością dopasowania z tyłu; Gramatura 25-30 g/m2 , w kolorze niebieskim?

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie proponowanego wyrobu**

**Zadanie 8, poz. 3**

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, czepek o wymiarach: głębokość 13 cm; denko o wymiarze 21 cm x ok. 13 cm; długość otoku – 60 cm (+/- 2cm); w tylnej części rozcięcie; warstwa pochłaniająca pot w przedniej części około 33 cm (+/- 2 cm), szerokość 4,5 cm; gramatura warstwy pochłaniającej pot 50 g/m2 ; wykonana z włókniny typu SPUNLACE, wiązany na troki?

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Wykonawca VI**

**Dotyczy Zadania 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej serwety do znieczuleń PP-OZ spełniającej wszystkie wymagania SWZ, w rozmiarze 90x75 cm (otwór owalny 6x9 cm oraz 4 części przylepne na rogach) oraz z tą różnicą, że opakowane jednostkowo pojedyncze serwety znajdują się zbiorczo w wewnętrznym worku polietylenowym, zewnętrznie zapakowane są w karton transportowy - 140 szt./ karton.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Dotyczy Zadania 9 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha chirurgicznego jałowego o następujących parametrach:

- Pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu SSMMS o gramaturze nie mniejszej niż 35g/m2.

- Odporność na przenikanie cieczy min. 39 cm H2O

- Rękawy proste wykończone elastycznym mankietem o długości 7,5 cm (+/- 1,5 cm) z włókniny poliestrowej z certyfikatem antyalergiczności OEKO- Tex ® Standard 100

- U góry zapinany na rzep

- Wiązany na 2 troki zewnętrzne o wymiarach 63x2,2 cm i 51x2,2 cm oraz 2 troki wewnętrzny i zewnętrzny oba 45x2,2 cm

- Dodatkowe owinięcie wewnętrzne - papier krepowy 55 x 55 cm - bez kolorystycznego kodowania rozmiaru kolorem owinięcia

- Rozmiary fartucha na metce wszytej w miejscu widocznym przed rozłożeniem

- Zgodny z wymogami normy PN EN 13795-1:2019 wymagania standardowe.

- Dostępny w rozmiarach M,L,XL,XXL

Pozostałe parametry zgodne z SWZ Zamawiającego.

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie wyraża zgody**

**Dotyczy Zadania 9 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha chirurgicznego wzmocnionego jałowego o następujących parametrach:

- sterylny fartuch chirurgiczny wzmocniony do procedur z dużą ilością płynów, wykonany z miękkiej przewiewnej, antystatycznej, pięciowarstwowej włókniny SSMMS 35 g/m2

- od wewnątrz fartucha wzmocnienia w strefie krytycznej na przodzie i na rękawach z laminatu dwuwarstwowego (folia polietylenowa/ włóknina polipropylenowa) 38 g/ m2– odporność na przenikanie cieczy w miejscach wzmocnionych 175 cm H2O, na pozostałej powierzchni min. 39 cm H2O

- u góry przy szyi zapięcie na rzep min. 9,5 x 3 cm i 5 x 3 cm

- wiązany na 2 troki zewnętrzne o wymiarach 63x2,2 cm i 51x2,2 cm oraz 2 troki wewnętrzny i zewnętrzny oba 45x2,2 cm

- antystatyczny, zgodny z wymogami normy PN EN 13795-1:2019 wymagania wysokie. Rozmiary fartucha na metce wszytej w miejscu widocznym przed rozłożeniem: 120 cm - M; 130 cm - L; 140 cm - XL; 152 cm - XXL. Pakowane z 2 ręcznikami celulozowymi 43 x 30 cm (+/- 3 cm) o gramaturze 67 g/ m2.

- dodatkowe owinięcie wewnętrzne - papier krepowy 55 x 55 cm bez kolorystycznego kodowania rozmiaru kolorem owinięcia Opakowanie jednostkowe papierowo- foliowe typu Multivac, min. 2 naklejki transferowe zawierające nr REF, nr LOT, datę ważności i kod EAN. Sterylizacja tlenkiem etylenu.

Pozostałe parametry zgodne z SWZ Zamawiającego.

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Dotyczy Zadania 11**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do iniekcji doszklistkowych zgodnego z SWZ, jednakże zawierającego plastikowy znacznik pomiaru odległości iniekcji od rąbka 3,5-4,0mm.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza plastikowe znaczniki pomiaru odległości iniekcji do rąbka 3,5-4,0 mm.**

**Dotyczy Zadania 12**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do zabiegów okulistycznych o następującym składzie i parametrach:

1x serweta okulistyczna 160 x 120 cm z kwadratowym otworem 10 x 10 cm całkowicie wypełnionym folią operacyjną z 2 kieszeniami na płyny 24 x 26 cm ze sztywnikami do ufiksowania kieszeni wykonana z niepylącej i antystatycznej włókniny SSMMS 43 g/m2 na całej powierzchni- wymagania standardowe

2x osłona na podłokietnik 75 x 35 cm z bilaminatu

1x fartuch chirurgiczny standardowy z antystatycznej włókniny SSMMS 35 g/m2, z tyłu na plecach zapinany na 2 rzepy, rękaw zakończony mankietem o długości 7,5 cm (+/- 1,5 cm) z poliestrowej włókniny z certyfikatem OEKO- Tex ® Standard 100, odporność na przenikanie cieczy 39 cm H2O na całej powierzchni, odporność na wypychanie na sucho/ mokro odpowiednio: 105/ 81,4 kPa, rozm. XL, dł. 140 cm (+/- 2 cm).

Fartuch nie posiada badań na nieprzenikalność dla wirusów wg ANSI/AAMI PB70 Poziom 4 (wg normy ASTM F1671M:2013)- uzasadnienie: norma PN EN 13795-1:2019 której bezwzględnym wymogom podlegają wszystkie fartuchy chirurgiczne będące w obrocie na terenie Unii Europejskiej nie nakłada na producentów obowiązku spełniania norm amerykańskich- prosimy o odstąpienie od tego wymogu

1x serweta na stolik instrumentariuszki 190 x 150 cm- owinięcie zestawu

20 x kompres gazowy 5 x 5 cm 12- warstwowy, 17- nitkowy- umieszczone w torebce papierowej

1x igła iniekcyjna 21G 0,8 x 38 mm

1x igła iniekcyjna 22G 0,7 x 40 mm

1x igła iniekcyjna 25G 0,5 x 25 mm

1x kaniula okulistyczna 27G (0,4 x 22 mm)

1x kaniula okulistyczna 23G (0,64 x 22 mm)

1x kieliszek skalowany 60 ml

2x strzykawka 3 ml z gumowym tłokiem 3- częściowa Luer Lock

1x strzykawka 5 ml z gumowym tłokiem 3- częściowa Luer Lock

1x opatrunek oczny samoprzylepny 9,6 x 6,6 cm z owalnym padem chłonnym i nacięciami w części lepnej - na obwodzie warstwa syntetycznego kleju akrylowego, wkład chłonny z mieszaniny wiskozy i poliestru (po 50%), zabezpieczenie przed przywieraniem- polipropylenowo- polietylenowe

Zestaw do transportu pakowany podwójnie- folia polietylenowa oraz karton zewnętrzny.

Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Wykonawca VII**

**Zadanie 5.2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski o szerokości 90 mm (+/- 3 mm), z taśmami po stronie wewnętrznej?

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie wyraża zgody**

**Wykonawca VIII**

**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:**

**Załącznik nr 2A: Formularz parametrów wymaganych**

**ZADANIE NR 1.1:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej serwety na stolik Mayo różniącej się w następującym zakresie od opisanego:

**Punkt 5 -** Wykonana z mocnej nieprzemakalnej folii polietylenowej z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną o szerokości 60cm na całej długości serwety 145cm (pod narzędzia) i dużym wywinięciem, co ułatwia czyste nakrycie stolika.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza**

**Punkt 6 -** Folia PE o grubości 60 µm

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza**

**Punkt 8 -** Materiał obłożenia zgodny z aktualną normą EN 13795-1:2019 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych)

*Pozostałe parametry spełnione.*

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza**

**Załącznik nr 2A: Formularz parametrów wymaganych**

**ZADANIE NR 1.2:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej serwety różniącej się w następującym zakresie od opisanego:

**Punkt 3 -** Materiał obłożenia zgodny z aktualną normą EN 13795-1:2019 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych)

*Pozostałe parametry spełnione*

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza**

**Załącznik nr 2A: Formularz parametrów wymaganych**

**ZADANIE NR 1.3:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej serwety różniącej się w następującym zakresie od opisanego:

**Punkt 3 -** Materiał obłożenia zgodny z aktualną normą EN 13795-1:2019 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych)

*Pozostałe parametry spełnione*

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza**

**Załącznik nr 2A: Formularz parametrów wymaganych**

**ZADANIE NR 1.4:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej serwety różniącej się w następującym zakresie od opisanego:

**Punkt 3 -** Materiał obłożenia zgodny z aktualną normą EN 13795-1:2019 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych)

*Pozostałe parametry spełnione*

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza**

**Załącznik nr 2A: Formularz parametrów wymaganych**

**ZADANIE NR 1.5:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej serwety różniącej się w następującym zakresie od opisanego:

**Punkt 3 -** Materiał obłożenia zgodny z aktualną normą EN 13795-1:2019 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych)

*Pozostałe parametry spełnione*

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza**

**Załącznik nr 2A: Formularz parametrów wymaganych**

**ZADANIE NR 1.6:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej serwety różniącej się w następującym zakresie od opisanego:

**Punkt 3 -** Materiał obłożenia zgodny z aktualną normą EN 13795-1:2019 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych)

*Pozostałe parametry spełnione*

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza**

**Załącznik nr 2A: Formularz parametrów wymaganych**

**ZADANIE NR 1.7:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej serwety różniącej się w następującym zakresie od opisanego:

**Punkt 3 -** Materiał obłożenia zgodny z aktualną normą EN 13795-1:2019 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych oraz spełnia wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych.

*Pozostałe parametry spełnione*

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza**

**Załącznik nr 2A: Formularz parametrów wymaganych**

**ZADANIE NR 4.2:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania maski chirurgicznej trójwarstwowej pełnobarierowej z gumką różniącej się w następującym zakresie od opisanego:

**Punkt 8 -** Spełniająca wymagania normy EN 14683 **(typ IIR)**.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza**

**Punkt 10 -** Na kartoniku opis: nr katalogowy, producent, liczba sztuk w opakowaniu, seria, data ważności, znak CE, informacja o spełnianiu normy 14 683 **typ IIR**.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza**

**Punkt 11 -** W opakowaniu zbiorczym 40 kartoników tj. 2000 sztuk masek.

*Pozostałe parametry spełnione*

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza**

**Załącznik nr 2A: Formularz parametrów wymaganych**

**ZADANIE NR 7.4:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepka męskiego z wstawką chłonącą pot z czoła różniącego się w następującym zakresie od opisanego:

**Punkt 5 -** Wstawka pochłaniająca pot wykonana z 70% Rayon (sztuczny jedwab) i 30% włókna poliestrowe *Pozostałe parametry spełnione*

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza**

**Załącznik nr 2A: Formularz parametrów wymaganych**

**ZADANIE NR 12:**

**Punkt 3 (skład zestawu) punkt C -** Czy Zamawiający wymaga zaoferowania zestawu okulistycznego, w którym serweta okulistyczna z włókniny SMS posiada otwór zintegrowany z folią operacyjną oraz zintegrowany z serwetą worek ?

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza**

**Załącznik nr 2A: Formularz parametrów wymaganych**

**ZADANIE NR 12:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu okulistycznego różniącego się w następującym zakresie od opisanego:

**Punkt 3 (skład zestawu) punkt C -** serweta okulistyczna z włókniny typu SMS 150 x 170cm, otwór 8x8cm ze zintegrowaną folią operacyjną oraz posiadającą zintegrowany z serwetą worek zbiorczy – 1 sztuka

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza**

**Punkt 3 (skład zestawu) punkt D -** pokrowiec na podłokietnik 25 x 80cm – 2 sztuki

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza**

**Punkt 3 -** Materiał obłożenia wykonany z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795-1:2019 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m2.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza**

**Punkt 4 h -** Materiał nieprzenikalny dla wirusów wg ANSI/AAMI PB70:2012 Poziom 2

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza**

**Punkt 4 i -** Odporność na przesiąkanie płynów min. 40 cm H2O (wg ISO EN 20811)

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza**

**Punkt 4 j -** Wytrzymałość na wypychanie - na sucho: min. 139 kPa (wg ISO EN ISO 13938-1).

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza**

**Punkt 4 k -** Wytrzymałość na wypychanie - na mokro: min. 138 kPa (wg ISO EN ISO 13938-1).

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza**

**Punkt 6 -** Opakowanie zewnętrzne kartonowe opisane minimum: producent, nazwa, ilość sztuk, nr serii, data ważności).

*Pozostałe parametry spełnione*

Zestaw spełnia definicję MDR i ustawy o wyrobach medycznych w tym przepisów dotyczących systemów lub zestawów zabiegowych. Zestawy zabiegowe **-** zgodne z artykułem 2 ust.10 oraz artykułem 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych z późniejszymi zmianami w tym artykułem 2 ust. 37.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza**

**ZAPISY SWZ**

**PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY**

1. **§ 11, ust. 1-3**- wnosimy o zmianę zapisów umowy na następujące:

*W przypadku nie zrealizowania zamówienia w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1 Dostawca będzie uprawniony do dostarczenia Zamawiającemu wyrobów o podobnych parametrach do tych, które zostały wskazane w zamówieniu. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Dostawca będzie zobowiązany do wskazania zamiennego wyrobu w terminie 24 godzin od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego.*

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie wyraża zgody**

1. **§ 12, ust. 1**- wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i obniżenie ich wysokości w następującym zakresie:

§ 12, ust. 1a- do wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy bądź poszczególnych zadań

§ 12, ust. 1b- do wysokości 0,2% wartości niezrealizowanej bądź reklamowanej partii wyrobów nie mniej niż 25 zł dziennie za każdy dzień

§ 12, ust. 5- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 15% wartości umowy brutto

Należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który traktuje karę umowną wprowadzoną do umowy w ramach swobody kontraktowania, jako tę której celem jest zapewnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań (Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Tenże zaznacza jednak, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego na rażąco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady współżycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie wyraża zgody**

**Wykonawca IX**

Zadanie 1.1 – Czy Zamawiający dopuści serwetę Mayo ze wzmocnieniem o wymiarach 60x140cm?

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza**

Zadanie 1.1 – Czy Zamawiający dopuści serwetę Mayo z warstwą chłonną o gramaturze 37g/m2?

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza**

Zadanie 1.1 – Czy Zamawiający dopuści serwetę Mayo w opakowaniu zawierającym 56szt. serwet?

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza**

Zadanie 1.1 – Czy Zamawiający dopuści serwetę Mayo o wymiarach 80x145cm ze wzmocnieniem 90x75cm spełniająca pozostałe wymagania SWZ?

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza**

Zadanie 1.7 – Czy Zamawiający dopuści serwetę bez dodatkowego wzmocnienia, chłonną na całej powierzchni o gramaturze 75g/m2

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza**

Zadanie 1.7 – Czy Zamawiający dopuści serwetę w opakowaniu zawierającym 90szt.?

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza**

Zadanie 4.1, 4.2 – Czy Zamawiający dopuści maskę w opakowaniu zbiorczym zawierającym 40 kartoników po 100 szt. maseczek?

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza**

Obraz zawierający ubrania, nakrycie głowy, Warga, kapelusz

Zawartość wygenerowana przez sztuczną inteligencję może być niepoprawna.Zadanie 7.4 – Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furażerki z wstawką chłonącą pot, wiązany z tyłu na troki. Wykonany w część bocznej z włókniny Spunlace o gramaturze 45g/m2, część górna wykonana z białej włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2, wstawka antypotna 38g/m2. Wysokość czepka w części czołowej 13 cm, szerokość wstawki antypotnej 6 cm, długość troków 25 cm.

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza**

Zadanie 8.1 – Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany z włókniny polipropylenowej?

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza**

Obraz zawierający ubrania, nakrycie głowy, kapelusz

Zawartość wygenerowana przez sztuczną inteligencję może być niepoprawna.Zadanie 8.1 – Czy Zamawiający dopuści czepek zapakowany w woreczek foliowy?

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza**

Zadanie 8.2 – Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furażerki z tyłu ściągany gumką. Wykonany w części bocznej z włókniny Spunlace 45 g/m2 oraz z włókniny polipropylenowej 25g/m2 w części górnej. Materiał chłonny i przyjemny w dotyku zwiększający odczuwalny komfort pracy.

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza**

Zadanie 8.2 – Czy Zamawiający dopuści czepek wyłącznie w jednym kolorze – niebieskim?

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza**

Obraz zawierający ubrania, nakrycie głowy, czapeczka, kapelusz

Zawartość wygenerowana przez sztuczną inteligencję może być niepoprawna.Zadanie 8.3 – Czy Zamawiający dopuści czepek głęboki w formie furażerki z trokami do umocowania. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, wysokość czepka z przodu 20,5 cm +/- 1cm. Wysokość części przedniej umożliwiająca wywinięcie i utworzenie dodatkowej warstwy stanowiącej zabezpieczenie przed potem.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełniania pozostałych warunków określonych w swz**

Zadanie 9.1, 9.2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów wykonanych z włókniny SMS, która formalnie nazywana jest włókniną SMMMS, co odnosi się do techniki wytwarzania oraz nie ma wpływu na funkcjonalność, parametry i właściwości materiału?

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełniania pozostałych warunków określonych w swz**

Zadanie 9.1, 9.2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów z rękawami o kroju prostym zapewniającym swobodę ruchów?

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie wyraża zgody**

Zadanie 9.1, 9.2 – Czy Zamawiający dopuści fartuch w 4 wszywanymi trokami o długości 45cm, zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Zapięcie na rzep w okolicy karku?

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

Zadanie 9.1, 9.2 – Czy Zamawiający dopuści fartuch z oznaczeniem rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadrukiem z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania?

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie wyraża zgody**

**Wykonawca X**

**Zadanie 5.2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako próbki 1 kartonika a’25 szt.?

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie wyraża zgody**

**Wykonawca XI**

Pakiet nr 4, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski chirurgicznej z trokami w kolorze niebieskim, wykonana z min. 3 warstw z oddychającej włókniny SMS (polipropylenowej), wyposażona w sztywnik ułatwiający dopasowanie się maski do kształtu twarzy, skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) 98,9%. Zgodne z normą EN14683 – Typ II. Szerokość maski min. 17 cm, wysokość maski min. 9 cm. Wyraźnie oznakowanie zewnętrznej strony maski dodatkowym oznaczeniem graficznym. Pakowana w kartoniki z oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnianej normy. Opakowanie po 50 szt. Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski chirurgicznej wiązanej na troki, w kolorze niebieskim, wewnętrzna warstwa w kolorze białym wykonana z min. 3 warstw, w tym z zewnętrznej i wewnętrznej warstwy wykonanej z celulozy. Warstwa filtrująca wykonana z polipropylenu. Wyposażona w sztywnik o długości min. 12,5 cm, zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy. Wyposażona w pasek piankowy o szerokości min. 2 cm, zapobiegający parowaniu okularów. Skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) min. 98,5%. Ciśnienie różnicowe max. 20 Pa/cm2. Szerokość maski min. 18,2 cm, wysokość maski min. 10,2 cm. Wyraźnie oznakowanie zewnętrznej strony maski nazwą producenta. Produkowany zgodnie z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem. Pakowana po 50 szt. w kartoniki z oznaczeniem typu, rodzaju maski   
i spełnianej normy.

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

Pakiet nr 4, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski proceduralnej na gumki, w kolorze niebieskim, minimum trzywarstwowa, warstwa wewnętrzna wykonana z polipropylenu i polietylenu, warstwy zewnętrzna i filtrująca wykonane z polipropylenu. Skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) min. 99,5 %, ciśnienie różnicowe max. 26 Pa/cm2 Szerokość maski min. 17,5 cm, wysokość maski min. 9,5 cm. Produkowany zgodnie z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem. Pakowana po 50 szt. w kartoniki z oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnianej normy.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych wymagań swz**

Pakiet nr 7, poz. 1

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie czepka chirurgicznego typu beret, bezlateksowy, z elastyczną gumką, wykonany z włókniny o strukturze Cluster-Keyback, składającej się z min. 70 % z wiskozy oraz mieszaniny polimerowej, o gramaturze 25 g/m2. Dostępne w rozmiarze M ± 53 cm, w kolorze zielonym lub niebieskim. Produkowany zgodnie z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem. Pakowany po 100 szt.

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

Pakiet nr 7, poz. 2,3,4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zzepka chirurgicznego typu furażerka z napotnikiem, do krótkich włosów, oddychający z możliwością wywijania, wiązany na troki, z włókniny polipropylenowej SMS, o gramaturze 10 g/m2. Górna, część oddychająca czepka o długości min. 20 cm. Chłonny materiał wzmocniony siatką w części bocznej o wysokości min. 12 cm, o gramaturze 47 g/m2. Długość czepka min. 30 cm. Czepek w rozmiarze standardowym, w kolorze niebieskim. Produkowany zgodnie z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem. Pakowany po 100 szt.

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

Pakiet nr 9, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego - rękaw o kroju prostym, szwy rękawów klejone w obszarze krytycznym, wiązany na troki o długości min. 40 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza**

Pakiet nr 9, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego wzmocnionego - rękaw o kroju prostym, szwy rękawów klejone w obszarze krytycznym, wiązany na troki o długości min. 40 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Wykonawca XII**

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 11 dopuści obłożenie na stolik 75 (+/-2,5cm) x100 cm (+/- 2,5cm),, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Zamawiający w związku z udzielonymi wyjaśnieniami wyznacza nowe terminy składania i otwarcia ofert tj.**

**Składania ofert do 30-04-2025r godz.09:30**

**Otwarcie ofert odbędzie się: 30-04-2025 godz. 09:35**

***Z poważaniem***

***Dyrektor USK-2***

***/podpis w oryginale/***

Sprawę prowadzi: Przemysław Frączek,

[p.fraczek@usk2.szczecin.pl](mailto:p.fraczek@usk2.szczecin.pl)