## zadanie nr....
ZAŁĄCZNIK NR 2
„Przygotowanie do badań dozorowych zbiorników paliwowych i urządzeń mps ’’
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Wartość netto | Wartość brutto
a. | b. | c. | d. | e. | f. | g.
1. | Przygotowanie do badań dozorowych 2 zbiorników przeznaczonych do przechowywania paliwa lotniczego typu ZN V-1250 m3 w zakresie wykonania czynności rewizji zewnętrznej, wewnętrznej, próby szczelności w terminie do 30.09.2025 oraz przekazanie do Urzędu Miar 2 szt. przymiarów wstęgowych o długości 15 m w celu uzyskania Świadectw Wzorcowania przed legalizacją zbiorników. Po objęciu dozorem WDT przeprowadzenie legalizacji zbiorników i uzyskanie świadectw legalizacji wystawionych przez Urząd Miar. Zbiorniki zlokalizowane na składzie MPS 31 BLT Poznań | szt. | 2
2. | ZBIORNIKI: 2 zbiorniki ZSP V-50 m3 rewizja wewnętrzna, próba szczelności oraz uzyskanie legalizacji zbiorników, przegląd zaworu oddechowego ( zbiorniki zlokalizowane na składzie MPS 31 BLT Poznań) 1 zbiornik ZSP V-50 m3 rewizja zewnętrzna oraz uzyskanie legalizacji, ( zbiornik zlokalizowany na składzie MPS 31 BLT Poznań) 4 zbiorniki ZSP V-50 m3 legalizacja ( zbiorniki zlokalizowane na składzie MPS 31 BLT Poznań) 1 zbiornik ZSP V-50 m3 rewizja zewnętrzna, wewnętrzna, próba szczelności ( zbiornik zlokalizowany na terenie JW. 3950 Poznań-Babki ) 1 zbiornik ZSP V-3 m3 legalizacja zbiornika ( zbiornik zlokalizowany na składzie MPS 31 BLT Poznań), Przekazanie do Urzędu Miar przymiaru sztywnego o długości 5 m w celu uzyskania Świadectwa Wzorcowania przed legalizacją zbiorników. 2 zbiorniki ZSP V-15m3, 1 zbiornik ZSP V-25m3, 2 zbiorniki ZSP V-10m3 1 zbiornik ZSP V-100m3 do objęcia WDT. ( zbiorniki zlokalizowane na terenie JW. 4430 Śrem ). Czynności obejmują wykonanie rewizji wewnętrznej, próby szczelności, sprawdzenia działania zaworów oddechowych. URZĄDZENIA: Rewizja zewnętrzna i próba cisnieniowa TO Ramię przeładunkowe nalewak oddolny BL-3/80SS/API4''AL, TO Ramię przeładunkowe nalewak oddolny BL-3/80SS/API4''AL, TO, ramie przeładunkowe, nalewak odgórny TL-2/80SS AL. Rewizja wewnętrzna, próba ciśnieniowa ZS, filtr paliwa, HV-2456-M-TT (paliwo F-34), ZS, filtr paliwa, HV-2456-M-TT (paliwo F-34) Rewizja wewnętrzna i zewnętrzna ZS, odgazowywacz AE-1700/PN 10 (paliwo F-34), ZS, odgazowywacz AE-1700/PN 10 (paliwo F-34), ZS, odgazowywacz AE-1700/PN 10 (paliwo ON), ZS, odgazowywacz AE-1700/PN 10 (paliwo PB-95) Rewizja wewnętrzna, próba szczelności przewodów elastycznych DN 75 i DN 76 | kpl. | 1