OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

zabezpieczenie potrzeb  przenośnymi urządzeniami sanitarnymi wraz z ich obsługą i serwisem.

- kabiny WC i umywalki:

- Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie usługi sanitarnej polegającej na: dostarczeniu, obsłudze oraz pozostawieniu do używania na czas trwania zamówienia przenośnych systemów sanitarnych w kompleksach wojskowych administrowanych przez 45 WOG w miejscowościach: Wędrzyn, Międzyrzecz, Skwierzyna, Gorzów Wlkp. Krosno Odrzańskie, Nowogród Bobrzański, Czerwieńsk i Sulechów.

- Przedmiotem usługi jest dostarczenie, pozostawienie do używania na czas trwania zamówienia  i obsługa (serwis) :

  - kabin przenośnych WC (VIP) wyposażonych w muszlę, pisuar, umywalkę ze zbiornikiem na wodę, dozownik mydła w płynie lub płynu dezynfekującego, podajnik na ręczniki papierowe, podajnik na papier toaletowy, lustro wieszak na ubranie, antypoślizgową podłogę, zamek wewnętrzny, wskaźnik wolne/zajęte oraz damski/męski, wentylacje podwójną (zbiornika na fekalia i kabiny WC), papier toaletowy, ręczniki papierowe; na okres obowiązywania umowy wraz serwisem 1 raz po każdym tygodniu w tym serwis końcowy.

  - umywalek wolnostojących dwustanowiskowych o pojemności zbiornika wody min. 150 l. wody czystej  oraz zbiornika bezodpływowego wody brudnej, wyposażonych w dwa punkty czerpalne wody, dozownik mydła w płynie lub płynu dezynfekującego, podajnik na ręczniki papierowe, pojemnik/ kosz na zużyte ręczniki; na okres obowiązywania umowy wraz serwisem 1 raz po każdym tygodniu w tym serwis końcowy.

  - kabin przenośnych WC (VIP) wyposażonych w muszlę, pisuar, umywalkę ze zbiornikiem na wodę, dozownik mydła w płynie lub płynu dezynfekującego, podajnik na ręczniki papierowe, podajnik na papier toaletowy, lustro wieszak na ubranie, antypoślizgową podłogę, zamek wewnętrzny, wskaźnik wolne/zajęte oraz damski/męski, wentylacje podwójna (zbiornika na fekalia i kabiny WC), papier toaletowy, ręczniki papierowe; na okres do 1 tygodnia wraz z serwisem końcowym, (tzw. kabiny imprezowe),

  - umywalek wolnostojących dwustanowiskowych o pojemności zbiornika wody min. 150 l. wody czystej  oraz zbiornika bezodpływowego wody brudnej, wyposażonych w dwa punkty czerpalne wody, dozownik mydła w płynie lub płynu dezynfekującego, podajnik na ręczniki papierowe, pojemnik/ kosz na zużyte ręczniki; na okres do 1 tygodnia wraz z serwisem końcowym, (tzw. umywalki imprezowe).

  - wykonanie dodatkowych obsług (serwisów) kabin i umywalek pozostawionych do używania na czas trwania zamówienia.

  - kabin przenośnych WC (standard)  wyposażonych w sedes, pisuar, podajnik na papier toaletowy, wieszak na ubranie, antypoślizgową podłogę, zamek wewnętrzny, wskaźnik wolne/zajęte oraz damski/męski, wentylację podwójną (zbiornika na fekalia i kabiny WC), papier toaletowy; na okres 1 doby zabezpieczania rejonów zakwaterowania wojsk z serwisem codziennym.

  - umywalek wolnostojących dwustanowiskowych o pojemności zbiornika wody min. 150 l. wody czystej  oraz zbiornika bezodpływowego wody brudnej, wyposażonych w dwa punkty czerpalne wody, dozownik mydła w płynie lub płynu dezynfekującego, podajnik na ręczniki papierowe, pojemnik/ kosz na zużyte ręczniki;  na okres 1 doby zabezpieczania rejonów zakwaterowania wojsk z serwisem codziennym.

  - szacunkowa ilość  kabin przenośnych i umywalek wolnostojących do wykorzystania w ciągu trwania umowy określona jest w formularzu cenowym.

- W zakres obsługi kabiny wchodzi : opróżnienie zbiornika z nieczystości, umycie kabiny, zalanie zbiornika płynem hamującym rozkład nieczystości i zapachowym, uzupełnienie wody w zbiorniku umywalki, uzupełnienie mydła lub płynu dezynfekującego w dozownikach, uzupełnienie ręczników papierowych w podajnikach, uzupełnienie papieru toaletowego w uchwytach (min 2 rolki), uprzątnięcie terenu wokół urządzenia w promieniu 3 m,  naprawa drobnych uszkodzeń.

- W zakres obsługi umywalki wchodzi : opróżnienie zbiornika brudnej wody, umycie urządzenia, zalanie zbiornika czystą wodą, uzupełnienie mydła w dozownikach, uzupełnienie ręczników papierowych w podajnikach, opróżnienie koszy/pojemników ze zużytymi ręcznikami, uprzątnięcie terenu wokół urządzenia w promieniu 3 m., naprawa drobnych uszkodzeń.

- Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2025 r. do 31.12.2026 r. z zastrzeżeniem § 3 ust. 13 i 14 umowy.

6. W zależności od potrzeb Zamawiającego usługa będzie świadczona we wszystkie dni  tygodnia, w tym święta.

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość  zmiany przez Wykonawcę miejsca ustawienia kabiny sanitarnej lub umywalki w trakcie realizacji zamówienia a także skrócenia czasu trwania zamówienia.

8. Wykonawca zapewnia prawidłowe funkcjonowanie udostępnionych kabin sanitarnych  i umywalek również przy ujemnych temperaturach zewnętrznych.

9. Warunki płatności: zapłata nastąpi przelewem bankowym w ciągu 30 dni od dostarczenia do siedziby Zamawiającego i zarejestrowanie w kancelarii jawnej prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru na rachunek bankowy Wykonawcy.

10. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi.

11. Wykonawca wyznaczy do realizacji przedmiotu stałych pracowników, którzy uzyskają przepustki wstępu na tereny jednostek wojskowych oraz będą zaznajomieni                    z terenem na którym będzie świadczona usługa.

12. Jeżeli w zamówieniu Zamawiający nie określi godziny rozpoczęcia świadczenia usługi (podstawienia kabin/umywalek, uruchomienia kontenerów prysznicowo/umywalkowych) przyjmuje się, że usługa ma być świadczona od godz. 1000 dnia określonego w zamówieniu jako pierwszy dzień świadczenia usługi.

- kontenery prysznicowo – umywalkowe.

- Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie usługi sanitarnej polegającej na: dostarczeniu, obsłudze oraz pozostawieniu do używania na czas trwania zamówienia stanowisk prysznicowo-umywalkowych w kontenerach sanitarnych w kompleksach wojskowych administrowanych przez 45 WOG w miejscowościach: Wędrzyn, Międzyrzecz, Skwierzyna, Gorzów Wlkp. Krosno Odrzańskie, Nowogród Bobrzański, Czerwieńsk i Sulechów.

  - szacunkowa ilość stanowisko/dni, pozostawionych do używania na czas trwania zamówienia  i obsługa (serwis) stanowisk prysznicowo-umywalkowych w kontenerach sanitarnych, określona jest w formularzu cenowym.

- Lokalizacja: obiekty szkoleniowe  i koszarowe w garnizonach                         Wędrzyn, Międzyrzecz, Skwierzyna, Gorzów Wlkp. Krosno Odrzańskie, Nowogród Bobrzański, Czerwieńsk i Sulechów.

- Kontenery sanitarne muszą być wyposażone w:

2.1.  Prysznice.

2.2.  Umywalki.

2.3.  Dozowniki do mydła.

2.4.  Przeciwpoślizgową podłogę.

2.5.  Lustro nad każdą umywalką.

2.6.  Wieszaki na ubranie.

2.7. Instalację elektryczną wyposażoną w przeciwporażeniowe wyłączniki różnicowo- prądowe.

  - Hermetyczne oświetlenie wewnętrzne.

  - Instrukcję obsługi i użytkowania kontenera sanitarnego.

  - Kosz na śmieci,

  - Podest zewnętrzny przed  każdym wejściem do kontenera, o wym. min. 0,7m x 0,7m, wykonany z materiału wodoodpornego i antypoślizgowego.

  - Za 1 stanowisko w kontenerze sanitarnym uważa się kpl. 1 stanowiska natryskowego i 1 umywalki z lustrem.

- W okresie od 1 stycznia 30 maja oraz od 1 września do 31 grudnia stanowiska prysznicowo-umywalkowe muszą być zlokalizowane w kontenerach sanitarnych                 o konstrukcji uniemożliwiającej bezpośrednie wyjście ze stanowiska na zewnętrz                    i odwrotnie, chyba że zamawiający ustali inaczej.

4. Dostarczenie, obsługa oraz pozostawienie do używania na czas trwania zamówienia stanowisk prysznicowo-umywalkowych w kontenerach sanitarnych obejmuje:

4.1.Wynajem kontenera sanitarnego.

4.2.Transport w terminie i miejsce wskazane przez Zamawiającego.

4.3.Ustawienie na miejscu przeznaczenia, montaż wraz ze zbiornikami na wodę czystą i brudną. Zamawiający nie zapewnia przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

4.4. Sukcesywne dostawy wody oraz odbiór nieczystości.

4.5. Uzupełnianie mydła w dozownikach.

4.6. Zabezpieczenie zasilania kontenera w energię do oświetlenia i ogrzewania   wody. Zamawiający nie zapewnia miejsca podłączenia do sieci elektrycznej.

4.7. Zapewnienie niezależnego źródła energii  wraz z paliwem i innymi materiałami eksploatacyjnymi, zapewniającymi  dostawę cieplej wody o temperaturze wody przeznaczonej do kąpieli, tj. ok.50°C, do wszystkich punktów czerpalnych w kontenerze, przez minimum 12 godzin na dobę zgodnie z grafikiem ustalonym z użytkownikiem.

4.8. Zapewnienie 24 h. dostępu do kontenerów w celu korzystania dla celów higieniczno – sanitarnych z wody zimnej.

4.9.  Zabezpieczenie ciągłej  obsługi kontenerów przez swój wykwalifikowany  personel.

4.10. Codzienne sprzątanie kontenerów wewnątrz i na zewnątrz w promieniu   1, 5 m  od płaszczyzn zewnętrznych. Utrzymanie ładu i estetyki.

4.11. 1 raz na dobę zmycie i dezynfekcję kontenerów wewnątrz i na zewnątrz środkami   posiadającymi atest dopuszczający do stosowania na terytorium Polski;

4.12.Usunięcie i utylizacja wszelkich zanieczyszczeń wynikających 
z przeprowadzonych czynności obsługowych.

4.13. Ustawienie kontenerów w sposób stabilny tak, aby nie zagrażały zdrowiu osób   korzystających z kąpieli;

4.14. Bieżąca naprawa usterek w  kontenerach lub ich wyposażeniu.

5.Kontrola, jakości serwisu.

5.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wykonanie usługi,

5.2.Wykonawca sporządza i prowadzi rejestr potwierdzeń wykonania serwisów 
 i wywozu nieczystości płynnych zawierający ich datę i godzinę.

5.3.Czynności serwisowe muszą być sporządzone w formie zestawienia podpisane przez osobę sporządzającą i wyznaczoną do potwierdzania z ramienia użytkownika (jednostki wojskowej użytkującej urządzenia).

5.4.Wykonawca bezzwłocznie, przed rozpoczęciem usługi dostarczy 
do Infrastruktury 45 WOG jeden egzemplarz „Instrukcji warunków użytkowania urządzeń sanitarnych” będących przedmiotem usługi.

5.5.Wykonawca sporządzi, w uzgodnieniu ze wskazanym przez Zamawiającego  użytkownikiem, grafik godzin podawania ciepłej wody w kontenerach sanitarnych.

6. Inne postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

6.1.Zamawiający wskaże punkt poboru wody na zabezpieczenie zamówienia. Woda zostanie przekazana nieodpłatnie, co Wykonawca winien uwzględnić przy kalkulacji cenowej zamówienia.

6.1.1. Nieczystości płynne Wykonawca przekaże do oczyszczalni ścieków, z którymi ma   podpisane umowy  zgodnie z posiadanymi koncesjami i pozwoleniami.

    - Podłączenia cystern do punktu czerpania wody dokona Wykonawca na własny koszt.

6.2.W miejscach ustawienia kontenerów sanitarnych nie ma możliwości podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej.

6.3.Zamawiający nie zapewnia dźwigów i pojazdów do przewozu i ustawienia urządzeń sanitarnych.

6.4.Samochody przeznaczone do realizacji usługi powinien być pojazdami 
o podwyższonych możliwościach pokonywania terenu oraz wyposażony 
w sprzęt umożliwiający prawidłowe wykonanie serwisu.

6.5.Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty (oryginały lub kserokopie poświadczone za zgodność)  dotyczące następujących badań kontenerów sanitarnych

6.5.1.pomiar szybkiego samoczynnego wyłączenia zasilania urządzeń

elektroenergetycznych,

6.5.2.rezystancji izolacji,

6.5.3.zabezpieczeń różnicowo-prądowych,

6.6.  Wykonawca musi posiadać potencjał techniczny oraz dysponować przeszkolonym personelem pozwalającym na:

6.6.1.transport i ustawienie poszczególnych urządzeń sanitarnych 
        w określonym  czasie i miejscach.

6.6.2.wykonywanie bieżącego serwisowania urządzeń sanitarnych z częstotliwością i w zakresie określonym w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia;

6.6.3.bieżące uzupełnianie zbiorników poszczególnych urządzeń czysta wodą;

6.6.4.bieżący wywóz nieczystości płynnych ( ścieków) gwarantujący prawidłowe użytkowanie urządzeń oraz  nie dopuszczający do przepełnienia się zbiorników nieczystości. Wykonawca zobowiązany jest do wywozu nieczystości do właściwych terytorialnie oczyszczalni ścieków zgodnie z posiadanymi zezwoleniami oraz przepisami prawa obowiązującego w tym zakresie;

- Wykonana usługa, w tym każdorazowa realizacja poszczególnych jej elementów składowych musi być potwierdzona protokołem odbioru podpisanym przez Wykonawcę i Zamawiającego. Protokół odbioru wraz z wykazem wykonanych czynności jako załącznik do prawidłowo wystawionej faktury VAT stanowić będzie podstawę do ustalenia wartości usługi. Brak protokołu podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy będzie równoznaczny z niewykonaniem usługi.

- Wykonawca zapewnia  dyspozycyjności osoby upoważnionej do reprezentowania  Wykonawcy i jego pracowników w czasie i miejscu świadczenia usługi.

9. Wykonawca zapewnia prawidłowe funkcjonowanie kontenerów sanitarnych również przy ujemnych temperaturach zewnętrznych.

- INNE UWARUNKOWANIA

1.	Zamówienie podstawowe obejmuje w skali jednego roku :

1)	kabin przenośnych WC (VIP) na okres obowiązywania umowy (tzw. kabiny      stałe) 40 szt. na okres 12 m-cy,

2) umywalek wolnostojących na okres  obowiązywania umowy (tzw. umywalki    stałe) 15 szt. na okres 12 m-cy,

3) kabin przenośnych WC (VIP)  na okres do 1 tygodnia (tzw. kabiny imprezowe),

100 obsług czystościowo-technicznych,

4) umywalek wolnostojących na okres do 1 tygodnia  (tzw. umywalki imprezowe).

50 obsług czystościowo-technicznych,

5) wykonanie 1 szt. dodatkowej obsługi (serwisu) kabiny lub umywalki 300 obsług  czystościowo-technicznych,

6) kabin przenośnych WC (standard)  na okres 1 doby z serwisem codziennym.

7000 obsług czystościowo-technicznych,

7)	umywalek wolnostojących na okres 1 doby z serwisem codziennym 3000	obsług czystościowo-technicznych,

8) stanowiska ( 1 prysznic+1 umywalka) w kontenerze sanitarnym 6000 stanowisk,

2.	Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji w skali jednego roku,  o której mowa w art.441 ustawy Pzp, w ramach, którego zakłada  zamówienie,                   w ilości :

1)	kabin przenośnych WC (VIP) na okres obowiązywania umowy (tzw. kabiny      stałe) 80 szt. na okres 12 m-cy,

2) umywalek wolnostojących na okres  obowiązywania umowy (tzw. umywalki    stałe) 30 szt. na okres 12 m-cy,

3) kabin przenośnych WC (VIP)  na okres do 1 tygodnia (tzw. kabiny imprezowe),

2000 obsług czystościowo-technicznych,

4) umywalek wolnostojących na okres do 1 tygodnia  (tzw. umywalki imprezowe).

100 obsług czystościowo-technicznych,

5) wykonanie 1 szt. dodatkowej obsługi (serwisu) kabiny lub umywalki 600 obsług  czystościowo-technicznych,

6) kabin przenośnych WC (standard)  na okres 1 doby z serwisem codziennym.

14000 obsług czystościowo-technicznych,

7)	umywalek wolnostojących na okres 1 doby z serwisem codziennym 6000	obsług czystościowo-technicznych,

8) stanowiska ( 1 prysznic+1 umywalka) w kontenerze sanitarnym 9000 stanowisk,

- Prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie  podstawowe w,  w czasie trwania umowy.

- O zamiarze skorzystania z prawa opcji wraz z podaniem jego zakresu, Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym pismem w trakcie trwania umowy, po wykorzystaniu ilości podstawowych danego rodzaju, z jednoczesnym wskazaniem rodzaju i ilości usług podlegających zamówieniu w ramach prawa opcji. Dopuszczalne jest wielokrotne udzielanie zamówień opcjonalnych, jednak łącznie do ilości wskazanej w pkt.2.

- Realizacja zamówienia z prawem opcji uzależniona będzie od potrzeb Zamawiającego oraz wysokości środków finansowych przydzielonych na ten cel,

- W razie udzielenia zamówienia opcjonalnego w mniejszej wysokości bądź wcale, Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu względem Zamawiającego,

- Realizacja zamówienia z prawem opcji uzależniona będzie od potrzeb   zamawiającego oraz wysokości środków finansowych przydzielonych na ten cel w budżecie Zamawiającego.

8. Zamawiający może zamawiać usługi sanitarne w dowolnej konfiguracji tj. zmienić ilości dostarczanego rodzaju sprzętu określonego w punkcie 1 i 2               w zależności od bieżącego zapotrzebowania, w ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 3 Projektu umowy.

9 . Wykonawca musi posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie  opróżniania zbiorników bezodpływowych, transportu nieczystości ciekłych w gminach Sulęcin, Międzyrzecz, Skwierzyna, mieście Gorzów Wlkp. mieście Zielona Góra, Krosno Odrzańskie, Nowogród Bobrzański, Czerwieński               i Sulechów,  zgodnie z ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2024.399 t.j.)

- Zamawiający stosownie do art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga, aby wszelkie czynności polegające na wykonywaniu usługi dostarczenia, obsługi i pozostawieniu do używania na czas trwania zamówienia przenośnych systemów sanitarnych, zgodnych z zakresem przedmiotu umowy,  były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Obowiązek ten dotyczy również Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne postanowienia umowy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności, o których mowa w zdaniu pierwszym.

- Oferowane ceny muszą zawierać wszystkie składniki kosztów związane z wykonaniem usługi, a w szczególności z wynajęciem przenośnych urządzeń sanitarnych, dostarczeniem i ustawieniem ich przez Wykonawcę w miejsca wskazane przez Zamawiającego, wraz z serwisem początkowym, wykonaniem usług serwisowych, zapewnienie źródeł zasilania (agregaty prądotwórcze) wraz z paliwem i innymi materiałami eksploatacyjnymi a także obsługi przez wykwalifikowany personel Wykonawcy oraz odbiór urządzeń wraz z uprzątnięciem terenu.

- Zamawiający będzie zamawiał i płacił Wykonawcy za udostępnienie stanowisk prysznicowych do zabezpieczenia zakwaterowania polowego wojsk, w ilościach wynikający z unormowań instrukcji wojskowych, niezależnie od konstrukcji kontenerów (liczby stanowisk w kontenerze) dostarczonych przez Wykonawcę.

- Ceny jednostkowe oferowane w formularzach cenowych dla zamówienia podstawowego i zamówienia w ramach prawa opcji muszą być jednakowe dla danego roku, tj jednakowe w roku 2025 i jednakowe w roku 2026.

14.  Szczegółowe warunki umowy przedstawiono w załączniku  „projekt umowy”.