Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni

wz. Szef Zarządu

ppłk Rafał ŚWITALSKI

nr sprawy: 5/III/130/2025

Gdynia, 24 marca 2025 r.

T: 273

***Wyjaśnienie treści Zaproszenia nr 1***

|  |  |
| --- | --- |
| ***dotyczy:*** | *postępowania pn. „Wykonanie ekspertyzy technicznej niecki basenu odkrytego  w kompleksie wojskowym w Gdyni.”* |

Informuję, iż do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące ww. postępowania o następującej treści:

**Pytanie nr 1** – „*Z warunków zapytania wynika, iż Zamawiający nie dopuszcza badań niszczących jak i seminiszczących, żądając jednocześnie określenia warunków gruntowych pod niecką basenu, a także oczekuje eksperckiej oceny stanu konstrukcji żelbetowej w oparciu o detekcję i georadar. Niestety uważam, że taki program/plan badań nie rozwiąże problemu, badania georadarem mogą bowiem być jedynie elementem pomocowym, a nie zasadniczym badań. W związku z powyższym, uprzejmie proszę o rozważenie możliwości badań zawierających minimum 4 otwory rdzeniowe z pobraniem próbek i wprowadzeniem przez w/w otwory sond dynamicznych i statycznych. Po wykonaniu badań przywrócona byłaby oczywiście szczelność.”*

**Odpowiedź nr 1**-Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości badań zawierających wykonanie otworów rdzeniowych w niecce basenowej**.** Postępowanie przewiduje wykonanie odwiertów w min. 4 miejscach poza obrysem niecki basenowej i wykonanie badań określających przekroje geologiczne podstawowe i po przekątnych wykonanych otworów. Przy jednoczesnym nałożeniu odczytów z georadaru pozwoli to ustalić przebieg linii ułożenia warstw gruntu oraz ustalić miejsca w których dochodzi do zakłócenia czyli braku warstwy gruntu pod niecką basenową.

Z wyrazami szacunku

Jarosław Głowienka, tel. 261-266-139

e-mail: [rzigdynia.przetargi@ron.mil.pl](mailto:rzigdynia.przetargi@ron.mil.pl)