## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
1086774 |  | Wykonanie antykorozji filtra KRK (13152927) |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 3539188 | Termin płatności | proszę o podanie propozycji
2 | 3539190 | Termin realizacji | do dnia 30 czerwiec 2025r.
3 | 3539191 | Spełnienie wymagań specyfikacji w tym wytycznych w zakresie jakości, ochrony środowiska i BHP
4 | 3539192 | Referencje
5 | 3539193 | Gwarancje
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1931112 | Wykonanie antykorozji filtra KRK | Zakres prac: 1. Usunięcie ognisk korozji powierzchniowej konstrukcji oraz obudowy filtra kolejowego rozładunku klinkieru wraz z rurami transportowymi filtra. - brak możliwości zastosowania czyszczenia wodno - ciśnieniowego ze względu na charakterystykę lokalizacji. 2. Malowanie antykorozyjne (dwukrotne). Dodatkowe informacje: - obiekt scharakteryzowany jako konstrukcja stalowa, - filtr składa sie z dwóch komór filtra znajdujących na podeście na wysokości ok 4,5 m, każdy o wymiarach: a) wysokość: 6,25 m b) długość: 4,20 mm c) szerokość: 2,80 m 3. Rury dolotowe: - 4x Ø1,90 m x 6,0 m - 1x Ø2,50 m x 4,80 m - 1x Ø1,00 m x 6,00 m 4. Informacje dodatkowe: - farba szara, RAL: 7035, konieczne zastosowanie podkładu - rury dolotowe, - farba biała, RAL: 9003, konieczne zastosowanie podkładu - obudowa filtra - praca na wysokości ok 8 m, konieczne zastosowanie atestowanego sprzętu do pracy na wysokości, - dodatkowo w zakresie zabezpieczenie antykorozyjne stalowych drzwi dwuskrzydłowych o wymiarach 2x 6 m x 0,80 m farba zielona RAL: 6002, praca na wysokości ok 5 m, konieczne zastosowanie atestowanego sprzętu do pracy na wysokości, atestowanego rusztowania bądź zwyżki, - termin wykonania prac: do dnia 30.06.25 - wymagany nadzór IRATA L3, wykonawstwo IRATA L1. - wymagana wizja lokalna, oferty zaoczne nie będą rozpatrywane. | 1 | szt. |  | 23% | PLN
[5 empty] | Razem: | 0
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 1086774 | Warunki postępowania | Wytyczne - ochrona środowiska.pdf
2 | 1086774 | Warunki postępowania | OWZ_GC.pdf
3 | 1086774 | Warunki postępowania | Kodeks etyczny dostawców_październik 2024.pdf
4 | 1086774 | Warunki postępowania | BHP-Wymagania GC wobec podmiotów zewnętrznych.pdf
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-67db549f-7fff-b92e-f8c4-70aa96f2abcf"></span></p><p lang="pl-PL" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.26cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> <font style=""><font color="#000000" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font face="Arial, serif"><font style="font-size: 11pt"><strong>Górażdże Cement S.A</strong></font></font></font><font color="#000000" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font face="Arial, serif"><font style="font-size: 11pt">. działając w imieniu własnym na podstawie art. 71 k.c., pragnie zaprosić Państwa firmę do wzięcia udziału w postępowaniu, którego celem będzie wybór firm do wzięcia udziału w negocjacjach, a następnie – w razie wyboru Państwa firmy – do podjęcia&nbsp;negocjacji, zgodnie z art. 72 k.c.,&nbsp;w celu <br> </font></font></font><font color="#000000" style=""><font face="Arial, serif" style=""><font style=""><em style=""><font face="Times New Roman, serif"><span style="font-size: 11pt;">wykonania usługi: </span></font><span style="font-size: 14.6667px;">Wykonanie antykorozji filtra KRK</span><br><font face="Times New Roman, serif"><span style="font-size: 11pt;"> zakupu materiału/-ów: …………………………..</span></font></em></font></font></font></font></p><p lang="pl-PL" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.26cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt"><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font style="font-size: 11pt"><strong>Dodatkowych informacji udzielą Państwu</strong></font></font></font><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font style="font-size: 11pt">:</font></font></font></font></font></p><ul> <li><p lang="pl-PL" style="line-height: 100%; margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0cm"> <font color="#000000">Łukasz Sieniewski 605 338 531– <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt"><font face="Arial, serif"><font style="font-size: 11pt">w sprawach merytorycznych</font></font></font></font></font></p></li> <li><p lang="pl-PL" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.49cm"> <font color="#000000">agnieszka.chmielewska@heidelbergmaterials.com – <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt"><font face="Arial, serif"><font style="font-size: 11pt">w sprawach handlowych/dotyczących przetargu</font></font></font></font></font></p></li> </ul><p lang="pl-PL" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.26cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt"><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font style="font-size: 11pt"><strong>Załączniki – wymagania wewnętrzne Górażdże Cement:</strong></font></font></font><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font style="font-size: 11pt">&nbsp;</font></font></font></font></font></p><ol> <li><p lang="pl-PL" style="line-height: 100%; margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0cm"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt"><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font style="font-size: 11pt">Wytyczne z zakresu ochrony środowiska dla firm zewnętrznych realizujących usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy w Górażdże Cement S.A.</font></font></font></font></font></p></li> <li><p lang="pl-PL" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt"><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font style="font-size: 11pt">Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych obowiązujące w Górażdże Cement S.A.</font></font></font></font></font></p></li> <li><p lang="pl-PL" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt"><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font style="font-size: 11pt">Kodeks Etyczny Dostawców</font></font></font></font></font></p></li> <li><p lang="pl-PL" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.49cm"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt"><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font style="font-size: 11pt">Ogólne warunki zakupów&nbsp;</font></font></font></font></font></p></li> </ol><p lang="pl-PL" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.26cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt"><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font style="font-size: 11pt"><strong><br> Sposób rozpatrzenia ofert:&nbsp;</strong></font></font></font></font></font></p><ol> <li><p lang="pl-PL" style="line-height: 100%; margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0cm"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt"><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font style="font-size: 11pt">Oferty, które nie są zgodne z zasadami określonymi w niniejszym zaproszeniu, np. nie zawierające wszystkich wymaganych odpowiedzi, mogą zostać odrzucone.&nbsp;</font></font></font></font></font></p></li> <li><p lang="pl-PL" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt"><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font style="font-size: 11pt">Oferty, które nie zostaną otrzymane w terminie mogą zostać odrzucone.&nbsp;</font></font></font></font></font></p></li> <li><p lang="pl-PL" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt"><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font style="font-size: 11pt">Górażdże Cement S.A. zastrzega sobie prawo wyboru lub odrzucenia oferty bez podania uzasadnienia lub zlecenia wykonania tylko ograniczonego zakresu przedmiotu zaproszenia.&nbsp;</font></font></font></font></font></p></li> <li><p lang="pl-PL" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt"><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font style="font-size: 11pt">Górażdże Cement S.A. zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji techniczno – handlowych z kilkoma oferentami równocześnie.</font></font></font></font></font></p></li> <li><p lang="pl-PL" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt"><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font style="font-size: 11pt">Niniejsze zaproszenie do złożenia oferty na zawarcie umowy, w rozumieniu artykułu 71 k.c. zostało skierowane również do innych osób. W związku z tym Państwa oferta weźmie udział w przetargu o charakterze rokowaniowym, polegającym na wyborze przez Górażdże Cement S.A. oferty lub ofert, które następnie będą przedmiotem negocjacji prowadzonych przez Górażdże Cement S.A. z osobą lub osobami, które wybrane dokumenty złożyły. Umowa zostanie zawarta z oferentem, z którym Górażdże Cement S.A. dojdzie do porozumienia, co do wszystkich jej postanowień, które będą przedmiotem negocjacji. </font></font></font></font></font> </p></li> <li><p lang="pl-PL" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.49cm"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt"><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font style="font-size: 11pt">Górażdże Cement S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru firm do rozmów negocjacyjnych. Wybór firmy nie oznacza zawarcia umowy z Górażdże Cement S.A. w trybie ofertowym w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.</font></font></font></font></font></p></li></ol>